КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА**

**КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК - ДРУГА ФАЗА**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ VIII 404-196/19**

*јул, 2019. године*

На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке VIII број 404-196/19од 08.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку VIII број 404-196/19од 08.07.2019. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку – Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица**

**број VIII 404-196/19**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 6. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 7. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 8. |
| VI | Модел уговора | 42. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 69. |

Конкурсна документација садржи укупно 77 стране.

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке VIII број 404-196/19су радови *– „Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица“.*

*Назив и ознака из општег речника набавке: расветна опрема и електричне светиљке – 31500000-1.*

**2.Партије**

Јавна набавка је обликована у три партије и то:

* Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава
* Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани
* Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија 1 - зона "Центар"** | | |
| **Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава** | | |
| Период од 01.08.2019 год. до 31.07.2020 год. | | |
| Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне **"Центар"** , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе: 1. Трошкове уласка у објекте ТС, власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима. 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара. 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.  4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара.   |  | | --- | | **Партија 2 - зона "Исток"** | | **Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани** | | Период од 01.08.2019 год. до 31.07.2020 год. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне **"Исток"** , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе. 1. Трошкове уласка у објекте ТС, власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима. 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара . 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова .  4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара . | |
| **Партија 3 - зона "Запад"** |
| **Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник** |
|
| Период од 01.08.2019 год. до 31.07.2020 год. |
| Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне **"Запад"** , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе . 1. Трошкове уласка у објекте ТС , власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима . 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара . 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова .  4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.

***IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

**1. Критеријум за доделу уговора**

Избор најповољније понуде за:

* Партију 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава
* Партију 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани
* Партију 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

**2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти период важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1. Образац 1

* Образац понуде за партију 1
* Образац понуде за партију 2
* Образац понуде за партију 3

1. Образац 2

* Предмер радова - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 1
* Предмер радова - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 2
* Предмер радова - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 3

1. Образац 3

* Образац трошкова припреме понуде

1. Образац 4

* Образац изјаве о независној понуди.

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1**

Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку VIII број 404-196/19 за **ПАРТИЈУ 1 –** зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |
| *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| ***А) САМОСТАЛНО*** |
| ***Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ*** |
| ***В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ*** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

1. **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** – Партија 1 зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извођење радова.  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60) од дана отварања понуда *(уписати)* |
| Рок извршења | Замени прегорелих сијалица и пригушница пружалац услуге је дужан приступити и заврштити у року од 24 часа под добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова. |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2**

Понуда брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку VIII број 404-196/19 за **ПАРТИЈУ 2** – зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |
| *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| ***А) САМОСТАЛНО*** |
| ***Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ*** |
| ***В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ*** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** – **ПАРТИЈА 2** зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извођење радова.  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60) од дана отварања понуда *(уписати)* |
| Рок извршења | Замени прегорелих сијалица и пригушница пружалац услуге је дужан приступити и заврштити у року од 24 часа под добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова. |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку VIII број 404-196/19 за **ПАРТИЈУ 3** – зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |
| *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| ***А) САМОСТАЛНО*** |
| ***Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ*** |
| ***В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ*** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Врста правног лица којој понуђач припада:* | *А) микро предузеће*  *Б)мало предузеће*  *В)средње предузеће*  *Г)велико предузеће* |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** – **ПАРТИЈА 3** **–** зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извођење радова.  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60) од дана отварања понуда *(уписати)* |
| Рок извршења | Замени прегорелих сијалица и пригушница пружалац услуге је дужан приступити и заврштити у року од 24 часа под добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова. |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***(ОБРАЗАЦ 2)***

***ПРЕДМЕР РАДОВА - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1***

***ПАРТИЈА 1 -*** зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период од 01.08.2019 год. до 31.07.2020 год. | | | | | |
| **Орјентациони преглед на годишњем нивоу :** | | | | | |
| **Испорука материјала и опреме** | | | | | |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Живине сијалице од 125W | 200 |  |  |
|  | 1A. | Натријум сијалице SON-T 110W-замена за живу 125W | 400 |  |  |
|  | 2. | Живине сијалице од 250W | 2 |  |  |
|  | 3. | Живине сијалице од 400W | 1 |  |  |
|  | 4 | Живине пригушнице од 125W | 100 |  |  |
|  | 5 | Живине пригушнице од 250W | 2 |  |  |
|  | 6 | Живине пригушнице од 400W | 1 |  |  |
|  | 7 | Натријум сијалице од 70w | 500 |  |  |
|  | 8 | Натријум сијалице од 100W | 100 |  |  |
|  | 9 | Натријум сијалице од 150W | 150 |  |  |
|  | 10 | Натријум сијалице од 250W | 120 |  |  |
|  | 11 | Натријум сијалице од 400W | 50 |  |  |
|  | 12 | Натријум пригушнице од 70W | 400 |  |  |
|  | 13 | Натријум пригушнице од 100-110W | 350 |  |  |
|  | 14 | Натријум пригушнице од 150W | 80 |  |  |
|  | 15 | Натријум пригушнице од 250W | 50 |  |  |
|  | 16 | Натријум пригушнице од 400W | 30 |  |  |
|  | 17 | Упаљач за СОН сијалицу | 700 |  |  |
|  | 18 | Металхалогена сијалица од 150W | 30 |  |  |
|  | 19 | Металхалогена сијалица од 250W | 10 |  |  |
|  | 20 | Металхалогена сијалица од 400W | 80 |  |  |
|  | 21 | Металхалогена пригушница од 150W | 10 |  |  |
|  | 22 | Металхалогена пригушница од 250W | 5 |  |  |
|  | 23 | Металхалогена пригушница од 400W | 60 |  |  |
|  | 24 | Упаљач за МХН сијалицу | 60 |  |  |
|  | 25 | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 10 |  |  |
|  | 26 | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 27 | Опал кугле 400-500мм | 5 |  |  |
|  | 28 | Осигурачи у РО ЈР или ТС | 250 |  |  |
|  | 29 | Осигурачи у стубовима | 300 |  |  |
|  | 30 | Контактор за ЈР, трофазни 40, 63А | 6 |  |  |
|  | 31 | Фидос клеме | 120 |  |  |
|  | 32 | Обухватница Затезне СКС X00 4x16 | 50 |  |  |
|  | 33 | Обухватница Носеће СКС X00 4x16 | 10 |  |  |
|  | 34 | Универзална конзола за СКС | 20 |  |  |
|  | 35 | СКС X00 2x16мм2 Ал | 50 |  |  |
|  | 36 | СКС X00 4x16мм2 Ал | 500 |  |  |
|  | 37 | Кабл ПП-Ј 3x2.5 | 50 |  |  |
|  | 38 | Фото реле | 5 |  |  |
|  | 39 | ПВЦ цев фи 110мм | 30 |  |  |
|  | 40 | ПВЦ цев фи 70мм | 50 |  |  |
|  | 41 | ПВЦ ребраста цев ф50мм | 100 |  |  |
|  | 42 | Кабал ППОО пресека 4x10мм2 | 100 |  |  |
|  | 43 | Кабал ППОО-А пресека 4x25мм2 | 100 |  |  |
|  | 44 | Кабал ППОО-А пресека 4x16мм2 | 100 |  |  |
|  | 45 | Кабловска глава прелаз кабал-СКС са опремом | 2 |  |  |
|  | 46 | Спојница за каблове пресека 10-25мм2 | 10 |  |  |
|  | 47 | Осигурачка плоча РПО-4 са осигурачем од 6А | 8 |  |  |
|  | 48 | Поклопац РП плоче за метални стуб | 10 |  |  |
|  | 49 | Поцинкована трака ФеЗн 25x4мм | 50 |  |  |
|  | 50 | Светиљка типа КСЖ-125W ХПЛ | 10 |  |  |
|  | 51 | Светиљка типа Мираж-125W ХПЛ | 2 |  |  |
|  | 52 | Рефлектор са ливеним кућиштем 250W | 10 |  |  |
|  | 53 | Рефлектор са ливеним кућиштем 400W | 10 |  |  |
|  | 54 | Лира за метални стуб Једнокрака | 5 |  |  |
|  | 55 | Лира за метални стуб Двокрака | 1 |  |  |
|  | 56 | Лира за бетонски стуб Једнокрака | 20 |  |  |
|  |  | Носећи бетонски стуб, типа 9/250 | 3 |  |  |
|  | 57 | Носећи бетонски стуб, типа 9/315 | 1 |  |  |
|  | 58 | Угаони бетонски стуб, типа 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 59 | Бетон за темеље МБ-20 ( м ) | 5 |  |  |
|  | 60 | Испорука типског РО Јавног Осветљења-ИП65 празан без опреме | 1 |  |  |
|  | 61 | Испорука поклопца за светиљке Z2 , Z3 | 3 |  |  |
|  |  | Испорука механичке заштите кабла | 2 |  |  |
|  | 62 | Испорука Светиљке ОПАЛО 1 | 10 |  |  |
|  | 63 | Испорука Светиљке ОНИКС-3 | 10 |  |  |
|  | 64 | Обујмица за бетонски стуб | 3 |  |  |
|  | 65 | Касна КПО 125А | 3 |  |  |
|  | 66 | Испорука катодних одводника НН | 8 |  |  |
|  | 67 | Испорука клема 6-35мм2 | 30 |  |  |
|  | 68 | Испорука Прекидача 1-0-2 25-63А | 2 |  |  |
|  | 69 | Метални стуб висине 8м, тросегментни, х1=3м, х2=3м, х3=2м, фи1=138мм, фи2=116мм, фи3=89мм, анкер плоча 0.6мx0.6мx0.02м. са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 5 |  |  |
|  | 70 | Метални стуб висине 8м, осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 3 |  |  |
|  | 71 | Метални стуб висине 10-12м , осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 3 |  |  |
|  | 72 | Метални стуб висине 4-6м, двосегментни, х1=2м, х2=2-4м, фи1=138мм, фи2=89мм, анкер плоча , са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 10 |  |  |
|  | 73 | Главни прекидач гребенасти 1-0 40-63А | 3 |  |  |
|  | 74 | Прекидач гребенасти ( Л-Д ) 40А | 2 |  |  |
|  | 75 | Прекидач гребенасти ( Р-А ) 40А | 2 |  |  |
|  | 76 | Комплет постоље и осигурачи ПК100/3/35-63А | 3 |  |  |
|  | 77 | Аутоматски осигурач 16А | 3 |  |  |
|  | 78 | Аутоматски осигурач 6А | 3 |  |  |
|  | 79 | Инст.прекидач , сијалица са грлом у ормару | 1 |  |  |
|  | 80 | Бакарна шина , монтажна шина и остали монтажни материјал у ормару ЈО | 2 |  |  |
|  | 81 | Анкери за металне стубове | 5 |  |  |
|  | 82 | Ревитализација стуба 8-12м | 7 |  |  |
|  | 83 | Ревитализација стуба 3-6м | 5 |  |  |
|  | 84 | Кабал ПП00 4х4мм2 | 10 |  |  |
|  | 85 | Носачи рефлектора на бетонском стубу | 3 |  |  |
|  | 86 | Светиљка Еуро кристал 250вТ Феман | 10 |  |  |
|  | 87 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 100вТ | 8 |  |  |
|  | 88 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 70вТ | 30 |  |  |
|  | 89 | Диференцијална заш.склопка 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 90 | Лед светиљка Феман Кристал 1 - 24вТ | 5 |  |  |
|  | 91 | Лед светиљка Феман Кристал 2 - 70вТ | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Трошкови уградње опреме и материјала са возилом на висину 3-12м , годишњи ниво** | | | | |
|  | Опис рада : Замена прегореле сијалице или пригушнице по комаду а обухвата скидање демонтажу старе прегореле , монтажу нове сијалице или пригушнице као и чишћење протектора , стакла на светиљци | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Живине сијалице од 80W-400W | 200 |  |  |
|  | 2. | Живине пригушнице од 80W-400W | 100 |  |  |
|  | 3. | Натријум сијалице од 70W-400W | 1320 |  |  |
|  | 4. | Натријум пригушнице од 70-400W | 400 |  |  |
|  | 5. | Металхалогена сијалице од 150-400W | 120 |  |  |
|  | 6. | Металхалогена пригушнице од 150-400W | 70 |  |  |
|  | 7. | Монтажа упаљача за СОН у МХН сијалице | 700 |  |  |
|  | 8. | Полагање и везивање каблова од 10-25мм2 у стубовима са папучицама | 210 |  |  |
|  | 9. | Полагање ПВЦ цеви 50-110мм | 180 |  |  |
|  | 10. | Уградња спојнице 1кВ од 10-25мм2 | 10 |  |  |
|  | 11. | Уградња осигурачких плоча РПО-4 са осигурачем од 6А у стубовима | 8 |  |  |
|  | 12. | Затезање и везивање СКС (X00 2x16 или 4x16) | 550 |  |  |
|  | 13. | Уградња носећег бетонског стуба 9/250/315 | 4 |  |  |
|  | 14. | Уградња специјалног бетонског стуба 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 15. | Уградња, бетонирање темеља ( м3 ) | 5 |  |  |
|  | 16. | Уградња светиљке КСЖ-125W и "мираж" са материјалом за монтажу | 12 |  |  |
|  | 17. | Репарација светиљке (замена жица, клема, фасунга, дихтунга и осталог ситног матер). | 400 |  |  |
|  | 18. | Разбијање асфалта и одвоз на депонију (м2) | 4 |  |  |
|  | 19. | Ископ земље са затрпавањем ( м3 ) | 20 |  |  |
|  | 20. | Уградња поцинковане траке ФеЗн | 50 |  |  |
|  | 21. | Монтажа рефлектора од 250-400W | 8 |  |  |
|  | 22. | Монтажа лире на бетонски или метални стуб | 20 |  |  |
|  | 23. | Подизање металног стуба од 3-6м | 5 |  |  |
|  | 24 | Подизање металног стуба од 8-12м | 5 |  |  |
|  | 25 | Уградња РО ЈО на ТС или слободно на пост. | 1 |  |  |
|  | 26 | Радионичко шемирање РО ЈО са наведеном оп. | 1 |  |  |
|  | 27 | Уградња механичке заштите кабла | 2 |  |  |
|  | 28 | Уградња светиљке ОПАЛО 1-3Н , ОНИКС 3 | 6 |  |  |
|  | 29 | Уградња поклопаца светиљки | 3 |  |  |
|  | 30 | Уградња обујмица на бет. Стубу | 3 |  |  |
|  | 31 | Уградња поклопца РП плоча | 10 |  |  |
|  | 32 | Уградња КПО | 1 |  |  |
|  | 33 | Уградња катодних одводника НН | 8 |  |  |
|  | 34 | Уградња клема 6-35мм2 | 30 |  |  |
|  | 35 | Уградња Прекидача 1-0-2 25-63А | 9 |  |  |
|  | 36 | Уградња постоља НВО осигурача - трополно | 3 |  |  |
|  | 37 | Уградња кабла ПП00 4х4мм2 | 50 |  |  |
|  | 38 | Осигуравање закључавања ормана ЈО | 5 |  |  |
|  | 39 | Уградња светиљки Еуро кристал , Лед Еуро кристал 24-250вТ | 15 |  |  |
|  | 40 | Уградња светиљке Фопал 1 70-100вТ | 40 |  |  |
|  | 41 | Уградња ДЗС 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 42 | Уградња Фидос , носећих и затезних клема СКС | 80 |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Демонтажа прегореле опреме и монтажа - замена нове:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 10 |  |  |
|  | 2. | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 3. | Осигурачи у орманима и ТС | 250 |  |  |
|  | 4. | Осигурачи у стубовима | 300 |  |  |
|  | 5. | Контактор за укључење ЈО | 6 |  |  |
|  | 6. | Фото реле ( фото ћелија ) | 1 |  |  |
|  | 7. | Бравица са кључем | 3 |  |  |
|  | 8. | Испорука и уградња шарки на РО | 3 |  |  |
|  | 9. | Остали ситан материјал и радови , сијалична грла , проводник за везу , изолир траке и слично |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Радови са посебним налогом** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1 | Радни час за ВК и КВ електричара, за друге послове са посебним налогом | 200 |  |  |
|  | 2 | Радни час дизалице са послужиоцем за друге послове са посебним налогом | 50 |  |  |
|  | 3 | Рад мерних кола на проналажењу квара | 3 |  |  |
|  | 4 | Мерење прелазног отпора уземљења РО | 5 |  |  |
|  | 5 | Поправка РДС уређаја (пријемни-емисиони) | 5 |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | | | |
|  | **1** | **Испорука материјала и опреме** | | |  |
|  | **2** | **Уградња - замена материјала и опреме** | | |  |
|  | **3** | **Демонтажа оштећене - прегореле опреме и уградња нове** | | |  |
|  | **4** | **Радови са посебним налогом** | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  | **Свега укупно на нивоу годишњег одржавања ЈО без пдв-а:** | | |  |
|  |  | **ПДВ:** | | |  |
|  |  | **Свега укупно на нивоу годишњег одржавања ЈО са пдв-ом:** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **НАПОМЕНА :** Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне **" Центар "** , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе . 1. Трошкове уласка у објекте ТС , власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима . 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара . 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова .  4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара .  **Ова Напомена је саставни део понуде Понуђача .**  **Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**  Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:   * у колону јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; * у колону износ уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; * у колону рекапитулација уписати колико износи укупна цена на нивоу годишњег одржавања јавне расвете без пдв-а, износ пдв-а и колико износи укупна цена на нивоу годишњег одржавања јавне расвете са пдв-ом.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Датум: | М.П. | Потпис понуђача | |  |  |  |   ***ПРЕДМЕР РАДОВА - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2***   |  | | --- | | Партија 2 - зона **"Исток"** | | Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани | | Период од 01.08.2019 год. до 31.07.2020 год. | | **Орјентациони преглед на годишњем нивоу :** | | **Испорука материјала и опреме** | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Живине сијалице од 125W | 20 |  |  |
|  | 1A. | Натријум сијалице SON-T 110W-замена за живу 125W | 200 |  |  |
|  | 2. | Живине сијалице од 250W | 1 |  |  |
|  | 3. | Живине сијалице од 400W | 1 |  |  |
|  | 4 | Живине пригушнице од 125W | 15 |  |  |
|  | 5 | Живине пригушнице од 250W | 1 |  |  |
|  | 6 | Живине пригушнице од 400W | 700 |  |  |
|  | 7 | Натријум сијалице од 70w | 40 |  |  |
|  | 8 | Натријум сијалице од 100W | 40 |  |  |
|  | 9 | Натријум сијалице од 150W | 40 |  |  |
|  | 10 | Натријум сијалице од 250W | 50 |  |  |
|  | 11 | Натријум сијалице од 400W | 2 |  |  |
|  | 12 | Натријум пригушнице од 70W | 500 |  |  |
|  | 13 | Натријум пригушнице од 100W-110W | 100 |  |  |
|  | 14 | Натријум пригушнице од 150W | 30 |  |  |
|  | 15 | Натријум пригушнице од 250W | 40 |  |  |
|  | 16 | Натријум пригушнице од 400W | 2 |  |  |
|  | 17 | Упаљач за СОН сијалицу | 100 |  |  |
|  | 18 | Металхалогена сијалица од 150W | 2 |  |  |
|  | 19 | Металхалогена сијалица од 250W | 5 |  |  |
|  | 20 | Металхалогена сијалица од 400W | 5 |  |  |
|  | 21 | Металхалогена пригушница од 150W | 2 |  |  |
|  | 22 | Металхалогена пригушница од 250W | 3 |  |  |
|  | 23 | Металхалогена пригушница од 400W | 3 |  |  |
|  | 24 | Упаљач за МХН сијалицу | 30 |  |  |
|  | 25 | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 5 |  |  |
|  | 26 | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 27 | Опал кугле 400-500мм | 6 |  |  |
|  | 28 | Осигурачи у РО ЈР или ТС | 20 |  |  |
|  | 29 | Осигурачи у стубовима | 50 |  |  |
|  | 30 | Контактор за ЈР, трофазни 40, 63А | 5 |  |  |
|  | 31 | Фидос клеме | 150 |  |  |
|  | 32 | Обухватница Затезне СКС X00 4x16 | 10 |  |  |
|  | 33 | Обухватница Носеће СКС X00 4x16 | 5 |  |  |
|  | 34 | Универзална конзола за СКС | 2 |  |  |
|  | 35 | СКС X00 2x16мм2 Ал | 150 |  |  |
|  | 36 | СКС X00 4x16мм2 Ал | 150 |  |  |
|  | 37 | Кабл ПП-Ј 3x2.5 | 20 |  |  |
|  | 38 | Фото реле | 1 |  |  |
|  | 39 | ПВЦ цев фи 110мм | 20 |  |  |
|  | 40 | ПВЦ цев фи 70мм | 50 |  |  |
|  | 41 | ПВЦ ребрасте цеви фи 50мм | 100 |  |  |
|  | 42 | Кабал ППОО пресека 4x10мм2 | 10 |  |  |
|  | 43 | Кабал ППОО-А пресека 4x25мм2 | 50 |  |  |
|  | 44 | Кабал ППОО-А пресека 4x16мм2 | 80 |  |  |
|  | 45 | Кабловска глава прелаз кабал-СКС са опремом | 1 |  |  |
|  | 46 | Спојница за каблове пресека 10-25мм2 | 8 |  |  |
|  | 47 | Осигурачка плоча РПО-4 са осигурачем од 6А | 8 |  |  |
|  | 48 | Поклопац РП плоче за метални стуб | 5 |  |  |
|  | 49 | Поцинкована трака ФеЗн 25x4мм | 50 |  |  |
|  | 50 | Светиљка типа КСЖ-125W ХПЛ | 5 |  |  |
|  | 51 | Светиљка типа Мираж-125W ХПЛ | 3 |  |  |
|  | 52 | Рефлектор са ливеним кућиштем 250W | 2 |  |  |
|  | 53 | Рефлектор са ливеним кућиштем 400W | 2 |  |  |
|  | 54 | Лира за метални стуб Једнокрака | 3 |  |  |
|  | 55 | Лира за метални стуб Двокрака | 1 |  |  |
|  | 56 | Лира за бетонски стуб Једнокрака | 8 |  |  |
|  | 57 | Носећи бетонски стуб, типа 9/250 | 2 |  |  |
|  | 58 | Носећи бетонски стуб, типа 9/315 | 1 |  |  |
|  | 59 | Угаони бетонски стуб, типа 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 60 | Бетон за темеље МБ-20 ( м ) | 3 |  |  |
|  | 61 | Испорука типског РО Јавног Осветљења-ИП44 празан без опреме | 1 |  |  |
|  | 62 | Испорука поклопца за светиљке Z2 , Z3 | 2 |  |  |
|  |  | Испорука механичке заштите кабла | 1 |  |  |
|  | 63 | Испорука Светиљке ОПАЛО 1-3Н | 3 |  |  |
|  | 64 | Испорука Светиљке ОНИКС 1-3 | 3 |  |  |
|  | 65 | Обујмица за бетонски стуб | 3 |  |  |
|  | 66 | Касна КПО 125А | 1 |  |  |
|  | 67 | Испорука катодних одводника НН | 4 |  |  |
|  | 68 | Испорука клема 6-35мм2 | 30 |  |  |
|  | 69 | Испорука Прекидача 1-0-2 25-63А | 1 |  |  |
|  | 70 | Метални стуб висине 8м, тросегментни, х1=3м, х2=3м, х3=2м, фи1=138мм, фи2=116мм, фи3=89мм, анкер плоча 0.6мx0.6мx0.02м. са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 2 |  |  |
|  | 71 | Метални стуб висине 8м, осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 1 |  |  |
|  | 72 | Метални стуб висине 10-12м , осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 1 |  |  |
|  | 73 | Метални стуб висине 4-6м, двосегментни, х1=2м, х2=2-4м, фи1=138мм, фи2=89мм, анкер плоча , са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 3 |  |  |
|  | 74 | Главни прекидач гребенасти 1-0 40-63А | 2 |  |  |
|  | 75 | Прекидач гребенасти ( Л-Д ) 40А | 1 |  |  |
|  | 76 | Прекидач гребенасти ( Р-А ) 40А | 1 |  |  |
|  |  | Комплет постоље и осигурачи ПК100/3/35-63А | 3 |  |  |
|  | 77 | Аутоматски осигурач 16А | 2 |  |  |
|  | 78 | Аутоматски осигурач 6А | 2 |  |  |
|  | 79 | Инст.прекидач , сијалица са грлом у ормару | 1 |  |  |
|  | 80 | Бакарна шина , монтажна шина и остали монтажни материјал у ормару ЈО | 1 |  |  |
|  | 81 | Анкери за металне стубове | 3 |  |  |
|  | 82 | Ревитализација стуба 8-12м | 2 |  |  |
|  | 83 | Ревитализација стуба 3-6м | 2 |  |  |
|  | 84 | Кабал ПП00 4х4мм2 | 10 |  |  |
|  | 85 | Носачи рефлектора на бетонском стубу | 2 |  |  |
|  | 86 | Светиљка Еуро кристал 250вТ Феман | 3 |  |  |
|  | 87 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 100вТ | 2 |  |  |
|  | 88 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 70вТ | 10 |  |  |
|  | 89 | Диференцијална заш.склопка 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 90 | Лед светиљка Феман Кристал 1 - 24вТ | 2 |  |  |
|  | 91 | Лед светиљка Феман Кристал 2 - 70вТ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Трошкови уградње опреме и материјала са возилом на висину 3-12м , годишњи ниво** | | | | |
|  | Опис рада : Замена прегореле сијалице или пригушнице по комаду а обухвата скидање демонтажу старе прегореле , монтажу нове сијалице или пригушнице као и чишћење протектора , стакла на светиљци | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Живине сијалице од 80W-400W | 20 |  |  |
|  | 2. | Живине пригушнице од 80W-400W | 20 |  |  |
|  | 3. | Натријум сијалице од 70W-400W | 1030 |  |  |
|  | 4. | Натријум пригушнице од 70-400W | 650 |  |  |
|  | 5. | Металхалогена сијалице од 150-400W | 12 |  |  |
|  | 6. | Металхалогена пригушнице од 150-400W | 10 |  |  |
|  | 7. | Монтажа упаљача за СОН у МХН сијалице | 130 |  |  |
|  | 8. | Полагање и везивање каблова од 10-25мм2 у стубовима са папучицама | 140 |  |  |
|  | 9. | Полагање ПВЦ цеви 50-110мм | 170 |  |  |
|  | 10. | Уградња спојнице 1кВ од 10-25мм2 | 8 |  |  |
|  | 11. | Уградња осигурачких плоча РПО-4 са осигурачем од 6А у стубовима | 8 |  |  |
|  | 12. | Затезање и везивање СКС (X00 2x16 или 4x16) | 500 |  |  |
|  | 13. | Уградња носећег бетонског стуба 9/250/315 | 3 |  |  |
|  | 14. | Уградња специјалног бетонског стуба 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 15. | Уградња, бетонирање темеља ( м3 ) | 3 |  |  |
|  | 16. | Уградња светиљке КСЖ-125W и "мираж" са материјалом за монтажу | 8 |  |  |
|  | 17. | Репарација светиљке (замена жица, клема, фасунга, дихтунга и осталог ситног матер). | 130 |  |  |
|  | 18. | Разбијање асфалта и одвоз на депонију (м2) | 4 |  |  |
|  | 19. | Ископ земље са затрпавањем ( м3 ) | 2 |  |  |
|  | 20. | Уградња поцинковане траке ФеЗн | 50 |  |  |
|  | 21. | Монтажа рефлектора од 250-400W | 4 |  |  |
|  | 22. | Монтажа лире на бетонски или метални стуб | 12 |  |  |
|  | 23. | Подизање металног стуба од 5-10м | 3 |  |  |
|  | 24 | Подизање металног стуба од 12м | 3 |  |  |
|  | 25 | Уградња РО ЈО на ТС или слободно на пост. | 1 |  |  |
|  | 26 | Радионичко шемирање РО ЈО са наведеном оп. | 1 |  |  |
|  | 27 | Уградња механичке заштите кабла | 1 |  |  |
|  | 28 | Уградња свериљке ОПАЛО 1-3Н , ОНИКС 1-3 | 6 |  |  |
|  | 29 | Уградња поклопаца светиљки | 2 |  |  |
|  | 30 | Уградња обујмица на бет. Стубу | 3 |  |  |
|  | 31 | Уградња поклопца РП плоча | 5 |  |  |
|  | 32 | Уградња КПО | 1 |  |  |
|  | 33 | Уградња катодних одводника НН | 8 |  |  |
|  | 34 | Уградња клема 6-35мм2 | 30 |  |  |
|  | 35 | Уградња Прекидача 1-0-2 25-63А | 5 |  |  |
|  | 36 | Уградња постоља НВО осигурача - трополно | 3 |  |  |
|  | 37 | Уградња кабла ПП00 4х4мм2 | 10 |  |  |
|  | 38 | Осигурање закључавања ормара | 3 |  |  |
|  | 39 | Уградња Еуро кристал , Лед Еуро Кристал 24-250вТ Феман | 6 |  |  |
|  | 40 | Уградња Светиљке ФОПАЛ 1 70-100вТ | 12 |  |  |
|  | 41 | Уградња ДЗС 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 42 | Уградња Фидос , носећих , затезних клема СКС | 165 |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Демонтажа прегореле опреме и монтажа - замена нове:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 5 |  |  |
|  | 2. | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 3. | Осигурачи у орманима и ТС | 20 |  |  |
|  | 4. | Осигурачи у стубовима | 50 |  |  |
|  | 5. | Контактор за укључење ЈО | 5 |  |  |
|  | 6. | Фото реле ( фото ћелија ) | 1 |  |  |
|  | 7. | Бравица са кључем | 3 |  |  |
|  | 8. | Испорука и уградња шарки , закључавање ормана | 3 |  |  |
|  | 9. | Остали ситан материјал и радови , сијалична грла , проводник за везу , изолир траке и слично |  |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Радови са посебним налогом** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1 | Радни час за ВК и КВ електричара, за друге послове са посебним налогом | 100 |  |  |
|  | 2 | Радни час дизалице са послужиоцем за друге послове са посебним налогом | 10 |  |  |
|  | 3 | Рад мерних кола на проналажењу квара | 2 |  |  |
|  | 4 | Мерење прелазног отпора уземљења РО | 1 |  |  |
|  | 5 | Поправка РДС уређаја (пријемног-емисионог) | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | | | |
|  | **1** | **Испорука материјала и опреме** | | |  |
|  | **2** | **Уградња - замена материјала и опреме** | | |  |
|  | **3** | **Демонтажа оштећене - прегореле опреме и уградња нове** | | |  |
|  | **4** | **Радови са посебним налогом** | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  | **Свега укупно а нивоу годишњег одржавања ЈО** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **НАПОМЕНА :** Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне **" Исток "** , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе .  1. Трошкове уласка у објекте ТС , власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима. 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара . 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова .  4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара .  **Ова Напомена је саставни део понуде Понуђача .** | | | | | |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колону јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колону износ уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колону рекапитулација уписати колико износи укупна цена на нивоу годишњег одржавања јавне расвете без пдв-а, износ пдв-а и колико износи укупна цена на нивоу годишњег одржавања јавне расвете са пдв-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***ПРЕДМЕР РАДОВА - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 3 - зона **"Запад"** | | | | | |
| Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник | | | | | |
|
| Период од 01.08.2019 год. до 31.07.2020 год. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Орјентациони преглед на годишњем нивоу :** | | | | | |
| **Испорука материјала и опреме** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Живине сијалице од 125W | 5 |  |  |
|  | 1A. | Натријум сијалице SON-T 110W-замена за живу 125W | 50 |  |  |
|  | 2. | Живине сијалице од 250W | 2 |  |  |
|  | 3. | Живине сијалице од 400W | 1 |  |  |
|  | 4 | Живине пригушнице од 125W | 5 |  |  |
|  | 5 | Живине пригушнице од 250W | 2 |  |  |
|  | 6 | Живине пригушнице од 400W | 1 |  |  |
|  | 7 | Натријум сијалице од 70w | 700 |  |  |
|  | 8 | Натријум сијалице од 100W | 100 |  |  |
|  | 9 | Натријум сијалице од 150W | 20 |  |  |
|  | 10 | Натријум сијалице од 250W | 10 |  |  |
|  | 11 | Натријум сијалице од 400W | 2 |  |  |
|  | 12 | Натријум пригушнице од 70W | 500 |  |  |
|  | 13 | Натријум пригушнице од 100W-110W | 120 |  |  |
|  | 14 | Натријум пригушнице од 150W | 8 |  |  |
|  | 15 | Натријум пригушнице од 250W | 5 |  |  |
|  | 16 | Натријум пригушнице од 400W | 2 |  |  |
|  | 17 | Упаљач за СОН сијалицу | 750 |  |  |
|  | 18 | Металхалогена сијалица од 150W | 2 |  |  |
|  | 19 | Металхалогена сијалица од 250W | 2 |  |  |
|  | 20 | Металхалогена сијалица од 400W | 2 |  |  |
|  | 21 | Металхалогена пригушница од 150W | 2 |  |  |
|  | 22 | Металхалогена пригушница од 250W | 2 |  |  |
|  | 23 | Металхалогена пригушница од 400W | 2 |  |  |
|  | 24 | Упаљач за МХН сијалицу | 2 |  |  |
|  | 25 | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 8 |  |  |
|  | 26 | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 27 | Опал кугле 400-500мм | 1 |  |  |
|  | 28 | Осигурачи у РО ЈР или ТС | 20 |  |  |
|  | 29 | Осигурачи у стубовима | 20 |  |  |
|  | 30 | Контактор за ЈР, трофазни 40, 63А | 5 |  |  |
|  | 31 | Фидос клеме | 300 |  |  |
|  | 32 | Обухватница Затезне СКС X00 4x16 | 50 |  |  |
|  | 33 | Обухватница Носеће СКС X00 4x16 | 5 |  |  |
|  | 34 | Универзална конзола за СКС | 2 |  |  |
|  | 35 | СКС X00 2x16мм2 Ал | 100 |  |  |
|  | 36 | СКС X00 4x16мм2 Ал | 800 |  |  |
|  | 37 | Кабл ПП-Ј 3x2.5 | 20 |  |  |
|  | 38 | Фото реле | 1 |  |  |
|  | 39 | ПВЦ цев фи 110мм | 10 |  |  |
|  | 40 | ПВЦ цев фи 70мм | 100 |  |  |
|  | 41 | ПВЦ ребрасто црево фи 50мм | 100 |  |  |
|  | 42 | Кабал ППОО пресека 4x10мм2 | 20 |  |  |
|  | 43 | Кабал ППОО пресека 4x16мм2 | 10 |  |  |
|  | 44 | Кабал ППОО-А пресека 4x25мм2 | 50 |  |  |
|  | 45 | Кабал ППОО-А пресека 4x16мм2 | 50 |  |  |
|  | 46 | Кабловска глава прелаз кабал-СКС са опремом | 1 |  |  |
|  | 47 | Спојница за каблове пресека 10-25мм2 | 6 |  |  |
|  | 48 | Осигурачка плоча РПО-4 са осигурачем од 6А | 5 |  |  |
|  | 49 | Поклопац РП плоче за метални стуб | 5 |  |  |
|  | 50 | Поцинкована трака ФеЗн 25x4мм | 50 |  |  |
|  | 51 | Светиљка типа КСЖ-125W ХПЛ | 5 |  |  |
|  | 52 | Светиљка типа Мираж-125W ХПЛ | 1 |  |  |
|  | 53 | Рефлектор са ливеним кућиштем 250W | 2 |  |  |
|  | 54 | Рефлектор са ливеним кућиштем 400W | 2 |  |  |
|  | 55 | Лира за метални стуб Једнокрака | 5 |  |  |
|  | 56 | Лира за метални стуб Двокрака | 1 |  |  |
|  | 57 | Лира за бетонски стуб Једнокрака | 10 |  |  |
|  | 58 | Носећи бетонски стуб, типа 9/250 | 5 |  |  |
|  | 59 | Носећи бетонски стуб, типа 9/315 | 1 |  |  |
|  | 60 | Угаони бетонски стуб, типа 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 61 | Бетон за темеље МБ-20 ( м3 ) | 2 |  |  |
|  | 62 | Испорука типског РО Јавног Осветљења-ИП63 празан без опреме | 1 |  |  |
|  | 63 | Испорука поклопца за светиљке Z2 , Z3 | 2 |  |  |
|  | 64 | Испорука механичке заштите кабла | 2 |  |  |
|  | 65 | Испорука Светиљке ОПАЛО 1-3Н | 3 |  |  |
|  | 66 | Обујмица за бетонски стуб | 3 |  |  |
|  | 66 | Касна КПО 125А | 1 |  |  |
|  | 67 | Испорука катодних одводника НН | 4 |  |  |
|  | 68 | Испорука клема 6-35мм2 | 20 |  |  |
|  | 69 | Испорука Прекидача 1-0-2 25-63А | 5 |  |  |
|  | 70 | Метални стуб висине 8м, тросегментни, х1=3м, х2=3м, х3=2м, фи1=138мм, фи2=116мм, фи3=89мм, анкер плоча 0.6мx0.6мx0.02м. са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 2 |  |  |
|  | 71 | Метални стуб висине 8м, осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 1 |  |  |
|  | 72 | Метални стуб висине 10-12м , осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 1 |  |  |
|  | 73 | Метални стуб висине 4-6м, двосегментни, х1=2м, х2=2-4м, фи1=138мм, фи2=89мм, анкер плоча , са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 3 |  |  |
|  | 74 | Главни прекидач гребенасти 1-0 40-63А | 3 |  |  |
|  | 75 | Прекидач гребенасти ( Л-Д ) 40А | 2 |  |  |
|  | 76 | Прекидач гребенасти ( Р-А ) 40А | 2 |  |  |
|  | 77 | Комплет постоље и осигурачи ПК100/3/35-63А | 3 |  |  |
|  | 78 | Аутоматски осигурач 16А | 2 |  |  |
|  | 79 | Аутоматски осигурач 6А | 2 |  |  |
|  | 80 | Инст.прекидач , сијалица са грлом у ормару | 1 |  |  |
|  | 81 | Бакарна шина , монтажна шина и остали монтажни материјал у ормару ЈО | 2 |  |  |
|  | 82 | Анкери за металне стубове | 3 |  |  |
|  | 83 | Ревитализација стуба 3-6м | 3 |  |  |
|  | 84 | Ревитализација стуба 8-12 | 2 |  |  |
|  | 85 | Кабал ПП00 4х4мм2 | 5 |  |  |
|  | 86 | Носачи рефлектора на бетонском стубу | 2 |  |  |
|  | 87 | Светиљка Еуро кристал 250вТ Феман | 2 |  |  |
|  | 88 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 100вТ | 2 |  |  |
|  | 89 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 70вТ | 10 |  |  |
|  | 90 | Диференцијална заш.склопка 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 91 | Лед светиљка Феман Кристал 1 - 24вТ | 2 |  |  |
|  | 92 | Лед светиљка Феман Кристал 2 - 70вТ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  | **Трошкови уградње опреме и материјала са возилом на висину 3-12м , годишњи ниво** | | | | |
|  | Опис рада : Замена прегореле сијалице или пригушнице по комаду а обухвата скидање демонтажу старе прегореле , монтажу нове сијалице или пригушнице као и чишћење протектора , стакла на светиљци | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Живине сијалице од 80W-400W | 10 |  |  |
|  | 2. | Живине пригушнице од 80W-400W | 8 |  |  |
|  | 3. | Натријум сијалице од 70W-400W | 900 |  |  |
|  | 4. | Натријум пригушнице од 70-400W | 700 |  |  |
|  | 5. | Металхалогена сијалице од 150-400W | 5 |  |  |
|  | 6. | Металхалогена пригушнице од 150-400W | 5 |  |  |
|  | 7. | Монтажа упаљача за СОН у МХН сијалице | 700 |  |  |
|  | 8. | Полагање и везивање каблова од 10-25мм2 у стубовима са папучицама | 100 |  |  |
|  | 9. | Полагање ПВЦ цеви Ф50-110мм | 100 |  |  |
|  | 10. | Уградња спојнице 1кВ од 10-25мм2 | 6 |  |  |
|  | 11. | Уградња осигурачких плоча РПО-4 са осигурачем од 6А у стубовима | 5 |  |  |
|  | 12. | Затезање и везивање СКС (X00 2x16 или 4x16) | 900 |  |  |
|  | 13. | Уградња носећег бетонског стуба 9/250/315 | 6 |  |  |
|  | 14. | Уградња специјалног бетонског стуба 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 15. | Уградња, бетонирање темеља ( м3 ) | 2 |  |  |
|  | 16. | Уградња светиљке КСЖ-125W и "мираж" са материјалом за монтажу | 5 |  |  |
|  | 17. | Репарација светиљке (замена жица, клема, фасунга, дихтунга и осталог ситног матер). | 30 |  |  |
|  | 18. | Разбијање асфалта и одвоз на депонију (м2) | 2 |  |  |
|  | 19. | Ископ земље са затрпавањем ( м3 ) | 20 |  |  |
|  | 20. | Уградња поцинковане траке ФеЗн | 50 |  |  |
|  | 21. | Монтажа рефлектора од 250-400W | 3 |  |  |
|  | 22. | Монтажа лире на бетонски или метални стуб | 15 |  |  |
|  | 23. | Подизање металног стуба од 3-6м | 3 |  |  |
|  | 24 | Подизање металног стуба од 8-12м | 3 |  |  |
|  | 25 | Уградња РО ЈО на ТС или слободно на пост. | 1 |  |  |
|  | 26 | Радионичко шемирање РО ЈО са наведеном оп. | 1 |  |  |
|  | 27 | Уградња механичке заштите кабла | 2 |  |  |
|  | 28 | Уградња свериљке ОПАЛО 1-3Н | 6 |  |  |
|  | 29 | Уградња поклопаца светиљки | 3 |  |  |
|  | 30 | Уградња обујмица на бет. Стубу | 3 |  |  |
|  | 31 | Уградња поклопца РП плоча | 5 |  |  |
|  | 32 | Уградња КПО | 1 |  |  |
|  | 33 | Уградња катодних одводника НН | 4 |  |  |
|  | 34 | Уградња клема 6-35мм2 | 20 |  |  |
|  | 35 | Уградња Прекидача 1-0-2 25-63А | 10 |  |  |
|  | 36 | Уградња постоља НВО осигурача - трополно | 3 |  |  |
|  | 37 | Уградња кабла ПП00 4х4мм2 | 5 |  |  |
|  | 38 | Осигурање закључавања ормара | 5 |  |  |
|  | 39 | Уградња Еуро кристал 250вТ Феман , Лед Еуро Кристал 1-2 , 24-250вТ | 5 |  |  |
|  | 40 | Уградња Светиљке ФОПАЛ 1 70-100вТ | 15 |  |  |
|  | 41 | Уградња ДЗС 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 42 | Уграња Фидос,носеће и затезне клеме СКС | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Демонтажа прегореле опреме и монтажа - замена нове:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1. | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 8 |  |  |
|  | 2. | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 3. | Осигурачи у орманима и ТС | 20 |  |  |
|  | 4. | Осигурачи у стубовима | 20 |  |  |
|  | 5. | Контактор за укључење ЈО | 5 |  |  |
|  | 6. | Фото реле ( фото ћелија ) | 1 |  |  |
|  | 7. | Бравица са кључем | 5 |  |  |
|  | 8. | Испорука и монтажа шарки на РО | 2 |  |  |
|  | 9 | Остали ситан материјал и радови , сијалична грла , проводник за везу , изолир траке и слично |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Радови са посебним налогом** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | **Количина** | **Једин. Цена** | **Износ** |
|  | 1 | Радни час за ВК и КВ електричара, за друге послове са посебним налогом | 150 |  |  |
|  | 2 | Радни час дизалице са послужиоцем за друге послове са посебним налогом | 30 |  |  |
|  | 3 | Рад мерних кола на проналажењу квара | 2 |  |  |
|  | 4 | Мерење прелазног отпора уземљења РО | 2 |  |  |
|  | 5 | Поправка РДС Уређаја (пријемног - емисионог) | 5 |  |  |
|  |  | **Укупно** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РБ** | **Назив** | | | |
|  | **1** | **Испорука материјала и опреме** | | |  |
|  | **2** | **Уградња - замена материјала и опреме** | | |  |
|  | **3** | **Демонтажа оштећене - прегореле опреме и уградња нове** | | |  |
|  | **4** | **Радови са посебним налогом** | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  | **Свега укупно на нивоу годишњег одржавања ЈО** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **НАПОМЕНА :** Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне **" Запад "** , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе . 1. Трошкове уласка у објекте ТС , власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима . 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара . 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова .  4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара.  **Ова Напомена је саставни део понуде Понуђача .** | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колону јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колону износ уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колону рекапитулација уписати колико износи укупна цена на нивоу годишњег одржавања јавне расвете без пдв-а, износ пдв-а и колико износи укупна цена на нивоу годишњег одржавања јавне расвете са пдв-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке „Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица“*,* VIII број 404-196/19, обликовану у 3 (три) партије, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***VI МОДЕЛ УГОВОРА***

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 1а. и 1б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде понуђача.

**Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА**

**ПАРТИЈА 1: ЗОНА ЦЕНТАР**

**ЦЕНТАР ГРАДА, БУАР, ДУБОКО, ЛУНОВО СЕЛО, КАРАН, РИБАШЕВИНА И ТРНАВА**

*Закључен између:*

***1.Град Ужице, улица Д. Туцовића бр. 52., Градска управа за инфраструктуру и развој*,**

*коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц;ПИБ : 101503055;МБ: 0715798;Број рачуна: 840-11640-31;Назив банке: Трезор-(у даљем тексту: Наручилац)*

*и*

***2.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_.кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Назив банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-(у даљем тексту Извођач)*

*(све попуњава понуђач)*

***или***

*Носилац посла*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(све попуњава понуђач*

*и*

*Члан гупе*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

**Уводне одредбе**

**Члан 1.**

Наручилац је на основу члaна 34 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и Одлуке о покретању квалификационог поступка број VIII 404-196/19 од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, спровео II фазу квалификационог поступка за јавну набавку број VIII 404-196/19

Извођач је на основу позива упућеног кандидатима са ажуриране листе кандидата којима је у 1. фази квалификационог поступка (ЈН.бр.27) призната квалификација и објављеног истовремено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана \_\_\_ \_\_\_ 201\_. године, доставио понуду број: од дана \_\_\_ \_\_\_ 201\_\_ године. ***(попуњава Наручилац).***

Наручилац је на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда и Одлуке о додели уговора, бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године, изабрао понуду понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку Одржавање јавне расвете на територији града Партија 1 – зона Центар ***(попуњава Наручилац).***

**Члан 1а.**

Извођач ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је: \_\_\_%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)***

Извођач који је извршење уговорених радова, у складу са Понудом, делимично

уступио подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**Члан 1б.**

Уговорене послове, у складу са Понудом и Споразумом, бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_,

заједнички извршава група извођача, коју чине:

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

**( *све уписује наручилац у складу са Обрасцом понуде*)**

Извођачи, који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су радови - Одржавање јавне расвете на територији града Партија 1 – зона Центар -која обухвата Центар Града, Буар, Дубоко, Луново Село, Каран, Рибашевина и Трнава у свему према одредбама овог Уговора, опису Наручиоца и понуди Пружаоца услуге број: \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.201\_. године, која је саставни део овог Уговора.

**Вредност радова – цена**

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ-а*.*(*словима*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* динара са ПДВ-ом *(словима:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

***(све попуњава понуђач)***

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације рада, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације,средства за рад, , чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, осигурање, рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, припремних радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма извођења радова. Извођење радова везаних за ту околност се обуставља док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Извођач, прихвата да Наручилац може одустати од појединих позиција, односно радова, уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих радова не мењају

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Наручилац ће плаћање изведених радова ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације Извођача .

Наручилац ће фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити **у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације,** када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација се испоставља у 6 (шест) примерака почетком месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за изведене радове у претходном месецу.

Вредност изведених радова по фактури-рачуну/ привременој и окончаној ситуацији, утврђује се на основу података о изведеним радовима из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац има право да оспори фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, у погледу цене, количина, рокова и другог. О спорном и разлозима оспоравања, Наручилац је дужан обавестити Извођача у року одређеном за плаћање.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да замени прегорелих сијалица и пригушница приступи и заврши у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.

Дан/сат давања налога /увођења у посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме извођача за извођење радова.

У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. закашњење увођења Извођача радова у посао;.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,2% (0,2 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

1. да се строго придржава мера заштите на раду;
2. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
3. да изводи радове према документацији у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова
4. да обезбеди довољну радну снагу потребну за извођење уговором преузетих радова;
5. да обезбеди безбедност свих лица која учествују и извођењу радова, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
6. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
7. да омогући вршење стручног надзора на објекту;
8. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
9. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поновно извођење или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
10. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
11. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
12. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
13. Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, Извођач радова је на основу Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

**Примопредаја изведених радова**

Члан 11.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова**.**

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 12.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 13.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 14.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 15.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 16.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 17.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Године

Решавање спорова

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Број примерака уговора

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА НАРУЧИОЦА** |  | **ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА** |
| *НАЧЕЛНИК* |  |  |
| *Милоје Марић*  *МП.* |  | МП. |

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 1а. и 1б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде понуђача.

**Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА**

**ПАРТИЈА 2: ЗОНА ИСТОК**

**КРЧАГОВО, СЕВОЈНО, ПОТОЧАЊЕ, КРВАВЦИ, ЗЛАКУСА, ПОТПЕЋ И ГОРЈАНИ**

*Закључен између:*

***1.Град Ужице, улица Д. Туцовића бр. 52., Градска управа за инфраструктуру и развој*,**

*коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц;ПИБ : 101503055;МБ: 0715798;Број рачуна: 840-11640-31;Назив банке: Трезор-(у даљем тексту: Наручилац)*

*и*

***2.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_.кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Назив банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-(у даљем тексту Извођач)*

*(све попуњава понуђач)*

***или***

*Носилац посла*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(све попуњава понуђач*

*и*

*Члан гупе*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

**Уводне одредбе**

**Члан 1.**

Наручилац је на основу члaна 34 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и Одлуке о покретању квалификационог поступка број VIII 404-196/19 од дана \_\_\_\_\_. године, спровео II фазу квалификационог поступка за јавну набавку број VIII 404-196/19

Извођач је на основу позива упућеног кандидатима са ажуриране листе кандидата којима је у 1. фази квалификационог поступка (ЈН.бр.27) призната квалификација и објављеног истовремено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана \_\_\_ \_\_\_ 201\_. године, доставио понуду број: од дана \_\_\_ \_\_\_ 201\_\_ године. ***(попуњава Наручилац).***

Наручилац је на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда и Одлуке о додели уговора, бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године, изабрао понуду понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку Одржавање јавне расвете на територији града Партија 2 – зона Исток ***(попуњава Наручилац).***

**Члан 1а.**

Извођач ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је: \_\_\_%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)***

Извођач који је извршење уговорених радова, у складу са Понудом, делимично

уступио подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**Члан 1б.**

Уговорене послове, у складу са Понудом и Споразумом, бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_,

заједнички извршава група извођача, коју чине:

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

**( *све уписује наручилац у складу са Обрасцом понуде*)**

Извођачи, који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су радови - Одржавање јавне расвете на територији града Партија 2 – зона Исток -која обухвата Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани у свему према одредбама овог Уговора, опису Наручиоца и понуди Пружаоца услуге број: \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.201\_. године, која је саставни део овог Уговора.

**Вредност радова – цена**

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ-а*.*(*словима*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* динара са ПДВ-ом *(словима:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

***(све попуњава понуђач)***

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације рада, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације,средства за рад, , чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, осигурање, рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, припремних радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма извођења радова. Извођење радова везаних за ту околност се обуставља док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Извођач, прихвата да Наручилац може одустати од појединих позиција, односно радова, уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих радова не мењају

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Наручилац ће плаћање изведених радова ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације Извођача .

Наручилац ће фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити **у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације,** када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација се испоставља у 6 (шест) примерака почетком месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за изведене радове у претходном месецу.

Вредност изведених радова по фактури-рачуну/ привременој и окончаној ситуацији, утврђује се на основу података о изведеним радовима из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац има право да оспори фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, у погледу цене, количина, рокова и другог. О спорном и разлозима оспоравања, Наручилац је дужан обавестити Извођача у року одређеном за плаћање.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да замени прегорелих сијалица и пригушница приступи и заврши у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.

Дан/сат давања налога /увођења у посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме извођача за извођење радова.

У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. закашњење увођења Извођача радова у посао;.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,2% (0,2 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

1. да се строго придржава мера заштите на раду;
2. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
3. да изводи радове према документацији у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова
4. да обезбеди довољну радну снагу потребну за извођење уговором преузетих радова;
5. да обезбеди безбедност свих лица која учествују и извођењу радова, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
6. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
7. да омогући вршење стручног надзора на објекту;
8. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
9. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поновно извођење или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
10. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
11. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
12. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
13. Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, Извођач радова је на основу Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

**Примопредаја изведених радова**

Члан 11.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова**.**

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 12.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 13.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 14.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

* + - 1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
      2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
      3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
      4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
      5. хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
      6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 15.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 16.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 17.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Године

Решавање спорова

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Број примерака уговора

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА НАРУЧИОЦА** |  | **ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА** |
| *НАЧЕЛНИК* |  |  |
| *Милоје Марић*  *МП.* |  | МП. |

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 1а. и 1б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде понуђача.

**Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА**

**ПАРТИЈА 3: ЗОНА ЗАПАД**

**ТЕРАЗИЈЕ, ТУРИЦА, СТАПАРИ, ВОЛУЈАЦ, БИОСКА, КРЕМНА, МОКРА ГОРА, БЕЛА ЗЕМЉА, ЉУБАЊЕ, СКРЖУТИ, НИКОЈЕВИЋИ, РАВНИ И ДРЕЖНИК**

*Закључен између:*

***1.Град Ужице, улица Д. Туцовића бр. 52., Градска управа за инфраструктуру и развој*,**

*коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц;ПИБ : 101503055;МБ: 0715798;Број рачуна: 840-11640-31;Назив банке: Трезор-(у даљем тексту: Наручилац)*

*и*

***2.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_.кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Назив банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-(у даљем тексту Извођач)*

*(све попуњава понуђач)*

***или***

*Носилац посла*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(све попуњава понуђач*

*и*

*Члан гупе*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_кога заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

**Уводне одредбе**

**Члан 1.**

Наручилац је на основу члaна 34 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и Одлуке о покретању квалификационог поступка број VIII 404-196/19 од дана \_\_\_\_\_. године, спровео II фазу квалификационог поступка за јавну набавку број VIII 404-196/19

Извођач је на основу позива упућеног кандидатима са ажуриране листе кандидата којима је у 1. фази квалификационог поступка (ЈН.бр.27) призната квалификација и објављеног истовремено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана \_\_\_ \_\_\_ 201\_. године, доставио понуду број: од дана \_\_\_ \_\_\_ 201\_\_ године. ***(попуњава Наручилац).***

Наручилац је на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда и Одлуке о додели уговора, бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године, изабрао понуду понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку Одржавање јавне расвете на територији града Партија 3 – зона Запад ***(попуњава Наручилац).***

**Члан 1а.**

Извођач ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је: \_\_\_%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(*попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)***

Извођач који је извршење уговорених радова, у складу са Понудом, делимично

уступио подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**Члан 1б.**

Уговорене послове, у складу са Понудом и Споразумом, бр. \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_,

заједнички извршава група извођача, коју чине:

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

**( *све уписује наручилац у складу са Обрасцом понуде*)**

Извођачи, који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су радови - Одржавање јавне расвете на територији града Партија 3 – зона Запад -која обухвата Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник у свему према одредбама овог Уговора, опису Наручиоца и понуди Пружаоца услуге број: \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.201\_. године, која је саставни део овог Уговора.

**Вредност радова – цена**

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ-а*.*(*словима*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* динара са ПДВ-ом *(словима:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

***(све попуњава понуђач)***

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације рада, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације,средства за рад, , чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, осигурање, рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, припремних радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма извођења радова. Извођење радова везаних за ту околност се обуставља док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Извођач, прихвата да Наручилац може одустати од појединих позиција, односно радова, уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих радова не мењају

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Наручилац ће плаћање изведених радова ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације Извођача .

Наручилац ће фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити **у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације,** када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација се испоставља у 6 (шест) примерака почетком месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за изведене радове у претходном месецу.

Вредност изведених радова по фактури-рачуну/ привременој и окончаној ситуацији, утврђује се на основу података о изведеним радовима из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац има право да оспори фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, у погледу цене, количина, рокова и другог. О спорном и разлозима оспоравања, Наручилац је дужан обавестити Извођача у року одређеном за плаћање.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да замени прегорелих сијалица и пригушница приступи и заврши у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.

Дан/сат давања налога /увођења у посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме извођача за извођење радова.

У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. закашњење увођења Извођача радова у посао;.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,2% (0,2 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

1. да се строго придржава мера заштите на раду;
2. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
3. да изводи радове према документацији у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова
4. да обезбеди довољну радну снагу потребну за извођење уговором преузетих радова;
5. да обезбеди безбедност свих лица која учествују и извођењу радова, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
6. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
7. да омогући вршење стручног надзора на објекту;
8. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
9. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поновно извођење или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
10. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
11. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
12. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
13. Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, Извођач радова је на основу Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

**Примопредаја изведених радова**

Члан 11.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова**.**

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 12.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 13.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 14.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 15.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 16.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 17.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Године

Решавање спорова

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Број примерака уговора

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА НАРУЧИОЦА** |  | **ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА** |
| *НАЧЕЛНИК* |  |  |
| *Милоје Марић*  *МП.* |  | МП. |

***VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену

«Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица ЈН број VIII 404-196/19

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

**Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси понуда**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.07.2019. године до 11:00 часова*.*

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

* Образац понуде (Образац 1) - попуњен, оверен печатом и потписан за партију за коју се подноси понуда;
* Предмер радова - Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, оверен печатом и потписан за партију за коју се подноси понуда;
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - попуњен, оверен печатом и потписан (достављање овог обрасца уз понуду није обавезно)
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, оверен печатом и потписан;
* Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан за партију за коју се подноси понуда;
* Споразум – којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

***Напомена:***

***У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 95/2018) сагласно одредбама овог закона, понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат.***

***3. ПАРТИЈЕ***

Предметна јавна набавка је обликована у 3 (три) партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуда се подноси за сваку партију посебно.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **–** Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица ЈН VIII Број 404-196/19

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси измена понуде

или

**„Допуна понуде за јавну набавку –** Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица ЈН VIII Број 404-196/19

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси допуна понуде

или

**„Опозив понуде –** Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица ЈН VIII Број 404-196/19

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси опозив понуде

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **–** Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица ЈН VIII Број 404-196/19

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси измена и допуна понуде.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

**У овом поступку могу учествовати кандидати са листе кандидата на начин на који им је призната квалификација**.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

***9.2.*** Захтев у погледу рока

Замени прегорелих сијалица и пригушница изабрани понуђач је дужан да приступи и заврши у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.

**9.3.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Изабрани понуђач се обавезује да у року не дужем од 3 (три) дана од дана закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке изабраног понуђача. Рок важења менице је 30(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% одукупневредности уговора без пдв-а, у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**Меница се доставља за сваку партију посебно јер наручилац закључује уговор са изабраним понуђачем за сваку партију посебно.**

**НАПОМЕНА: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).**

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА***

Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице (кандидат) може, у писаном облику *путем поште на адресу наручиоца Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице или електронске поште на e-mail* [*slavisa.projevic@uzice.rs*](mailto:vitomir.bogdanovic@direkcijaue.rs) *или* [*milica.nikolic@uzice.rs*](mailto:milica.nikolic@uzice.rs)тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица ЈН VIII Број 404-196/19.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

* Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Свака исправка начињена од стране понуђача мора бити видљива, оверена печатом и потписом понуђача.

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНAТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

**Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији** за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија)**.**

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail [*slavisa.projevic@uzice.rs*](mailto:vitomir.bogdanovic@direkcijaue.rs) *или* [*milica.nikolic@uzice.rs*](mailto:milica.nikolic@uzice.rs)или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке уз навођење броја партије поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; *Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице*; јавна набавка VIII Број 404-196/19 уз навођење назива и броја партије која се оспорава;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних нававки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

**18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Законa.

**19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац може дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности дефинисане уговором.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Наручилац доноси Одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона која садржи податке у складу са Прилогом 3л Закона и у року од три дана од дана доношења исту ће објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској инситуцији.