|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА  ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ | | | |
| VIII | ББрој: 404-286/19 | |  |
| Датум: | | 15.10.2019. године |

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем број VIII број 404-286/19 од 08.10.2019. године даје следеће

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БРОЈ 1**

**За јавну набавку (добра) VIII број 404-286/19**

**„Набавка декоративне јавне расвете за Нову годину“**

**ПИТАЊЕ:** Да ли може да се у документацији промени пар ствари и додају скице или слике?

Сматрамо да можете да ставите мањи степен потребне заштите са IP 67 на IP 44.

Такође су нам потребне слике или скице 5 и 6 како би могли прецизније да сачинимо нашу понуду.

Допуна питања: Потребне су нам слике ставки 1,3 и 4, ради прецизнијег сачињавања понуде.

**ОДГОВОР:** „Наручилац се приликом састављања техничке документације водио својим потребама, остајемо при квалитету степена заштите IP 67 из разлога безбедности по грађане пошто се украсни елементи користе у спољашњим зимским условима.Прихватамо све понуде понуђача који имају наведене украсе приближно истог квалитетног нивоа и имају сертификат за степен заштите IP 67.

Слике тражених ставки можете преузети овде

 

Комисија за јавну набавку