# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: II Број 404-38/18

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 136

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

12.04.2018. године

| Рок за достављање понуда | 14.05.2018. године до 11 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 14.05.2018. година у 12 часова |

Град Ужице, април 2018.година

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj II Број 404-38/18, од 03.04.2018.   године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: II Број 404-38/18 од  03.04.2018. године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  II Број 404-38/18

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 7 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 16 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 23 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 35 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 39 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 40 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 41 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 42 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 54 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 129 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 131 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 132 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 133 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 134 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 135 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 136 |

Конкурсна документација има укупно  136  страна

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:  Град Ужице.

Адреса наручиоца:  Димитрија Туцовића 52.

Матични број :  07157983.

ПИБ: 101503055

Шифра делатности:  75110

Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs.

Врста наручиоца:  орган локалне самоуправе.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице, ЈН Број:  II  404-38/18

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице  за контакт: Славиша Пројевић, е-mail адреса : slavisa.projevic@uzice.rs.

Вера Вукосављевић, е-mail адреса : vera.vukosavljevic@uzice.rs

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25 данa од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: II Број 404-38/18  је извођење радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице

Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Наручилац ће по окончању поступка ЈН изабраном понуђачу доставити Решење о надзору за све врсте радова. Лица одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза

Стручни тим за координацију јавне набавке:

1. Ружа Пенезић, дипл.инж. арх.

2. Вера Вукосављевић, дипл. правник

3. Славиша Пројевић, дипл. економиста

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 180 (стоосамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова

Објекат:  ОШ ''СТАРИ ГРАД'' У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА'' Ужице, Ул. Ђачка бр.1,  кат.парцела број 6968, КО УЖИЦЕ

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације ,  на меморандуму заинтересованог понуђача  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца

ruza.penezic@uerazvoj.uzice.rs, које морају бити примљене код Наручиоца најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Ружа Пенезић,  телефон:  064 85 80 734.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију сачињава ПРЕДМЕР РАДОВА Пројекат за извођење и исти је саставни део конкурсне документације.

У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да Понуђач не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова. Понуђачи могу ангажовати лиценцирано правно лице као члана групе понуђача, подизвођача или доставити изјаву и/или уговор о стручној сарадњи са лиценцираним правним лицем.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Инвеститор:	Град Ужице, Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52

Објекат:	РЕКОНСТРУКЦИЈА  ОБЈЕКТА ОШ ''СТАРИ ГРАД'' У  УЖИЦУ - 			ИО ''ТУРИЦА''Ужице, Ул. Ђачка бр.1,  кат.парцела број 6968, КО УЖИЦЕ

Врста техничке документације:	ИДП - Идејни пројекат

За грађење/ извођење радова:	Реконструкција објекта

Пројектант:	Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој «Ужице развој» - Ужице, Ужице, Ул. Вуколе Дабића бр.1-3

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

| димензије објекта: | Укупна површина парцеле: | 25а 57m2 |
| --- | --- | --- |
|  | укупна БРГП надземно (Пр): | 854,94 m2 |
|  | БРГП подземно (Сут): | 171,64 m2 |
|  | укупна БРУТО изграђена површина: | 1026,58m2 |
|  | укупна НЕТО површина: | 930,38m2 |
|  | НЕТО површина сутерена | 149,43m2 |
|  | НЕТО површина приземља: | 780,95m2 |
|  | површина земљишта под објектом/заузетост: | 854,94 m2 |
|  | спратност (надземних и подземних етажа) | Сут+Пр (сутерен + приземље) |
|  | висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) | Кота слемена +6,04 m |
|  | апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.): | Апсол. кота с254лемена 491,49mnv |
|  | спратна висина: | Сутерена - Приземља - |
|  | број функционалних јединица/број станова: |  |
|  | број паркинг места: |  |
| материјализација објеката: | материјализација фасаде: | Вентилисана фасада HPL - плоче |
|  | орјентација слемена: | Североисток-југозапад Југоисток-северозапад |
|  | нагиби крова: | 18º |
|  | материјализација крова: | Челични пластифицирани лим |

ТЕХНИЧКИ ОПИС

За  реконструкцију објекта Основне школе "Стари град" у Ужицу – Издвојено одељење Турица

Постојећи школски објекат је изграђен  по прибављеном Одобрењу за градњу 07-351-53/84 а према пројекту који је израдило Предузеће „Шипад-инвест“ Сарајево, ООУР Инжењеринг биро, Београд. Изграђен је на катастарској парцели бр. 6968 КО Ужице као издвојено одељење матичне ОШ „Стари град“, за ученике прва четири разреда основног образовања.

Објекат је постављен на стрмом терену добре носивости, за који је тада урађен Елаборат о геомеханичком испитивању тла. Армиранобетонска конструкција сутренске етаже изведена је на делу габарита објекта, док је приземан део монтажни, израђен од вертикалних дрвених елемената и кровних решеткастих дрвених носача.

Парцела има колски и пешачки прилаз из Ђачке улице.

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ

Сутеренска етажа

У сутерену су смештени котларница и угљара који имају улаз споља, у нивоу прилазне улице, што је постигнуто захваљујући великом нагибу терена. Укопан је са три стране, зидови су од армираног бетона 25 cm. Темељи сутеренског  дела су тракасти од армираног бетона.

Подна конструкција изведена је преко тампон слоја шљунка дебљине 3cm, и чине је набијени бетон дебљине 4cm као подлога за хидроизолацију, преко које је плоча од неармираног бетона дебљине 6cm.

Сви обимни зидови који су укопани у земљи су изоловани са спољне стране вертикалноом хидроизолацијом, која је заштићена зидом од пуне опеке на кант.

Међуспратна конструкција је пуна армирано бетонска плоча дебљине 15 cm, која се ослања на носеће зидове и подвлаке.

Степениште је двокрако на коленастим плочама од армираног беттона.

Унутрашњи носећи зидови котларнице су од пуне опеке дебљине 25 cm а преградни од шупље опеке d =12 односно 7cm.

Сви прозори на подрумским просторијама су од челичних профила, једноструки. Унутрашња браварска врата су исте конструкције као и спољна с тим што су она између котларнице и угљаре клизна са горњим вешањем на шину.

Димњак котларнице је типа "SCHIEDEL'' слободностојећи, независан од конструкције објекта, висине 12,0m.

Темељи приземног дела

Темељи приземног дела су тракасти од набијеног бетона, са сокленим зидом, који је у горњој зони армиран.

Кота пода је просечно је + 45cm у односу на коту тротоара са потребним каскадама.

Око целог објекта изведен је тротоар од набијеног бетона, ширине 80cm.

Подна конструкција приземног дела

Преко слоја набијене земље и набијеног шљунка, урађена је бетонска плоча дебљине 8cm. Преко плоче урађена је хидроизолација. Термоизолација је од "комби" плоча /таропот/ дебљине 7 cm, преко које је цементна кошуљица d=4cm.

Подови у санитарним просторијама су керамичке плочице у цементном малтеру, на делу ходника су , као подна облога, постављене терацо плоче 25/25/25cm у цементном малтеру.

Зидарски  радови

Сви зидови санитарног чвора озидани су шупљом опеком d=7cm,односноn 12cm, исто тако фасадни зид санитарног чвора је са унутрашње стране до висине 220cm обзидан шупљом опеком на кант, која је местимично фиксирана за фасаду котвама од поцинкованог лима.

Сви зидови од опеке према санитарим просторијама обложени су керамичким плочицама.

Подови

У санитарним просторијама, свлачионицама и остави за чистачице под је од неглазираних подних керамичких плочица. У свим ходницима, холовима и ветробранима подна облога је од терацо плоча. У свим осталим просторијама подна облога је од Vinfleks плоча 30x30 cm d=2mm.

Конструкција објекта

Конструкција приземља објекта је монтажна  и састоји се од монтажних елемената на бази дрвета и дрвених прерађевина, као вертикалних елемената, и кровних кованих решеткастих дрвених носача.  Кровни носачи имају ослонац на фасадним и ходничким зидовима, и међусобно повезани хоризонталним и вертикалним спреговима.

Фасадни зидни елементи

Монтажни елементи фасаде су сендвич-панели, димензија 122 x 307 cm, дебљине 13.30 cm.

Између горњег венца и фасадног елемента оформљен је хоризонтални жљеб а на сваком саставу два елемента формира се вертикални жљеб за вођење електроинсталација.

Фасадни елементи су изведени као пуни фасадни панели, или фасадни панели са уграђеним екранским прозорима "крило на крило''. Сви фасадни елементи споља су обрађени прсканим терапластом беле боје..

Фасадни елементи према санитарним просторијама имају унутрашњу облогу од етернита уместо иверице.

Унутрашњи зидни елементи

Монтажни елементи за преградне зидове такође имају модуларне димензије 122х307cm, дебљине 10cm, док унутрашњи носећи зидови, из конструктивних разлога имају  већу дебљину 12cm.

Инсталација електрике у преградним зидовима воћени  се на сличан начин као код фасадних елемената, кроз жљебове који се формирају на споју елемента.

Плафонска конструкција

Плафон је урађен као обешен о кровне носаче на роштиљу. Термичка изолација је «тервол», обложен PVC фолијом, и све је затварено иверицом d = 10mm и гипс картон плочама, са завршном обрадом  глетовањем и белим поликолором.

Кровна конструкција

Кровну конструкцију чине ковани решеткасти дрвени носачи на две воде са нагибом од 18º на размаку 122cm. Кров је сложен,  на делу преклопа два тракта урађени су помоћни секундарни кровни носачи.

Помоћна конструкција од дрвених гредица (рожњача) носи покривач-небојени валовити салонит.

Стреха је формирана препуштањем кровних носача преко зидова за 60cm. Забат је опшивен вертикалном даском на перо и жљеб са по једним отвором за вентилацију.

Надстрешнице

Главни улаз и улаз за наставнике надкривени су улазним надстрешницама у облику двоводног крова. Главни носач надстрешнице је дрвена решетка од гредица пресека 8/8cm која се ослања на два слободностојећа дрвена стубића, пресека 10/10cm. Покривач надстрешнице је валовити салонит исти као на објекту који се носи преко рожњача пресека 8/12cm. Рожњаче су са једне стране ослоњене на решетку а са друге стране на штафну приковану на забат. Чела надстрешнице затварен  се чеоном даском а са доње стране рожњача кује се ламперија која се лакира. Сви остали видни дрвени делови обраћују се двоструким премазом садолина у тону орах тамни.

Столарија - прозори и врата

Прозори су стандардни  крило на крило,  израђени од најквалитетније резане грађе јеле и смрче.

Прозори су површински обрађени трослојним премазом квалитетне лазурне боје.

Сва унутрашња врата су дуплошперована, окована цилиндричним спојницама и снабдевена укопавајућом бравом са обичним кључем обрађена су трослојним премазом лазурне боје

Сва врата према ходницима су са надсветлом висине 50cm.

Улазна врата су од храстовине, снабдевена цилиндер бравом и укопавајућом доњом и горњом риглом да се једно крило може фиксирати.  Доња половина врата је пуна, од дрвених дашчица.

Алуминијумске преграде у санитарним просторијама

Израђене се од равног алуминијумског лима d=3mm спојеног са оквирима од алуминијумских профила, на угловима су спојени засецањем профила под углом од 45°. Причвршћивање панела за зид и под је преко алуминијумског "Т'' профила.

Лимарске опшивке

Опшивањем поцинкованим лимом d = 0.55mm заштићена су сва осетљива места на крову: продор димњака котларнице, део забатног зида на денивелацији крова, кровне увале, окапнице косе стрехе и окапнице на надстрешницама.

Унутрашња обрада

Подрумски зидови од опеке након дерсовања нису обрађени посебно изузев зидова у просторији за ложача и гардероби које су обојене кречним млеком. Малтерисани зидови у приземљу су глетовани и обојени белим поликолором.

Сви монтажни зидови обложени су книн-гипс плочама, које су глетоване  и обојене. На исти начин обрађени су и плафони у свим просторијама. У свим учионицама задњи зид и зид према ходнику заштићени су у висини ђачког стола храстовом даском ширине 20 cm која је обрађена саолином и мат лаком.

На свим угловима  унутар објекта дрвени стубови су изведени као видни и обрађени су двоструким премазом садолина у тону орах - тамни.

Монтажни зидови у свлачионицама обложени су до висине од 220cm ламперијом која је лакирана сјајним натур лаком.

Спољна обрада

Подрумски и соклени зидови од бетона ливени су у глаткој оплати и не обрадјују се посебно.

Фасада монтажног дела објекта обрађена је прсканим терапластом беле боје.

Сви видни дрвени делови обрађени су двоструким премазом садолина у тону орах тамни.

РЕКОНСТРУКЦИЈА

Реконструкција постојећег школског објекта подразумева одређене интервенције ради подизања стандарда у његовој даљој експлоатацији уз усаглашавање са новим прописима: уклањање и замена појединих елемената објекта и уградња нових, рушење појединих конструктивних елемената  ради измене  функције, изградња и уградња нових конструктивних елемената , опреме и инсталација.

Сутеренска етажа

Измена начина грејања објекта, што подразумева измену енергента и опреме, не утиче на постојећу намену и распоред просторија у сутеренској етажи. Реконструкција сутеренске етаже, подразумева замену свих постојећих прозора и спољних и унутрашњих врата, реконструкцију мокрог чвора, гардеробе и просторије за ложача, кречење свих унутрашњих површина бетонских зидова и плафона.

Приземна етажа

Реконструкција приземног дела објекта подразумева делимичну измену распореда просторија, што је резултат усклађивања са важећим Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу. Планираним интервенцијама обезбеђен је школски простор, који чини: наставне просторије, просторије за управу, просторија за опште потребе, помоћне просторије.

Вертикални конструктивни елементи

Интервенцијама у постојећим помоћним просторијама, рушењем појединих конструктивних елемената објекта и уградњом нове опреме, формира се  функционалнији и квалитетнији простор - препројектовани санитарни чворови и гардеробе за све кориснике ( приказано на основи приземља). То претпоставља: уклањање свих алуминијумских преграда у санитарним просторијама, рушење појединих преградних зидова од опеке, уклањање  керамичких плочица зидних, подних и дрвене облоге са зидова гардероба, свих унутрашњих врата  (улазни портали, врата и прозори су наведени у посебном делу описа).

Подна конструкција и обрада  подова

Реконструкцијом се предиђа  рушење подова само у санитарним просторијама и гардеробама због уклањања постојећег развода водовода и канализације и скидања  vinflex-а у учионицама,  и израда подних облога преко постојећих, постављањем керамичких плочица у свим санитарним просторијама и гардеробама, ветробранима након израде нове цементне кошуљице минималне дебљине 4cm преко постојећих подних облога, постављањем ламината у сали за физичко, постављање винил подова у свим осталим просторијама.

Кота пода приземља објекта након реконструкције +0.05 у односу на постојећу (+485.50).

Плафонска конструкција

Предвиђено је уклањање постојеће плафонске конструкције због дотрајалости уграђених елемената  и лоших техничких карактеристика. На постојеће кровне решетке, фиксира се роштиљ – потконструкција на коју се каче ватроотпорне гипскартонске плоче, које након глетовања и бојења акрилном бојом формирају плафонску конструкцију.

Гипскартонске плоче које су уграђене у санитарним просторијама и гардеробама, поред ватроотпорности , морају имати и својство влагоотпорности.

Замена постојећих врата и прозора и уградња нових

Пројектом је предвиђено уклањање свих прозора, унутрашњих врата и улазних портала, и уградња нових ПВЦ прозора у постојеће отворе.

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА КРОВА

Пројектом је задржана постојећа кровна конструкција. Обзиром да је предвиђена  замена кровног покривача, преко постојећих дрвених решеткастих носача постављају се влагооторнe OSB плоче дебљине, преко којих се поставља влагооторна паропропусна фолија, летве у вертикалном и хоризонталном правцу. Као кровни покривач користити табле од челичног пластифицираног лима 0.7 mm, трапезастог пресека.

Фасадни елементи

Пројектом је предвиђена израда вентилисане фасаде.

Пројектом је предвиђена израда независне конструкције од челичних профила, чија је улога да, поред тога што носи  елементе вентилисане фасаде, представља и ослонац потконструкције за лежећи олук и вертикални олучни панел дуж целог објекта.

Обрада спољних елемената   и  партерно уређење

Сви вертикални бетонски делови се накнадно не обрађују. Подови улазних лођа и спољног степеништа су обрађени  неклизајућим керамичким плочицама.

У складу са Правилником  о техничким стандардима приступачности, планирана је рампа за улаз ученика. Предвиђена је уградња 2 улазне капије у школско двориште и реконструкција дела постојеће ограде.

ТЕХНИЧКИ ОПИС – ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ

Предмет овог пројекта су инсталације водовода и канализације (фекалне и кишне) и инсталације хидрантске мреже за потребе реконструкције објекта Основне школе „Стари град“ у Ужицу, кат.парц. 6968 ко Ужице. Постојећи објекат се реконструише у делу хидротехничких инсталација у смислу што се постојеће инсталације комплетно демонтирају ( санитарни уређаји и цеви се скидају, ваде и предају инвеститору ) а нове инсталације се постављају комплет до водомерског шахта и даље до прикључка на градске инсталације. Техничким описом предвиђене се све нове инсталације а у делу предмера и предрачуна дате су количине нових инсталација и санитарних уређаја и демонтиране количине.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

СПОЉАШЊИ ГРАДСКИ ПРИКЉУЧЦИ

Потребне количине воде за потребе рада хидрантске и санитарне мреже обезбедјују се прикључењем на градску водоводну мрежу. Прикључење на градску мрежу извешће се у складу са Техничким условима надлежног Комуналног предузећа и прикључење обезбедјује потребне количине воде и

пречник прикључне цеви у складу са прописима.

Реконструисани објекат се прикључује на градску мрежу реконструкцијом (заменом) прикључне цеви .

Прикључење се врши прикључном цеви пехд/пе100/пн10/фи110мм у дужини око 30 м. Прикључак на градску мрежу врши се на градској уличној цеви ЛГЦ фи100мму ул Пожешкој . Конкретно место прикључења и извођење радова на самом прикључку изводи надлежно ЈКП Водовод Ужице. Притисак на месту прикључка износи 5.5 бара .

Мерење утрошка хидрантске и санитарне воде врши се у постојећем водомерском шахту (лоциран на ситуационом плану) . У постојећи шахт , на новоизведеној доводној линији монтира се комбиновани водомер фи80мм. Од водомерског шахта па даље ка објекту у потпуности су раздвојене цеви

хидрантске мреже (спољашњи и унутрашње) и санитарне воде.

СПОЉАШЊА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

За потребе потивпожарне заштите пројектована је спољна и унутрашња противпожарна мрежа. За гашење пожара потребно је обезбедити истовремено рад два унутрашња хидранта и једног спољашњег (или два

спољашња ) + количина одредјена у зависности од пожарног оптерећења. Укупна потребна количина у овом случају износи 10 л/с. Код димензионисања противпожарне мреже усвојено је да се довод воде за гашење пожара остварује из правца прикључног (водомерског) шахта .

У складу са ПРАВИЛНИКОМ О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА за напајање хидрантске мрезе користиће се вода из Градске мреже , прикључак на исту је димензионисан управо у ту сврху и који обезбедјује 2 х непрекидног рада хидраната.

Потребна количина воде за гашење пожара у пројектованом комплексу а у зависности од степена отпорности објекта према пожару и категорије технолоског процеса ( у складу са цл.13 Правилника ), износи 10л/с . Спољашња хидрантска мрежа изведена је цевима разводног цевовода пречника 110мм , предвидјене од ХДПЕ100пн10 цеви са потребним фитингом. Спољашња хидрантска мрежа формирана је са 3 подземних/надземних хидранта. Хидранти су спољашњи пречника 80мм.

УНУТРАШЊА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

Унутрашња хидрантска мрежа предвидјена је да се изведе од поцинкованих цеви са потребним фитингом.

Потребна колицина воде обезбедјује се прикључењем на спољашњу хидрантску мрежу. Потребна количина воде за потребе унутрашње хидрантске мреже је 5 л/с при притиску који је дат у хидрауличком делу прорачуна хидрантске мреже. Цеви унутрашње хидрантске мреже су челицне поцинковане ДН 2 ".

Пројектована унутрашња хидрантска мрежа се водом напаја из прстена спољашње хидрантске мреже.

Број хидраната у унутрашњости објекта одређен је према Правилнику за хидрантску мрежу. Хидранти су смештени у хидрантским ормарчићима са видном ознаком хидранта. У хидрантски орман поставља се вентил унутрашњег пречника 52мм на висини 1.5 м од пода, потисно црево пречника 52мм са млазницом. Димензионисање хидрантске мреже дато је хидрауличким прорачуном у пројекту. Мрежу испитати на пробни притисак по прописима уз присуство надзорног органа.

САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

Спољашњи развод водоводних инсталација предвидја се од ХДПЕ100пн10 водоводних цеви са одговарајућим спојним средствима и то од водомерског шахта до уласка у објекат на месту сутерена.

Припрема топле воде у објекту је са појединачним електричним бојлерима из разлога рационалног коришћења. За сваки санитарни чвор је предвидјен вентил ради могућности затварања појединих деоница у случају квара инсталације и регулисања протока.

Тип пројектованих водоводних цеви. за хладну и топлу воду ( ППР АQУАТХЕРМ ФАСЕР ПН20 – композитна цев СДР 7.4.

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

СПОЉАШЊИ ГРАДСКИ ПРИКЉУЧЦИ

У складу са Техничким условима надлежног ЈКП Водовод Ужице , објекат ОШ „Стари град“ у Турици у Ужицу , прикључен је на градску канализациону мрежу у ул Ђачкој (приказано на ситуационом плану).

Обзиром да се реконструкцијом школе не повећава значајно количина испуштене воде ,може се задржати постојећи прикључак што је у складу са издатим Техничким условима.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Фекална канализација у објекту изводи се на класични начин од пвц канализационих цеви. Пројекат садржи унутрашњи развод фекалне канализације од ПВЦ канализационих цеви, од санитарних излива до прикључка на канализационе шахтове испред објекта и даље до градског прикључног шахта.

Положај, пад и профил цеви су дати у пројекту. Прикључак на спољашњи канализациони шахт је предвидјен цевима  160 мм од ПВЦ са падом од 1-2.0%. Проветравање мреже је омогућено преко потребног броја вертикала које су у ту сврху продужене до изнад крова и снабдевене вентилационом главом. Вертикале се кроз просторије воде на отворен начин, а затим се рабицирају и малтеришу. Одржавање мреже је омогућено преко ревизионих комада на местима скретања вертикала на дну вертикала, као и ревизионим шахтовима испред објекта.

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА-АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ

Све атмосферске воде са кровова објеката, осталих асфалтираних и др. површина гравитационо су усмерене ка путним риголама и околним зеленим површинама. Део атмосферских вода настале на овој локацији (са асфалтираних површина које гравитационо гравитирају ка улазу и капији), одведене су падовима и сливовима површина до префабрикованог канала са покривном решетком за тешки саобраћај.

Усвојен је префабриковани канал АЦО-Драин, мултилине ,В150 са решетком за тешки саобраћај .

САНИТАРНА ОПРЕМА

Сву санитарију и санитарну арматуру бира и даје сагласност Инвеститор, уз сагласност пројектанта архитектонског дела пројекта.

У свим јавним санитарним чворовима пројектована је санитарна опрема и то : лавабои са славинама за Т/Х воду ( назначено на местима) , wц шоље зидне са уградним водокотићима (тип Геберит или сл) , мини wц шоље за део намењен за предшколски узраст и један санитарни чвор за особе са специјалним потребама.

Санитарија мора задовољити захтеве корисника у погледу квалитета, изгледа и експлоатације. Сви санитарни објекти биће инсталирани према упутствима и инструкцијама из техничког каталога произвођача опреме, а према локацији из пројекта.

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројекат је рађен на захтев инвеститора Град Ужице.

Пројекат чини документација  реконструкције електроенергетске инсталације објекта школске зграде у улици Ђачка,

У предметном објекту изведена је инсталација са повећаним безбедносним

захтевима у циљу превентивне заштите од пожара и уграђени су безхалогени енергетски каблови са побољшаним својствима у пожару тип Н2XХ.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Примарно напајање објекта је постојеће са подземне НН мреже надлежног

предузећа за дистрибуцију електроенергетске енергије. Напајање главног разводног ормана школског дела објекта извести кабл водом Н2XХ 5x25 мм2, од мерног ормана у ходнику објекта.

2.1.1.2 Ормани и табле

Разводни ормани израдити од два пута декапираног лима,обојен темељном и лакбојом. Врата ормана су обезбеђена бравом са кључем. Доводни кабал је уведен са доње стране ГРО, а напојни каблови за разводне табле изведени су са горње стране. Заштита од напона додира остварује се у ТН систему.

Предви|ена је уградња разводних ормана и спратна табла. Појединачно у свакој табли и орману уградити ЗДУС (ФИД) 25 А, 30 мА, и 63 А, 30 мА, са 16, 21 и 38 осигурача 6- 16 А, тип Б. Заштита од напона додира остварује се у ТН систему.

2.1.1.3 Напојни каблови и секундарни развод

Напајање разводних табли у објекту и опреме изводено је инсталационим

кабловима Н2XХ 5x6 мм2 и Н2XХ 5x10 мм2 из мерних ормана (ГРО).

2.1.1.4 Инсталација електричног осветљења

Предви|ена је инсталација општег осветљења. Општа расвета је предвиђена

према намени просторија и захтевима ентеријера.

За осветљење мокрих чворова користе се светиљке ФЦ компакт (1x26 W) и (75 W, Е27) у ОГ варијанти и поставља се на средини плафона.

За осветљење фискултурне сале и учионица предви|ени су ФЦ компакт (2x26 W) распоређене према потребама ентеријера и распореду намештаја.

За осветљење канцеларија, ходника и помоћних просторија предвиђени су ФЦкомпакт (1x26 W) распоређене према потребама ентеријера и распореду намештаја. Напајање светиљки изводено је каблом Н2XХ 3x1,5 мм2 поло`еним под малтер и кабловске канале. Сви инсталациони прекидачи су 16 и 10 А 250 В. Потребан број и распоред евакуационих светиqки са у аутономнограда 60 мин (2x8 W).

2.1.1.5 Утичнице и прикључнице опште намене

Све утичнице су изведене са заштитним контактом. Уграђене су на висини 0,4 м од коте готовог пода и подним кутијама за компјутерске јединице. Напајаwе монофазних утичница изведено је каблом Н2XХ 3x2,5 мм2.

Све утичнице су са заштитним контактом, поклопцем и блокадом од уласка

страних тела.

Заштита од индиректног додира делова под напоном

Заштита од индиректног додира пројектовано је у ТН систему. Сви изложени проводни делови инсталације и електричне опреме спојени су са уземљеном тачком система (сабирницом ПЕ) помоћу заштитног проводника.

ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ

2.1.2.1 Инсталација структуираног кабловског система (инсталације телефона и рачунара)

Предвидети интеграцију телефонског и рачунарског система кроз јединствену мрежу (структуирани кабловски систем -СКС). Инсталацију структуираног кабловског система (СКС) предвидети у складу са стандардима ИСО/ИЕЦ 11801 и ЕН 50173 као и препорука водећих произвођача опреме у тој области. Систем треба да омогу}и пренос

података у оквиру различитих архитектура рачунарских мрежа. Исти треба да омогући поуздан пренос различитих типова сигнала на фреквенцијама до 150 МХЗ.

Орман концентрације структуираног кабловског система (БД) лоцирати у кабинету за информатику. У оквиру ормана предвидети место за сме{тај активних мрежних и телекомуникационих уређаја .

У канцеларијама и учионицама предвиђена радна места опремити са мин. два конектора типа РЈ45 ради могућности реализације како телефонског тако и рачунарског саобраћаја. Хоризонтални кабловски развод предвидети екранизованим четворопаричним кабловима типа ФТП (цат 7).

Предвиђено је постављање и упарених прикључница са ХДМИ кабловима за

презентације у учионицама (пројекторима и сл.) према потреби инвеститора.

ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМ

Због потреба добијања грађевинске дозволе за реконструкцију постојећег објекта Основне школе ”Стари град” - издвојено одељење у Турици, урадити Елаборат заштите од пожара. Објекат јесмештен на КП 6968 КО Ужице у Ђачкој улици у Ужицу. На објекту је предвиђена замена постојеће спољне столарије, реконструкција електроенергетских инсталација (инсталације јаке струје), громобранских инсталација, инсталација видео надзора и разгласа, подова у учионицама, фискултурној сали и санитарним чворовима, зидови у санитарним просторијама, плафони у сутеренским просторијама и таванском делу као и реконструкција крова. Сви постојећи улази у сколу се задржавају.

Објекат је намењен за образовање деце предшколског и узраста од првог до четвртог разреда. Постојећи објекат је спратности: Су+Пр. Елаборат израдити у складу са чланом 31. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник СРС”, број 111/2009 и 20/2015) и другим важећим прописима.

Кроз елаборат дати приказ свих извора из којих проистичу пожарне опасности у циљу сагледавања природе делатности, заступљених материја и њихових физичко-хемијских особина и количина.

Дати приказ погодности одабране локације, врсте и типа конструкције објекта, његове отпорности на пожар, поделе на пожарне секторе, карактеристике, евакуационих путева као и могућност прилаза објекту и анализирати међурастојања од суседних објеката.

Одредити потребан број, врсту и тип апарата за почетно гашење пожара.

Елаборатом заштите од пожара неопходно је приказати сва техничка и организациона решења превентивне заштите од пожара предвиђене инвестиционо - техничком документацијом.

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена:

„Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних сисстема и мера стабилних система за дојаву пожара.

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашнјих полсова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде 150.000.000,00 динара или већи; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 100.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). од чега бар један посао у минималном износу од 30.000.000,00дин без пдв-а.

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XVII. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион „кипер“ носивости најмање 10т комада 2 Лако доставно возило комада 3 Комбинована машина – „Скип“ комада 1 Цеваста фасадна скела 500 м2 Аутодизалица комада 1 Багер комада 1 компресор електични или дизел комада 2

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 35 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. -најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду и ISO 50001 – стандард за систем менаџмента енергијом или одговарајуће

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду или одговарајуће и ISO 50001 – стандард за систем менаџмента енергијом или одговарајуће,

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Ужице, улица Димитрија Туцовића 52, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице , ЈН .II број 404-38/18    , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до

14.05.2018.године, до   11    часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Ужице, улица Димитрија Туцовића 52    , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице – ЈН бр: II Број 404-38/18   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице – ЈН бр. II Број 404-38/18  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице – ЈН бр. II Број 404-38/18  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице – ЈН бр. II Број 404-38/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 180 (стоосамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова: УЖИЦЕ - Објекат: ОШ ''СТАРИ ГРАД'' - ИО ''ТУРИЦА''Ужице, Ул. Ђачка бр.1,  кат.парцела број 6968, КО УЖИЦЕ

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца наручилац. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 14.05.2018. година (понедељак), у 12 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, Мала сала.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Град Ужице, Димитрија Туцовића 52   или   електронске поште на e-mail: slavisa.projevic@uzice.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. II Број 404-38/18 РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: slavisa.projevic@uzice.rs или vera.vukosavljevic@uzice.rs препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ИЛИ АДАПТАЦИЈИ ИЛИ.... ОБЈКЕТА...

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице,  без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку Радови на реконструкцији ОШ « Стари град « у Ужицу – ИО « Турица « Ужице, ЈН број   II 404-38/18

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Радови на реконструкцији ОШ « Стари град « у Ужицу – ИО « Турица « Ужице, ЈН број   II 404-38/18

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |
| Висина Аванса 30% од понуђене цене без ПДВ-а | __________________ дин. |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на реконструкцији ОШ « Стари град « у Ужицу – ИО « Турица « Ужице, ЈН број   II 404-38/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

Радови на реконструкцији ОШ « Стари град « у Ужицу – ИО « Турица « Ужице, ЈН број   II 404-38/18 , поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

РЕКОНСТРУКЦИЈИ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ - ИО ''ТУРИЦА''Ужице

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ГРАД УЖИЦЕ  са седиштем у Ужицу, Димитрија Туцовића 52, ПИБ: 101503055, кога заступа Тихомир Петковић, Градоначелник  (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 12.04.2018, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ ИО''ТУРИЦА''Ужице ,ЈН. Бр. II Број 404-38/18 , на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  извршење радова на  РЕКОНСТРУКЦИЈИ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД“ У  УЖИЦУ ИО''ТУРИЦА''Ужице. Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

-  образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГРАДОНАЧЕЛНИК |
| МП. |  | Тихомир Петковић МП. |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |
| Датум _________________ |

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | P R E D M E R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREDMER I PREDRAČUN |  |  |  |  |  |  |
|  | građevinskih i građevinsko-zanatskih radova |  |  |  |  |  |  |
|  | objekat: Osnovna škola "Stari grad" |  |  |  |  |  |  |
|  | investitor: Grad Užice |  |  |  |  |  |  |
|  | mesto izgradnje: Turica,Užice |  |  |  |  |  |  |
| I | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |
|  |  |  |  |  | jed.cena. |  | Ukupno |
| A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom predvideti sve pripremne radove na demontaži i ponovnoj montaži opreme kako bi se tehbološki mogli izvoditi radovi. Sva potrebna demontaža čkolskih tabli, rasvete, galanterije i drugih elemnata. |
| I | Rušenje |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skidanje krovnog pokrivača od valovitog salonita, sa slemenjacima i odvoz na specijalnu deponiju u Leskovac koj ima dozvolu za odlaganje otpada od azbesta | m2 | 1,087.09 |  |  |  |  |
| 2 | Skidanje letve od čamove gradje dimenzija 5x8 i odvoz na deponiju udalenosti do 5km | m2 | 1,087.09 |  |  |  |  |
| 3 | Demontaža svih opšivki,uvala,i sl sa krova i odvoz na deponiju udaljeenosti do 5km | paus | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | Demontaža svih vertikalnih i horizontalnih oluka sa krova i odvoz na deponiju udaljeenosti do 5km | m | 170.50 |  |  |  |  |
| 5 | Demontaša prozora prizemlj dim 106x180 i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 61.00 |  |  |  |  |
| 6 | Demontaša prozora prizemlj dim 106x60 i odlaganje na mesto po izboru investitora. | kom | 12.00 |  |  |  |  |
| 7 | Demontaša prozora prizemlj dim 60x60 i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 8 | Demontaža metalni rešetki sa prozora i odlaganje na mesto po izboru investitora | kg | 561.00 |  |  |  |  |
| 9 | Demontaža metalni prozora suterena dimenzija 70x110 sa rešetkama i odlaganje na mesto po izboru investitora |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 10 | Demontaža spoljnih dvokrilnih metalnih vrata dim 210x219 i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| 11 | Demontaža unutrašnjih metalnih kliznih vrata dim 140x219 i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | Demontaža unutrašnjih metalnih vrata dim 90x219 i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | Demontaža unuztrašnjih duplošperovanih vrata dim 70x205 i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 14 | Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dim 90x205 i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 15 | Demontaža AL pregrada u mokrim cvorovima i odlaganje na mesto po izboru investitora | m2 | 42.35 |  |  |  |  |
| 16 | Rušenje pregradnjih zidova od opeke i odvoz šuta na deponiju udaljnu do 5km |  |  |  |  |  |  |
|  | d=12cm | m2 | 38.72 |  |  |  |  |
|  | d=7cm | m2 | 15.84 |  |  |  |  |
| 17 | Obijanje zidnih keramičkih pločica i odvoz šuta na deponiju udaljenu do 5km | m2 | 156.75 |  |  |  |  |
| 18 | Obijanje podnih keramičkih pločica i odvoz šuta na deponiju udaljenu do 5km | m2 | 100.65 |  |  |  |  |
| 19 | Rušenje podova u mokrim čvorovoiam od betona d=10cm zajedno sa keramički pločicama i odvoz šut ana deponiju udaljenu do 5 km | m2 | 94.60 |  |  |  |  |
| 20 | Rušenje eternit obloge sa zidova i odvoz na specijalnu deponiju u Leskovac koa ima dozvolu za odlaganje otpada od azbesta | m2 | 360.25 |  |  |  |  |
| 21 | Demontaža harmonika vrata dim i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 22 | Rušenje unutrašnjih pregradnih panela d=100mm i odvoz čuta ne deponiju udaljenu do 5km | m2 | 8.80 |  |  |  |  |
| 23 | Rušenje podne obleoge od vinflex ploča sa odvozom šuta na deponiju udaljenu do 5 km. | m2 | 590.70 |  |  |  |  |
| 24 | Rušenje plafonske konstrukcije koja se sastoji od mineralne vuned=80mm obostarno obložene PVC folijom,drvenog roštilja od letvi 35x50mm,iverice d=10mm i gips ploča d=10mm i odvoz šuta na deponiju udaljenu do 5km | m2 | 847.00 |  |  |  |  |
| 25 | Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dim 70x200 u panelima i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| 26 | Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dim 81x200 u panelima i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| 27 | Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dim 168x300 u panelima i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 28 | Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dim 91x259 u panelima i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 13.00 |  |  |  |  |
| 29 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata klik-klak i odlaganje na mesto po izboru investitora |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 294x300 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 221x300 | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| 30 | Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dim 81x259 u panelima i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 31 | Demontaža spoljašnjig duplošperovanih vrata dim 168x300 u panelima i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 32 | Demontaža spoljašnjig duplošperovanih vrata u panelima i odlaganje na mesto po izboru investitora |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 294x300 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 221x300 | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| 33 | Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dim 70x200 u zidovima od opeke i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 6.00 |  |  |  |  |
| 34 | Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dim 81x200 u zidovima od opeke i odlaganje na mesto po izboru investitora | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| 35 | Demontaža opšivke strehe od lamperije sa podkonstrukcijom i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km | m2 | 110.00 |  |  |  |  |
| 36. | Skidanje drvene obloge-lamperije sa fasade i odvoz šuta na depniju udaljenu do 5 km | m2 | 165.00 |  |  |  |  |
| 37. | Rušenje nadstrešnica uključujući i betonske subove |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 375x191 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 282x166 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 38. | Montaža i demontaža cevaste metalne fasadne skele za radove prema važećim prpisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljenja. . Skelu prima i preko dnevnika daje nadzorni organ za upotrebu. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1,300.00 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| II | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Iskop zemlje u zbijenom stanju prirodne vlažnosti, za temeljne samce, ručno, sa pravilnim odsecanjem ivica i planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala uz iskop. Obračun po m3. | m3 | 56.10 |  |  |  |  |
| 2. | Zatrpavanje, zemljom iz iskopa preko temelja samaca | m3 | 17.60 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje tampon sloja kamene drobine ispod temelja samaca i podne ploče mokrih čvorovad=15cm, mašinskim putem. Zbijenost tampona MS>30Mpa. Obračun po m3. | m3 | 24.75 |  |  |  |  |
| 4. | Iskop zemlje u zbijenom stanju prirodne vlažnosti, za podnu ploču mokrih čvorova, ručno, sa pravilnim odsecanjem ivica i planiranjem dna iskopa i odbacivanjem zemljanog materijala van objekta. Obračun po m3. | m3 | 23.10 |  |  |  |  |
| 5. | Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju udaljenu do 5 km | m3 | 61.60 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| III | Betonski i arm.beton. radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrada sloja armirano betonske ploče prizemlja, pod na tlu - d=12cm, betonom MB20, sa ugrađenom armaturnom mrežom Q335. Obračun po m2. | m2 | 104.56 |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka materijala i izrada podloge hidroizolacije d=5cm, betonom MB15, preko tampon sloja. Obračun po m2. | m2 | 104.56 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka materijala i ugradnja betona u armirano betonske temelje samce, betonom MB30, , u iskopanom rovu. Ugrađivanje i negovanje betona po propisima (armatura posebno obračunata). Obračun po m3. | M3 | 29.15 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijala i ugradnja betona u armirano betonske stubove betonom MB 30, sa potrebnim štemanjem i ankerovanjem armature za betonsku podlogu | m3 | 2.20 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| IV | Armirački radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje armature raznih profila prema statičkom proračunu i detaljima armature. armatura B500B | kg | 451.00 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| V | Zidarski i razni zidarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova (kuhinje, kupatila, sanitarni čvorovi) cementnim malterom 1:3, u dva sloja sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom. Obračun po m2, sa radnom skelom. | m2 | 218.90 |  |  |  |  |
| 2. | Izrada košuljice. |  |  |  |  |  |  |
|  | Košuljice izraditi i ugraditi od gotovog materijala koji se na gradilište isporučuje u džakovima ili spravljanjem na gradilištu. |
|  | Debljina košuljice treba da je u skladu sa projektom. Košuljica na izolacionom sloju (plivajuća košuljica) ne treba da je manja od 40mm i veća od 50mm. Za veće i manje debljine obezbediti saglasnost stručnog nadzora. Debljina košuljice treba da je 3µ veća od dimenzija najvećeg zrna. |
|  | Prema zahtevima za čvrstoću na pritisak i na savijanje, gotove košuljice treba da su svrstane u klasu CT-C35-F5 u skladu sa SRPS EN 13813. |
|  | Nema posebnih zahteva za otpornost na habanje i otpornost na smrzavanje. |  |  |  |  |  |  |
|  | Za košuljice koje se spravljaju na gradilištu izvođač treba da dostavi recepturu i tehnologiju izrade mešavine za izradu košuljice stručnom nadzoru na odobrelje. Izvođač je odgovoran za to da čvrstoća na pritisak i savijanje košuljice zadovolje gore navedene zahteve. |
|  | Nije dozvoljeno korišćenje cementa bez podataka o glavnim sastojcima ili uverenja o usaglašenosti proizvoda. |
|  | Košuljice armirati armaturnom mrežom Q131 (150µ150mm, Ø5mm za košuljice min. debljine 5cm) , šulc pletivom ili vlaknima (fibrinom, ako se košuljica ne polaže preko zvukoizolacionog sloja, u skladu sa uputstvima proizvođača vlakana i recepturom i tehnologijom izrade košuljice. Za korišćenje šulc pletiva potrebna je saglasnost |
|  | Stručnog nadzora uz prethodno dostavljeni atest. |  |  |  |  |  |  |
|  | PE folija koja je podloga izspod košuljice treba da je minimalne debljine 0.1mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Način izvođenja radova |  |  |  |  |  |  |
|  | Ako se zidovi u prostoriji malterišu, malterisanje izvesti pre izrade cementne košuljice i to do ab ploče. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kada se košuljica radi preko zvukoizolacionog sloja košuljicu odvojiti od zidova slojem istog materijala debljine 1-2 cm. U tom slučaju, preko zvukoizolacionog materijala položiti PE foliju. Ako se košuljica izliva preko starih betona koristiti sredstva za bonje prijanjanje ( S/N veza). |
|  | Noseća podloga treba da bude ravna da ne bi došlo do oscilacija u debljini košuljice. Ako su na podlozi postavljene cevi, one moraju da budu čvrsto vezane za podlogu. |
|  | Temperatura u prostoriji u kojoj se izvodi košuljica treba da je viša od +5ºC. |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal za izradu košuljica obavezno mešati mašinski. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka ugradnje košuljice laserskim aparatima ili priborom za razmeravanje visinskih kota obeležiti visinske kote (vagres) na obimne zidove. Materijal za izradu košuljice mašinski izneti u prostoriju odmah nakon mešanja (gumenim crevima i dispenzerima, voditi računa da gumena creva ne oštete izvedene radove) višak materijala skinuti do tražene visine a zatim košuljicu pažljivo izravnati a zatim glačati ravnim tanjirom. (helikopterom ) ø 560-600mm (nije dozvoljeno prskanje vode na košuljicu u toku glačanja). Nije dozvoljena naknadna obrada košuljice cementom. |
|  | Providne (do polovine debljine košuljice) fuge u cementnoj košuljici izraditi tako da veličina polja ne prelazi 25m2. Dilatacione fuge (prekid po celoj debljini košuljice) izvesti obavezno iznad fuga u armirano betonskoj konstrukciji. Na mestima dilaticionih fuga treba prekionuti i armaturu. |
|  | Armaturna mreža treba da je odignuta od poda (na podmetačima) tako da se nalazi u srednjoj zoni košuljice. |
|  | Mladu košuljicu zaštititi od promaje i direktnih sunčevih zraka (ne folijama) najmanje 7 dana. PE folijama štititi košuljicu samo od prebrzog sušenja na velikim temperaturama ( ne polivati vodom.) Nije dozvoljeno prisilno isušivanje košuljice grejanjem prostorije bez dozvole i kontrole stručnog nadzora ( preporučuje se da se uz grejanje prostorije koriste isušivači vazduha. |
|  | Dozvoljeno hodanje po izrađenoj košuljici treba da je u skladu sa preporukama tehnologa koji je sastavio recepturu, ali ne manje od 3 dana, a opterećenje građevinskim materijalom i opremom ne pre 7 dana (ako nisu u pitanju brzovezujuće košuljice). |
|  | Način vršenja kontrole i merenje |  |  |  |  |  |  |
|  | Za sve materijale koji se koriste za izradu košuljice dostaviti izveštaje o ispitivanju (ateste). |  |  |  |  |  |  |
|  | U toku izvođenja radova izraditi uzorke od materijala dopremljenog ili spravljenog na gradilišštu za izradu košuljice, za ispitivanje u nezavisnoj laboratoriji ( epruvete dim. 4μ4μ16cm, ili drugih dimenzija ako to zahteva laboratorija) na čvrstoću na pritisak i savijanje, ne manje od tri uzorka na 500m2 površine na kojoj se ugrađuje košuljica. |
|  | Nakon završetka košuljice proveriti visinu košuljice na osnovu obeleženih visinskih kota (vatresa) na obimnim zidovima i ravnoću košuljicee libelom (vaser vagom) najmanje dužicne 2m. Nije dozvoljeno odstupanje od projektovannj visine košuljice više od +/- 100. ukoliko se pojave veća odstupanja primeniti mere za sanaciju uz saglasnost stručnog nadzora. |
|  | Pozicija se obračunava po m2 stvarno ugrađene košuljice. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala i izrada sloja cementne košuljice d=4-5cm, kao podloga za izradu završnog poda - vinil ploče ili keramičke pločice. Obračun po m2. | m2 | 881.88 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| VI | Tesarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i postavljanje OSB ploča, d=9mm, preko drvenih rogova krovne konstrukcije odnosno krovnih vezača. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 1,098.09 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje OSB ploča, d=9mm, preko čelične podkonstrukcije kao podloga strehe i atike. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 231.00 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i postavljanje podužne letve 5/5cm i letve po nosačima 5/8cm, za pokrivanje falcovanim crepom. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 1,098.09 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijla i izrada dvovodnog krova nadtsrešnica od drven čamove gradje II klase sa svim potrebni pomoćnim materijalom.u cenu uračunati i potrebnu skelu | m2 | 10.45 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka materijala i zamena dotrajalih elemenata binder nisača | m3 | 14.30 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| VII | Izolaterski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Hidroizolacija poda |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis pozicije: |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis predviđenog materijala |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednokomponentni cementni malter modifikovan polimerima |  |  |  |  |  |  |
|  | Od proizvođača treba da je deklarisan kao hidroizolacioni sloj koji: |  |  |  |  |  |  |
| - | dobro prijanja na cementne košuljice, betonske i malterisane zidove i zidove od gips kartona; |  |  |  |  |  |  |
| - | može da se ugrađuje na vertikalnim površinama |  |  |  |  |  |  |
| - | može da premosti manje pukotine i deformacije u podlozi |  |  |  |  |  |  |
| - | paropropusan, otporan na himisjke uticaje u sredini u kojoj se ugrađuje i mehaničke uticaje |  |  |  |  |  |  |
| - | može da se ugrađuje na vlažnim podlogama |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal treba da je klasifikovan kao klasa CM OP po standardu SRPS EN 14891 i da ispunjava sledeće zahteve: |
|  | Inicijalna zatezna čvrstoća (posle 28 dana u laboratorijskim uslovima, test metod A.6.2) ≥0,5H/mm2 (Mna) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon kontakta sa vodom (A. 6. 3) ≥0,5H/mm2 (Mna) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon toplotnog starenja (A.6. 5) ≥0,5H/mm2 (Mna) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja (A.6. 6) ≥0,5H/mm2 (Mna) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon kontakta sa krečnim mlekom (A. 6. 9) ≥0,5H/mm2 (Mna) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vodonepropusnost (1.5 bara na 7 dana, A.7) - nema prodora |  |  |  |  |  |  |
|  | Sposobnost premošćavanja pukotina u standardnim uslovima (+ 23OC, A.8.2) ≥0,75mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal treba daje paropropusan u skladu sa SRPS EN ISO 7783, Klasa I Sd<5.m |  |  |  |  |  |  |
|  | Svi primenjeni materijali za hidroizolaciju treba da su od istog proizvođača, tj. međusobno kompatibilni. Materijal za hidroizolaciju takođe treba da je kompatibilan sa lepkom za keraniku i masom za ispunu spojnica (fug masom), ako se keramika polaže direktno na hidroizolacioni sloj. |
|  | Primenjeni materijali ne smeju da sadrže ili emituju štetne ili opasne materije. |  |  |  |  |  |  |
|  | Način izvođenja radova |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal skladištiti u suvoj i čistoj prostoriji. Proveriti datum na pakovanju materijala i rok upotrebe. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja materijala treba da je u cvemu po uputstvu proizvođača materijala. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka hidroizolacionih radova proveriti da li su u prostoriji izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije i ugrađeni podni snivnici. |
|  | Podloga mora da bude čvrsta, bez pukotina, čista, bez prašine, masnih mrlja i premaza. Zid od opeke treba da je omalterisan. Vidljivu armaturu i mesta segregacije na betonskim zidovima popraviti reparaturnim malterom. Stare betonske podloge po potrebi čistiti mlazom vode pod visokim pritiskom (400 bara) ili ako je potrebno peskarenjem. Nove podloge oprati i usisati prašinu. |
|  | Cementna košuljica treba da je stara min. 28 dana, ako nije u pitanju brzovezujuća košuljica ili ako proizvođač hidroizolacionog materijala ne propisuje drugačije. Temperatura u prostoriji u kojoj se izvode radovi i temperatura podloge treba daje između + 50C i +350C. Prostorija ne sme da bude direktno izložena suncu. Izbegavati veliku vlažnost u prostorijama. |
|  | Pre početka nanošenja hidroizolacije na spojevima pod-zid napraviti holkere i popuniti rupe oko prodora cevi vodovoda i kanalizacije kroz zidove, materijalom iz sistema ili po nrenoruci proizvođača hidroizolacionog materijala. Ako je potrebno navlažiti podlogu ali tako da nema stajaće vode. |
|  | Polimercementni malter nanositi četkom, gleterom ili valjkom u najmanje dva sloja, Svaki pojedinačni sloj treba da se osuši pre nanošenja sledećeg. Debljina svakog sloja je 1-2mm, u skladu sa zahtevima u uputstvu proizvođača. Svaki sloj mora potpuno da prekrije površinu na koju se nanosi hidroizolacija. Na sastavima podova i zidova i spoju sa podnim slivnikom, ukoliko proizvođač tako nalaže, treba spoj lokalno armirati trakom od staklenog voala ili poliester tkanine. Armaturni materijal, minimalne širine10cm. utiskuje se u prvi sloj, a zatim se nanosi sledeći sloj. |
|  | Hidroizolacioni sloj ne ravnati ravnjačom ili gleterom. Lokalne neravnine eventualno popraviti finom šmirglom nakon stvrdnjavanja. |
|  | Visina hidroizolacije mora biti ne manje od 30cm iznad gornje ivice kade ili 75 cm od gornje ivice tuš kade. |
|  | Po završetku radova zabraniti ulaz u prostoriju i obavljanje bilo kakvih radova dok ne budu završeni keramičarski radovi. Vreme očvršćavanja hidroizolacije je u skladu sa uputstvom proizvođača min. 2 dana. |
|  | Način vršenja kontrole i merenje: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ako je podloga sumnjivog kvaliteta zahtevati testiranje "null off" testom. Minimalna površinska zatezna čvrstoća treba da je 1.5 N/mm2 ako proizvođač hidroizolacionog materijala ne zahteva drugačije. |
|  | Proveriti kolika je dozvoljena vlažnost cementne košuljice i po potrebi zahtevati merenje vlažnostu podloge. |
|  | Radovi se obračunavaju po m2 stvarno izvedene površine. Prekidi kod prodora instalacija se ne odbijaju. Obrada oko prodora instalacija i izrada holkera se ne obračunava posebno. |
| 1. | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda na tlu 5 mm preko arm.betonske ploče mokrih čvorova. Sa uračunatim ugaonim trakama.Obračun po m2. | m2 | 94.60 |  |  |  |  |
|  | Izrada termoizolacije |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis predviđenog materijala |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC hidroizolaciona membrana treba da je armirana, elastična i vodonepropusna. Takođe treba da je UV otporna, otporna na starenje, na dejstvo mikroorganizama i otporna na prodor korenja. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC membrana mora da zadovolji sledeće zahteve: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vodonepropusnost da je u skladu sa SRPS EN 1928 |  |  |  |  |  |  |
|  | Da nema vidljiva oštećenja u skladu sa SRPS EN 1850-2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Da su karakteristike u skladu sa SRPS EN 1848-2 i 1849-2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Otpornost na dejstvo požara spolja po SRPS ENV 1187 Broof(Tl) |  |  |  |  |  |  |
|  | Da je otpornost prema odvajanju spojeva po SRPS EN 12316-2 ≥300N/50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Da je otpornost na smicanje spojeva po SRPS EN 12317-2 ≥500N/50mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Da je otpornost na istezanje po SRPS EN 12311-2≥1100N/50mm, istezanje ≥ 10% |  |  |  |  |  |  |
|  | Otpornost prema udaru po SRPS EN 12691 ≥600mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Otpornost prema statičkom opterećenju po SRPS EN 12730 ≥20kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Da je u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 1297 i SRPS EN 13948 |  |  |  |  |  |  |
|  | Otpornost prema cepanju u skladu sa SRPS 12310.-2≥ 250N |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzionalna stabilnost po SRPS EN 11070≤1% |  |  |  |  |  |  |
|  | Savitljivost pri niskoj temperaturi po SRPS EN 495-5 ≤ -20ºC |  |  |  |  |  |  |
|  | Otpornost na grad po SRPS EN 13583 ≥25m/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Koeficijent paropropusnosti (μ) po SRPS EN 1931 treba da je 25.0.00 ± 5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Način izvođenja radova : |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka izvođenja radova, za svaku pojedinačnu poziciju, uveriti se da su završene sve pozicije radova koje prethode ovim pozicijama (instalaterski radovi i ugradnja opreme, izvodi za slivnike, pomoćne konstrukcije, antene, dilatacije i sl). Površina na kojoj se izvode radovi treba da je suva, neoštećena, bez pukotina, očišćena od šuta, prašine, nepotrebnog materijala i alata i opreme. Proveriti da li su zakrpljeni svi nepotrebni otvori i obrađeni holkeri (holkeri treba da su u radijusu po zahtevima tehničkog uputstva za u/radlju parne brane). |
|  | Rolne hidroizolacionog materijala skladištiti po preporuci proizvođača, do ugradnje treba da su zaštićene od direktnog uticaja sunca, kiše, snega, mehaničkih i hemijskih oštećenja. |
|  | Zabranjeno je hodanje po materijalima za izolaterske radove u toku izvođenja radova i po njihovom završetku, dok materijali još uvek nisu zaštićeni, osim radnicima koji izvode radove. |
|  | Na profilisani nosivi trapezasti čelični lim ili sloj za pad izveden preko armirano betonske ploče postaviti parnu branu. Preklopi narne brane treba da su 5cm, a preklope spojiti odgovarajućom lepljivom trakom za spajanje folije, a zatim postaviti ploče kamene mineralne vune. Ako se ploče termoizolacije polažu u dva sloja ploče gornjeg sloja moraju da budu smaknute za polovinu ploče u odnosu na ploče donjeg sloja, i po dužini i po širini, tj. spojevi ploča gornjeg i donjeg sloja ne smeju da se podudaraju . |
|  | Na ploče od kamene mineralne vune slobodo položiti horizontalno hidroizolacionu membranu sa preklopom 5 cm (ako se drugačije ne zahteva u uputstvu proizvođača), a zatim je mehanički pričvrstiti vijcima kroz ploče kamene mineralne vune i fiksirati za nosivi lim ili ab ploču, ako preko hidroizolacione membrane nije predviđen sloj za balast (šljunak, betonske ploče ili košuljica sa keramikom). Za tačkasto pričvršćivanje koristiti šrafove sa širokim, tanjirastim (pečurkastim) podloškama. Mesta na kojima je vršeno fiksiranje preklapaju se drugom membranom. Broj elemenata za fiksiranje ili težina sloja za balast zavisi od proračuna zaštite od sile vetra. Sve spojeve membrana zatvoriti toplim vazduhom. |
|  | Ako se preko ploča termoizolacije izvodi sloj za pad, preko termoizolacije postaviti PE foliju sa preklopima 5cm. Spojeve PE folije zalepiti vodonepropusnom trakom. Sloj za pad raditi od betona marke MB15 armiranog fiber vlaknima. Preko sloja za pad a ispod hidroizolacione membrane položiti geotekstil 300 gr/m2. |
|  | Kod polaganja hidroizolacione membrane, sa svim okolnim materijalima moraju da se ostvare čvrste, vodonepropusne i dugotrajne veze. Kvalitet vara treba da je takav da do kidanja membrane dolazi van zavarenog mesta. |
|  | Hidroizolaciona membrana mora da bude fizički odvojena od svih nekompatibilnih materijala. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka i montaža paropropusne folije vodo nepropusne folije:Sd=0,02 m ;W1; To=+100°C ispo krovnog lima | m2 | 1,087.09 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i polaganje kamene vune d=20cm sa pvc folijom ispod i paropropusno-vodonepropusnom folijom iznad, postavljena u plafonu objekta. Obračun po m2. | m2 | 854.70 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| VIII | Pokrivački i limarski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Preko postojećih drvenih rešetkastih nosača postavljaju se vlagootorne OSB ploče debljine 9mm, preko kojih se postavlja vlagootorna paropropusna folija, letve u vertikalnom i horizontalnom pravcu (3x5 i 5x3). Kao krovni pokrivač koristiti table od čeličnog plastificiranog lima 0.7 mm, trapezastog preseka. Rekonstrukcijom krova i izgradnjom fasadne konstrukcije omogućeno je da se, duž celog objekta, postave horizontalni ležeći oluci od bojenog čeličnog plastificiranog lima 0.7 mm, sa nagibom od 0.3%. Vertikalni oluci vodu sa krovnih ravni odvode do projektovanih rigola. |
|  | Boja krovnog pokrivača, horizontalnih i vertikalnih oluka, opšivke zabatnih zidova i dva ulazna elementa- RAL 7005 (RAL Clasicc color card). |
| 1. | Nabavka materijala i izrada krovnog pokrivača od čeličnog bojenog plastificiranog lima TR 230/40 d=0,7mm u boji po izboru projektanta. Pokrivač se postavlja preko drvenih letvi koje se posebno obracunavaju.Obračun po m2 izvedene pozicije. | m2 | 1,098.09 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka materijala i izrada krovnih slemenjaka od čeličnog bojenog plastificiranog lima d=0,6 RŠ=60 cm,u boji po izboru projektanta. U cenu uračunati sva potreban materijal.Obračun po m1. | m | 95.15 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka materijala i opšivanje uvala plastificiranim bojenim ravnim čeličnim limom limom d=0,6, RŠ 80 cm preko potrebne podkonstrukcije. Obračun po m1. | m | 33.00 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijala i opšivanje prodora ventilacija plastificiranim čeličnim ravnim bojenim limom d=0,6, RŠ 60 cm. Obračun po m1. | m | 8.80 |  |  |  |  |
| 5 | Izrada i montaža ležećih oluka, u padu ka vertikalama od čeličnog plastificiranog ravnog bojenog lima d=0,6, širina oluka 22cm. Olučni držači se vezuju za krovnu konstrukciju. Obračun po m'. | m | 123.20 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka materijala, izrada i postavljanje olučnih vertikala prečnika 125mm, od plastificiranog ravnog čeličnog lima d=0,6. Vezivanje olučnih vertikala na fasadni zid na svaka 2m'. U cenu ulazi izrada vodokotlića na početku olučnih vertikala. Obračun po m1. | m | 74.80 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka transport i ugradnja livenogvozdenih cevi koje se postavljaju na olučne vertikale za odvod kišnice. . Obračun po m1. | m1 | 28.00 |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka materijala i izrada vetar lasjne od čeličnog plastificiranog ravnog , bojenog lima d=0,6mm , RŠ=60cm.Obračun po m1 | m | 53.35 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka materijala i opšivanje prodora dimnjaka čeličnim plastificiranim, ravnim bojenim limom d=0,6, RŠ 1200 cm. Obračun po m1. | m | 6.60 |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka materijala i opšivanje atike čeličnim palstificiranim, bojenim, perforiranim limom d=0,7mm | m2 | 248.60 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka materijala i ugradnja HPL kompakt ploča kao maska na podkonstrukciju duz svih fasada osim zabatnih i fasada paralelnim sa potpornim zidu. Obračun po m2. | m2 | 97.90 |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka materijala , izrada i ugradnja unutrašnje opšivke oko prozora i vrata od bojenog plastificiranog lima d=0,6mm, RŠ 25 mm. Obrsčun po m1 izvedene pozicije | m1 | 328.00 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| B. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IX | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i montaža čelične konstrukcije fasade (stubovi, podužne rigle,ukrućenja i dr.). Konstrukciju minizirati u radionici i po završenoj montaži, a zatim bojiti dva puta u tonu po izboru projektanta. Obračun po kg namontirane konstrukcije | kg | 18,414.00 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka materijala ,izrada i ugradnja prozora od čeličnih profila,zastakljena staklom d=5mmm,Otvaranje na ventus. Prozori: štok od čeličnih profila, krilo prozora od čelične konstrukcije, zastakljeno staklom debljine 5mm, otvaranje na ventus. Dimenzije i raspored prozora na fasadi kao i postojeći (7 prozora dimenzija 70/110cm). Boja završnog sloja- RAL 580-6(RAL Effect color card). Dimenzija 70/100cm | kom | 7.00 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka materija,izrada i ugradnja spoljnih dvokrilnih vrata od čeličnih profila,dvostrano obložena limom d=1,0mm.U krila se ugrađuju prostrujne rešetke dim 600x350mm. Spoljna dvokrilna vrata: štok vrata je od čeličnih profila, krila od čelične konstrukcije dvostrano obložena čeličnim limom debljine do 1.0mm. U krila se ugrađuju prostrujne rešetke, dimenzija 800x40cm (prema grafičkom prilogu, donja rešetka na 30 cm od poda). Dimenzije i raspored vrata na fasadi kao i postojeći ( otvor 210/219cm) s tim, što se zbog rasporeda projektovanih stubova širina jednog krila sponjnih vrata umanjuje za 30 cm. Boja završnog sloja- RAL 7005 (RAL Classic color card).Dimenzija vrata 210/219 | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja unutrašnjih protiv požarnih vrata dimenzija 90/210 . Unutrašnja protivpožarna vrata koja dele suterenski deo objekta od stepenišnog prostora. Štok je od čeličnih profila a krilo vrata je od čelične konstrukcije sa ispunom od sloja otporne termoizolacije, a obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 1.2mm. Dihtovanje vrata izvršeno protivpožarnim gumenim dihtunzima i termo ekspandirajućom trakom. Boje se osnovnom bojom , kao zaštitom od korozije, nakon čega se nanosi boja za metal. Boja završnog sloja- RAL 110-3 (RAL Effect color card)..Obračun po kom. | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata od čeličnih profila sa jednostarnom ispunom od čeiličnog lima d=1mm dim 90/219 Unutrašnja vrata od čeličnih profila sa ispunom od jednostaranom ispunom od čeličnog lima debljine do 1mm. Dimenzije i rapored u prostorijama kao i postojeći (troja vrata dimenzija 90x219cm). Boja završnog sloja -RAL 110-3 (RAL Effect color card). | kom | 3.00 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja unutrašnjih vrata od aluminijumskih profila d=42mm i ispunom od Al panela . Unutrašnja vrata dovratnik od Al profila 5.8mm, krilom od aluminijumskog profila 4.2 i ispunom od Al panela. Dimenzije i raspored vrata kao i postojeći (vrata dimenzija 70/205cm i vrata dimenzija 90/205cm). Boja završnog sloja -RAL 110-3 (RAL Effect color card). |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 70/205 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka materijala i ugrdnja novih rešetki na prozore od kutijastih profila | kg | 561.00 |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja PVC prozora od šestokomornih profila,visokootpornih na starenje,udare,hemikalije,vremenske i temperaturne uticaje (od -40C do +80C).Minimalna ugradnja dubina profila je 80mm. |
|  | Prozori su izrađeni pd tvrdog PVC materijala, visokpotpprnog na starost, udare, hemikalije, vremenske i temperaturne uticaje (od -40°C dp + 80°C ). PVC prpfil koji se ugrađuje mora biti najmalje šestokomorni sa 3 diht gume i minimum ugradne dubine 80 mm i moraju posedovati dobre zvučne i termičke karakteristike koje se dokazuju izveštajima o ispitivalju ili izjavama. Spojevi treba da budu urađeni prema preporukama proizvođača , a profili su u boji RAL 110-3 (RAL Effect color card). |
|  | Opis predviđenog materijala |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre ugradnje elemenata izvođač je dužana da dostavi sertifikate proizvođača za PVC profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za komplatiranje pozicije. |
|  | Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa svime što je dato u projektu-šemama stolarije i elaboratu građevinske fizike (u skladu sa SRPS ISO 13789). |
|  | Ako projektom nije dofinisano drugačije elementi treba da zadovolje sledeće zahteve: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ninimalna zvučna izolacija 26db |  |  |  |  |  |  |
|  | Protivrovalna zaštita : do klase odgovornosti 2 prema ENV 1627 |  |  |  |  |  |  |
|  | Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivanje a udare kiše: klase 9A prema EN 12208 |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC profili: |  |  |  |  |  |  |
|  | Profili su najmanje trokomorni, koeficijent prolaza toplote profila ne treba da je veći od 1.3 Nj/m2K (termičke karakteristike profila treba da su parem 30% povoljnije od koeficijenata ispune od stakla). Ukoliko se koriste profili u boji treba da su bojeni u masi. |
|  | Za armiranje PEC profila koriste se toplocinkovani čelični profili pravougaonog ili "U" preseka, debljine po uputstvima proizvođača, a ne manje od 1.2mm za bele profile i 1.5mm za profile u boji. Kod manjih elemenata od belih PVC profila je dozvoljeno da se ne armiraju profili po obimu elementa ili krila koje se otvara (dužine do 700mm), akoje to u skladu sa preporukama proizvođača. |
|  | Za elemente veće površine od 9m2 ili ako je dužina najkraće strane veća od 2m ili ako su ostakljena krila na vratima i prozorima veća od 2,5m2 za element od belih profila (2.2.n2 za element od obojenih profila) ili ako su krila vrata ili prozora teža od 80kg za profile bele boje (60kg za obojene profile) izvođač treba da dostavi statički proračun. Za elemente većih dimenzija predvideti i temperaturne dilatacije. |
|  | Na gradilište se elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni samolepljivom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ispune od stakla ili sendvič panela. |  |  |  |  |  |  |
|  | Staklo i sendvič paneli treba u svemu da odgovaraju opisu u šemama. |  |  |  |  |  |  |
|  | Distanceri u termopan staklima treba da su perforirani aluminijumski, napunjeni visokoaktivnim sredstvom za sušenje (molekular) koje osigurava niski nivo vlage između stakala. Izolacija međuprostora između dva stakla je dvoslojna - unutrašnja (butil) i spoljašnja (polisulfid - tiokol, noliuretan ili silikon). Nanošenje unutrašnjeg materijala na obe bočne strane distancera mora biti neprekinuto. Spoljašnji materijal mora prekrivati poleđinu distancera u debljini najmanje 3mm, od ivice do ivice stakala. |
|  | Okov: |  |  |  |  |  |  |
|  | Okov treba da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13126. Boja i završna obrada vidljivih delova treba da je u skladu sa opisom u crtežima (šemama) ili po zahtevu naručioca. Okov mora biti otporan na koroziju. |
|  | Ankeri za fiksiranje: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ankeri za fiksiranje elemenata su čelični, pocinkovani. prečnika u skladu sa uputstvima proizvođača, ali ne manje od 4,5mm. |
|  | Način izvođenja radova |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka radova izvođač mora da proveri dimenzije otvora. Položaj ugrađenih elemenata u zidu treba daje u skladu sa projektom (detaljima). Proveriti da li eventualno ima problema za ugradnju i korišćenje elementa u eksploataciji (otvaranje, položaj prema fasadnim elementima, položaj prema instalacijama u prostoriji itd.). Ukoliko izvođač utvrdi da stanje na objektu ne odgovara projektovanom, o tome treba pre početka radova obavestiti Nadzor. |
|  | Prilikom izrade i ugradnje elemenata voditi računa o temperaturnom širenju profila (~1.8.mm/m za bele profile i ~2.6mm/m za profile u boji). Minimalna razlika u dimenzijama elementa i otvora u koji se element ugrađuje (sa svake strane) zavisi od dimenzija elementa i kreće se, za bele profile, u granicama od 10mm (za otvore širune 1,5m) do 25mm (za otvore širine do 4.5m). Kod profila u boji širina spojnica treba daje za 5mm veća. |
|  | PVC profili se na uglovima spajaju varenjem, spoj mora biti hermetično zatvoren. Na varovima se ne dopuštaju promene boje, nezavareni delovi i pukotine. Središnji profili između dva polja elementa (impost) dodatno se fiksiraju metalnim elementima. Na spojevima uglova balkonskih vrata širine 800mm i više, koristiti kao ojačanje pvc umetke koji se vijcima fiksiraju za metalno ojačanje profila. |
|  | Svako polje elementa na najnižem horizontalnom profilu treba da ima najmanje dva otvora za odvod kondenza ili vlage, minimalnih dimenzija 5μ20mm. Rastojanje između otvora ne treba da je veće od 600mm. Svako ostakljeno polje treba takođe da ima sistem otvora u falcevima za ugradnju stakla, ø8mm ili 5μ10mm, za odvod vlage i kondeza. Otvori ne smeju biti pokriveni podloškama za fuksiranje stakla. |
|  | Dimenzije stakla treba da su barem sa svake strane manje od okvira u koji se ugrađuje. Sistem ugradnje stakla treba da je takav da ono ne može da se demontira sa spoljašnje strane. |
|  | Izabrani okov mora da odgovara očekivanim opterećenjima. Rastojanje između šarki i mesta blokiranja prozora ili vrata u zatvorenom položaju ne treba daje veće od 800mm. Ukoliko se ne zahteva drugačije, visina ručki u prostoriji treba da je jednaka na svim elementima. |
|  | Ugradnja: |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementi na istoj fasadi, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije, treba da su u istoj ravni, a vertikalne i horizontalne ivice u istim pravcima. |
|  | Nije predviđeno da se elementi čuvaju na gradilištu do ugradnje, već da se isporučeni elementi ugrađuju istog dana po dovoženju iz radionice izvođača. |
|  | Minimalna temperatura u vreme ugradnje fasadnih elemenata treba da je + 50C . |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukoliko nije drugačije definisano projektom, ugrađeni elementi moraju biti u vertikalnom položaju. Dozvoljeno odstupanje elementa od vertikalnog položaja je 1.5mm na 1m visine, ali ne više od 3mm na ukupnu visinu elementa. Dozvoljeno odstupanje profila od ravni elementa je 1mm na 1m dužine (na uglovima. T spojevima i odstupanja u pravcu samog profila). Dozvoljeno odstupanje lučih delova od projektovane geometrijeje 1.5mm. |
|  | Elementi se fiksiraju na nosećim umetcima (od tvrdog PVC-a) koji ne smeju da narušavaju izgled spoljašnje i unutrašnje spojnice. Dužina nosećih oslonaca treba da je 100-120mm, rastojanje između oslonaca je ~300mm. Rastojanje oslonaca od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) je maks. 150mm. |
|  | Izbor ankera za fiksiranje elemenata izvršiti u skladu sa materijalom zida u koji se element ugrađuje i preporukama proizvođača ankera. Elementi se ankerima fiksiraju za objekat maksimalna na svakih 700mm (za profile u boji maμ. 600mm). Rastojanje ankera od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) ne treba daje veće od 150mm. Ukoliko to iz nekih razloga nije moguće, izvođač je dužan da dostavi statički proračun. Zabranjeno je koristiti pur penu, silikon ili slične materijale kao materijal za fiksiranje elemenata. Otvori za ugradnju ankera se obavezno buše, nije dozvoljeno da se koriste udarni alati. Na mestima ugradnje ankera otvor u profilu treba zaštititi hermetikom od prodora vode. Spojnice sa objektom treba zapuniti u slojevima, po uputstvima proizvođača zaptivnog sredstva. Prostor u sredini ispuniti termoizolacionom masom - pur penom. |
|  | Pre obrade spojnica obavezno ukloniti privremene montažne (drvene) klinove. Sa spoljašnje strane spojnicu zatvoriti hidroizolacionom paropropusnom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom, a sa unutrašnje strane hidro- i paroizolacionom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom, u svemu po detalju u nrojektu. Ako je predviđeno. projektom, ugraditi sa unutrašlje strane spojnice paroizolacionu traku, u tom slučaju spoj trake i profila i spoj trake i špaletne treba daje čvrst, bez vazdušnih mehura i prekida. Ako se preko trake naknadno malteriše, onda traka treba da ima posip radi boljeg prijanjanja maltera. Upotrebljeni materijali moraju biti kompatibilni sa PVC-om. Ukoliko se za zaptivanje spojnica koriste silikoni (neutralni) onda oni treba da su (po. SRPS EN ISO 11600) tip F, klase 25 za spoljašnje spojnice i minimalno klase 20 za unutrašnje spojnice. Do ugradnje spoljašnje okapnice zaštititi spojnicu prozora i zida od vlage. Pri ugradnji okapnice voditi računa da se ne pokriju otvori za odvod vlage od kondenza iz PVC profila i obezbediti da se ova količina vode kontrolisano odvodi. |
|  | Balkonska vrata moraju da imaju prag koji štiti od prolaska vode u prostoriju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Voditi računa da ivice stakala ne budu izložene dejstvu UV zraka, pre i posle ugradnje (ako nisu ivice zapunjene masom otpornom na dejstvo UV zraka - silikonima). |
|  | Termopan stakla se ugrađuju na podloške od tvrdog PVC-a. Podloške treba da obezbede slobodan prostor između stakla i žleba zbog izjednačenja pritiska pare i od voda kondenza. Nije dozvoljeno da staklo dodiruje falc pvc profila. Širina podloški treba da je min.2mm šira od širine stakla, dužina 80-100mm. Na svakoj strani stakla ne treba ugrađivati više od dve podloške. Rastojanje podloške od ugla staklopaketa je 50-80mm, za staklo šire od 1.5mm- do 150m. |
|  | Ukoliko se špaletne malterišu u posle ugradnje elemenata od PVC profila, nrofile zaštititi od prljanja malterom. Čim prestane opasnost od oštećanja profila od maltera i molekrskih radova, skinuti zaštitnu traku (usled sunčevuh zraka, ukoliko se traka ne skine blagovremeno, može doću do promene boje profila). |
|  | Prihvatanje elementa od strane nadzora ne oslobađa izvođača od odgovornosti ako se u toku eksploatacije pokažu skriveni nedostaci. |
|  | Način vršenja kontrole i merenja |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre ugradnje elemenata vizuelno proveriti da li su elementi, uključujući i staklo, negde oštećeni, naročito zaptina vasa termopan stakla. |
|  | Proveriti da li su ugrađeni svi delovi okova. Kod većih krila koja se otvaraju proveriti da li je ugrađeno tzv. „leđno zatvaranje“, deo okova koji omogućava pribijanje krila na strani gde su šarke, Prekontrolisati da li je u profile ugrađeno metalno ojačanje (ako jeste, na profilima se vide vijci kojima je fiksirano metalno ojačanje). |
|  | Pre pregleda ugrađenih prozora i vrata zahtevati da se uklone sve zaštitne trake. Utvrditi da li je element čvrsto fiksiran za objakat i da li je postavljen vertikalno, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije. Proveriti da li se prozor ili vrata pravilno otvaraju (oko vertikalne ose, na kip itd.), otvoreno krilo mora da ostane u položaju u kome je ostavljeno, nije dozvoljeno da se krilo samo kreće ka potpuno otvrorenom ili zatvorenom položaju. Utvrditi da li su ugrađeni svi dopunski elementi (zastori, mrežice protiv komaraca idr.) |
|  | Proveriti da li su pravilno obrađene spojnice elementa sa fasadnim i unutrašnjim zidom i da li je pravilno ugarđena okapnica (spolja) i prozorska klupica (unutra). |
|  | Proveriti da li je visina parapetnog zida na prozorima u skladu sa propisima, u suprodnom zahtevati da se ugradi dodatna ograda radi bezbednosti. |
|  | Pozicija se obračunava po komadu ugrađenog elementa, ostakljenog i sa ugrađenim okovom i obrađenim spojnicama. |
|  | dim 106/180 cm | kom | 60.00 | x |  | = |  |
|  | dim 106/180 cm-peskareno staklo | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 106/60 cm | kom | 13.00 |  |  |  |  |
|  | dim 60/60 cm | kom | 1.00 | x |  | = |  |
| 6. | Nabavka materijala, izrada i ugradanja unutrašnjih vrata, koja bez obzira da li se ugradjuju u zid od opeke ili drveni panel imaju dovratnik od aluminijumskih profila,koji se može prilagoditi debljini svakog zida.Spoljašnji profil dovratnika je vidljive debljine 70mm.Ram krila vrata je izradjen od Al profila debljine 42mm vidljive širine 68mm,sa duplošperovanim plotom od furniranog medijapana ili univer ploče ili zastakljena jednostrukim staklmo d=6m u svemu prema šemama. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre ugradnje elemanata izvođač je dužan da dostavi sertifikate proizvođača za aluminijumske profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za kompetiranje pozicije. |
|  | Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa šemama stolarije i elaboatu građevinske fizike ( u skladu sa SRPS ISO 13789).naročito za materijale koji su obuhvaćeni Naredbom o obaveznom atestiranju ploča iverice za opštu upotrebu i građevinarstvo (Sl. List SFRJ 61/83). |
|  | Pre izrade pozicija dostaviti radioničke crteže Stručnom nadzoru na saglasnost. |
|  | Ako projektom nije definisano drugačije prozor ili vrata treba da zadovolje sledeće zahteve: |  |  |  |  |  |  |
| - | minimalna zvučna izolacija: Rnj ≥26db (ponderisana zvučna izolacija |  |  |  |  |  |  |
| - | propusnost vazduha: klasa 4 prema SRPS EN 12207 |  |  |  |  |  |  |
| - | Zaptivanje na udare kiše: klasa klase 9A prema SRPS EN 12208 |  |  |  |  |  |  |
| - | Otpornost prema opterećenju od vetra po SRPS EN 12210-klasa4- |  |  |  |  |  |  |
| - | Otpornost na vertikalno opterećenje , uvijanje i sile otvaranja i zatvaranja po SRPS EN 13115-klasa 4 |  |  |  |  |  |  |
| - | Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje po SRPS EN 12400-minimalno klasa 3 |  |  |  |  |  |  |
| - | Protivpožarna zaštita, do klase otpornosti 2 prema SRPS ENV 1627 |  |  |  |  |  |  |
| - | Završna obrada i boja aluminijumskih profila i vrsta stakla treba da je u skladu sa projektom-šemama |  |  |  |  |  |  |
| - | Debljina eloksaže (anodna oksidaciija) treba da je približno 20μ, a plastifikacije (elektrostatska nulverizacija) 50-70 μ, boje treba da su otporne na UV zračenje. |
| - | Na gradilište se elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni samolepljivom trakom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Boja završnog sloja -RAL 110-3 (RAL Effect color card). |  |  |  |  |  |  |
|  | ZID PANEL |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 101/259 | kom | 12.00 |  |  |  |  |
|  | dim 101/259 sa metalnom zaštitnom rešetkom koja se otvara nezavisno od vrata |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 91/201 | kom | 5.00 |  |  |  |  |
|  | dim 91/256 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 101/201 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 71/201 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 150/206 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 294/300-rotirajuća | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 221/300-rotirajuća | kom | 2.00 |  |  |  |  |
|  | ZID OPEKA |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 91/201 | kom | 2.00 |  |  |  |  |
|  | dim 91/256 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
| 7. | Nabavka materijala, izrada i ugradanja spoljnih vrata, koja bez obzira da li se ugradjuju u zid od opeke ili drveni panel imaju dovratnik od aluminijumskih profila,koji se može prilagoditi debljini svakog zida.Spoljašnji profil dovratnika je vidljive debljine 70mm.Ram krila vrata je izradjen od Al profila debljine 42mm vidljive širine 68mm,sa duplošperovanim plotom od furniranog medijapana ili univer ploče ili zastakljena jednostrukim staklmo d=6m u svemu prema šemama.Profili su sa termo prekidom.Boja završnog sloja -RAL 110-3 (RAL Effect color card). |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 294/300 | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 221/300 | kom | 2.00 |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka materijala izrada i montaža modularnih pregrada: konstrukcija od aluninijumskih profila d=23 i 27mm, ispuna bočnih pregrada je od AL sendvič panela d=19mm, dok su ispune vrata od univera d=19mm u AL ramu, u svemu prema šemama |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulazni portali –zastakljene pregrade u istim dimenzijama kao postojeći RAL 580-6 (RAL Effect color card). |  |  |  |  |  |  |
|  | Boja sanitarnih pregrada: bočne pregrade od aluminijumskih sendvič panela – RAL 1015 (RAL Classic color card) ili RAL 260-1 (RAL Effect color card), a vrata od univera u aluminijumskom ramu- Amber urban oak (Kronospan). Keramičke pločiceu u bojama RAL 250-4, RAL 590-1, RAL 260-1, 820-2 (RAL Effect color card). Plafoni se boje belom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 144 x (25+185) fiksni | kom | 7.00 |  |  |  |  |
|  | dim 106,5 (25+185) sa vratima širine 75cm | kom | 2.00 |  |  |  |  |
|  | dim 83 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 3.00 |  |  |  |  |
|  | dim 138 x (25+185) fiksni | kom | 4.00 |  |  |  |  |
|  | dim 90 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 3.00 |  |  |  |  |
|  | dim 122x (25+185) fiksni | kom | 3.00 |  |  |  |  |
|  | dim 86 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 2.00 |  |  |  |  |
|  | dim 90 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 2.00 |  |  |  |  |
|  | dim 132 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 1.00 |  |  |  |  |
|  | dim 228 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 1.00 |  |  | = |  |
|  |  | Svega: |  |  |  | = |  |
| X | Stolarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrad klupa od hrastovih talpi 5x8 cm lakiranih i pričvrženi za metalnu konstrukciju. | m2 | 16.61 |  |  | = |  |
|  |  | Svega |  |  |  | = |  |
| XI | Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Postavljanje keramičkih pločica u svim sanitarnim prostorijama i garderobama nakon postavljanja donjeg razvoda vodovoda i kanalizacije i betoniranja podova ( i postavljanje armaturne mreže).Način polaganja pločica: ortogonalno, paralelno sa zidovima , širina fuge 2mm. Fug masa u nijansi pločica. Potrebno je da podloga budu ravna, suva, kompaktna i otprašena. Osnovni lepkovi za keramiku namenjeni za postavku u unutrašnjosti prostora na podloge kao sto su malter ili cementna košuljice. Za spoljašnju upotrebu se koriste lepkovi koji sadrže dodatke koji poboljšavaju njegova vezivna svojstva i u težim vremenskim uslovima. Na pravilno pripremljenu podlogu se nanosi odgovarajući lepak nazubljenom gletaricom i u njega se utiskuje pločica. Na mestima gde se pojavljuju izvodi za vodu i kanalizaciju ili za struju je potrebno u pločici napraviti otvor odgovarajuće veličine. Na delovima zida na kojima se pojavljuju ivice, postavljaju se ivične aluminijumske lajsne. |
|  | Postavljanje keramičkih pločica u vetrobranima nakon izrade nove cementne košuljice minimalne debljine 4cm preko postojećih podnih obloga. Način polaganja pločica: ortogonalno, paralelno sa zidovima , širina fuge 2mm. Fug masa u nijansi pločica. Potrebno je da podloga budu ravna, suva, kompaktna i otprašena. Za spoljašnju upotrebu se koriste lepkovi koji sadrže dodatke koji poboljšavaju njegova vezivna svojstva i u težim vremenskim uslovima. Na pravilno pripremljenu podlogu se nanosi odgovarajući lepak nazubljenom gletaricom i u njega se utiskuje pločica. Na delovima na kojima se pojavljuju ivice, postavljaju se ivične aluminijumske lajsne. |
|  | Opšti zahtevi koje treba da zadovolje keramičke pločice su : |  |  |  |  |  |  |
|  | - pakovanja pločica moraju da budu obeležena po standardu; |  |  |  |  |  |  |
|  | -ivice pločica moraju biti prave, međusobno paralelne i neoštećene, odstupanja od pravog ugla nisu dozvoljena; |
|  | -pločice koje se ugrađuju u istoj prostoriji moraju da su istog kalibra i tona (shade); |  |  |  |  |  |  |
|  | -površina pločica mora biti bez pukotina, ulegnuća, mrlja, mehurića, vlasavosti (pukotine |  |  |  |  |  |  |
|  | koje liče na vlasi kose); |  |  |  |  |  |  |
|  | -boja mora biti ujednačena, ukoliko ima dekoracije ne sme biti grešaka u dekoraciji. |  |  |  |  |  |  |
|  | Keramičke pločice treba da su domaćeg proizvođača 1. klase koja se dostavlja nadzoru na saglasnost. |
|  | Dimenzije pločica su 20 x20mm i 30x30 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalna debljina pločica je , za zidne pločice 7mm, za podne pločice 8,5mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prema načinu proizvodnje keramičke pločice treba da su presovane (oznaka B). |  |  |  |  |  |  |
|  | Po stepenu upijanja vode za zidne pločice se ne postavljaju posebni uslovi, podne pločice treba da pripadaju nekoj od sledećih grupa: |
|  | - EIa (E≤0,5%) ili |  |  |  |  |  |  |
|  | - EIb (0,5% < E≤3%) ili - BIIa (3% < E≤ 6%). |  |  |  |  |  |  |
|  | Gornja površina pločica treba da je glazirana (mat, glatka) - oznaka GL Na glaziranim pločicama ne sme biti neglaziranih površina. rupica na glazuri, grešaka pokrivenih glazurom, zadebljanja glazure ni devitrifikacije glazure (nedopuštena kristalizacija glazure koja je vidljiva). |
|  | Prema otpornosti na abraziju (habanje) podne keramičke pločice treba da pripadaju klasi PEI IV (označava se i kao klasa 4 ili klasa G). |
|  | Od podnih pločica se zahteva da zadovolje koeficijent kliэavosti R9. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lepkovi i fug masa |  |  |  |  |  |  |
|  | Nema posebnih zahteva po pitanju lepka i fug mase . Pritisna čvrstoća lepka ne sme biti |  |  |  |  |  |  |
|  | manja od čvrstoće podloge. |  |  |  |  |  |  |
|  | Način izvođelja radova |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka polaganja keramike proveriti da li su u prostoriji: |  |  |  |  |  |  |
|  | - izvedene i testirane sve elektro instalacije, mašinske instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije; |  |  |  |  |  |  |
|  | - ugrađeni ramovi za stolariju; |  |  |  |  |  |  |
|  | - završena i testirana hidroizolacija (visina hidroizolacije mora biti ne manje od 30cm |  |  |  |  |  |  |
|  | iznad gornje ivice kade ili 75cm od gornje ivice tuš kade.). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnju vrišti na temperaturi ne manjoj od 10ºC. Ova temperatura je neophodna i u 7 dana po završtetku ugradnje keramike. Po završetku radova sprečiti kretanje ljudi u prostoriji min. 3 dana. |
|  | Obavezno proveriti proračun difuznog toka vodene pare ukoliko se oblaže keramikom fasadni zid ili se oblaže zid prostorije u kojoj je temperatura značajno niža nego u susednoj prostoriji. |
|  | Širina fuga - 2mm. Fuge treba da su pravilno i potpunu ispunjene fug masom. Pri pripremi fug mase i fugovanju u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Keramičke pločice ugrađuju se lepljenjem. Pri pripremi lepka i nanošenju materijala u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Prostor između keramičkih pločica i podloge mora biti potpuno ispuljen, nikakve šupljine nisu dozvoljene. Podloga za polaganje keramičkih pločica .mora biti kvalitetno pripremljena, nikakve neravnine nisu dozvoljene. Nedostatke u podlozi ukloniti impregnacijom, mehaničkim brazdanjem, postavljanjem hidroizolacije, rabic pletiva itd. Ukoliko se nijedan od načina ne može primeniti, podlogu obiti i izraditi novu . |
|  | Zidna površina obložena keramičkim pločicama mora da bude potpuno ravna i vertikalna sajednoličnim spojnicama. Obradu spoljašnjih uglova izvesti "gerovanjem ". |
|  | Prvo polagati keramičke pločice na zidovima a zatim na podovima. Najniži red pločica na zidovima ostaviti za postavljanje po završetku podova („podbijanje“). Na zidovima prostorija slog keranike razmeriti tako da krajnje pločice na oba kraja zida budu jednake i ne budu manje od ½ pločice. Ne zahteva se da se fuge zidova i podova poklapaju. |
|  | U sanitarnim prostorijama pločice treba da nalegnu na kadu ili tuš kadu ili da se za vezu koristi specijalni profil, akrilni silikon ili plastični kit. Ivica slivnika mora da je min.20cm od zida. Nije dozvoljeno korišćenje delova pločica za oblaganje zidova oko prodora instalacija. Nije dozvoljeno odstupanje od pravog ugla između zidova gde se ugrađuje kada ili tuš kada. |
|  | Postaviti alu. ugaone lajsne gde je to neophodno (na konveksnim sučeljavanjima) |  |  |  |  |  |  |
|  | Način vršenja kontrole i merenja |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvedeni radovi obračunava ju se po m2 . Neobložene površine do 0,5m se ne odbijaju. Visine do dva reda pločica obračunavaju se po m '. |
| 1. | Nabavka i postavljanje i ugradnja podne keramike, I klase, na lepak,u prostorijama 24,17,17`, 10 I 8. Postavljaju se fuga 2mm. Boja, dimenzije, slog i boja fug mase po izboru projektanta kao boja pločice. U cenu uračuati protiv kliznu aluminijumsku lajsnu .Dimenzija 30x15x0,8 Arcitec light blue Zorka Sabac ili ekvivalentno. Obračun po m2 . | m2 | 49.50 |  |  | = |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje i ugradnja podne keramike, I klase, na lepak,u prostorijama 25,29,26,27,28,14,2,9,16,7,6,6`,4,3,1,30. Postavljaju se fuga 2mm. Boja, dimenzije, slog i boja fug mase po izboru projektanta kao boja pločice. U cenu uračuati protiv kliznu aluminijumsku lajsnu .Dimenzija 33x33x0.8.Public pper Zorka Sabac ili ekvivalentno. Obračun po m2 . | m3 | 274.50 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i postavljanje i ugradnja zidne keramike, I klase, na lepak,u prostorijama 3,4,6,6`,7,8,9,10,17,17,`24,25,Postavljaju se fuga 2mm. Boja, dimenzije, slog i boja fug mase po izboru projektanta kao boja pločice. Dimenzija 33x33x0.8 U cenu uračuati protiv kliznu aluminijumsku lajsnu .Architer Zorka Sabac ili ekvivalentno. Obračun po m2 . | m2 | 257.40 |  |  | = |  |
| 4. | Nabavka i postavljanje sokle od keramičkih pločica visine 15cm tip kao podna pločica | m' | 136.00 |  |  | = |  |
|  |  | Svega: |  |  |  | = |  |
| XII | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Gletovanje postojećih gipsanih ploča debljine 1cm koje su fiksirane na panelima pregradnih zidova i bojenje nezapaljivom osnovnom bojom kao izolacionim slojem, kojim se usporava širenje plamena (premaz u klasi zapaljivosti 0) , i nakon toga akrilnom farbom u bojama RAL 250-4, RAL 590-1, RAL 260-1, 820-2 (RAL Effect color card). |
|  | Bojenje fasadnih betonskih površina ( čišćenje, nanošenje osnovnog i završnog premaza). Boja završnog sloja- RAL 7005 (RAL Classic color card). |
|  | Krečenje svih unutrašnjih površina betonskog zida, u boji RAL 110-3 (RAL Effect color card). |  |  |  |  |  |  |
|  | Gletovanje i krečenje omalterisanih delova zida i plafona, u boji RAL 260-1 (RAL Effect color card), |  |  |  |  |  |  |
|  | Komercijalni nazivi boja su disperzivne boje, lateks boje ili akrilne boje. Materijal za bojenje treba da zadovolji zahteve koji se svode na dve osnovne kategorije: |  |  |  |  |  |  |
|  | -estetski zahtevi (izgled završno obrađenih zidova I plafona) I |  |  |  |  |  |  |
|  | -funkcionalni zahtevi (ponašanje završno obrađenih zidova u procesu eksploatacije). |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojedinačni materijali za obradu zidova i plafona su deo sistema koji se sastoji od materijala za neutralisanje i impregnaciju podloge (prajmeri), za uklanjanje nepoželjnih sastojaka na podlozi (mrlje, gljivice i sl.), za gletovanje podloge i završno bojenje površina. Svi ovi materijali treba da su kompatibilni i da se na projektu primenjuju u skladu sa preporukama proizvođača. |
|  | Nijedan od primenjenih materijala ne sme da sadrži štetne sastojke za ljude koji izvode radove ili će boraviti u prostorijama koje se obrađuju, kao i štetne sastojke za okolinu i to: |
|  | - dozvoljena količina olova je 0.05% (mereno od mase koja ne isparava); |  |  |  |  |  |  |
|  | - nije dozvoljeno da materijali sadrže cink-hromat ili stroncijum-hromat; |  |  |  |  |  |  |
|  | - materijali ne smeju da sadrže azbest; |  |  |  |  |  |  |
|  | - materijali ne smeju da sadrže živu; |  |  |  |  |  |  |
|  | - materijali ne smeju da sadrže supstance iz grupa A1 i A2 karcerogenih supstanci; |  |  |  |  |  |  |
|  | - materijali ne smeju da sadrže BOC ("volatule organic compounds“) sastojke. |  |  |  |  |  |  |
|  | Voda za razređivanje svih materijala mora biti čista i bez štetnih primesa. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka radova na ovoj poziciji sistem materijala za obradu zidova i plafona i metod izvođenja radova treba da bude odobren od predstavnika investitora (nadžora), projektanta, izvođača i isporučioca materijala. |
|  | Estetski zahtevi: |  |  |  |  |  |  |
|  | Toniranje boje obavezno treba daje mašinsko. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sjajnost obojene površine treba daje, izražena u skladu sa standardom EN ISO 2813: |  |  |  |  |  |  |
|  | - mat ('matt“ ) ili |  |  |  |  |  |  |
|  | - potpuno mat ("dead-.matt "). |  |  |  |  |  |  |
|  | Struktura boje iskazana najvećom veličinom zrna u sastavu boje (granulacija), izražena po standardima EN 21524 i ISO 787-7 treba da je: |
|  | - fina (veličina zrna do 100cm). |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcionalni zahtevi: |  |  |  |  |  |  |
|  | Svi materijali treba da dobro prianjaju na podlogu Primenjeni sistem (podloga - glet - završna boja) treba da obrazuje paropropusnu strukturu. Ton boje treba daje postojan i da se ne menja pod uticajem svetlosti. |
|  | Primenjeni materijali moraju da budu takvi da je u toku eksploatacije objekta moguće ponovno bojenje površina (barem) istim materijalom. |
|  | Obojene površine treba da su otporne prema "vlažnom ribanju", u skladu sa standardom ISO 11998 (klasifikacija po gubitku u debljini sloja posle određenog broja ribanja), u klasi: |
|  | - Najmanje klasa 2 (≥5cm i <20cm pri 200 ponavljanja) - za zidove prostora gde je veća mogućnost prljanja, kao što su holovi, stepeništa, kafei i sl. ili |
|  | - Najmanje klasa 3 (≥20cm i < 70cm pri 200 ponavljanja) - za zidove prostorija gde je manja opasnost da dođe do prljanja. kao što su sobe, kancelarije i sl. i |
|  | - Najmanje klasa 4 «<70cm pri 40 ponavljanja) - za plafone prostorija. |  |  |  |  |  |  |
|  | Završni sloj, boja, treba daje elastičan tako da pokriva pukotine veličine do 0,5 cm. Način izvođenja radova |  |  |  |  |  |  |
|  | Malterisane površine i elemente od gipsa ostaviti da se “suše" najmanje 30 dana pre početka izvođenja molerskih radova. Maksimalna dopuštena vlažnost maltera zavisi od vrste materijala koji se primenjuje. Neophodno je da nadzor odobri početak izvođenja molerskih radova. |
|  | Površine koje se obrađuju treba da su bez metalnih delova, zavrtnjeva, ankera i sl. ili da su oni identifikovani pre obrade. Pre obrade površine očistiti od prašine i drugih prljavština , kao što su smola, ulje, mast, rđa, cementni malter i sl. i reparirati sva minorna oštećenja, pukotine, spojeve, rupe. Stare premaze koji nisu čvrsti i podesni kao podloga treba skinuti odgovarajućim postupkom, kao štoje struganje, pranje, brušenje i sl. Dozvoljeno je obrađivati sano suvu i pripremljenu podlogu, bez nedostataka kao što su: |
|  | - malter koji sadrži razne aktivne soli, neugašene čestice kreča (kokice), čestice uglja i druge organske materije koje su topive u vodi i ulju; |
|  | -mekani i slabi malteri koji se drobe (lome) ili udubljuju na pritisak prsta; |  |  |  |  |  |  |
|  | -trošan, smrznut, pregašen, ispucao ili vlažan malter; |  |  |  |  |  |  |
|  | -beton ili cementni malter koji nije dovoljno suv I očišćen od ulja I masti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Svi elektro fitinzi treba da se pre početka izvođenja radova demontiraju i posle završnog bojenja ponovo vrate. Zaštititi od boje sve novršine koje ne podležu bojenju, podove,stolariju, sanitarnu opremu i sl. papirom, folijama i/ili krep trakom. |
|  | Molerski radovi treba da se izvode na temperaturi većoj od 10ºC i manjoj od 35 ºC ukoliko nije drugačije određeno katalogom proizvođača ili dopušteno od strane nadzora. |
|  | Period sušenja materijala između dve „ruke“ ili period sušenja nanetog materijala do nanošenja drugog materijala treba da je u skladu sa preporukama proizvođača materijala. |
|  | Armiranje spojeva različitih materijala ili spojeva tabli gips kartona vršiti trakama za armiranje sa staklenim vlaknima (fiberglas) min.širine 5cm koje se postavljaju u debljinu sloja gleta 1mm. Dozvoljena su dva načina montaže, ili se trake uklanjaju u sveži sloj gleta, ili se lepe na izgletovanu površinu. U oba slučaja nanosi se još jedan sloj gleta tako da se obrazuju slojevi glet traka glet. Trake treba da dobro provode vlagu. Za armiranje slojeva tabli gipsartona koriste se samolepljive trake. |
|  | Spoljašnje uglove zaštititi aluminijumskim ugaonim profilima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Glet masu nanositi ručno ili mašinski. Voditi računa da svuda masa bude jednake debljine ) oko 2-3 mm), i da nema neravina i linija od krajeva gleterice. Kada su se zidovi osušili, sitnom šmirglom ( ručno ili mašinski) lagano prešmirglati ogletovane površine. Ako su i dalje ostale neke neravnine poravnati ih šmirglom. Zatim naneti drugi sloj koji je nešto manji nego prethodni (oko 2 mm). KAda se osuši drugi sloj, ponoviti postupak šmirglanja. |
|  | Ukoliko nadzor zahteva, naneti i treći sloj koji je nešto manji nego prethodni (oko 1mm). |  |  |  |  |  |  |
|  | Pošto se osušio treći sloj veoma sitnom šmirglom preći lagano preko zida. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nijansa boje, za svaki od zidova ili plafona, biće opredeljena u glavnom projektu. Za prostorije za koje se ne radi projekat enterijera, boju određuje projektant uz obaveznu saglasnost naručioca. Probni premazi se moraju po želji naručioca izvesti za sve premaze, različite po tonu i načinu izvođenja. |
|  | Boju nanositi u najmanje dva sloja, ručno (mikrofiber valjkom, sa što manjom upotrebom četke) ili mašinski pištoljem. |
|  | Premazi boje moraju da odaju ujednačenu površinu, bez tragova četke ili valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta ( bez mrlja), i da potpuno pokriva podlogu. Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni. |
|  | Obaveze izvođača molerskih radova, koje se ne obračunavaju i ne naplaćuju posebno su: |  |  |  |  |  |  |
| - | dovoz materijala, čak i u slučaju kada ga daje naručilac, od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje i njegovo eventualno vraćanje; |
| - | nabavka, montaža, korišćenje i demontaža i odvoz skele sa radnim postoljem do visine 2m |  |  |  |  |  |  |
| - | popravnjanje manjih neravnina podloge i krpljenje rupica od eksera i vijaka |  |  |  |  |  |  |
| - | izrada probnih uzoraka |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostaci materijala ne smeju da se bacaju u sanitarne odvode. |  |  |  |  |  |  |
|  | Način vršenja kontrole i merenja |  |  |  |  |  |  |
|  | Ivršeni radovi se obračunavaju po komadu sa naznačenim dimenzijama, odstupanje do + /- 5cm od jedne mere navedene u opisu ne uzima se u obzir. Za veća odstupanja (makar i jedne dimenzije tolerancija se ne uzima u obzir i cena komada se menja procentualno u odnosu na promenu obrađene površine. |
|  | Radovi u prostorijama sa stepenastim ili kosim podom sa neravnim kosim plafonom ili svodom ( prostori stepeništa, dvorane i sl.) i radovi u prostorijama višim od 4m obračunavaju se posebno. |
|  | Bočne površine podvlaka, greda i površine zidnih pojasa i ispada dodaju se kvadraturi plafona ako su obrađene u istoj tehnici. Kosi plafoni , podgledi stepenišnih krakova i sl. Po m2 prema stvarnoj površini. |
|  | Visina zidova se meri od poda ili gornje ivice podnožja do gornje granice zida. Ako je podnožje izrađeno od drugog materijala ili izvedeno u drugoj tehnici bojenja, visini zidne površine iznad podnožja dodaje se 20% visine podnožja. Ukoliko je visina podnožja koje je izvedeno od drugog materijala manja od 25cm, onda se visina zida meri od poda do gornje granice zida. |
|  | Svodovi se obračunavaju po m2 i to se za visine temena svoda jednake 1/10 raspona svoda meri svetla vodoravna površina između zidova, a za visine temena svoda iznad 1/10 raspona, meri se kao prostorija sa ravnim plafonom, s tim što se za obračun zidova uzima visina temena svoda. |
|  | Ispadi i udubljenja (špalete, niše i slično) obračunavaju se posebno, iako su obrađeni u istoj tehnici kao plafon i zidovi. |
|  | Zidovi stepenišnih i sličnih prostorija mere se u celoj visini od najnižeg nivoa poda do najviše granice plafona (zida) ako podnožje zida nije više od 25cm. Ukoliko se u takvom prostoru na zidovima nalazi podnožje obrađena od drugog materijala, visine veće od 25cm od ukupne visine zida odbija se zbir visina podnožja, umaljen za 20%. |
|  | Dekorativna obrada ili ukrasno slikanje plafona, svodova i zidova prostorija obračunava se paušalno, po komadu ili pojednom noslu. |
|  | Otvori veličine do 3m2 ne odbijaju se od izmerene površine. Za veće otvore odbija se razlika veća od 3m2. Kao otvori smatraju se prozori, vrata, ugrađeni ormani, pregrade i sl.. |
| 1. | Nabavka materijala, gletovanje unutrašnjih omalterisanih zidova i plafona, sa svim predradnjama. Obračun po m2, sve zajedno sa radnom skelom. |  |  |  |  |  |  |
|  | zidovi | m2 | 126.50 |  |  | = |  |
| 2 | Nabavka materijala, gletovanje zidova i plafona od gips-kartonskih ploča, sa svim predradnjama. Obračun po m2, sve zajedno sa radnom skelom. |  |  |  |  |  |  |
|  | zidovi | m2 | 1494.50 |  |  | = |  |
|  | plafoni | m2 | 861.85 |  |  | = |  |
| 3 | Nabavka materijala, bojenje zidova vatrootpornom bojom klase izdržqivosti 1h . Obračun po m2, sve zajedno sa radnom skelom. |  |  |  |  |  |  |
|  | zidovi | m2 | 1603.26 |  |  | = |  |
| 4 | Nabavka materijala, bojenje unutrašnjih zidova i plafona akrilnom bojom u dva sloja, sa svim predradnjama, u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2, sve zajedno sa radnom skelom. |  |  |  |  |  |  |
|  | zidovi | m2 | 1331.00 |  |  | = |  |
|  | plafoni | m2 | 861.85 |  |  | = |  |
| 5 | Nabavka materijala i bojenje posnom bojom svih unutrašnjih betonskih zidova i plafona |  |  |  |  |  |  |
|  | zidovi | m2 | 165.00 |  |  | = |  |
|  | plafoni | m2 | 164.37 |  |  | = |  |
| 6 | Nabavka i materijala i bojenje posnom bojom svih dersovanih zidova. | m2 | 119.90 |  |  | = |  |
|  |  | Svega: |  |  |  | = |  |
| XIII | Fasaderski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve elemente potkonstrukcije treba zaštiti osnovnom bojom koja ima antikorozivno dejstvo, a vidni elementi i završnim premazom koji ima zaštitnu dekorativnu ulogu. Pre nanošenja osnovnom bojom (četkom, valjkom ili špricanjem) , potrebno je ukloniti prašinu i masnoću sa metala – krpom natopljenom razređivačem, te suvu u čistu površinu lagano prebrusiti šmirglom, a zatim očistiti krpom natopljenom razređivačem. Pokrivna boja se nanosi posle blago šmirglom prebrušene osnovne boje i nakon propisanog međupremaznog intervala. Završni premaz - RAL 580-6 ( RAL Effect color card). |
|  | Potrebna debljina termoizolacije i koeficijent toplotne provodljivosti (%) su definisani u proračunu građevinske fizike. Tvrde ploče kamene mineralne vune treba da su klase negorivosti A1, specifične gustine 150-185Kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-mnom sabijanju min. 50kPa. Ukoliko se koriste dva sloja termoizolacionih ploča, gornji sloj debljine 40-50mm je specifične gustine 175-205kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-nom sabijanju min. 70kPa, a donji sloj treba da je specifične gustine 105-135kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-nom sabijanju min. 35kPa. |
|  | Eventualne spojeve hidroizolacione membrane i IPDM hidroizolacije kojom su zaptiveni spojevi fasade aluminijum – staklo izvesti tako što se za PVC membranu na vertikalnom delu parapeta zavari traka širine 15 cm koja je kompatibilna sa bitumenom i bitulom, preko ove trake posataiti samolepljivu traku a zatim i EPDM membranu sa fasade. Spoj pritisnuti valjcima za zatvaranje membrane. |
| 1. | Nabavka materijala i oblaganje fasadnih zidova tvrdim pločama kamene vune po tipu kontaktne fasade i to u sledećim slojevima: cementni lepak za kamenu vunu d=1cm, kamena vuna d=12cm, paropropusna vodonepropusna folija. Obračun po m2. | m2 | 468.60 |  |  | = |  |
| 2. | Vertikalni olučni paneli - obostarno fiksirane perforirane HPL ploče na čeličnoj potkonstrukciji, oslonjeni na novu konstrukciju i postavljeni duž svih fasada osim zabatnih i fasade paralelne sa potpornim zidom . Dezen hrast : 0923 Enigma (Fundermax). |
|  | Vertikalnu hidroizolaciju postaviti preko podignute parne brane i termoizolacije (debljine po projektu) , termoizolaciju tiplovati za podlogu. Svi spojevi parapetnog zida i horizontalne površine krova treba da su spojevni ugaonim lajsnama pripremljenim za zavarivanje membrane. |
|  | Pri merenju i obračunu hidroizolacije se ne odbijaju otvori ako njihove pojedinačne površine ne prelaze 3m2. Za otvore veće od 3 m2 odbija se površina preko 3m2. |
|  | Nabavka i ugradnja HPL kontakt fasadnih ploča d=4mm na odgovarajućoj podkonstrukciji.Ploče su otporne na udarce,vodootporne sa oblogom od akrilne smole. U cenu uračunati sam potreban materijukcij rad i rad kao i podkonstrukcija . Obračun po m2. | m2 | 468.60 |  |  | = |  |
|  |  | Svega: |  |  |  | = |  |
| XIV | RADOVI NA IZRADI ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozije radova. Jedinična cena radova obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrasnji transport, ugradjivanje, mere zaštite radova i radnika, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu za razupiranje, kao i razupiranje održavanje deponije za svo vreme istovara zemlje i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova. U jedinične cene uračunata je i zaštita radova od atmosferskih i podzemnih voda. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovaj opis je sastavni deo svake, pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu odredaba saveznih normi i važecih propisa u gradjevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sva geodetska obeležavanja i razmeravanja su uračunata u jediničnu cenu svake pozicije, gde je to potrebno. |  |  |  |  |  |  |
|  | Teren gde se izvodi iskop je postojeće dvorište. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Iskop za nove temelje sa sečenjem asvalta d=5 cm, mašinski i delimično ručno, sa odbacivanjem matrijala na daljinu za dalji nesmetani rad. Dubina iskopa je do 2.0 m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 komplet izvedene pozicije. |  |  |  |  |  |  |
|  | Iskop za temelje samce. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 28.80 |  |  |  |  |
| 1.2 | Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje sloja prirodnog šljunka ispod temelja u sloju d = 10 cm sa nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti od 25 MPa. Materijal se nasipa u jednom sloju i sabija. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 kompet izvedene pozicije u nabijenom stanju. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2.88 |  |  |  |  |
| 1.3 | Odvoz viška materijala iz iskopa preostalog posle izvršenog nasipanja i nabijanja, kao i materijala nepodesnog za nasipanje. Odvoz se vrši kamionom do 10 kilometara daljine. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 kompet izvedene pozicije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 19.20 |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI | Svega: |  |  |  |  |  |
| 2 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozije radova. Jedinična cena radova obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrasnji transport, ugradjivanje, mere zaštite radova i radnika, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu za razupiranje, kao i razupiranje održavanje deponije za svo vreme istovara zemlje i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova. U jedinične cene uračunata je i zaštita radova od atmosferskih i podzemnih voda. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovaj opis je sastavni deo svake, pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu odredaba saveznih normi i važecih propisa u gradjevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sva geodetska obeležavanja i razmeravanja su uračunata u jediničnu cenu svake pozicije, gde je to potrebno. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka materijala, transport i betoniranje podloge nearmiranim betonom C 12/15 (MB-15), ispod temelja u sloju d = 10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 28.80 |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonskih temelja betonom C 25/30 (MB-30), sa potrebnom oplatom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 komplet gotove pozicije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 11.04 |  |  |  |  |
|  | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | Svega: |  |  |  |  |  |
| 3 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozije radova. Jedinična cena radova obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrasnji transport, ugradjivanje, mere zaštite radova i radnika, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu za razupiranje, kao i razupiranje održavanje deponije za svo vreme istovara zemlje i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova. U jedinične cene uračunata je i zaštita radova od atmosferskih i podzemnih voda. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovaj opis je sastavni deo svake, pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu odredaba saveznih normi i važecih propisa u gradjevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sva geodetska obeležavanja i razmeravanja su uračunata u jediničnu cenu svake pozicije, gde je to potrebno. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka, transport,ispravljanje, sečenje, savijanje i ugradnja armature. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kilogramu kompet izvedene poz. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rebrasta armatura B500B (RA 400/500). | Kg | 680.40 |  |  |  |  |
|  | ARMIRAČKI RADOVI | Svega: |  |  |  |  |  |
| 4 | ČELIČNA KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozije radova. Jedinična cena radova obuhvata izradu kompletne pozicije radova (nabavku materijala, spoljni i unutrasnji transport, ugradjivanje, mere zaštite radova i radnika, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu za razupiranje, kao i razupiranje održavanje deponije za svo vreme istovara zemlje i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova. U jedinične cene uračunata je i zaštita radova od atmosferskih i podzemnih voda. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovaj opis je sastavni deo svake, pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu odredaba saveznih normi i važecih propisa u gradjevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sva geodetska obeležavanja i razmeravanja su uračunata u jediničnu cenu svake pozicije, gde je to potrebno. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka i čišćenje materijala, izrada prema crtežima radioničke dokumentacije, probna montaža, transport, montaža i kompletna AKZ zaštita kompletne čelične konstrukcije, a sve prema tehničkim uslovima i pravilnicima za proizvodnju, transport i montažu kao i antikorozivnu zaštitu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijala za konstrukciju je : |  |  |  |  |  |  |
|  | - standardno vruće valjani profili od S235JRG2 (Č0361). |  |  |  |  |  |  |
|  | - limovi debljine do 25 mm od S235JRG2 (Č0361) sve po SRPS EN 10025:2003. |  |  |  |  |  |  |
|  | - zavrtnji za vezu su klase čvrstoće 8.8 pre,a SRPS ISO 7441. |  |  |  |  |  |  |
|  | - ankeri su od čelika C35 (Č1430) klase čvrstoće 5.6, a prema SRPS CR 10260:2003. |  |  |  |  |  |  |
|  | Antikorozivna zaštita se izvodi u sistemu alkidne zaštite (ili odgovarajuće) za kategoriju korozivnosti C4 (dugi vek trajanja) a u svemu prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača čelične konstrukcije, a u skladu sa JUS ISO 12944:2002. |  |  |  |  |  |  |
|  | Antikorozivna zaštita se izvodi u radionici (minimum osnovni premaz). |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada radioničke dokumentacije je obaveza izvođača radova na čeličnoj konstrukciji, a u svemu prema projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kilogramu kompet izvedene pozicije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 19,038.00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Nabavka materijala, izrada transport i ugradnja čeličnih anker ploča u armirano betonske temelje i druge elemente. |  |  |  |  |  |  |
|  | Svi vidni elementi ankera se štite od korozijeu skladu sa pozicijom 05-01. Sve se radi prema detaljima iz projekta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kilogramu komplet izvedene pozicije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 309.60 |  |  |  |  |
| 4.3 | Nabavka materijala, transport i ugradnja mehaničkih ankera M12 od nerđajućeg čelika u armirano betonske temelje i druge elemente u svemu prema uputstvu proizvođača. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 330.00 |  |  |  |  |
|  | ČELIČNA KONSTRUKCIJE | Svega: |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA NA RADOVIMA NA IZRADI ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | ČELIČNA KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
| XV | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Gipsarski radovi : |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis predviđenog materijala |  |  |  |  |  |  |
|  | Koristiti gips karton ploče nazivne debljine 12,5.mm (tolerancija +/- 0,5mm). Uzdužne ivice treba da su konusne (oznaka KK po SRPS EN 520), poluzaobljene ili konusne poluzaobljene. Dimenzije i vrsta ploče, kao i obrada ivice treba da su obeleženi su obeleženi na poleđini svake ploče, na pratećoj etiketi ili na ambalaži. |
|  | U prostorijama sa povećanom vlagom (kupatila, kuhinje itd.) koristiti gips karton ploče otporne na vlagu ( impegnirane) oznaka GKB ili oznaka Dž (1,2 ili 3). |
|  | Dimenzije najčešće primenjivanih profila za izradu podkonstrukcije su: |  |  |  |  |  |  |
| - | CNj profili – 50 ili 75 ili 100μ 50mm; |  |  |  |  |  |  |
| - | UNJ profili – 50 ili 75 ili 100μ 40mm; |  |  |  |  |  |  |
| - | CD profili –60 μ 27mm; |  |  |  |  |  |  |
| - | UD profili –28 μ 27mm; |  |  |  |  |  |  |
| - | C profili - 18 μ 45mm; |  |  |  |  |  |  |
| - | U profili - 20 μ 30mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | Profili su izrađeni od hladno valjanih niskougljeničnih čeličnih traka, prevučenih cinkom, aluminijum-cinkom ili cink-aluminijumom (oznake 3,A3 ili 3A). Minimalne debnjine 0,6 mm |
|  | Profili moraju biti ravni i ne smeju biti uvijeni. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozicije na koje se odnosti ova mehanička specifikacija su: |  |  |  |  |  |  |
| - | Spušteni plafoni |  |  |  |  |  |  |
| - | Obloge zidova na podkonstrukciji |  |  |  |  |  |  |
| - | Pregradni zidovi |  |  |  |  |  |  |
| - | Lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove. |  |  |  |  |  |  |
|  | U svim pozicijama spojeve ploča ispuniti, bandažirati trakom i gletovati masom za ispunu spojeva, a zatim iz izbrusiti brusnim papirom. Spoljašnje uglove ojačati aluninijumskom zaštitnom trakom. |
|  | Spušteni plafoni: |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkonstrukcija se sastoji iz dva reda unakrsnih CD profila, donji red CD profila fiksira se za gornji red krstastim spojnicama. Razmak između profila u gornjem redu je 1,0, a razmak između profila u donjem redu je 50 cm. CD profile nastavljati pomoću nastavaka. |
|  | Ivične UD profile obložiti trakom za zvučnu izolaciju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vijci za pričvršćivanje gips karton ploča za podkonstrukciju treba da su dužine 35mm i na rastojanju od 17 cm (šest razmaka na 1m dužine). Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1 mm. Fiksiranje ivičih profila treba da je na rastojanjima ne većim od 50 cm. |
|  | Vešanjke koje nose nadkonstukciju plafona fiksirati za betonsku konstrukciju šrafovima sa metalnim titlovima. |
|  | Spoj zida i plafona se ispunjava belim akrilom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregradni zidovi: |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardno rastojanje između vertikalnih CNj profila u zidovima je 60cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Za zidove sa vertikalnim profilima CNj 50 na rastojanju 600mm dopušta se visina zida 2.6m, na rastojanju 400mm—3m, na 300 mm- 3,3m. Za zidove sa vertikalnim profilima CNj75 na rastojanju 600 mm dopušta se visina zida 3m, na rastojanju od 400mm-3,5 m, na 300mm-4m. Ukoliko se zidovi sa profilima CNj 75 mm oblože dvostruko, visina može da bude do 4,25m. CNj profili treba da su za par milimetara kraći zbog ugiba betonske tavanice. |
|  | Ukoliko se zid oblaže keramikom, vertikalne profile u zidovima raditi na rastojanjima 40cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | UNJ profile na podovima i plafonima obložiti samolepljivom trakom za zvučnu izolaciju i šrafiti za pod i plafon šrafovima sa plastičnim tiplovima. |
|  | Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su na rastojanju 25 cm. Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Noseći profili se fiksiraju najmanje na ri mesta i na rastojanjima ne većim od 25kg. |
|  | Instalacioni zidovi u kupatilima se izvode sa dvostrukom podkonstrukcijom (zbog cevi većih prečnika). Za povećanje krutosti i stabilnosti, odvojene potkonstrukcije se povezuju manjim komadima gips karton ploča širine oko 30 cm, koje se vijcima pričvršćuju na cnj¬-profile. Za zidove uobičajene spratne visine ovo ojačanje se radi na dva mesta po visini. Kod prodora instalacija iz zida treba izrezati otvor u gips kartonu širi za 10mm od prečnika cevi i tu šupljinu ispuniti trajno elastičnim fungicidnim kitom (ako pro izvođač kita to zahteva, prethodno podlogu premazati prajmerom). |
|  | Obloge zidova na podkonstrukciji: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kod obloga zidova C ili CD profilima rastojanje između distancera treba da je 60cm po horizontali i 130cm po vertikali. |
|  | U ili UD profile na podovima i plafonima obložiti samolepljivom trakom za zvučnu izolaciju, ispod distancera takođe lepiti traku za zvučnu izolaciju. |
|  | Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su na rastojanju 25cm. Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. |
|  | Lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kod lepljenja gips-karton ploča na masivne zidove ploče treba da su takvih dimenzija da pokrivaju celu visinu zidova (visina ploče = visina zida umanjena za 15mm). Ploče se od poda izdižu za 10mm (podloškama od komadića gips kartona), na vrhu ostaje zazor oko 5.mm. |
|  | Lepak se nanosi u vidu pogača i to u tri vertikalna reda po širini ploče za ploče debljine 12.5mm i u četiri vertikalna reda za ploče debljine 9.5mm. Ploče se ravnaju ravnjačama koje zahvataju tri ploče. Kod oblaganja prozorskih niša ili izbočenja u prostoriji, vezivom se prekriva puna površina ploče. Kada se oblaže neravna ili oštećena površina zida, na razmacima od 60cm se lepe uske vertikalne trake od gips-karton ploča, a ako podloga nije dovoljno nosiva. trake se dodatno pričvršćuju tiplovima i vijcima u zid (vertikalni razmak tiplova i vijaka je oko bbcm). Na tako poravnate uske trake lepe se cele ploče debljine 12.5.mm. |
|  | Način vršenja kontrole i merenja |  |  |  |  |  |  |
|  | Spušteni plafoni, pregradni zidovi i zidne obloge se obračunava ju po m2 stvarno urađene površine koja se vidi iz prostorija. Ukoliko nije drugačije navedeno u predmeru, denivelacije u plafonima i obloge manjih dimenzija (opšivanje instalacionih cevi, pilastri itd.) takođe se obračunavaju po m2. Delovi zidova koji ostaju u prostoru spuštenog plafona, obloženi gips kartonskim pločama koje se ne bandažiraju ili sano podkonstrukcija koja se vezuje za tavanicu, ako drugačije nije navedeno u predmeru se ne obračunavaju. |
| 1. | Nabavka i izrada spuštenog plafona, vatrotpornim gips - kartonskim pločama d=12,5mm,zajedno sa bandaž trakom, preko potrebne metalne podkonstrukcije . Gipskartonske ploče koje su ugrađene u sanitarnim prostorijama i garderobama, pored vatrootpornosti , moraju imati i svojstvo vlagootpornosti. Sve plafone bojiti belom bojom.. Obračun po m2 ugrađenog plafona. | m2 | 861.85 |  |  | = |  |
| 2. | Nabavka materijala i izrada zidova od vlagootpornih gips kartonskih ploča d=12,5mm, debljine zidova d=10cm sa ispunom od mineralne vune, uključujući i bandaž tarku na odgovarajućoj podkonstrukciji | m2 | 47.30 |  |  | = |  |
| 3. | Nabavka materijala i izrada zidova od vatrotpornih gips kartonskih ploča d=12,5mm, debljine zidova d=12,5cm sa ispunom od mineralne vune, uključujući i bandaž tarku na odgovarajućojduploj podkonstrukciji | m2 | 4.40 |  |  | = |  |
| 4 | Nabavka materijala i izrada zidova od vatrotpornih gips kartonskih ploča d=12,5mm, debljine zidova d=8,0cm sa ispunom od mineralne vune, uključujući i bandaž tarku na odgovarajućoj duploj podkonstrukciji | m2 | 3.30 |  |  | = |  |
| 5 | Nabavka materijla i oblaganje zidova radi sakrivanja instalacija u mokrom čvoru jednostrukim vlagootpornim gipsom d=12,5mm, sa ispunom od mineralne vune i bandaž trakom na odgovarajućoj podkonstrukciji | m2 | 36.30 |  |  | = |  |
| 4. | U učionicama je homogeni vinil pod, ojačan poliuretanom, pogodan za objekte ove namene, sa visokokvalitetnim tehničkim karakteristikama u pogledu vatrootpornosti, otpornosti na habanje, održavanje. Prilikom ugradnje vinil trake prepustiti u odnosu na površinu poda za 15cm sa svake strane i fiksirati za obodne zidove radi boljeg održavalja prostorija. U hodnicima je kombinacija različitih dezena i formata sa visokokvalitetnim tehničkim karakteristikama u pogledu vatrootpornosti, otpornosti na habanje, održavanje. Prilikom ugradnje vinil ploče prepustiti u odnosu na površinu poda za 15cm sa svake strane i fiksirati za obodne zidove radi boljeg održavalja prostorija. Vinil je u bojama RAL 250-4, RAL 590-1, RAL 260-1, 820-2 (RAL Effect color card). |
|  | Nabavka materijala i izrada poda od PVC obloge-homogen vinil pod ojačan poliuretanom,sa visokokvalitetnim tehničkim karakteristikama u pogledu vatrootpornosti,otpornosti na habanje. boje po izboru projektanta, postavlja se lepljenjem na pripremljenu cem. košuljicu. Nastavke obloge variti PVC elektrodom. U cenu ulazi postavljanje ugaonih vinil taraka i koje podići uz zid u dužini od 15cm i fiksirati za zid Obračun po m2 | m2 | 495.00 |  |  | = |  |
| 5 | Postavljanje zidne obloge od laminata debljine 7mm na ostale pregradne panele: postavlja se na potkonstrukciju po svim obodnim pregradnim zidovima prostorije izdignuta od poda 15cm, ukupne visine 80cm, i završne aluminijumske lajsne po gornjem obodu obloge. Dekorativni laminat (duroplastik high pressure laminates-HPL) se koristiti i za oblaganje zidova. To su laminati presovani pod visokim pritiskom (HPL ploče) i vrlo uspešno podnose različite ekstremne uslove eksploatacije.Zbog svojh visokohigijenskih karakteristika, ASD compact ploča se upotrebljava u dečjim vrtićima, predškolskim ustanovama, bolnicama, fabrikama i laboratorijama. Brojnim sertifikatima dokazana su njena higijenska i antibakterijska svojstva. Klasifikovana je u okviru klase standard kvalitet compact (SGS) i vatrootporne compact klase (CGF) , u dezenu- hrast, 0923 Enigma (Fundermax). |
|  | Nabavka materijala i postavljanje zidne obloge od laminata d=7mmna odgovarajuću podkonstrukciju kajo ulazi u cenu.Izabran dekor zavisi od proizvođača ali je potrebno izabrati laminat svetle i neutralne boje, ujednačenog dezena i skrivenih spojeva, koji daje osećaj prostranstva i urednosti.Oblogu podići od pod 15cm. | m2 | 255.20 |  |  | = |  |
| 6 | Parketne daščice treba da su od hrastovog drveta, dimenzija 300x42x21mm, sa perima i žlebovima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Parket treba da je klasifikovan kao ekstra (E ili Ex) klasa. |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal koji se isporučuje na gradilište treba da je nov i upakovan u foliju koja ga štiti od vlage i mehaničkih uticaja. |
|  | Debljina parketa je 21-22mm a minimalna debljina radnog sloja 9mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Geometrija daščica treba da je takva da se odstupanja od dimenzija mere delovima milimetra, neravnine površine ne treba da prelaze 125µkm (tako da se zahteva minimalno brušenje). Pera treba da lako ulaze u žlebove. |
|  | Po načinu sečenja parket treba da je radijalno sečeni, površina preseka je upravna na godove drveta tako da je tekstura drveta jednorodna i ne vidi se kružna tekstura godova. |
|  | Vlažnost parketa treba da je u granicama 7-13%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Za pričvršćivanje na podlogu se koristi lepak. Lepak mora da bude takav da se njime postigne čvrsta, trajna i elastična veza između podloge i parketa. Ne sme štetno da utiče na podlogu, na parket i na osobe koje sa njim rade i koje će boraviti u prostoriji. Posle ugradnje ne sme da ima neprijatan miris a svojstvo lepljenja ne sme da se promeni pri temperaturama do 75°C. |
|  | Lak za lakiranje treba da je polumat i mora biti takav da: |  |  |  |  |  |  |
|  | - potpuno zatvara pore drveta, stvara gladak i ravan film, ističe strukturu i boju drveta i dobro se veže sa drvetom; |
|  | - osetno ne menja boju drvenih podnih elemenata; |  |  |  |  |  |  |
|  | - lakirane površine budu otporne na vodu i blage hemikalije koje se koriste u domaćinstvu; |  |  |  |  |  |  |
|  | - bude tvrd i elastičan u takvoj meri da omogući upotrebu bez vidljivih oštećenja u normalnim uslovima korišćenja; |
|  | - nakon ugradnje ne razvija neprijatan miris. |  |  |  |  |  |  |
|  | Trajnost laka u normalnim uslovima mora biti minimalno 5 godina. |  |  |  |  |  |  |
|  | U slučaju bojenja drvenih elemenata sredstvo za bojenje mora trajno zadržati odabrani ton boje. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Način izvođenja radova |  |  |  |  |  |  |
|  | U prostorijama, u kojima se polaže parket, moraju biti završeni svi građevinski, završni i montažni radovi. Prostorija mora biti očišćena od otpadaka, materijala, alata i dr. Mora biti omogućeno grejanje i provetravanje prostorije. Sprečiti nepoželjno ulaženje u prostoriju. Temperatura prostorije mora biti 18-25°C, a vlažnost vazduha 45 do 65%. |
|  | Dozvoljena vlažnost podloge (cementne košuljice) je do 2.5%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukoliko nije drugačije predviđeno projektom, površina podloge mora biti horizontalna, ravna i sa pravilno raspoređenim dilatacionim fugama. Nisu dozvoljene neravnine podloge (valovitost, ispupčenost i sl.), suvišna glatkost ili hrapavost, zaprljanost, pukotine usled sleganja ili utezanja. Dopuštena odstupanja od ravne površine su 2mm na dužini od 2m. |
|  | Košuljice koje se krune ili su neravne moraju da se prethodno saniraju samonivelirajućim masama za izravnanje. Nije dozvoljeno ravnanje podloge bilo kakvim lepkovima. Osim toga košuljica mora da je čista, ravna, bez prašine tj. usisana. |
|  | Košuljica ne sme da bude manje debljine od 3,5cm. Period sušenja košuljice ne sme da je kraći od 5 nedelja ukoliko nije korišćena brzovezujuća košuljica. |
|  | Parketne daščice polagati pod uglom od 45° - udvojena riblja kost. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka polaganja, parket ostaviti u prostoriji u kojoj će se ugrađivati, u originalnoj ambalaži, najmanje 48 sati pre ugradnje. |
|  | Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata (zidova, stubova i slično) moraju se ostaviti dilatacione fuge. Minimalna širina fuge je 10mm. Temperaturne fuge treba ostavljati min. 1.5mm na 1m dužine poda. Ako postoje dilatacione fuge u podlozi na koju se polaže parket, onda se i dilatacije u parketu moraju poklapati sa tim dilatacijama. |
|  | Vezivanje parketa za podlogu tečnim lepkom vršiti tako što se lepak nanese po celoj površini podloge. Izvođač radova je dužan da se pridržava uputstava proizvođača lepka. Obavezno poštovati preporuku proizvođača o periodu između polaganja parketa i početka brušenja. |
|  | Priprema površine vrši se struganjem površine sa završnim brušenjem. Struganje (hoblovanje) se vrši do glatke i čiste površine. Posle završenog hoblovanja pod detaljno očistiti jakim usisivačima i prebrisati vlažnim pamučnim krpama. Brušenje se vrši u nekoliko faza, prvo brušenje brusnim papirom granulacije 40 ili 60, posle toga brusnim papirom granulacije 80 a zatim granulacije 120. Završno brušenje obavlja se u svim slučajevima brusnim papirom granulacije 150. Parket se fuguje specijalnom masom pre poslednje ruke brušenja. Višak mase za gletovanje obavezno odstraniti sa poda, a po stvrdnjavanju mase pod još jednom prebrusiti. |
|  | Optimalni uslovi za hoblovanje parketa su: |  |  |  |  |  |  |
|  | -temperatura vazduha 15-20˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | -relativna vlažnost vazduha 50-60%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka lakiranja parketa napraviti uzorak dimenzije 1.0 x 1.0m radi dobijanja saglasnosti investitora. |  |  |  |  |  |  |
|  | U zavisnosti od uputstva proizvođača laka za parket na pod se nanosi sloj grunta (impregnacija) a zatim dve "ruke" laka ili se odmah pristupa lakiranju (tri "ruke"). Prašinu od brušenja ukloniti usisivačem za prašinu. Naročito je važno da se poštuje period sušenja laka između dva sloja preporučen od proizvođača laka. Lak može biti vodeni ili poliuretanski. |
|  | Između svake ruke lakiranja, kada se lak osuši, obavezno je mašinom za poliranje (brusni papir 180)preći preko lakirane površine i nakon toga detaljno očistiti površinu. |
|  | Prilikom lakiranja pod ne treba da bude izložen strujanju vazduha ili direktnoj sunčanoj svetlosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Optimalni uslovi za lakiranje parketa su: |  |  |  |  |  |  |
|  | -temperatura vazduha 18-22˚C |  |  |  |  |  |  |
|  | -relativna vlažnost vazduha 65-75%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bojenje se vrši prema zahtevu naručioca. Vrsta sredstava za bojenje obavezno se bira prema vrsti laka, a nanosi se po uputstvu proizvođača. |
|  | 4. Način vršenja kontrole i merenja |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugrađene površine se mere od granice do granice grubih građevinskih elemenata (zidova, stubova, otvora i sl.). Ne oduzimaju se površine pojedinih izbočina i stubova do 0.45m2, otvora do 0.75m2 i dilatacionih razdelnica. |
|  | Nabavka materijala i izrada poda fiskulturne sale od hrastovog parketa I klase,sa odgovrajučim zidnim lajsnama visine 1ocm i lakiraqe celog poda lakom 3 puta | m2 | 125.31 |  |  | = |  |
| 7. | Razni građevinski radovi na popravci zidova i plafona nakon postavljanju kablova za sistem dojave požara i jake i slabe struje. . Nakon štemanja površinu vratiti u prvobitno stanje (malterisanje ) .Pozicijom obuhvatiti i sva potrebna probijanja za prolaz kablova isl. Obračun po m1. | m1 | 3,500.00 |  |  |  |  |
| 8. | Sanacija dimnjaka. Radove obuhvata pregled stanja, sanacija, potrebno premazivanje završnom bojom, čišćenje pod pritiskom vodom. Radove uraditi sa potrebnom skelom 15 m2 u delu krova i 75 m2 u suterenskom delu. Pozicijom obuhvata sav materijal i rad. Obračun po m2. | m2 | 90.00 |  |  |  |  |
| 9. | Rušenje asfaltnog zastora d=6cm. Obračun izvedenih radova se vrši po kvadratnom metru porušenog platoa za sav rad, materijal, transport i razastiranje na deponji.Obračun po m2. | m2 | 540.00 |  |  |  |  |
| 10. | Iskop u širokom iskopu.. Obračun izvedenih radova po m3. | m3 | 102.00 |  |  |  |  |
| 11. | Planiranje i valjanje posteljice mašinskim putem sa zbjanjem i kvašenjem. Obačun izvedenih radova vriši se po m2 ya sav rad i materijal sa kontrolnim ispitivanjima. | m2 | 540.00 |  |  |  |  |
| 12. | Izrada nosivosti sloja od mehaničkih zbijenog zrnastog materijala. Obračun izvedenih radova vrši se po m3 gotovog izvedenog nosivog sloja od mehanički zbijenog materijala, za sav rad, materijal, nabavku i transport kamneog materijala. |  |  |  |  |  |  |
|  | IzradIzrada sloja od drobljenog materijala 0/31.5 | m3 | 108.00 |  |  |  |  |
| 13. | Izrada habajućeg nosečeg sloja od asfalta sa nabavkom transportom i ugradnjom. AB11 d=5cm | m2 | 540.00 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE |  |  |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARM.BET. RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VII | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VIII | POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | svega |  |  |  |  |
| B. | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IX | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| X | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XII | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XIII | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| XIV | RADOVI NA IZRADI ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |  |
| XV | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | svega |  |  |  |  |
|  |  |  | svega: |  |  |  |  |

| II | HIDROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
|  | Opis pozicije | jed mere | kolicina | cena po jed mere | ukupno |
| I | SPOLJNI RADOVI ZA KANALIZACIJU i VODOVOD |  |  |  |  |
|  | 1.Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1 | MAŠINSKI I RUČNI ISKOP rova za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cevi u zemljištu treće kat. sa odbacivanjem iste na 1 m od ivice rova, sa pravilnim odsecanjem strana i dna rova i odvodjenjem podzemnih voda ukoliko se pojave. Širina rova je 0.80 m.Dubina rova data je u podužnim profilima. Postojeće podzemne instalacije se obezbedjuju, a iskop u zoni istih vrši ručno. Prema potrebi izvršiti razupiranje rova. Jediničnom cenom iskopa su obuhvaćeni: podgrada, deponovanje materijala, obezbedjenje drugih instalacija, grubo i fino planiranje dna rova prema kotama iz projekta, obezbenjenje rova znacima upozorenja, održavanje rova u toku izvodjenja radova i sav potreban materijal i rad koji tereti ovu poziciju. Obračun po m3 iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | a) iskop na dubini od 0 do 2 m |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop 90% | m3 | 100.00 |  |  |
|  | Ručni iskop 10% | m3 | 20.00 |  |  |
| 2 | MAŠINSKI I RUČNI ISKOP za šahtove, rešetke i dr u zemljištu treće kat. sa odbacivanjem iste na 1 m od ivice rova, sa pravilnim odsecanjem strana i dna rova i odvodjenjem podzemnih voda ukoliko se pojave. Ako se pri ikopu rova naidje na postojeće podzemne instalacije ili objekte, izvodjač je dužan da izvrši njihovo obezbe¦enje, a iskop u zoni istih vrši ručno. Jediničnom cenom iskopa su obuhvaćeni: podgrada, deponovanje materijala, obezbedjenje drugih instalacija, grubo i fino planiranje dna rova prema kotama iz projekta, obezbedjenje rova znacima upozorenja, održavanje jame u toku izvodjenja radova i sav potreban materijal i rad koji tereti ovu poziciju. Obračun po m3 iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop 80% | m3 | 10.00 |  |  |
|  | Ručni iskop 20% | m3 | 2.00 |  |  |
| 3 | PESAK Nabavka, donošenje i ubacivanje peska u rov za izradu posteljice pre polaganja cevi u rov. Pesak postaviti oko cevi i ispod i iznad u sloju debljine 10 cm.Plaća se po m3 ugradjenog peska u rov. | m3 | 40.00 |  |  |
| 4 | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA Zatrpavanje rova posle montaže kanalizacionih cevi i oko izvedenih šahtova. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 20 - 30 cm sa nabijanjem do zbijenosti koja se zahteva za izradu kolovozne konstrukcije. Zatrpavanje se vrši do kote zbijene posteljice kolovoza. Obračun po m3 ugradenog materijala. | m3 | 80.00 |  |  |
| 5 | TRANSPORT VIŠKA ISKOPANOG MATERIJALA Utovar, transport, istovar i grubo planiranje viška iskopanog materijala na deponiji koju odredi nadzorni organ. Transportna daljina do 5km. Obračun po m3 transportovanog materijala. | m3 | 52.00 |  |  |
|  | Svega zemljani radovi: |  |  |  |  |
|  | 2. Montažni radovi |  |  |  |  |
|  | OPIS RADOVA |  |  |  |  |
| 1 | MONTAŽA CEVOVODA KANALIZACIJE Nabavka, transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža kanalizacionih cevi i fazonskih komada Montažu izvesti prema uputstvima i uslovima koje propisuje isporučilac cevi. Obračin po m ugradjenog cevovoda. Cevi kanalizacione dvoslojne korugovane SN-8 ili slične po izboru investitora. |  |  |  |  |
|  | DN 160 | m | 20.00 |  |  |
| 2 | MONTAŽA CEVOVODA VODOVODA Nabavka i montaža PE vodovodnih cevi (HD PE-100 10bara)sa fazonskim komadima i zaptivnim materijalom. Pre zatrpavanja mrezu ispitati na probni pritisak po propisima i uputstvima nadzornog organa. |  |  |  |  |
|  | Æ 110mm (priključak na gradsku mrežu) | m | 30.00 |  |  |
|  | Æ 110mm (spoljašnja hidrantska mreža) | m | 200.00 |  |  |
|  | Æ 40mm | m | 44.00 |  |  |
| 3 | Ispiranje i dezinfekcija vodovoda sa upotrebom hlora. Dozu hlora treba da potpiše ovlašćeno lice sanitarne službe koja u celini odgovara za dezinfekciju. Nakon dezinfekcije mrežu treba isprati pitkom vodom. | m | 274.00 |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža fazonskih elemenata za prikljucak na gradsku vodovodnu mrežu po detaljima . |  |  |  |  |
|  | T kom fi 100/100 | kom | 1.00 |  |  |
|  | FF kom fi 100/1000 | kom | 2.00 |  |  |
|  | Z kom fi 100 | kom | 1.00 |  |  |
|  | Multi Joint spojnica fi 100 | kom | 3.00 |  |  |
|  | tuljak fi 100 | kom | 1.00 |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža fazonskih elemenata za spoljašnju hidrantsku mrežu po detaljima . |  |  |  |  |
|  | T kom fi 100/80 | kom | 3.00 |  |  |
|  | T kom fi 100/50 | kom | 1.00 |  |  |
|  | FF kom fi 80/300 | kom | 3.00 |  |  |
|  | N kom fi 80 | kom | 3.00 |  |  |
|  | Q kom fi 100 | kom | 5.00 |  |  |
|  | tuljak fi 100 | kom | 18.00 |  |  |
| 6 | Nabavka i montaza podzemnog hidranta ND(80) sa svom pratecom opremom po tehničkom opisu.Obračun po komadu komplet ugradjenog i ispitanog hidranta. Pozicijom obuhvaćen orman sa PP opremom. | kom | 3.00 |  |  |
|  |  |  | Svega montažni radovi: |  |
|  | 3.Betonski i armirački radovi |  |  |  |  |
| 1 | IZRADA BETONSKIH REŠETKASTIH SLIVNIKA Nabavka i montaža prefabrikovanog putnog kanala sa poklopnom rešetkom , model ACO-Drain , multyline , V150. | m1 | 10.00 |  |  |
| 2 | PRIKLJUČNI AB ŠAHT Izrada armirano betonske donje ploče šahta, armirano betonskih zidova šahtova i gornje ploče d=20cm, kao i otvora za ulaz od MB30. U cenu betona uračunata glatka oplata sa svim potrebnim razupiranjem, skelom i ostalim potrebnim radovima. Obračun po kom izrađenog šahta (beto, armatura i rad) . Detalj šahta dat u projektu. | kom | 1.00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradjivanje livenog LG poklopca na priključnom šahtu , za teški saobraćaj. | kom | 1 |  |  |
|  |  |  | Svega betonski i armirački radovi: |  |
|  | 4.Ostali radovi |  |  |  |  |
| 1 | HIDRAULIČKO ISPITIVANJE novoizvedene vodovodne i kanalizacione mreže u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova i a uz obavezno prisustvo nadzornog organa . Obračun po m mreže. | m | 294.00 |  |  |
| 2 | GEODETSKO SNIMANJE I KARTIRANJE izvedenog stanja nove mreže. Obračun po m snimljene i kartirane mreže. | m | 294.00 |  |  |
|  |  |  | Svega ostali radovi: |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
|  | 1.Zemljani radovi |  |  |  |  |
|  | 2.Montažni radovi |  |  |  |  |
|  | 3.Betonski i armirački radovi |  |  |  |  |
|  | 4.Ostali radovi |  |  |  |  |
| I | SPOLJNI RADOVI ZA KANALIZACIJU i VODOVOD |  | UKUPNO |  |
| III | UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE SA PRIKLJUČKOM VODOVODNE MREŽE I HIDRANTSKOM MREŽOM |  |
| III/1 | GRADJEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Iskop rovova i kanala zu okviru objketa za polaganje vodovdnih i kanalizacionih cevi . Dno rova mora biti poravnato uz ostvarivanje projektovanog pada za cevi izmedju zadatih tačaka. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10.00 |  |  |
| 2 | Nabavka i razastiranje peska duž rova po polaganju cevi iznad i oko cevi ukupne debljine 25 cm |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 8.00 |  |  |
| 3 | Zatrpavanje rovova iskopanim materijalom u slojevima po 20 cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. | m3 | 2.00 |  |  |
| 4 | Izvršiti odvoz preostale zemlje nakon obavljenog zatrpavanja rova. Odvoz vršiti kamionima van gradilišta na deponiju koju odredi nadzorni organ. | m3 | 8.00 |  |  |
| 5 | Demontaža postojećih sanitarnih uređaja , skidanje i predaja Investitoru. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 33.00 |  |  |
| 6 | Demontaža postojećih vodovodnih cevi , skidanje i predaja Investitoru. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 300.00 |  |  |
| 7 | Demontaža postojećih kanalizacionih cevi , skidanje i predaja Investitoru. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 100.00 |  |  |
| 8 | Demontaža hidromehaničke opreme iz postojećeg vodomerskog šahta. |  |  |  |  |
|  | vodomer fi 50, kugla ventil fi 50, nepovratni ventil fi 50 , hvatač mulja fi 50, ventil sa ispustom fi 50 i nipl fi 50 | pauš | 1.00 |  |  |
|  | SVEGA GRADJEVINSKI RADOVI : |  |  |  |  |
| III/2 | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| A | VODOVOD |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i montaža PPR tip 3 vodovodnih cevi sa fazonskim komadima i zaptivnim materijalom. Tip Aquatherm -/faser kompozitna PN20 ili slican tip po izboru Investitora. |  |  |  |  |
|  | Æ 20mm (1/2") | m | 90.00 |  |  |
|  | Æ 25mm (3/4") | m | 30.00 |  |  |
|  | Æ 32 mmm (1") | m | 23.00 |  |  |
|  | Æ 40mm (5/4") | m | 80.00 |  |  |
|  | Æ ( 2 ") poc , za razvod hidrantske mreže | m | 80.00 |  |  |
| 2. | Nabavka i montaž propusnih ventila sa kapom ili kugla ventila . |  |  |  |  |
|  | Æ (1/2") | m | 10.00 |  |  |
|  | Æ (1") | m | 8.00 |  |  |
|  | Æ ( 2 ") | m | 6.00 |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža "EK-ventila" |  |  |  |  |
|  | Æ (1/2") | kom | 53.00 |  |  |
| 4. | Nabavka i montaža hidromehaničke opreme u postojećem vodomerskom šahtu. Cena pozicije data projektantski . Radove izvodi nadležno JKP Vododovd. |  |  |  |  |
|  | tuljak fi 100 | kom | 2.00 |  |  |
|  | FFR kom fi 100/80 | kom | 2.00 |  |  |
|  | Z kom fi 80 | kom | 2.00 |  |  |
|  | hvatač mulja fi 80 | kom | 1.00 |  |  |
|  | FF kom fi 80/200 | kom | 1.00 |  |  |
| 5. | Nabavka i montaža kombinovanog vodomera (fi 80 mm) za merenje ukupne potrošnje sanitarne i hidrantske vode za objekat. Montirati u postojećem vodomerskom šahtu ispred objekta. Cena data projektantski radove izvodi nadležno JKP Vododovd. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 6 | Ispitivanje montirane unutrašnje vodovodne mreze na vododrzivost prema propisima i uputstvima nadzornog organa . |  |  |  |  |
|  |  | m | 303.00 |  |  |
| 7 | Ispiranje i dezinfekcija vodovoda sa upotrebom hlora. Dozu hlora treba da potpiše ovlašćeno lice sanitarne službe koja u celini odgovara za dezinfekciju. Nakon dezinfekcije mrežu treba isprati pitkom vodom. |  |  |  |  |
|  |  | m | 303.00 |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža zidnih protivpožarnih hidranata-komplet hidrantski ventil F 50mm, spojka, trevira crevo dužine 15m, mlaznica dužine 40cm, u zidnoj niši, sve po standardima . | kom | 6.00 |  |  |
| 9 | Toplotna izolacija svih postavljenih cevi hladne vode “plamaflex”-om. | m | 303.00 |  |  |
|  | SVEGA VODOVOD: |  |  |  |  |
| B | KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi sa potrebnim brojem fazonskih komada i zaptivnim materijalom. |  |  |  |  |
|  | Æ 160mm | m | 25.00 |  |  |
|  | Æ 110mm | m | 91.00 |  |  |
|  | Æ 75mm | m | 15.00 |  |  |
|  | Æ 50mm | m | 25.00 |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža plastičnih podnih slivnika sa rešetkom od “Rosfraj”-a i vertikalnim priključkom na kanalizaciju. Proizvodjač HL. |  |  |  |  |
|  | fi 75/50 mm | kom | 12.00 |  |  |
| 3 | Hidraulicko ispitivanje kanalizacione mreze na vodoodrzivost. |  |  |  |  |
|  |  | m | 156.00 |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža ventilacione glave od lima. |  |  |  |  |
|  | Φ160mm | kom | 8.00 |  |  |
|  | SVEGA KANALIZACIJA: |  |  |  |  |
| C | SANITARNI OBJEKTI: |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža umivaonika od sanitarnog porcelana sa hromiranim sifonom. | kom | 17.00 |  |  |
| 1A | stojeća slavina za T/H vodu | kom | 17.00 |  |  |
| 1C | slavina za H vodu - zidna na potis | kom | 2.00 |  |  |
| 1D | slavina za H vodu - zidna sa holenderom | kom | 1.00 |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža WC šolje od sanitarnog porcelana komplet sa sedalom i poklopcem od plastike. Vodokotlić je ugradni sa tasterom tip Geberit ili sl. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 13.00 |  |  |
|  | wc šolja - za osobe sa posebnim potrebama | kom | 1.00 |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža električnog bojlera sa termo regulatorom, sigurnosnim ventilom , povezanim sa vodovodom i el. instalacijom i isproban. Bojler zidni, vertikalni tip Termorad sa prohromskim kazanom. V 60-80 lit. | kom | 6.00 |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža ogledala iznad umivaonika veličine u zavisnosti od umivaonika. | kom | 17.00 |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža etažer polica iznad umivaonika (tip galanterije po izboru investitora) | kom | 17.00 |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža držača papirnih ubrusa konzolnih pokretnih. | kom | 14.00 |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža zidnih dozera za tečni sapun iznad umivaonika | kom | 17.00 |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža kutija za toalet papir | kom | 14.00 |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža zidne tuš bateije za t/h vodu sa fiksnom cevi . | kom | 4.00 |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža pisoara ( tip po izboru investitora ) , sa potisnom slavinom za ispiranje i sifonom. | kom | 2.00 |  |  |
| 11 | Nabavka i montaža dvodelne sudopere 80x60 komplet sa sifonom i baterijom za t/h vodu | kom | 1.00 |  |  |
| 12 | Nabavka i montaža trokadera (tip po izboru investitora). | kom | 1.00 |  |  |
| 13 | Nabavka i montaža tuš kade( tip po izboru investitora . pre izrade priključka utvrditi vrstu kade zbog položaja priključaka ) sa sifonom. | kom | 4.00 |  |  |
|  | SVEGA SANITARNI OBJEKTI: |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |
| I | SPOLJNI RADOVI ZA KANALIZACIONU I VODOVODNU MREŽU |  |
| III | UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE SA PRIKLJUČKOM VODOVODNE MREŽE I HIDRANTSKOM MREŽOM |  |
| III/1 | GRADJEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III/2 | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | A. VODOVOD |  |  |  |  |
|  | B. KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | C. SANITARNI OBJEKTI |  |  |  |  |
|  | SVE UKUPNO |  |  |  |  |

- cevi kanalizacione domaće proizvodnje I klase Peštan Arandjelovac ili slične

- sanitarije po odabiru Investitora , I klasa

- slavine uvozne I klase , serija po izboru

- bojleri domaća proizvodnja Termorad (sa prohromskim kazanom)

- kupatilska galanterija domaća proizvodnja , standardna izrada

- cevi spoljašnje vodovodne mreže domaće proizvodnje I klase Peštan Arandjelovac ili Hidrokomerc Lučani ili slične

-  hidr. ormarići standardni , crvene boje, sa odgovarajućom opremom po standardu i propisima

Liveni fiting domaća proizvodnja ili MK Skoplje

ostala oprema definisana projektom(detaljima ili u tehničkom opisu)

| III | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | za rekonstrukciju instalacije grejanja i kotlarnice za izdvojeno odeljenje Osnovne škole "Stari grad" u TuricI |
|  | I Kotlarnica sa kotlom na pelet OŠ "Stari grad" Turica |  |  |  |  |
|  | A. Demontažni radovi |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih cirkulacionih pumpi, proizvod IMP, tip GHR 501 (radne i rezervne) | kom | 2 |  |  |
| 2. | Demontaža prirubničkih kugla ventila na svim granama i oko pumpi u postojećoj kotlarnici | kom | 15 |  |  |
|  | (13 kom DN 50+ 2 kom DN 65) |  |  |  |  |
| 3. | Demontaža postojećih hvatača nečistoće i odzračnih sudova | kom | 2 |  |  |
| 4. | Demontaža postojeće izolacije na cevima u kotlarnici i prostorijama suterena | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno |  |  |
|  | B. Građevinski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Izrada temelja za postavljanje kotla na pelet , dimenzija: 3500x3000x200mm | paušalno | 1 |  |  |
| 2. | Probijanje otvora u zidu i postojećem dimnjaku f350mm za upajanje dimnjače f 250 novog kotla na pelet i vraćanje zida u prvobitno stanje | paušalno | 1 |  |  |
| 3. | Prateći građevinski radovi (otvori za prolaz cevi, sigurnosnih vodova i sl.) | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno |  |  |
|  | C. Montažni radovi |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža toplovodnog kotla na pelet kapaciteta 150kW, za režim rada 90/70 0C, sa svom opremom za funkcije automatskog čišćenja i automatskog transporta peleta, klapnom za zaštitu od povratnog plamena, kao što je tip TKAN150, proizvođača "Radijator inženjering" Kraljevo ili sl. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 2. | Isporuka i montaža trokrakog mešnog ventila DN50 NP6 sa priključcima, sa motornim pogonom, nepovratnim ventilom i zapornom armaturom | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Ventil sigurnosti termički u zoni kotla , otvaranje temperatura 95 0C, 3/4" unutrašnji navoj | kom | 1 |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža dimnog priključaka izrađenog od čeličnog lima odgovarajuće debljine svetlog otvora f250mm, sa redukcijom na priključku kotla (ventilatora) na f200, sa izolacijom debljine 50mm. |  |  |  |  |
|  | Dužina dimnog priključka 1500mm | kom | 1 |  |  |
| 5. | Isporuka i montaža PP klapne za zaštitu od plamena , za ugradnju na dimnjaču f350 postojećeg kotla koja se upaja u isti dimnjak (kao dimnjača kotla na pelet) | kom | 1 |  |  |
| 6. | Isporuka i ugradnja ventilacionih rešetki dimenzija 700x400mm za ugradnju u vrata ili prozore (donja, za ubacivanje vazduha i gornja, za izvlačenje)- jedan par rešetki se smešta u staru , a jedan par u novu kotlarnicu | kom | 4 |  |  |
| 7. | Isporuka i montaža cirkulacionih pumpi sa frekventnom regulacijom, protoka 7m3/h i napora 3mVs, tip TPE3 ili TPE2 , proizvod "Grundfos" ili sl. |  |  |  |  |
|  | radna i rezervna | kom | 2 |  |  |
| 8. | Isporuka i montaža kugla slavina u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom: |  |  |  |  |
|  | DN 65 NP10 | kom | 6 |  |  |
|  | DN 50 NP10 | kom | 13 |  |  |
| 9. | Isporuka i montaža hvatača nečistoće za rad sa toplom vodom u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom |  |  |  |  |
|  | DN 65 NP10 | kom | 2 |  |  |
| 10. | Isporuka i montaža manometra sa priključnim slavinama, mernog opsega : 0-6 bara | kom | 2 |  |  |
| 11. | Isporuka i montaža termometra zajedno sa čaurom za ugradnju, mernog opsega : 0-120 0C | kom | 2 |  |  |
| 12. | Isporuka i montaža ispusnih slavina NO15 za punjenje i pražnjenje instalacije | kom | 2 |  |  |
| 13. | Izrada i montaža odzračnih sudova sa odzračnom cevi DN15 i odzračnim ventilom -kugla slavinom 1/2" |  |  |  |  |
|  | f219,1x5,9 / 200mm5raԀ f 76,1x2,9 | on؀ f 60,3x2,9 | on܀f 48,3x3,25 (2,6) | čeࠀf 42,4x3,25 (2,6) | čeऀ | kom | 2 |  |  |
| 14. | Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi: |  |  |  |  |
|  | f 76,1x2,9 | on؀ f 60,3x2,9 | on܀f 48,3x3,25 (2,6) | čeࠀf 42,4x3,25 (2,6) | čeऀf 33,7x3,25 (2,6) | ( | m | 12 |  |  |
|  | f 60,3x2,9 | on܀f 48,3x3,25 (2,6) | čeࠀf 42,4x3,25 (2,6) | čeऀf 33,7x3,25 (2,6) | (਀f 21,3x2,65(2, | m | 6 |  |  |
|  | Isporuka i montaža čeličnih šavnih cevi: |  |  |  |  |
|  | f 48,3x3,25 (2,6) | čeࠀf 42,4x3,25 (2,6) | čeऀf 33,7x3,25 (2,6) | (਀f 21,3x2,65(2,0) | 5 oݲ࿨aaBojenje svih vidljivih delova cevne mreže i armature u kotlarnici toplo-otpornom bojom na 150 0C:^ | m | 2 |  |  |
|  | f 42,4x3,25 (2,6) | čeऀf 33,7x3,25 (2,6) | (਀f 21,3x2,65(2,0) | 5 oݲ࿨aaBojenje svih vidljivih delova cevne mreže i armature u kotlarnici toplo-otpornom bojom na 150 0C:^;_0ĀĠÿOstali radovi kao | m | 4 |  |  |
|  | f 33,7x3,25 (2,6) | (਀f 21,3 | m | 4 |  |  |
|  | f 21,3x2,65(2,0) | 5 | m | 6 |  |  |
| 15. | Za pomoćni materijal, kao što su gas, žica za varenje, spojni i zaptivni materijal uzima se 50% od predhodne pozicije |  | 0.5 |  |  |
| 16. | Isporuka i ugradnja profilnog gvožđa za nošenje opreme i toplovoda | kg | 18 |  |  |
| 17. | Čišćenje i miniziranje cevi u kotlarnici | m2 | 20 |  |  |
| 18. | Izolacija kotla i dela cevovoda mineralnom vunom debljine 50mm u oblozi Al lima debljine 0,5mm | m2 | 20 |  |  |
| 19. | Bojenje svih vidljivih delova cevne mreže i armature u kotlarnici toplo-otpornom bojom na 150 0C: | m2 | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno |  |  |
|  | D. Ostali radovi |  |  |  |  |
| 1. | Ostali radovi kao što su hladna i topla proba (pri -5 0C) toplovodne instalacije pod pritiskom vode od 4,5 bar u trajanju od 24h, merenje i regulacija u kotlarnici, koja obuhvata podešavanje projektnih protoka i temperatura, ispitivanje i podešavanje, pripremno-završni radovi i transport | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno |  |  |
|  | I Kotlarnica |  |  |  |  |
|  | A. Demontažni radovi |  |  |  |  |
|  | B. Građevinski radovi |  |  |  |  |
|  | C. Montažni radovi |  |  |  |  |
|  | D. Ostali radovi |  |  |  |  |
|  | Ukupno radovi u kotlarnici: |  |  |  |  |
|  | II Unutrašnja instalacija - radijatorsko grejanje |  |  |  |  |
|  | A. Demontažni radovi |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža čeličnih panelnih radijatora, "Jugoterm" Gnjilane tip 22 visine 600mm, za toplu vodu režima 90/70 oC , sa odzr.čepovima, slavinom itd., sledećih dužina: |  |  |  |  |
|  | - dužine 400mm | kom | 12 |  |  |
|  | - dužine 600mm | kom | 10 |  |  |
|  | - dužine 800mm | kom | 34 |  |  |
|  | - dužine 1000mm | kom | 5 |  |  |
| 2. | Demontaža radijatorskih ventila R15 | kom | 61 |  |  |
| 3. | Demontaža radijatorskih navijaka R15 | kom | 61 |  |  |
| 4. | Ispuštanje vode iz instalacije | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno |  |  |
|  | B. Građevinski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Probijanje otvora za mala pomeranja i prolaz cevi radijatorskog grejanja | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno |  |  |
|  | C. Montažni radovi |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža aluminijumskih radijatorskih baterija Global Vox dimenzije 600mm (rastojanje između priključaka) zajedno sa redukcijama, radijatorskim spojnicama , čepovima, itd: |  |  |  |  |
|  | članaka 4 -600/95 | kom | 1 |  |  |
|  | članaka 5 -600/95 | kom | 9 |  |  |
|  | članaka 6 -600/95 | kom | 2 |  |  |
|  | članaka 8 -600/95 | kom | 10 |  |  |
|  | članaka 9 -600/95 | kom | 1 |  |  |
|  | članaka 10 -600/95 | kom | 31 |  |  |
|  | članaka 12 -600/95 | kom | 6 |  |  |
|  | članaka 13 -600/95 | kom | 1 |  |  |
|  | ili ukupno članaka: | kom | 545 |  |  |
| 2. | Isporuka i montaža fabričkih nosača radijatora za dimenziju radijatora 600mm sa odgovarajućim vijcima radi pričvršćivanja | kom | 124 |  |  |
| 3. | Isporuka i montaža termostatskih radijatorskih ventila sa termostatskom glavom "antivandal" , proizvod Herz, tip Herzcules ili sl. | kom | 61 |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža radijatorskih navijaka | kom | 61 |  |  |
| 5. | Isporuka i ugradnja radijatorskih čepova R25 | kom | 61 |  |  |
| 6. | Isporuka i ugradnja radijatorskih ozračnih ventila R10 koji se ugrađuju na svaki usponski vod, zajedno sa šestostranim kapama sa urezanim navojem za ugradnju odzračnih ventila | kom | 42 |  |  |
| 7. | Isporuka i montaža ravnih propusnih ventila, dimenzije DN32: | kom | 2 |  |  |
| 8. | Isporuka i montaža ispusnih slavina NO15 za pražnjenje cevne mreže | kom | 14 |  |  |
| 9. | Isporuka i ugradnja crnih čeličnih cevi |  |  |  |  |
|  | ф 33,7x3,26 | m | 12 |  |  |
|  | ф 26,9x2,65 | m | 30 |  |  |
|  | ф 21,3x2,65 | m | 20 |  |  |
| 10. | Za pomoćni materijal, kao što su gas, žica za varenje, spojni i zaptivni materijal uzima se 50% od predhodne pozicije |  | 0.5 |  |  |
| 11. | Čišćenje, miniziranje i bojenje kompletne cevne mreže u tonu po izboru nadzornog organa | m2 | 52 |  |  |
| 12. | Izolacija dela cevovoda ispod poda, na mestima prolaza, mineralnom vunom debljine 50mm u oblozi Al lima debljine 0,5mm. Pre stavljanja izolacije cevi dobro očistiti od rđe čeličnim četkama i minizirati | m2 | 6.5 |  |  |
|  |  |  | Ukupno |  |  |
|  | D. Ostali radovi |  |  |  |  |
| 1. | Ostali radovi kao što su hladna i topla proba (pri -5 0C) i kontrola širenja cevne mreže u toplom stanju, merenje i regulisanje instalacije, koja obuhvata podešavanje parametara na projektne date vrednosti, izrada uputstava za rukovanje i održavanje instalacije iu tri primerka, pripremno-završni radovi i transport | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno |  |  |
|  | II Unutrašnja instalacija |  |  |  |  |
|  | A. Demontažni radovi |  |  |  |  |
|  | B. Građevinski radovi |  |  |  |  |
|  | C. Montažni radovi |  |  |  |  |
|  | D. Ostali radovi |  |  |  |  |
|  | Ukupno radovi u unutrašnjoj instalaciji: |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |
|  | I Kotlarnica |  |  |  |  |
|  | II Unutrašnja instalacija |  |  |  |  |
|  | UKUPNO bez poreza (din): |  |  |  |  |

| IV | JAKA STRUJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | Naziv pozicije | Mera | Kolicina | Cena/jed. | Cena |
| I | Prethodni pripremni radovi |  |  |  |  |
| 1 | Demonta`a postoje}ih plafonskih svetiqki i odlagawe na predvi¦enom mestu u objektu. |  |  |  |  |
|  | Na mestima demonta`e trajno izolovati postoje}e kablove. Obra~unava se po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 106 |  |  |
| 2 | Demonta`a postoje}ih prekida~a i prikqu~nica i odlagawe na predvi¦enom mestu u objektu. |  |  |  |  |
|  | Na mestima demonta`e trajno izolovati postoje}e kablove. Obra~unava se po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 77 |  |  |
| 3 | Demonta`a postoje}eg gromobranskog prihvatnog sistema, dela spusnih vodova do mernog spoja i |  |  |  |  |
|  | odlagawe na predvi¦enom mestu u objektu. Obra~unava se po du`nom metru. |  |  |  |  |
|  |  | m | 65 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| II | Napajawe, merewe i razvodne table |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, ugradwa i povezivawe nadgradnog glavnog razvodnog ormana, sa sledecom opremom: |  |  |  |  |
|  | glavni prekida~ 80 A sa daqinskim iskqu~ewem | kom. | 1 |  |  |
|  | rastavna sklopka sa osigura~ima NV00 100A | kom. | 3 |  |  |
|  | automatski osigura~ 6-16 A tip B | kom. | 38 |  |  |
|  | diferencijalna sklopka 4P, 40A, 30mA - tip AC - 230V |  | 1 |  |  |
|  | U cenu ura~unato ispitivawe pripadaju}e instalacije. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka, ugradwa i povezivawe nadgradne razvodne table 3h12, sa slede}om opremom: |  |  |  |  |
|  | automatski osigura~ 6-16 A | kom. | 21 |  |  |
|  | diferencijalna sklopka 4P, 25A, 30mA - tip AC - 230V |  | 1 |  |  |
|  | U cenu ura~unato ispitivawe pripadaju}e instalacije. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Isporuka, ugradwa i povezivawe nadgradne razvodnog ormana suterena, sa slede}om opremom: |  |  |  |  |
|  | automatski osigura~ 6-16 A | kom. | 16 |  |  |
|  | diferencijalna sklopka 4P, 25A, 30mA - tip AC - 230V |  | 1 |  |  |
|  | U cenu ura~unato ispitivawe pripadaju}e instalacije. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka materijala i ugradwa nosa~a kablova PNK sa poklopcem od perforiranog lima. |  |  |  |  |
|  | 100 mm | m | 35 |  |  |
|  | 200 mm | m | 25 |  |  |
| 5 | Isporuka i polagawe delom na zid pod malter, u PNK regalima i negorivim fleksibilnim |  |  |  |  |
|  | PVC cevima instalacionih kablova |  |  |  |  |
|  | N2XH 5x25 mm2 | m. | 6 |  |  |
|  | N2XH 5x10 mm2 | m. | 58 |  |  |
|  | N2XH 5x6 mm2 | m. | 15 |  |  |
|  | N2XH 5x4 mm2 | m. | 8 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| III | Instalacija osvetljenja i prikqu~nica |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala, {licovawe zida i izrada prikqu~ka svetiqki kablom N2XH 3x1.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 9 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 18 |  |  |
| 2 | Isporuka materijala i izrada prikqu~ka svetiqki kablom N2XH 3x1.5 mm2 polo`enim delom |  |  |  |  |
|  | u PNK regal i negorivim fleksibilnim PVC cevima fi 13,5 mm. Prose~na du`ina je 9 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 245 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 6 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 245 |  |  |
| 4 | Isporuka materijala, {licovawe zida i izrada {uho monofaznog prikqu~nog mesta kablom |  |  |  |  |
|  | N2XH 3x2.5 mm2 polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 15 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 5 | Isporuka materijala i izrada {uho monofaznog prikqu~nog mesta kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim delom u PNK regal i negorivim fleksibilnim PVC cevima fi 13,5 mm. Prose~na du`ina je 15 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 35 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 10 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 35 |  |  |
| 7 | Isporuka materijala i izrada {uho monofaznog prikqu~nog mesta kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim delom na zid pod malter, u PNK regal i negorivim fleksibilnim PVC cevima fi 13,5 mm za prikqu~ewe interaktivne table. Prose~na du`ina je 15 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 10 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6 |  |  |
| 9 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta RACK-DPP kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim delom na zid pod malter, u PNK regal i negorivim fleksibilnim PVC cevima fi 13,5 mm. Prose~na du`ina je 25 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 17 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 11 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta zidne modularne kutije kablom |  |  |  |  |
|  | N2XH 3x2.5 mm2 polo`enim delom u PNK regal i negorivim fleksibilnim PVC cevima fi 13,5 mm. Prose~na du`ina je 27 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10 |  |  |
| 12 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 18 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10 |  |  |
| 13 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta podne modularne kutije kablom |  |  |  |  |
|  | N2XH 3x2.5 mm2 polo`enim delom u PNK regal, podnim kanalicama i negorivim fleksibilnim |  |  |  |  |
|  | PVC cevima fi 13,5 mm. Prose~na du`ina je 29 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 18 |  |  |
| 14 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 17 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 18 |  |  |
| 15 | Isporuka materijala i izrada prikqu~ka panik svetiqki kablom N2XH 3x1.5 mm2 polo`enim na |  |  |  |  |
|  | zid pod malter, u PNK regal i negorivim fleksibilnim PVC cevima fi 13,5 mm. Prose~na du`ina je 20 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 27 |  |  |
| 16 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 10 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 27 |  |  |
| 17 | Isporuka materijala i izrada {uho monofaznog prikqu~nog mesta u sanitarnim blokovima, |  |  |  |  |
|  | kuhiwama i podrumu kablom N2XH 3h2.5 mm2 u PVC cevi fi 13.5-16 mm. Polo`enim na zid pod malter. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10 |  |  |
| 18 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 10 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10 |  |  |
| 19 | Isporuka materijala i izrada {uho trofaznog prikqu~nog mesta kablom N2XH 5x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter, u gara`i OG u PVC cevi fi 30 mm. Prose~na du`ina je 15 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4 |  |  |
| 20 | Isporuka i ugradwa samogasivim HFFR fleksibilnih PVC cevi sa vo¦icom fi 13,5 mm, |  |  |  |  |
|  | za provla~ewe kablova za napajawe potro{a~a. Prose~na du`ina je 10 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4 |  |  |
| 21 | Isporuka materijala i izrada prikqu~ka svetiqke ili ugradwa sijali~nog grla |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 265 |  |  |
| 22 | Isporuka, ugradwa i povezivawe glavne sabirnice za izjedna~ewe potencijala u limenom ormanu. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 23 | Isporuka materijala i izrada instalacije glavnog izjedna~ewa potencijala provodnikom N2XH |  |  |  |  |
|  | 6-10 mm2 (obuhvata uzemqewe telefonskog i RTV ormana, KPO glavnih vodovodnih cevi i sl.) |  |  |  |  |
|  |  | m. | 220 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| IV | Instalaciona oprema |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, monta`a i povezivawe instalacione opreme za ugradwu u zid i pod; |  |  |  |  |
|  | prekida~ obi~an,serijski,naizmeni~ni za monta`u u zid | kom. | 9 |  |  |
|  | prekida~ obi~an,serijski,naizmeni~ni za monta`u u zid | kom. | 49 |  |  |
|  | 2P+E uti~nica, bele boje, 2 modula, za{tita od slu~ajnog dodira, poklopcem, komplet sa okvirom, nosa~em, maskom i doznama | kom. | 44 |  |  |
|  | Oprema za podnu modularnu kutiju u kabinetu za informatiku: 2xRJ45 + 2x2P+E 2-modula + 1x2P 1-modul, sa slede}om opremom: 2P+E uti~nica, bele boje, 2 modula, zaštita od slu~ajnog dodira, 2 kom. + RJ 45 uti~nica, ra~unarska, kat. 7, FTP, 1 modula, bele boje, 2 kom. + Slepa maska, 2 modula, bele boje. Prikqu~nice RJ 45 su u predmeru projekta slabe struje. | kom. | 16 |  |  |
|  | [temawe poda, isporuka i ugradwa samogasive modularne podne instalacione kutije sa poklopcem za 8 modula | kom. | 16 |  |  |
|  | [temawe poda, isporuka i ugradwa samogasivog podnog instalacionog kanala dimenzija 100h60 mm do dve pregrade, uglovima, "L" i "T" elementima i sli~no | m | 42 |  |  |
|  | ZIDNA KUTIJA 8 MODULA ZA UGRADWU U RIGIPS - OPREMQENA SA 2xRJ45 + 2x2P+E 2-modula + 1x2P 1-modul, sa slede}om opremom: 2P+E uti~nica, bele boje, 2 modula, za{tita od slu~ajnog dodira, 2 kom. + RJ 45 uti~nica, ra~unarska, kat. 7, FTP, 1 modula, bele boje, 2 kom. + Slepa maska, 2 modula, bele boje. Prikqu~nice RJ 45 su u predmeru projekta slabe struje. | kom. | 8 |  |  |
| 2 | Ugradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u u spu{tene plafone. Boje 840. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od polikarbonata, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP44, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.38, 0.38) SDCM mawi od 3,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 109 lm/W, ukupan fluks sistema je 3700 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 34 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno jedan posto drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su 1197 x 197 mm, visina maksimalno 41 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 82 |  |  |
| 3 | Nadradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u na plafone. Boja 840. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od polikarbonata, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP20, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.38, 0.38) SDCM mawi od 3,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 109 lm/W, ukupan fluks sistema je 3700 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 34 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno jedan posto drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 47 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu. PHILIPS SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6 |  |  |
| 4 | Ugradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u u spu{tene plafone. Boja 840. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od polikarbonata, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP44, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.38, 0.38) SDCM mawi od 3,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 109 lm/W, ukupan fluks sistema je 3700 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 34 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno jedan posto drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su 597 x 597 mm, visina maksimalno 41 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu. PHILIPS RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 25 |  |  |
| 5 | Ugradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u u spu{tene plafone. Boja 840 neutralno bela. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od aluminijuma, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP20, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.38, 0.37) SDCM mawi od 5,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 95 lm/W, ukupan fluks sistema je 2100 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 22 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno 1,5 % drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su pre~nika 216 mm, visina maksimalno 109 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu. PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 42 |  |  |
| 6 | Ugradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u u spu{tene plafone. Boja 840 neutralno bela. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od aluminijuma, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP4, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.38, 0.37) SDCM mawi od 5,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 95 lm/W, ukupan fluks sistema je 2100 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 22 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno 1,5 % drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su pre~nika 216 mm, visina maksimalno 109 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU IP44 PI6 WH |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 8 |  |  |
| 7 | Ugradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u u spu{tene plafone. Boja 840 neutralno bela. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od aluminijuma, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP20, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.38, 0.37) SDCM mawi od 5,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1100 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 11 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno 1,5 % drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su pre~nika 166 mm, visina maksimalno 99 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 23 |  |  |
| 8 | Ugradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u u spu{tene plafone. Boja 840 neutralno bela. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od aluminijuma, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP44, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.38, 0.37) SDCM mawi od 5,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1100 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 11 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno 1,5 % drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od -10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su pre~nika 166 mm, visina maksimalno 99 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS DN130B LED10S/840 PSU IP44 PI6 WH |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 14 |  |  |
| 9 | Panik svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u na plafone. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, |  |  |  |  |
|  | Stepen mehani~ke za{tite IP42, otpornost na udar IK04. Baterija NiCd za 3 sata rada. |  |  |  |  |
|  | Daqina vidqivosti 20 m. Ukupna snaga sistema je maksimalno 3,5 W. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od +5 do +40 stepeni celzijusa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su 270 x 119 mm, visina maksimalno 49 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS SL 20, MNM, IP42, 100lm, 3H |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 28 |  |  |
| 10 | Nadgradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u na plafone. Boja 840 neutralno bela. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od polikarbonata, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP65, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.37, 0.37) SDCM mawi od 3,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 67 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 18 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno 1 % drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od -20 do +35 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su pre~nika 344 mm, visina maksimalno 120 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS WL120V LED12S/840 PSR WH |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 8 |  |  |
| 11 | Reflektor izra¦ena u LED tehnologiji sa 40 led izvora |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u na zid. Boja 840. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su od aluminijuma, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | stakla. LED moduli imaju dodatnu optiku od aluminijuma, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP65, otpornost na udar IK06, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.374, 0.369) SDCM mawi od 3,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 111 lm/W, ukupan fluks sistema je 4200 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno 38 W. |  |  |  |  |
|  | Maksimalno 0,11 % drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su 285 x 254 mm, visina maksimalno 52 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS BVP110 LED 42S/NW S |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 24 |  |  |
| 12 | Nadgradna svetiqka izra¦ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom |  |  |  |  |
|  | predvi¦ena za monta`u na plafone. Boja 840 neutralno bela. |  |  |  |  |
|  | Ku}i{te i reflektor svetiqke su odaluminijuma, obojeni u belu boju, a optika od |  |  |  |  |
|  | polikarbonata. LED moduli imaju dodatnu optiku od polikarbonata, koja elimini{e |  |  |  |  |
|  | ble{tawe (UGR mawi od 19). Predvi¦ena za ~esta ukqu~ivawa. Stepen |  |  |  |  |
|  | mehani~ke za{tite IP20, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiqka se |  |  |  |  |
|  | isporu~uje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim |  |  |  |  |
|  | DALI predspojnim ure¦ajima i indeksom reprodukcije boje Ra ve}im od 80. |  |  |  |  |
|  | Ujedna~enost boje (0.38, 0.38) SDCM mawi od 3,0. Efikasnost svetiqke minimum |  |  |  |  |
|  | 71 lm/W, ukupan fluks sistema je 2000 lm. Svetiqka ima push-in konektor za |  |  |  |  |
|  | lak{u monta`u, bez otvarawa svetiqki. Ukupna snaga sistema je maksimalno |  |  |  |  |
|  | 28 W. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 |  |  |  |  |
|  | sati, vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 |  |  |  |  |
|  | sati. Maksimalno 1 % drajvera }e biti neispravno posle 5.000 sati. |  |  |  |  |
|  | Temperaturni opseg rada svetiqki je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiqka |  |  |  |  |
|  | sadr`i sigurnosni kabel koji spre~ava pad prilikom monta`e ili odr`avawa. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije svetiqke su pre~nika 216 mm, visina maksimalno 50 mm. Svetiqka treba |  |  |  |  |
|  | da bude uskla¦ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima |  |  |  |  |
|  | ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla¦ena sa evropskim direktivama koji va`e |  |  |  |  |
|  | za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS DN135C LED20S/840 PSU II WH |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 15 |  |  |
| 13 | Zidna svetiqka LED max 18 W, sa staklenim difuzorom. |  |  |  |  |
|  | IP 54 sa predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i ostalim pomo}nim materijalom. |  |  |  |  |
|  | Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u. |  |  |  |  |
|  | Sli~na tipu PHILIPS Casablanka WL120V LED16S/840 IP54 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 15 |  |  |
|  |  |  | 290 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| V | Instalacija temeqnog uzemqiva~a i gromobrana |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada spusnih vodova gromobranske instalacije vru}e pocinkovanom |  |  |  |  |
|  | ~eli~nom trakom 20x3 mm polo`enom na tipske potpore niz fasadu. |  |  |  |  |
|  |  | m. | 45 |  |  |
| 2 | Ispitivawe | Pau{alno | 1 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradwa tipskih elemenata gomobranske instalacije: |  |  |  |  |
|  | Ukrsni komad SRPS N.B4.936/II | kom. | 16 |  |  |
|  | Kutija mernog spoja SRPS N.B4.912 | kom. | 8 |  |  |
|  | Stezaqka za olu~ne i rubne limove P SRPS N.B4.908 | kom. | 10 |  |  |
|  | Spoj trake spusnih vodova sa metalnim povr{inama na krovu sa dva zavrtwa sa maticom | kom. | 8 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| VI | Ostali radovi |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivawe instalacije i pu{tawe pod napon. |  |  |  |  |
|  |  | Pau{alno | 1 |  |  |
| 2 | De`urstvo KV elektri~ara na gradili{tu. |  |  |  |  |
|  |  | Pau{alno | 1 |  |  |
| 3 | Ispitivawe instalacije, izrada stru~nog mi{qewa atesta od strane ovla{}ene institucije. |  |  |  |  |
|  |  | Pau{alno | 1 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| I | Prethodni pripremni radovi |  |  |  |  |
| II | Napajanje, merenje i razvodne table |  |  |  |  |
| III | Instalacija osvetljenja i priključnica |  |  |  |  |
| IV | Instalaciona oprema |  |  |  |  |
| V | Instalacija temeqnog uzemqiva~a i gromobrana |  |  |  |  |
| VI | Ostali radovi |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |

| V | SLABA STRUJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | Naziv pozicije | Mera | Koli~ina | Cena/jed. | Cena |
| I | Instalacija slabe struje |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada prikqu~nog mesta SKS instalacije provodnikom |  |  |  |  |
|  | FTP cat.7 4h2h0,6, 150 Ohm u PVC cevi fi 13.5 mm polo`enom na zid pod malter, u PNK regal, fiksiran u rigips, podne kanalice, prose~ne du`ine 28 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 48 |  |  |
| 2 | Isporuka materijala i izrada prikqu~nog mesta kamere instalacije provodnikom |  |  |  |  |
|  | UTP 4x2x0,6 mm, cat. 6 polo`enom u PNK regalu, na zid pod malter, prose~ne du`ine 28 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 12 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradwa na zid pod malter, u PNK regal, fiksiran u rigips instalacionih cevi: |  |  |  |  |
|  | PVC fi 13.5 mm. | m. | 1680 |  |  |
| 4 | Isporuka materijala i ugradwa nosa~a kablova PNK sa poklopcem od perforiranog lima. |  |  |  |  |
|  | 100 mm | m | 52 |  |  |
|  | 200 mm | m | 7 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| II | Instalaciona oprema |  |  |  |  |
|  | Isporuka, montaza i povezivanje instalacione opreme za ugradnju; |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stojeci 21U/19" rek orman stojeci Netiks E6821, staklena vrata sa bravom, to~ki}i i no`ice sa nivelacijom, prednje i zadnje cine 19`` sa brojevima unita, dim. 600x800x1000mm, nosivost do 300kg |  |  |  |  |
|  | opremqen sa: 19`` nosa~em, opremom za uzemqewe, {inom za napajawe, |  |  |  |  |
|  | Ethernet Switch prikqu~ni panel,TP-Link TL-SL2428 svič 24 x 10/100Mb/s+ 4 x 10/100/1000Mb/s+ 2 x SFP Gigabit port, 512 VLANs 802.1Q, SNMP, RMON, QoS 802.1p priority, Access Control List L2~L4, Link Aggregation, Rate limit, desktop /19" rack. Komplet obra¦eni krajevi kablova i povezani. |  |  |  |  |
|  | Voice prikqu~ni panel Telefonski 19" patch panel Cat.3, 50xRJ45, 4 pina (Schrack). Komplet obra¦eni krajevi kablova i povezani. |  |  |  |  |
|  | Patch panel 19"/1.25U sa 48 RJ-45 STP kat. 6 Fully Shielded, Krone LSA reglete, dr`a~ kablova sa zadwe strane sa buksnom za uzemqewe (fiksni portovi), DELTA/EC & ETL sertifikovan, Full FA1851KS |  |  |  |  |
|  | [ina za napajawe 230 V, sa 7 uti~nih mesta i prekida~em |  |  |  |  |
|  | Uvodnik ran`irnih kablova (patch guides) 19'',1HU montiran u ku}i{tu BD-a. |  |  |  |  |
|  | Komplet povezan i ispitan. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 2 | IP kamera-spoqna ^ip:1/2.7” progressive scan CMOS 4Mpx Rezolucija snimawa: 2688×1520@20fps Osetqivost: 0.01 lux@F1,2, AGC on,WDR 120dB Optika: varifokal od 2,8-12mm Interfejsi:1x RJ45,Slot za SD karticu do128GB, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Mre`ni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, IC osvetqewe: Domet IC dioda do 30m Op{te: Napajawe 12V DC,PoE, Potro{wa 7,5W Radna temperatura -30 ºC ~+60 ºC, IP67 | kom. | 6 |  |  |
| 3 | IP kamera-unutra{wa. ^ip:1/2,8” progressive scan CMOS 2Mpx. Rezolucija snimanja: 1920 x 1080@25fps Osetqivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on, DWDR Interfejsi:1x RJ45,Slot za SD karticu do 128GB Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI IC osvetqewe: Domet IC dioda do 30m Op{te: Napajawe 12V DC, PoE, Potro{wa 5W Radna temperatura -30 ºC ~+60 ºC, IP44, | kom. | 6 |  |  |
| 4 | 4K P2P mre`ni video snima~ za 16 IP kamera, H264/H265, mogu}nost automatskog preuzimawa video zapisa sa SD kartice kamere u slu~aju prekida mre`ne konekcije (ANR funkcija), 16 PoE portova, Snimawe do 256Mbit, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimawa po kanalu 20Mbps, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840x2160 (4K), dvosmerna audio komunikacija, sa 2 SATA hard diska kapaciteta 2TB, 2 USB porta, 3 relejna izlaza, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone, 12VDC | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Adapter - 12 V, 1000 mA | kom. | 2 |  |  |
| 6 | TV-monitor 28.5`` | kom. | 2 |  |  |
| 7 | Isporuka materijala i izrada konektora RJ 45 za kabal video nadzora UTP 4x2x0,6 mm, cat. 6. Obra~unava se po kablu na oba kraja. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 12 |  |  |
| 8 | Oprema za podne i zidne modularne kutije u kabinetu za informatiku i u~ionicama: 2xRJ45 uti~nica, ra~unarska, kat. 7, FTP, 1 modula, bele boje, 2 kom. + Slepa maska, 2 modula, bele boje. | kom. | 48 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| III | Ostali radovi |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivawe instalacije i pu{tawe pod napon. |  |  |  |  |
|  |  | Pau{alno | 1 |  |  |
| 2 | Ispitivawe instalacije, izrada stru~nog mi{qewa atesta od strane ovla{}ene institucije. |  |  |  |  |
|  |  | Pau{alno | 1 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| I | Instalacija slabe struje |  |  |  |  |
| II | Instalaciona oprema |  |  |  |  |
| III | Ostali radovi |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |

| VI | SISTEM AUTOMATSKE DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA |
| --- | --- |
|  | tip | opis | kol | cena | ukupno |
| 1 | Centrala adresabilna Advanced MxPro MX-5101S, 1 petlja | (Centrala protivpožarna, adresibilna, 1 adresibilna petlja bez mogućnosti proširenja, neumreživa, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:2, EN54:4 i EN54:13, lokalne potvrde o usaglašenosti sa EMC i LVD) | 1 |  |  |
| 2 | Akumulator 12VDC, 7Ah | (akumulator olovni, 12VDC, 7Ah) | 4 |  |  |
| 3 | Modul napajanja sa punjačem za baterije, ADVANCED MXP-549 | (Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, sertifikat o usklađenosti sa normativom EN54-4, mogućnost smeštanja i punjenja baterije kapaciteta 7Ah , ADVANCED MXP-549) | 1 |  |  |
| 4 | Detektor kombinovani Argus A2000 | (Detektor požara, adresibilni, Vega komunikacion iprotokol, kombinovani, sa izolatorom, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:5, EN54:7 i EN54:17) | 38 |  |  |
| 5 | Detektor termički Argus A3500 | (Detektor požara,adresibilni,Vega komunikacioni protokol, termički, sa izolatorom, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:5 i EN54:17) | 5 |  |  |
| 6 | Podnožje detektora Argus LAB1000 | (Podnožje za adresibilni detektor požara) | 43 |  |  |
| 7 | Paralelni indikator Argus FI100 | (Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, Argus FI100) | 8 |  |  |
| 8 | Ručni javljač Argus VCP100 | (Ručni javljač požara, adresibilini, Vega komunikacioni protokol, sa izolatorom, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:11 i EN54:17) | 4 |  |  |
| 9 | Ručni javljač Argus VWCP100 | (Ručni javljač požara, adresibilini, za spoljašnju montažu, Vega komunikacioni protokol, sa izolatorom, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:11 i EN54:17) | 4 |  |  |
| 10 | Sirena unutrašnja Klaxon Sonos OSS-0020 | (Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN54:3) | 4 |  |  |
| 11 | Sirena sa blicerom spoljašnja Klaxon Sonos OSS-0042 | Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN54:3) | 4 |  |  |
| 12 | Kabal JH(St)H 2x2x0,8mm | (kabal instalacioni, halogen free) (m) | 800 |  |  |
| 13 | Kabal JH(St)H 2x2x0,8mm Fe180 E90 | (kabal instalacioni, halogen free, vatrootporan) (m) | 120 |  |  |
| 14 | Kabal N2XH 3x1,5mm² | (kabal instalacioni, halogen free) (m) | 35 |  |  |
| 15 | Obujmica vatrootporna | (Odstojna obujmica vatrootporna sa funkcionalnim integritetom od 90min 732 8 GTP+Anker vijak, sa navojem M6, 6x30mm, galvanski pocinkovano, DIN 50961 FNA II 6X30 M6/5, OBO BETTERMANN) | 180 |  |  |
| 16 | Gibljiva beshalogena rebrasta cev ø16 mm | (Bezhalogena gibljiva rebrasta cev ø16 mm) (m) | 350 |  |  |
| 17 | Gibljiva beshalogena rebrasta cev ø29 mm | (Bezhalogena gibljiva rebrasta cev ø29 mm) (m) | 60 |  |  |
| 18 | Cev glatka instalaciona beshalogena, Ø25/20mm, | (HFFR samogasiva cev Ø 25/20mm, sa obujmicom) (m) | 180 |  |  |
| 19 | Montaža kabla i cevi | 1545 |  |  |
| 20 | Instalacioni materijal | 1 |  |  |
| 21 | Montaža opreme i pustanje u rad | 1 |  |  |
|  |  | UKUPAN IZNOS |  |  |  |

|  | objekat: Osnovna škola "Stari grad" |  |
| --- | --- | --- |
|  | mesto izgradnje: Turica,Užice |  |
|  | investitor: Grad Užice |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |
| I | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |
| II | HIDROTEHNIČKI RADOVI |  |  |
| III | MAŠINSKI RADOVI |  |  |
| IV | JAKA STRUJA |  |  |
| V | SLABA STRUJA |  |  |
| VI | SISTEM AUTOMATSKE DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |
|  | PDV: |  |  |
|  | SVEGA : |  |  |
|  |  |  | PONUĐAČ |
|  | PEČAT |  |  |

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број | Опис радова | Материјал/опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX-8 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja PVC prozora od šestokomornih profila,visokootpornih na starenje,udare,hemikalije,vremenske i temperaturne uticaje (od -40C do +80C).Minimalna ugradnja dubina profila je 80mm. | Prozori su izrađeni pd tvrdog PVC materijala, visokootpornog na starost, udare, hemikalije, vremenske i temperaturne uticaje (od -40°C dp + 80°C ). PVC prpfil koji se ugrađuje mora biti najmalje šestokomorni sa 3 diht gume i minimum ugradne dubine 80 mm i moraju posedovati dobre zvučne i termičke karakteristike koje se dokazuju izveštajima o ispitivalju ili izjavama. Spojevi treba da budu urađeni prema preporukama proizvođača , a profili su u boji RAL 110-3 (RAL Effect color card). |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i ugradanja unutrašnjih vrata, | unutrašnjih vrata, koja bez obzira da li se ugradjuju u zid od opeke ili drveni panel imaju dovratnik od aluminijumskih profila,koji se može prilagoditi debljini svakog zida.Spoljašnji profil dovratnika je vidljive debljine 70mm.Ram krila vrata je izradjen od Al profila debljine 42mm vidljive širine 68mm,sa duplošperovanim plotom od furniranog medijapana ili univer ploče ili zastakljena jednostrukim staklmo d=6m u svemu prema šemama. |  |  |
| XIII | Nabavka materijala i oblaganje fasadnih zidova tvrdim pločama kamene vune i to u sledećim slojevima: cementni lepak za kamenu vunu d=1cm, kamena vuna d=12cm, paropropusna vodonepropusna folija. | Tvrde ploče kamene mineralne vune treba da su klase negorivosti A1, specifične gustine 150-185Kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-mnom sabijanju min. 50kPa. Ukoliko se koriste dva sloja termoizolacionih ploča, gornji sloj debljine 40-50mm je specifične gustine 175-205kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-nom sabijanju min. 70kPa, a donji sloj treba da je specifične gustine 105-135kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-nom sabijanju min. 35kPa. |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на реконструкцији ОШ « Стари град « у Ужицу – ИО « Турица « Ужице, буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

# Text boxes

Град Ужице