I )  Poštovani,

Molimo Vas za pojašnjenja vezana za pozicije iz dela IX Bravarski radovi u okviru predmera B. Građevinsko-zanatskih radova za školu u Turici:

1. U okviru opisa pozicije 8. Boja PVC prozora je Ral 110-3, a u šemama stolarije je bela. S obzirom da se PVC prozori ne plastificiraju po Ral karti, prozori mogu da budu sivi ali nijansa boje je različita za različite proizvođače profila. Molimo Vas da definišete boju PVC prozora.

2. U okviru opisa pozicije 8. PVC prozori, u jednom pasusu se navodi da su prozori šestokomorni minimalne širine 80 mm da bi u kasnijem tekstu pisalo da su prozori izrađeni od najmanje trokomornih profila, molimo za pojašnjenje.

3. Da li se prozori koji se otvaraju na ventus otvaraju ručkom koja je na dohvat ruke ili ručkom koja je na gornjoj horizontali prozora?

4. U okviru opisa pozicije 6. za unutrašnja vrata navedeno je da je plot od duplošperovanog furniranog medijapana ili univer ploče u Al ramu. S obzirom na značajnu razliku u ceni molimo Vas da precizirate šta je ispuna.

5. Molimo Vas za pojašnjenje iz kog razloga unutrašnja vrata treba da zadovolje klasu 9A propuštanje vode, klasu 4 propuštanje vazduha i otpornost prema opterćenju od vetra po SRPS EN 12210 klasa 4.

6. U okviru opisa pozicije 6. kod unutrašnjih vrata dimenzija 294x300 i 221x300 navedeno je da su vrata rotirajuća. Da li je potrebno da ta vrata budu rotirajuća ili se mislilo na klatna vrata (otvaranje za 180°).

7. Kod pozicije 6. za unutrašnja i spolašnja vrata dimenzija 294x300 i 221x300 navedeno je da su plotovi od duplošperovanog furniranog medijapana ili univer ploče u Al ramu. S obzirom da se radi o ulaznim i vetrobranskim vratima praktičnije, funkcionalnije, a i logičnije je da predmetna vrata budu sa staklom pa Vas molim da definišete vrstu stakla za jedna i druga vrata i shodno tome prilagodite opise u predmeru.

8. U okviru pozicije 7. za spoljna vrata nije navedeno da li su Al profili, od kojih se izrađuju vrata, sa termoprekidom. Takođe opis koji je dat u predmeru je opis za unutrašnja, a ne za spoljašnja vrata, pa Vas molimo za pojašnjenje i dopunu opisa.

9. Da li sanitarne pregrade pozicija 8. mogu da se rade u beloj ili sivoj eloksaži (jer su to standardne boje) ili moraju u RAL 1015 kao je to navedeno u opisu pozicije, s obzirom da postoji značajna razlika u ceni  navedenih (traženih) boja u odnosu na standardne boje.

10. Količine prozora i vrata u predmeru se ne slažu sa količinama u šemama pa Vas molimo za pojašnjenje i proveru sta je ispravno.

II ) Vezano za JN za rekonstrukciju OŠ ‘’Stari grad’’ u Turici, molimo Vas za pojašnjenje:

- U opisu pozicije  radova XIII, strana 79/136 navedena je klasična ventilisana fasada sa vodonepropusnom , paropropusnom folijom sa karakteristikama koje je materijal, kamena vuna, potrebno da ispuni. Tražene karakteristike kamene vune odgovaraju vuni koja je namenjena za ravne krovove, 150-185Kg/m3. To se takođe može zaključiti i u delu opisa gde se kaže “Ukoliko se koriste dva sloja termoizolacionih ploča, gornji sloj debljine 40-50mm je…” Kod fasade ne može biti gornji sloj.

Za ventilisane fasade namenjena je vuna Ventirock Duo (115/40kg/m3) Rockwool. Molimo za korekciju opisa u skladu sa svim navedenim.

Napominjemo da su rokovi isporuke tražene kamene vune veliki i da bi to moglo onemogućiti izvođenje radova u traženom roku.

III ) Molim Vas za pojašnjenje pozicije u delu XIII fasaderski radovi,

Koja je fasada u pitanju?

Kontaktna ili ventilisana?

Kontaktna fasada se ne lepi i nema paropropusnu-vodonepropusnu foliju.

Tehnički list za kamenu vunu koji zahtevate ne postoji sa onim karakteristikama koje ste naveli.

Molim vas za pojašnjenje.