РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за инфраструктуру и развој

VIII Број 404-65/18

11.05.2018. године

У ж и ц е

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку број VIII 404-65/18 - Радови на реконструкцији и доградњи објекта за дечији вртић на Белој Земљи

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 6

Извршена је измена Обрасца 11. Предмер и предрачун – образац структуре понуђене цена

У делу 4. Електроинсталације

I напајање, мерење и разводне табле

Позиција 1 и 6 се бришу

Образац 11.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

1. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |
| --- |
| 0 - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| 0,1 | Рушење зидова од опеке у продужном малтеру и пробијање нових отвора, прозора. Рушење зидова извести заједно са свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3. |
|  | м3 – | 38.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 0,2 | Скидање подлоге од асфалта са свим слојевима, дебљине до 20 cm. Скинути све слојеве. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2. |
|  | м² – | 200.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 0,3 | Рушење постојећи унутрашњих степеница које воде са северног дела објекта и дела унутрашњих степеница. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2. |
|  | м² – | 10.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 0,4 | Уклањање постојећих подних и зидних облога од керамике и дрвета. Подлогу пода очистити грубо уклонити постојећу керамику и ламинатне подове, по могућству задржати постојећи изравњавајући слој и опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. После демонтаже зидних облога, евентуалне рупе закрпити и довести у раван са зидом. Обрачун по м2 очишћене подлоге. |
|  | м² – | 330.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 0,5 | Уклањање постојећих прозора и врата која су избачена или предвиђена за замену. Прозорска окна фино очистити и припремити за проширење (позиција 0,1) или за постављање нових прозора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комада. |
|  | ком – | 22.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 0,6 | Рушење дела надзидка на крову од опеке у продужном малтеру који се налази изнад магацинског дела. Рушење зида извести пажљиво по пројекту заједно са свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3. |
|  | м² – | 2.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 0,7 | Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 лимарије. |
|  | м – | 122.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 0,8 | Скидање спуштеног плафона од гипс картонских плоча са потконструкцијом. Издвојити употребљив материјал и сложити за поновну употребу. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 плафона. |
|  | м – | 410.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |
| 1 – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 1,1 | Машински ископ земље 3. категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити у камион и превести на депонију. Обрачун по м3 ископане земље. |
|  | м3 – | 7.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 1,1 | Насипање туцаником. Туцаник насипати у слојевима од 20 см и квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити туцаник. Обрачун по м3 туцаника. |
|  | м3 – | 10.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |
| 2 – БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 2.1 | Израда тракастих темеља од армираног бетона МБ 30 по статичком прорачуну. Темеље извести по пројекту. Темељне траке се изводе без оплате, директно у земљаном рову. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине д=10см сабијеног до Ms=30MPа. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе арматура, оплата и тампон шљунка. Обрачун по м³ темеља. |
|  | м3 – | 4.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 2.2 | Израда темељних зидова од армираног бетона МБ 30. Израдити двострану оплату темељних зидова по пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази потребна арматура и оплата. Обрачун по м³ бетона. |
|  | м3 – | 2.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 2.3 | Израда АБ подне плоче дебљине 10 см. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине д=10 см сабијеног до Ms=30MPа. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази потребна арматура и тампон шљунка. Обрачун по м³ бетона. |
|  | м3 – | 5.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 2,4 | Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 5 см. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Рабицирати због постизања веће чврстоће кошуљице. Обрачун по м2 кошуљице. |
|  | м2 – | 46.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 2,5 | Бетонирање армиранобетонских вертикалних серклажа од МБ30, са потребном оплатом и арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ са потребном арматуром. |
|  | м3 – | 1.30 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 2,7 | Бетонирање армиранобетонских хоризонтални серклажа од МБ30, са потребном оплатом и арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ са потребном арматуром. |
|  | м3 – | 0.15 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 2,8 | Бетонирање армиранобетонских надвратника и надпрозорника 25/20см са потребном оплатом и арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ са потребном арматуром. |
|  | м3 – | 0.40 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 2,9 | Бетонирање армиранобетонских надвратника 10/20, са потребном оплатом и арматуром, у свему према статичком прорачуну. Обрачун по м³ са потребном арматуром. |
|  | м3 – | 0.30 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 2,10 | Израда АБ плоче дебљине 12 см МБ 30 изнад степеништа које се укида. Плоча је армирана са мрежом која је обрачуната у армирачким радовима и анкерисана у постојеће зидове. Плочу стручно армирати уз обавезну писмену сагласност надзорног органа. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м³ бетона плоче, са оплатом, подупирачима и потребном арматуром. |
|  | м3 – | 0.10 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ: |  |
| 3 – РАДОВИ НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ |
| 1, | Набавка и постављање акрилне спортске подлоге у дворишту вртића. Под се састоји од подлоге од гуменог гранулата д= 12мм који се лепи за бетонску подлогу и акрилног премаза д=3мм који се наноси преко. Гумена подлога даје еластичност што је веома важно због заштите деце у дворишту. Подлогу поставити преко претходно изведеног армирано бетонског слоја д=7см армирано мрежом Q131. Захтева се изузетно добра припремљеност бетонске подлоге јер ће гумена подлога испратити све неравнине. Обрачун по м² постављене површине. |
|  | м² – | 150.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО РАДОВИ: |  |
| 4 – ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| 4.1 | Зидање спољашњег зида дебљине 25см термо-блоковима"Clima-bloc" произвођача "Зорка Опека". Зид озидати у продужном малтеру. Обрачун по м³ озиданог зида. |
|  | м3 – | 6.30 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 4,2 | Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја и крпљење постојећих рупа на зидовима. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 1,5 см од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Све рупе на зиду довести у раван са зидом. Обрачун по м² малтерисане површине. |
|  | м2 – | 100.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |
| 5 – ТЕСАРСКИ РАДОВИ |
| 5.1 | Израда кровне конструкције од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту. На местима ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Видљиве делове кровне конструкције на стрехама, ван сполјашнјих зидова, обрадити финим рендисањем. Комплетну кровну грађу премазати жижолином. Обрачун по м² косе пројекције крова. |
|  | м2 – | 41.30 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 5.2 | Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Даске је потребно нутовати. Преко даске поставити паропропусну и водонепропусну фолију. Фолију поставити да се улива у хоризонталне олуке. У цену улази набавка и постављање даске и фолије. Обрачун по м2. |
|  | м2 – | 41.30 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 5.3 | Летвисање крова двоструким летвама 24/48 мм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова. |
|  | м2 – | 41.30 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| 6 – ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |
| 6.1 | Набавка и постављање кровног покривача од ТР лима. ТР лим мора бити неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена, снегобрана и свих потребних опшивки као и осталих фазонских комада по препоруци произвођача. Обрачун по м² постављене површине. |
|  | м2 – | 41.30 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 6,2 | Замена шрафова и дихтунга на ТР лиму, све нове вијке стегнути за лим са челичном пластифицираном подлошком са ЕПДМ мембраном. У цену улазе и замена дотрајалих снегобрана, фазонских комада и потребних опшивки. Обрачун по м² постављене површине. |
|  | м2 – | 350.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |
| 7 – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| 7.1 | Набавка и постављање лаких плоча од минералне вуне, „URSA“, дебљине 20 см. Плоче поставити као термоизолацију у таванском простору по упутству пројектанта. Пре постављања термоизолације преко гипскартонске плочле поставити парну брану, а након постављања термоизолације поставити паропропусну-водонепропусну фолију. Обрачун по м² изведене изолације, парне бране и фолије. |
|  | м2 – | 410.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 7.2 | Израда хидроизолације преко бетонске подлоге и зидова. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени, стално мешати и нанети врућу у слоју 2-3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 см. Обрачун по м² . |
|  | м2 – | 50.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 7.3 | Израда хидроизолације преко бетонске подлоге у купатилима, тоалетима, котларници и вешерају. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени, стално мешати и нанети врућу у слоју 2-3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 цм., у позицију урачунати и соклу од 30см. Обрачун по м² . |
|  | м2 – | 45.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 7.4 | Израда хидроизолације зидова у купатилима на месту туш каде са пенетрирајућим еластичним хладним премазом (Изолит Фолифлекс или слично) у два слоја до висине 2м. Пре наношења хидроизолационог премаза, површину зида је потребно изравњати, све рупе и крупније неравнине запунити тако да се обезбеди континуалан премаз. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Обрачун по м². |
|  | м2 – | 8.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 7,5 | Израда топлотно изолације за подове дебљине 3 см преко плоче. Изолацију радити преко претходно очишћене подлоге. Пре постављање изолације, неопходно је поставити ивичну траку да би се постигло потпуно одвајање изравњавајућег слоја од пода и зида по систему "пливајућег пода". Обрачун по м². |
|  | м2 – | 50.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |
| 8 – ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА |
| 8.1 | Израда и постављање спољашњих застакљених врата од Ал профила са термо прекидом у белој боји. Конструкција је изведена од вишекоморних алуминијумских профила са термопрекидом. Столарију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. Столарију застаклити нискоемисионим термоизолационим флот стаклом д=4+16+4 мм, које је напуњено аргоном. Ал профили и лајсне су у белој боји. Окове израдити по стандарду. Поставити оков, браву са цилиндер улошком и три кључа. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду. |
|  | поз | 12 | 140x210 |  |  |  |
|  | ком – | 2 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 8,2 | Израда и постављање алуминијумских врата са термо прекидом у белој боји. Поставити оков, браву са цилиндер улошком и три кључа. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. |
|  | поз | 10 | 90х210 |  |  |  |
|  | ком – | 2 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | 11 | 80х210 |  |  |  |
|  | ком – | 1 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | 13 | 70х210 |  |  |  |
|  | ком – | 1 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 8,3 | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних врата од пуног дрвета . Врата израдити од првокласне и суве јеле или смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата лакирати безбојним премазом. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. |
|  | поз | Б | 90x210 |  |  |  |
|  | ком – | 2 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | Ц | 80x210 |  |  |  |
|  | ком – | 7 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | Д | 70х210 |  |  |  |
|  | ком – | 3 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 8,3 | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних клизних врата од пуног дрвета . Врата израдити од првокласне и суве јеле или смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити клизаче од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа а све по избору пројектанта. Врата лакирати безбојним премазом. Обрачун по комаду врата. |
|  | поз | Е | 70х210 |  |  |  |
|  | ком – | 2 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 8,4 | Израда и постављање унутрашњих стаклених једнокрилних и двокрилних врата од пуног дрвета. Врата израдити од првокласне и суве јеле или смрче, по шеми столарије и детаљима. Стакло на вратима је потребно да буде каљено минималне дебљине 6 мм. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата лакирати безбојним премазом. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. |
|  | поз | А1 | 140x210 |  |  |  |
|  | ком – | 1 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | Б1 | 90x210 |  |  |  |
|  | ком – | 4 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | Ц1 | 80х210 |  |  |  |
|  | ком – | 4 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 8,5 | Израда и постављање застакљених прозора од Ал профила са термо прекидом у белој боји. Конструкција је изведена од вишекоморних алуминијумских профила са термопрекидом. Столарију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. Столарију застаклити нискоемисионим термоизолационим флот стаклом д=4+16+4 мм, које је напуњено аргоном. Ал профили и лајсне су у белој боји. Окове израдити по стандарду. Поставити оков, браву са цилиндер улошком и три кључа. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду. |
|  | поз | 2 | 120x190 |  |  |  |
|  | ком – | 7 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | 5 | 100х120 |  |  |  |
|  | ком – | 3 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | 6 | 80х170 |  |  |  |
|  | ком – | 6 | цена / јм - |  | цена – |  |
|  | поз | 7 | 120х100 |  |  |  |
|  | ком – | 2 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: |  |
| 9 – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| 9.1 | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 25x40 см, на лепак. Плочице 1. класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м² плочица. |
|  | м2 – | 390.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 9,2 | Постављање противклизних подних гранитних плочица у заједничким просторијама зграде. Димензија плочица је 33x33 см. Плочице су 1. класе квалитета. Морају бити противклизне. Плочице лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. у просторијама у којима нису пројектоване зидне плочице по обиму урадити соклу од истих плочица, висине 10 см. У цену улази и набавка плочица и израда сокле. Обрачун по м² пода. |
|  | м2 – | 210.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |
| 10 – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |
| 10.1 | Набавка и постављање ламинатне подлоге класе 32 (противклизне). Преко изравњавајуће подлоге поставити парну брану са преклопом 20-30 см, затим поставити фолију за пригушење ударне буке д=1см, преко које поставити ламинат минималне дебљине 8 мм. Између ламината и зида поставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити потребне лајсне и на сваких 80 см причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по м² пода. |
|  | м2 – | 201.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |
| 11 – МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| 11.1 | Бојење са глетовањем унутрашњих зидова дисперзивним бојама. Малтерисане зидове глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м² обојене површине. |
|  | м2 – | 1140.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 11,3 | Бојење стрехе, даске и рогова. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења дрво очистити од малтера и прашине, а затим натопити разређеним фирнисом. Извршити брушење и предкитовање уљаним китом. Превући уљаним китом први пут, брусити и поновно китовати. Бојити уљаном бојом. Фино брусити и бојити емајл лаком. Обрачун по м2 обојене површине. |
|  | м2 – | 8.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |
| 12 – ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |
| 12.2 | Постављање контакт фасаде (лепак + камена вуна 10 см + лепак са мрежицом + завршна обрада) са спољашње стране фасадних зидова. Обрада фасаде пластичним малтером са заглађивањем. Врста и боје по избору пројектанта. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом масом, ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу нанети фасадни малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична и конзистентна маса. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним заглађивањем глет хоблом. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену, али се отвори не одбијају од површине фасаде. У цену улазе пластични типлови за причвршћивање вуне и ПВЦ мрежица. Обрачун по м². |
|  | м2 – | 470.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 12,3 | Израда и набавка украсног малтера од разнобојног мермерног зрна у облику пасте - "кулир" за соклу. Пре наношења подлогу очистити и малтер добро промешати и по потреби разредити. Наноси се ручно челичном глетерицом, затим се вишак уклони и након тога глетером нанесени материјал поравна и заглади, како би се елиминисале празнине између зрна. Када се нанос делимично осуши површину поново загладити. Обрачун по м². |
|  | м2 – | 67.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |
| 13 – ОСТАЛИ РАДОВИ |
| 13,1 | Израда и монтажа висећих полукружних хоризонталних и вертикалних олука од пластифицираног алуминијума у браон боји, развијене ширине РШ=25 см, ширине олука 10 см и дебљине 0,70 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 см и залепити силиконом. Држаче висећих олука урадити од пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп-нитнама на размаку до 80 см. Обрачун по м1. |
|  | м1 – | 140.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 13,2 | Израда и монтажа солбанака на прозорима од ливеног алуминијума у истој боји и текстури као и остала фасадна столарија. Солбанке причврстити шрафовима за зид и прозор, по ивицама силиконирати трајноеластичним китом за спољашњу уградњу. Обрачун по м1. |
|  | м1 – | 34.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 13,3 | Облагање плафона глатким касетним гипс картонским плочама димензија 625x625 mm, дебљине 12,5 mm, са израдом једноструке челичне подконструкције. Једноструку поодконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила CD 60x27 mm директно причвршћених за плафон. У цену улкази и радна скела.Обрачун по м2 плафона. |
|  | м2 – | 410.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 13,4 | Израда преградног зида дебљине 100 mm, једнострука метална подконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованих профила CW 50, поставити камену вуну дебљине 50 mmи обложити двоструким гипскартонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандажним тракама. У цену улкази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. |
|  | м2 – | 174.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 13,5 | Крпљење рупа у зидовима насталих измештањем и укидањем утичница, прекидача, постављањем нових инсталација и сл. Обрачун паушално. |
|  | пау – | 1.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| 13,6 | Израда и монтажа једнокраких челичних противпожарних степеница. Степенице израдити од челичних профила по цртежима. Ширина степеништа је 70см. У цену улази и израда челичног подеста. Обрачун паушално са свим потребним радовима и материјалом за уградњу, комплетно урађено и премазано основном и заштитном бојом. |
|  | пау – | 1.00 | цена / јм - |  | цена – |  |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| 0 – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 1 – ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 2 – БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 3 – РАДОВИ НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ |  |
| 4 – ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| 5 – ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| 6 – ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |
| 7 – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 8 – ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА |  |
| 9 – КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| 10 – ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |
| 11 – МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| 12 – ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 13 – ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  |  |  | УКУПНО без ПДВ-а |  |

# 2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| 1 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| --- |
| 1.1. Машински ископ земље 3. категорије за потребе постављања пречистача отпадних вода. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, заштитити од урушавања а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или превести на депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. |
| м3 – 20 | цена / јм - | цена – |
| 1.2. Машински ископ рова, у земљи 3. категорије, за постављање водоводне и канализационе мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или превести на депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. |
| м3 – 16 | цена / јм - | цена – |
| 1.3. Ручни ископ рова, у земљи 3. категорије, за постављање водоводне и канализационе мреже унутар објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улази разбијање бетона разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или превести на депонију. Обрачун по м3 земље. |
| м3 – 20 | цена / јм – | цена – |
| 1.4. Ручни ископ земље, 3. категорије, за шахт. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или превести на депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. |
| м3 – 1 | цена / јм – | цена – |
| 1.5. Набавка и насипање песка у ров, за водоводну и канализациону мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м3 набијеног песка. |
| м3 – 9 | цена / јм – | цена – |
| 1.6. Израда шахта шахта за водомер, од армираног бетона МБ 20, дебљине зидова 10 цм. Израдити оплату и армирати по детаљима. На сваких 30 цм уградити пењалице. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице. Обрачун паушално. |
| ком - 1 | цена / јм – | цена – |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |

| 2 – ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |
| --- |
| 2.1. Набавка и монтажа полипропиленских водоводних цеви, пречника 20 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. |
| м1 – 72 | цена / јм - | цена – |
| 2.2. Набавка и монтажа полипропиленских водоводних цеви, пречника 25 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. |
| м1 – 14 | цена / јм - | цена – |
| 2.3. Набавка и монтажа полипропиленских водоводних цеви, пречника 32 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. |
| м1 – 5 | цена / јм - | цена – |
| 2.4. Набавка и монтажа полипропиленских водоводних цеви, пречника 40 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. |
| м1 – 11 | цена / јм - | цена – |
| 2.5. Набавка и монтажа пропусног вентила, са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. |
| ком - 12 | цена / јм – | цена – |
| 2.6. Набавка и монтажа ЕК вентила код славина и водокотлића, са хромираном розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. |
| ком - 41 | цена / јм - | цена – |
| 2.7 Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун паушално. |
| паушално |  | цена – |
| 2.8. Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже, према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде. Обрачун паушално. |
| паушално |  | цена – |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |  |

| 3 – ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |
| --- |
| 3.1. Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м1 цеви. |
| ДН 50 м1 - 20 | цена / јм – | цена – |
| ДН 75 м1 – 35 | цена / јм – | цена – |
| ДН 110 м1 - 25 | цена / јм – | цена – |
| ДН 125 м1 - 17 | цена / јм – | цена – |
| ДН 160 м1 - 29 | цена / јм – | цена – |
| 3.2. Набавка и монтажа пвц вентилационе капе као завршетак канализационе цеви. Капа се поставља на вертикалну цев која се завршава изнад крова. Обрачун по комаду са свим потребним опшивкама. |
| ком – 5 | цена / јм – | цена – |
| 3.3. Набавка и монтажа ПВЦ сифона са челичном решетком, пречника ДН 50 мм. Обрачун по комаду сифона. |
| ком - 9 | цена / јм - | цена – |
| 3.4. Набавка и монтажа кухињских линијских инокс сливника дужине 100см са челичном решетком типа „АСО“ или слично, пречника ДН 50 мм. Обрачун по комаду. |
| ком - 2 | цена / јм – | цена – |
| 3.5. Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и сва места која цуре обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун паушално. |
| паушално |  | цена – |
| 3.6. Испорука и уградња уређаја за пречишћавање отпадних вода капацитета „35/45 ЕS AQ AS VARIO COMP 40N“ произвођача „AQUAPUR“ из Косјерића или другог произвођача истих карактеристика. Обрачун по комаду, комплетно повезано и пуштено у рад, са транспортом. |
| ком - 1 | цена / јм – | цена – |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |

| 4 – САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |
| --- |
| 4.1. Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње 1. класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника, комплет са свим описаним позицијама. |
| ком – 4 | цена / јм – | цена – |
| 4.2. Набавка и монтажа комплет дечијих умиваоника, од керамике, димензија 40x35 цм, домаће производње 1. класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника, комплет са свим описаним позицијама. |
| ком – 11 | цена / јм – | цена – |
| 4.2. Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Симплон, домаће производње 1. класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет. |
| ком – 4 | цена / јм – | цена – |
| 4.2. Набавка и монтажа комплет дечије WC шоље, типа Симплон, домаће производње 1. класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет. |
| ком – 10 | цена / јм – | цена – |
| 4.3. Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за туш, са помичним тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран хромирани носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. |
| ком - 4 | цена / јм – | цена – |
| 4.4. Набавка и монтажа дупле кухињске судопере, од инокса, димензија 120x60 цм, домаће производње 1. класе. Судоперу за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Судоперу повезати са одводом хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Судоперу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду судопере, комплет са свим описаним позицијама. |
| ком – 1 | цена / јм – | цена – |
| 4.5. Набавка и постављање огледала, димензија 80x140 см, по избору пројектанта. Обрадити ивице по ободу (фазетом) 2см. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу лепка за стакло. Огледало директно лепити на плочице изнад умиваоника. Обрачун по комаду огледала. |
| ком - 4 | цена / јм – | цена – |
| 4.6. Набавка и постављање огледала, димензија 200x100 см, по избору пројектанта. Обрадити ивице по ободу (фазетом) 2см. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу лепка за стакло. Огледало директно лепити на плочице изнад умиваоника. Обрачун по комаду огледала. |
| ком - 2 | цена / јм – | цена – |
| 4.7. Набавка и постављање огледала, димензија 120x100 см, по избору пројектанта. Обрадити ивице по ободу (фазетом) 2см. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу лепка за стакло. Огледало директно лепити на плочице изнад умиваоника. Обрачун по комаду огледала. |
| ком - 2 | цена / јм – | цена – |
| 4.8. Набавка и постављање кутије за тоалет папир, у ролни, по избору пројектанта. Обрачун по комаду кутије. |
| ком - 15 | цена / јм – | цена – |
| УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| 1 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| 2 – ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |  |
| 3 – ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |
| 4 – САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |

| УКУПНО 1-4 |  |
| --- | --- |
| ПДВ 20% |  |
| УКУПНО ДИНАРА |  |

| 3 МАШИНСКИ РАДОВИ |
| --- |
| A | INSTALACIJA GREJANJA |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža električnog kotla kapaciteta 48 kW, tip: ETK-KE 48 proizvođač "TERMOMONT"- Šimanovci ili sl.komplet sa komandnim ormanom sa osiguračima i elektronskom regulacijom. | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja ventila sigurnosti sa oprugom, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | R1", pot=2,5 bar | kom. | 1 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža ekspanzionog suda sa membranom, proizvod ELBI ili sličan |  |  |  |  |
|  | V=80 lit, pst=1,5 bar | kom. | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža prestrujnih ventila, dimenzija |  |  |  |  |
|  | R5/4" | kom. | 1 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža termomanometara sa opsegom merenja 0-120 C i 0 do 4 bar | kom. | 1 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža bimetalnih termometara sa opsegom merenja 0-120 C | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe, karakteristika V'=1,84 m3/h; H=19,36 kPa; proizvod Grundfos ili sl. sledećeg tipa: |  |  |  |  |
|  | UPS 32-70 | kom. | 2 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja loptastih slavina dimenzija |  |  |  |  |
|  | R5/4" | kom | 7 |  |  |
|  | R1" | kom | 1 |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja hvatača nečistoće dimenzija |  |  |  |  |
|  | R5/4" | kom | 1 |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja ručnih regulacionih ventila sa kosim vretenom dimenzija |  |  |  |  |
|  | R5/4" | kom | 1 |  |  |
|  | R1" | kom | 1 |  |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | R3/4" | kom. | 1 |  |  |
|  | R1/2" | kom. | 31 |  |  |
| 12 | Isporuka i montaža aluminijumskih radijatora, tip VOX Global ili sličan, visina priključka: |  |  |  |  |
|  | H=600 mm | čl | 124 |  |  |
|  | H=500 mm | čl | 120 |  |  |
|  | H=350 mm | čl | 127 |  |  |
| 13 | Isporuka i montaža kompleta nosača za nošenje aluminijumskih radijatora (komplet sadrži 2 konzole i 2 odstojnika) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 44 |  |  |
| 14 | Isporuka i montaža aluminijumskih radijatorskih reducira, sledećih veličina |  |  |  |  |
|  | R 1-1/2" | kom | 107 |  |  |
|  | R 1-3/8" | kom | 12 |  |  |
| 15 | Isporuka i montaža aluminijumskih radijatorskih čepova, sledećih veličina |  |  |  |  |
|  | R 1" | kom | 13 |  |  |
| 16 | Isporuka i montaža automatskih odzračnih čepova, sledećih veličina |  |  |  |  |
|  | R 1" | kom | 44 |  |  |
| 17 | Isporuka i montaža termostatskih radijatorskih komplet sa termostatskom glavom, proizvod HERZ ili sličan, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | R 1/2" | kom | 38 |  |  |
|  | R 3/8" | kom | 6 |  |  |
| 18 | Isporuka i montaža radijatorskih navijaka, proizvod HERZ ili sličan, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | R 1/2" | kom | 44 |  |  |
| 19 | Isporuka i ugradnja crnih čeličnih šavnih cevi dimenzija |  |  |  |  |
|  | ф 42.4x3,25 | m | 45 |  |  |
|  | ф 33,7x3,25 | m | 24 |  |  |
|  | ф 26,9x2,65 | m | 72 |  |  |
|  | ф 21,3x2,65 | m | 222 |  |  |
|  | ф17,2x2,35 | m | 60 |  |  |
| 20 | Za pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže kao što su obujmice, hilzne, rozetne, zaptivni materijal , kiseonik, acetilen, žice za zavarivanje, kudelja, lukovi i sav ostali pomoćni materijala potreban za ugradnju cevne mreže plaća se 50% od prethodne poz. |  | 0.5 |  |  |
| 21 | Čišćenje i antikoroziona zaštita cevne mreže | m | 423 |  |  |
| 22 | Završno farbanje cevne mreže bojom postojanom na povišenim temperaturama, u 2 premaza, a u tonu po izboru Investitora | m | 412 |  |  |
| 23 | Isporuka i montaža cevne izolacije na bazi sintetičkog kaučuka , sa parnom branom, proizvod Armacell ili slično, tip Armaflex AC, dimenzija |  |  |  |  |
|  | ф 42 / 9 mm | m | 6 |  |  |
|  | ф 35 / 9 mm | m | 2 |  |  |
|  | ф 22 / 9 mm | m | 3 |  |  |
|  |  |  | Ukupno pod A |  |
| B | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i montaža kanalskog IN-LINE ventilatora, proizvod S&P-Španija ili sl. |  |  |  |  |
|  | tip MIXVENT TD-500/150, karakteristika:: |  |  |  |  |
|  | Gv=240 m3/h, H=113,19 Pa, P=68/50 W, U=230 V/ 50 Hz, I=0,3/0,22 A, n=2500 / 1850 o/min (rad sa većim br.obrtaja) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža kanalskog IN-LINE ventilatora, proizvod S&P-Španija ili sl. |  |  |  |  |
|  | tip MIXVENT TD-350/125 karakteristika:: |  |  |  |  |
|  | Gv=120 m3/h, H=96,78 Pa, P=56 / 40 W (U=230W, I=0,37 / 0,26 A), n=2210 / 1920 o/min (rad sa većim br.obrtaja) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža kanalskog IN-LINE ventilatora, proizvod S&P-Španija ili sl. |  |  |  |  |
|  | tip MIXVENT TD-350/125 karakteristika:: |  |  |  |  |
|  | Gv=120 m3/h, H=97,13 Pa, P=56 / 40 W (U=230W, I=0,37 / 0,26 A), n=2210 / 1920 o/min (rad sa većim br.obrtaja) |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža pločastog aksijalnog ventilatora, proizvod S&P-Španija ili sl. |  |  |  |  |
|  | tip HXM-250 , karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Gv=300 m3/h, H=25 Pa, P=46 W, U=230 V, 50 Hz, I=0,31 A,n=1300 o/min |  |  |  |  |
|  | komplet sa aluminijumskom samopadajućom žaluzinom PER 250-CN | kom | 1 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža pločastog aksijalnog ventilatora, proizvod S&P-Španija ili sl. |  |  |  |  |
|  | tip HXM-200 , karakteristika: |  |  |  |  |
|  | Gv=200 m3/h, H=20 Pa, P=32 W, U=230 V, 50 Hz, I=0,22 A,n=1300 o/min |  |  |  |  |
|  | komplet sa aluminijumskom samopadajućom žaluzinom PER 250-CN | kom | 1 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja ventilatora za kupatila, proizvod S&P, ili sličan, tip |  |  |  |  |
|  | EBB-100N, karakteristika: |  |  |  |  |
| - | protok: 40 m3/h; napor 21,94 Pa |  |  |  |  |
| - | P= 15/35 W; U=230V, n=1050 / 1600 o/min |  |  |  |  |
|  | za rad sa nižim brojem obrtaja | kom | 1 |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja ventilatora za kupatila, proizvod S&P, ili sličan, tip |  |  |  |  |
|  | EDM-100, karakteristika: |  |  |  |  |
| - | protok: 40 m3/h; napor 20 Pa |  |  |  |  |
| - | P= 13 W; U=230V, n=2450 o/min | kom | 3 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja aluminijumske lebdeće samopadajuće žaluzine dimenzija (otvor za ugradnju) |  |  |  |  |
|  | 250 x 250 mm | kom | 1 |  |  |
| 9 | Isporuka i montaža neizolovanih aluminijumskih savitljivih kanala, tip ALUDEC ili slično, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø152 mm | m | 1 |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja lako-lebdećih samopadajućih PVC žaluzina, proizvod JAKKA ili sl, sledećihtipova i dimenzija: |  |  |  |  |
|  | JGK 10 (120x120 mm, priključak Ø93 mm) | kom | 3 |  |  |
|  | JGK 12 (160x160 mm, priključak Ø129 mm) | kom | 2 |  |  |
| 11 | Isporuka i montaža ventilacionih ventila za izvlačenje vazduha, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø100 mm | kom | 9 |  |  |
|  | Ø125 mm | kom | 2 |  |  |
| 12 | Isporuka I ugradnja PVC cevi za izradu ventilacionih kanala, dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø110 mm | m | 9 |  |  |
|  | Ø125 mm | m | 10 |  |  |
| 13 | Isporuka I ugradnja PVC lukova za izradu ventilacionih kanala, dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø125 / 90 | kom | 2 |  |  |
| 14 | Isporuka I ugradnja PVC T račvi za izradu ventilacionih kanala, dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø125/110 | kom | 6 |  |  |
| 15 | Isporuka I ugradnja poklopaca za PVC cevi , dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø125 | kom | 2 |  |  |
| 16 | Isporuka i ugradnja vazdušnih kanala od pocinkovanog čeličnog lima debljine u zavisnosti od dimenzija kanala |  |  |  |  |
|  |  | kg | 65 |  |  |
| 17 | Pomoćni materijal za ugradnju ventilacionih kanala (elementi za spajanje, dihtovanje i vešanje), računa se 30% od prethodne pozicije |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3 |  |  |
| 18 | Isporuka i montaža protivpožarne izolacije vatrootpornosti 90 min (izoluju se kanali za izvlačenje vazduha od tavanice do izlaska u spoljnu sredinu) |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 9.5 |  |  |
|  |  |  | Ukupno pod B |  |
| C | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Pripremno završni radovi kao što su: otvaranje i zatvaranje gradilišta, obezbeđenje magacinskog prostora za materijal i alat, upoređenje projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem, izrada dokumentacije stvarno izvedenih radova, izrada uramljenog upustva za rukovanje instalacijom, predaja instalacije na korišćenje investitoru i dr | paušalno | 1 |  |  |
| 2 | Uregulisavanje i probnim pogonom sistema, kao i dokazivanje funkcionalnih parametara | paušalno | 1 |  |  |
| 3 | Transport materijala i alata | paušalno | 1 |  |  |
|  |  |  | Ukupno pod D |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| A | INSTALACIJA GREJANJA |  |  |  |  |
| B | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  |  |
| C | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

| 4 | Elektro instalacije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Napajawe, merewe i razvodne table |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka, ugradwa i povezivawe razvodnog ormana izra¦enog od plastificiranog lima prema |  |  |  |  |
|  | koji sadr`i slede}u opremu; RO PR1 |  |  |  |  |
|  | glavni prekida~ 63 A | kom. | 1 |  |  |
|  | diferencijalna sklopka 4P, 40A, 30mA - tip AC - 400V | kom. | 1 |  |  |
|  | automatski osigura~ 6-16 A | kom. | 33 |  |  |
|  | taster | kom. | 1 |  |  |
|  | sitni materijal | komplet |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 3 | Isporuka, ugradwa i povezivawe razvodnog ormana izra¦enog od plastificiranog lima prema |  |  |  |  |
|  | koji sadr`i slede}u opremu; RO PR2 |  |  |  |  |
|  | glavni prekida~ 125 A | kom. | 1 |  |  |
|  | diferencijalna sklopka 4P, 63A, 30mA - tip AC - 400V | kom. | 1 |  |  |
|  | automatski osigura~ 6-16 A | kom. | 25 |  |  |
|  | automatski osigura~ 16-63 A | kom. | 12 |  |  |
|  | kontaktori: |  |  |  |  |
|  | 1-polni, 1,5 kW, 6 A, kom.nap.230 VAC | kom. | 2 |  |  |
|  | forel | kom. | 1 |  |  |
|  | taster | kom. | 2 |  |  |
|  | sitni materijal | komplet |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka, ugradwa i povezivawe razvodnog ormana izra¦enog od plastificiranog lima prema |  |  |  |  |
|  | koji sadr`i slede}u opremu; RO SP |  |  |  |  |
|  | glavni prekida~ 63 A | kom. | 1 |  |  |
|  | diferencijalna sklopka 4P, 25A, 30mA - tip AC - 400V | kom. | 1 |  |  |
|  | taster | kom. | 1 |  |  |
|  | automatski osigura~ 6-16 A | kom. | 17 |  |  |
|  | sitni materijal | komplet |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ormane ponuditi u kompletu. |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka, ugradwa i povezivawe kablovskog prikqu~nog ormana, komplet sa odgovaraju}im patronima osigura~a |  |  |  |  |
|  | KPO 3 h 250 A | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Isporuka i polagawe na zid pod malter instalacionih kablova |  |  |  |  |
|  | N2XH 4x50+35 mm2 | m. | 3 |  |  |
|  | N2XH 5x16 mm2 | m. | 16 |  |  |
|  | N2XH 5x10 mm2 | m. | 25 |  |  |
|  | N2XH 5x6 mm2 | m. | 26 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| II | Instalacija osvetqewa i prikqu~nica |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada prikqu~ka svetiqki kablom PP-Y 3x1.5 mm2 polo`enim na zid |  |  |  |  |
|  | pod malter. Prose~na du`ina je 12 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 206 |  |  |
| 2 | Isporuka materijala i izrada prikqu~ka svetiqki kablom N2XH 3x1.5 mm2 polo`enim na zid pod |  |  |  |  |
|  | malter. Prose~na du`ina je 15 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 123 |  |  |
| 3 | Isporuka materijala i izrada {uho monofaznog prikqu~nog mesta kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 20 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 29 |  |  |
| 4 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta klime kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 30 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 5 |  |  |
| 5 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta RACK kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 18 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 6 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta PPC kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 18 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta DGSV kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 18 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 8 | Isporuka materijala i izrada prikqu~nog mesta video nadzor kablom |  |  |  |  |
|  | N2XH 3x2.5 mm2 polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 18 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 9 | Isporuka materijala i izrada prikqu~nog mesta modularne kutije (TV i TF) kablom |  |  |  |  |
|  | N2XH 3x2.5 mm2 polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 35 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 7 |  |  |
| 10 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta interfona kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 15 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 11 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta reklame kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 18 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 12 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta haube kablom N2XH 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 18 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 13 | Isporuka materijala i izrada {uho monofaznog prikqu~nog mesta u sanitarnim blokovima, |  |  |  |  |
|  | kuhiwi i kotlarnici kablom N2XH 3h2.5 mm2 u PVC cevi fi 13.5-16 mm. Polo`enim na zid pod malter. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 17 |  |  |
| 14 | Isporuka materijala i izrada prikqu~ka panik svetiqki kablom N2XH 3x1.5 mm2 polo`enim na |  |  |  |  |
|  | zid pod malter. Prose~na du`ina je 20 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 25 |  |  |
| 15 | Isporuka materijala i izrada {uho trofaznog prikqu~nog mesta kablom N2XH 5x4 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 22 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 5 |  |  |
| 16 | Isporuka materijala i izrada {uho trofaznog prikqu~nog mesta kablom N2XH 5x2,5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 22 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 17 | Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta u bojlera |  |  |  |  |
|  | kablom N2XH 5h2.5 mm2 u PVC cevi fi 28 mm, 18 m. Polo`enim na zid pod malter. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4 |  |  |
| 18 | Isporuka materijala i izrada prikqu~ka ventilatora u mokrom ~voru kablom N2XH 3x1.5 mm2 |  |  |  |  |
|  | polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 15 m. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 7 |  |  |
| 19 | Isporuka materijala i izrada trofaznog prikqu~nog mesta elektri~ni kotao |  |  |  |  |
|  | kablom N2XH 5h16 mm2 , 20 m. Polo`enim na zid pod malter. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 20 | Isporuka materijala i izrada prikqu~ka svetiqke komplet. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 206 |  |  |
| 21 | Isporuka, ugradwa i povezivawe glavne sabirnice za izjedna~ewe potencijala u limenom ormanu. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 22 | Isporuka materijala i izrada instalacije glavnog izjedna~ewa potencijala provodnikom PP-Y |  |  |  |  |
|  | 6-10 mm2 (obuhvata uzemqewe telefonskog i RTV ormana, KPO glavnih vodovodnih cevi i sl.) |  |  |  |  |
|  |  | m. | 160 |  |  |
| 23 | Isporuka materijala i izrada instalacije dopunskog izjedna~ewa potencijala u kupatilima |  |  |  |  |
|  | provodnikom P-Y 4 mm2 u kutiji PS 49, sa potrebnim brojem obujmica za cevi. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| III | Instalaciona oprema |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, monta`a i povezivawe instalacione opreme za ugradwu u zid; |  |  |  |  |
|  | prekida~ obi~an | kom. | 14 |  |  |
|  | prekida~ serijski | kom. | 13 |  |  |
|  | prekida~ naizmeni~ni | kom. | 8 |  |  |
|  | indikatorski prekida~ za kupatilo | kom. | 4 |  |  |
|  | monofazna {uho prikqu~nica | kom. | 29 |  |  |
|  | monofazna {uho prikqu~nica IP 55 | kom. | 18 |  |  |
|  | modularna M8, 2P uti~.2KOM.+1P ital. 2kom.+1 TV-F konentor+RJ-45 | kom. | 7 |  |  |
|  | interfonska slu{alica | kom. | 6 |  |  |
|  | interfonski panel | kom. | 1 |  |  |
| 2 | Fluorescentna svetiqka sa jednom fluo cevi od 18 W |  |  |  |  |
|  | sa ugra¦enim Ni-Cd akumulatorskim baterijama, u pripremnom spoju, |  |  |  |  |
|  | sa autonomijom od 3 sata u slu~aju nestanka mre`nog napona. |  |  |  |  |
|  | IP 40. Sli~na tipu PANIC 1x18 W |  |  |  |  |
|  | Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 25 |  |  |
| 3 | Nadgradna kompaktna svetiqka sa jednom cevi 1x75 W INC, od polikarbonata velike otpornosti na |  |  |  |  |
|  | lom ili sli~no. IP 54 predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i ostalim pomo}nim. |  |  |  |  |
|  | materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 15 |  |  |
| 4 | Ugradna sa jednim izvorom mah 1x18 W LED, od polikarbonata velike otpornosti na |  |  |  |  |
|  | lom ili sli~no. IP 54 predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i ostalim pomo}nim |  |  |  |  |
|  | materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 83 |  |  |
| 5 | Ugradna sa jednim izvorom mah 1x12 W LED, od polikarbonata velike otpornosti na |  |  |  |  |
|  | lom ili sli~no. IP 54 predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i ostalim pomo}nim |  |  |  |  |
|  | materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 13 |  |  |
| 6 | Nadgradna sa jednim izvorom mah 1x58 W FC, od polikarbonata velike otpornosti na |  |  |  |  |
|  | lom ili sli~no. IP 54 predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i ostalim pomo}nim |  |  |  |  |
|  | materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6 |  |  |
| 7 | Nadgradna sa dva izvora mah 2x58 W FC, od polikarbonata velike otpornosti na |  |  |  |  |
|  | lom ili sli~no. IP 54 predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i ostalim pomo}nim |  |  |  |  |
|  | materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 8 | Spoqa{wa zidna sa jednim izvorom mah 1x75 W INC, od polikarbonata velike otpornosti na |  |  |  |  |
|  | lom ili sli~no. IP 54 predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i ostalim pomo}nim |  |  |  |  |
|  | materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 8 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| IV | Instalacija temeqnog uzemqiva~a i gromobrana |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izrada spusnih vodova gromobranske instalacije vru}e pocinkovanom ~eli~nom |  |  |  |  |
|  | trakom 20x3 mm polo`enom delom na tipske potpore niz fasadu. |  |  |  |  |
|  |  | m. | 18 |  |  |
| 2 | Isporuka materijala i izrada temeqnog uzemqivaca vru}e pocinkovanom |  |  |  |  |
|  | trakom 25h4 mm polo`enom na tipske potpore u temeqe objekta. |  |  |  |  |
|  |  | m. | 116 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradwa tipskih elemenata gomobranske instalacije: |  |  |  |  |
|  | Ukrsni komad SRPS N.B4.936/II | kom. | 32 |  |  |
|  | Kutija mernog spoja SRPS N.B4.912 | kom. | 6 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
| V | Ostali radovi |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivawe instalacije i pu{tawe pod napon. |  |  |  |  |
|  |  | Pau{alno | 1 |  |  |
| 2 | De`urstvo KV elektri~ara na gradili{tu. |  |  |  |  |
|  |  | Pau{alno | 1 |  |  |
| 3 | Ispitivawe instalacije, izrada stru~nog mi{qewa atesta od strane ovla{}ene institucije. |  |  |  |  |
|  |  | Pau{alno | 1 |  |  |
|  |  | Ukupno |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| I | Napajawe, merewe i razvodne table |  |  |  |  |
| II | Instalacija osvetqewa i prikqu~nica |  |  |  |  |
| III | Instalaciona oprema |  |  |  |  |
| IV | Instalacija temeqnog uzemqiva~a i gromobrana |  |  |  |  |
| V | Ostali radovi |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |

5 ДОЈАВА ПОЖАРА

Ovim Predmerom i predračunom predvidja se isporuka sveg potrebog materijala, ugradnja na način predvidjen pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovodjenje u ispravno stanje svih oštećenja na već izvedenim radovima.

Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema Srpskim i ostalim važećim standardima za ovu vrstu radova.

U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, transport i troškovi nabavke, kao i cena radne snage, sa svim  porezima i doprinosima.

Cena uključuje i ispitivanje ispravnosti izvedenih radova i puštanje u rad svih elemenata instalacije navedenih pozicijama

|  | tip | opis | kol | cena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala adresabilna Advanced MxPro MX-5101S, 1 petlja | (Centrala protivpožarna, adresibilna, 1 adresibilna petlja bez mogućnosti proširenja, neumreživa, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:2, EN54:4 i EN54:13, lokalne potvrde o usaglašenosti sa EMC i LVD) | 1 |  |  |
| 2 | Akumulator 12VDC, 7Ah | (akumulator olovni, 12VDC, 7Ah) | 4 |  |  |
| 3 | Modul napajanja sa punjačem za baterije, ADVANCED MXP-549 | (Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, sertifikat o usklađenosti sa normativom EN54-4, mogućnost smeštanja i punjenja baterije kapaciteta 7Ah , ADVANCED MXP-549) | 1 |  |  |
| 4 | Detektor kombinovani Argus A2000 | (Detektor požara, adresibilni, Vega komunikacion iprotokol, kombinovani, sa izolatorom, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:5, EN54:7 i EN54:17) | 26 |  |  |
| 5 | Detektor termički Argus A3500 | (Detektor požara,adresibilni,Vega komunikacioni protokol, termički, sa izolatorom, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:5 i EN54:17) | 2 |  |  |
| 6 | Podnožje detektora Argus LAB1000 | (Podnožje za adresibilni detektor požara) | 28 |  |  |
| 7 | Paralelni indikator Argus FI100 | (Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, Argus FI100) | 5 |  |  |
| 8 | Ručni javljač Argus VCP100 | (Ručni javljač požara, adresibilini, Vega komunikacioni protokol, sa izolatorom, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:11 i EN54:17) | 4 |  |  |
| 9 | Ručni javljač Argus VWCP100 | (Ručni javljač požara, adresibilini, za spoljašnju montažu, Vega komunikacioni protokol, sa izolatorom, sertifikat o usaglašenosti sa normativima EN54:11 i EN54:17) | 3 |  |  |
| 10 | Sirena unutrašnja Klaxon Sonos OSS-0020 | (Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN54:3) | 3 |  |  |
| 11 | Sirena sa blicerom spoljašnja Klaxon Sonos OSS-0042 | Sirena sa blicerom, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, 94-106dB/1m, sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN54:3) | 2 |  |  |
| 12 | Kabal JH(St)H 2x2x0,8mm | (kabal instalacioni, halogen free) (m) | 350 |  |  |
| 13 | Kabal JH(St)H 2x2x0,8mm Fe180 E90 | (kabal instalacioni, halogen free, vatrootporan) (m) | 60 |  |  |
| 14 | Kabal N2XH 3x1,5mm² | (kabal instalacioni, halogen free) (m) | 10 |  |  |
| 15 | Obujmica vatrootporna | (Odstojna obujmica vatrootporna sa funkcionalnim integritetom od 90min 732 8 GTP+Anker vijak, sa navojem M6, 6x30mm, galvanski pocinkovano, DIN 50961 FNA II 6X30 M6/5, OBO BETTERMANN) | 60 |  |  |
| 16 | Gibljiva beshalogena rebrasta cev ø16 mm | (Bezhalogena gibljiva rebrasta cev ø16 mm) (m) | 200 |  |  |
| 17 | Gibljiva beshalogena rebrasta cev ø29 mm | (Bezhalogena gibljiva rebrasta cev ø29 mm) (m) | 50 |  |  |
| 18 | Cev glatka instalaciona beshalogena, Ø25/20mm, | (HFFR samogasiva cev Ø 25/20mm, sa obujmicom) (m) | 50 |  |  |
| 19 | Montaža kabla i cevi | 720 |  |  |
| 20 | Instalacioni materijal | 1 |  |  |
| 21 | Montaža opreme i pustanje u rad | 1 |  |  |
|  |  | UKUPAN IZNOS |  |  |  |

6.  PREDMER I PREDRAČUN OPREME I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

| Poz. | Opis | Jed. mere | Količ. | Jedinična cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ručni protivpožarni aparat za gašenje pod stalnim pritiskom azota, tip „S-9A“ | kom. | 5 |  |  |
| 2. | Ručni protivpožarni aparat za gašenje ugljen-dioksidom, tip „CO2-5“ | kom. | 4 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

7. ХИДРАНТСКА МРЕЖА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1 – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1. Ручни ископ рова, у земљи 3. категорије, за постављање хидрантске мреже. Ископизвести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а днонивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископануземљуодбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен. Обрачун по м3 земље,

мерено урасло.

м3 – 16 			 / јм 				ук

1.2. Бетонирање за шахт и резервоар од МБ 20, дебљине зидова 20 см. Израдити оплату

и армирати по цртежима. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и

оплата, арматура и помоћна скела. Обрачун по м3.

м3 – 1				/ јм 				ук

1.3. Набавка и насипање песка у ров око цеви. Испод и преко постављених цеви насути

песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво

набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м3 набијеног песка.

м3 – 5 				/ јм 				ук

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ __________________________________

2 – МОНТЕРСКИ РАДОВИ

2.1. Набавка и монтажа поцинкованих водоводних цеви, пречника 2“, заједно са

фитингом и материјалом за спајање. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити

пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 цеви.

М1 – 22,8 			/ јм 				ук

2.2. Набавка и монтажа ХДПЕ цеви, пречника 110 мм, заједно са фитингом и материјаломза спајање. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију.

м1 – 50 цена			/ јм 				ук

2.3. Набавка и монтажа зидних противпожарних хидраната, цео комплет са вентилом, спојком, тревира цревом од 15м дужине, млазницом, вратима и оквиром. Све обојено изаштићено. Штемовања за уградњу извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градскудепонију. Обрачун по ком.

ком – 2 			/ јм 				ук

2.4. Набавка и монтажа подних спољашњих противпожарних хидраната, цео комплет.

Комплетно уграђено. Обрачун по ком.

ком – 2 				/ јм 				ук

2.5. Испитивање хидрантске мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног,

односно минимално 10 бара. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију

водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун паушално.

Паушално				 / јм 				ук

2.6. Дезинфекција и испирање постављене хидрантске мреже, према техничким

прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне

службе за исправност воде. Обрачун паушално.

паушално 				/ јм 				ук

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА _______________________________

УКУПНО ХИДРАНТСКА МРЕЖА : __________________________

|  | Инвеститор: Град Ужице |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Објекат: Дечији вртић на Белој Земљи |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |
| 2 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |
| 3 | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 4 | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| 5 | ДОЈАВА ПОЖАРА |  |  |
| 6 | SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA |  |  |
| 7 | HIDRANTSKA МРЕŽA |  |  |
|  |  | SVEGA |  |
|  | PDV 20% |  |
|  | UKUPNO |  |
|  |  | PONUĐAČ |
|  | PEČAT |  |  |

ОВЕ ИЗМЕНЕ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Понуда мора да садржи Образац 11. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН – ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ– попуњен, оверен печатом и потписан

Комисија за јавну набавку

Председник Комисије

Славиша Пројевић