VIII број 404-171/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК - ДРУГА ФАЗА

ЈАВНА НАБАВКА VIII број 404-171/18 (услуге)

јул, 2018. године

На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке VIII број 404-171/18 од 12.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку VIII број 404-171/18 од 12.07.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку – Одржавање јавне расвете на територији града (услуге)

VIII број 404-171/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 22. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 23. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 24. |
| VI | Модел уговора | 45. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 75. |

Конкурсна документација садржи укупно 84 стране.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке VIII број 404-171/18 су услуге – „Одржавање јавне расвете на територији града“.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге одржавања уличне расвете – 50232100-1.

.

2. Партије

Јавна набавка је обликована у три партије и то:

- Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

- Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

- Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Одржавање јавне расвете на територији града

| Партија 1 - зона "Центар" |
| --- |
| Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава |
| Период од 01.08.2018 год. до 31.07.2019 год. |
| Орјентациони преглед на годишњем нивоу : |
| Испорука материјала и опреме |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1. | Живине сијалице од 125W | 200 |  |  |
|  | 1A. | Натријум сијалице SON-T 110W-замена за живу 125W | 400 |  |  |
|  | 2. | Живине сијалице од 250W | 2 |  |  |
|  | 3. | Живине сијалице од 400W | 1 |  |  |
|  | 4 | Живине пригушнице од 125W | 100 |  |  |
|  | 5 | Живине пригушнице од 250W | 2 |  |  |
|  | 6 | Живине пригушнице од 400W | 1 |  |  |
|  | 7 | Натријум сијалице од 70w | 500 |  |  |
|  | 8 | Натријум сијалице од 100W | 100 |  |  |
|  | 9 | Натријум сијалице од 150W | 150 |  |  |
|  | 10 | Натријум сијалице од 250W | 120 |  |  |
|  | 11 | Натријум сијалице од 400W | 50 |  |  |
|  | 12 | Натријум пригушнице од 70W | 400 |  |  |
|  | 13 | Натријум пригушнице од 100-110W | 350 |  |  |
|  | 14 | Натријум пригушнице од 150W | 80 |  |  |
|  | 15 | Натријум пригушнице од 250W | 50 |  |  |
|  | 16 | Натријум пригушнице од 400W | 30 |  |  |
|  | 17 | Упаљач за СОН сијалицу | 700 |  |  |
|  | 18 | Металхалогена сијалица од 150W | 30 |  |  |
|  | 19 | Металхалогена сијалица од 250W | 10 |  |  |
|  | 20 | Металхалогена сијалица од 400W | 80 |  |  |
|  | 21 | Металхалогена пригушница од 150W | 10 |  |  |
|  | 22 | Металхалогена пригушница од 250W | 5 |  |  |
|  | 23 | Металхалогена пригушница од 400W | 60 |  |  |
|  | 24 | Упаљач за МХН сијалицу | 60 |  |  |
|  | 25 | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 10 |  |  |
|  | 26 | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 27 | Опал кугле 400-500мм | 5 |  |  |
|  | 28 | Осигурачи у РО ЈР или ТС | 250 |  |  |
|  | 29 | Осигурачи у стубовима | 300 |  |  |
|  | 30 | Контактор за ЈР, трофазни 40, 63А | 6 |  |  |
|  | 31 | Фидос клеме | 120 |  |  |
|  | 32 | Обухватница Затезне СКС X00 4x16 | 50 |  |  |
|  | 33 | Обухватница Носеће СКС X00 4x16 | 10 |  |  |
|  | 34 | Универзална конзола за СКС | 20 |  |  |
|  | 35 | СКС X00 2x16мм2 Ал | 50 |  |  |
|  | 36 | СКС X00 4x16мм2 Ал | 500 |  |  |
|  | 37 | Кабл ПП-Ј 3x2.5 | 50 |  |  |
|  | 38 | Фото реле | 5 |  |  |
|  | 39 | ПВЦ цев фи 110мм | 30 |  |  |
|  | 40 | ПВЦ цев фи 70мм | 50 |  |  |
|  | 41 | ПВЦ ребраста цев ф50мм | 100 |  |  |
|  | 42 | Кабал ППОО пресека 4x10мм2 | 100 |  |  |
|  | 43 | Кабал ППОО-А пресека 4x25мм2 | 100 |  |  |
|  | 44 | Кабал ППОО-А пресека 4x16мм2 | 100 |  |  |
|  | 45 | Кабловска глава прелаз кабал-СКС са опремом | 2 |  |  |
|  | 46 | Спојница за каблове пресека 10-25мм2 | 10 |  |  |
|  | 47 | Осигурачка плоча РПО-4 са осигурачем од 6А | 8 |  |  |
|  | 48 | Поклопац РП плоче за метални стуб | 10 |  |  |
|  | 49 | Поцинкована трака ФеЗн 25x4мм | 50 |  |  |
|  | 50 | Светиљка типа КСЖ-125W ХПЛ | 10 |  |  |
|  | 51 | Светиљка типа Мираж-125W ХПЛ | 2 |  |  |
|  | 52 | Рефлектор са ливеним кућиштем 250W | 10 |  |  |
|  | 53 | Рефлектор са ливеним кућиштем 400W | 10 |  |  |
|  | 54 | Лира за метални стуб Једнокрака | 5 |  |  |
|  | 55 | Лира за метални стуб Двокрака | 1 |  |  |
|  | 56 | Лира за бетонски стуб Једнокрака | 20 |  |  |
|  |  | Носећи бетонски стуб, типа 9/250 | 3 |  |  |
|  | 57 | Носећи бетонски стуб, типа 9/315 | 1 |  |  |
|  | 58 | Угаони бетонски стуб, типа 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 59 | Бетон за темеље МБ-20 ( м ) | 5 |  |  |
|  | 60 | Испорука типског РО Јавног Осветљења-ИП65 празан без опреме | 1 |  |  |
|  | 61 | Испорука поклопца за светиљке Z2 , Z3 | 3 |  |  |
|  |  | Испорука механичке заштите кабла | 2 |  |  |
|  | 62 | Испорука Светиљке ОПАЛО 1 | 10 |  |  |
|  | 63 | Испорука Светиљке ОНИКС-3 | 10 |  |  |
|  | 64 | Обујмица за бетонски стуб | 3 |  |  |
|  | 65 | Касна КПО 125А | 3 |  |  |
|  | 66 | Испорука катодних одводника НН | 8 |  |  |
|  | 67 | Испорука клема 6-35мм2 | 30 |  |  |
|  | 68 | Испорука Прекидача 1-0-2 25-63А | 2 |  |  |
|  | 69 | Метални стуб висине 8м, тросегментни, х1=3м, х2=3м, х3=2м, фи1=138мм, фи2=116мм, фи3=89мм, анкер плоча 0.6мx0.6мx0.02м. са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 5 |  |  |
|  | 70 | Метални стуб висине 8м, осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 3 |  |  |
|  | 71 | Метални стуб висине 10-12м , осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 3 |  |  |
|  | 72 | Метални стуб висине 4-6м, двосегментни, х1=2м, х2=2-4м, фи1=138мм, фи2=89мм, анкер плоча , са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 10 |  |  |
|  | 73 | Главни прекидач гребенасти 1-0 40-63А | 3 |  |  |
|  | 74 | Прекидач гребенасти ( Л-Д ) 40А | 2 |  |  |
|  | 75 | Прекидач гребенасти ( Р-А ) 40А | 2 |  |  |
|  | 76 | Комплет постоље и осигурачи ПК100/3/35-63А | 3 |  |  |
|  | 77 | Аутоматски осигурач 16А | 3 |  |  |
|  | 78 | Аутоматски осигурач 6А | 3 |  |  |
|  | 79 | Инст.прекидач , сијалица са грлом у ормару | 1 |  |  |
|  | 80 | Бакарна шина , монтажна шина и остали монтажни материјал у ормару ЈО | 2 |  |  |
|  | 81 | Анкери за металне стубове | 5 |  |  |
|  | 82 | Ревитализација стуба 8-12м | 7 |  |  |
|  | 83 | Ревитализација стуба 3-6м | 5 |  |  |
|  | 84 | Кабал ПП00 4х4мм2 | 10 |  |  |
|  | 85 | Носачи рефлектора на бетонском стубу | 3 |  |  |
|  | 86 | Светиљка Еуро кристал 250вТ Феман | 10 |  |  |
|  | 87 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 100вТ | 8 |  |  |
|  | 88 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 70вТ | 30 |  |  |
|  | 89 | Диференцијална заш.склопка 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 90 | Лед светиљка Феман Кристал 1 - 24вТ | 5 |  |  |
|  | 91 | Лед светиљка Феман Кристал 2 - 70вТ | 5 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Трошкови уградње опреме и материјала са возилом на висину 3-12м , годишњи ниво |
|  | Опис рада : Замена прегореле сијалице или пригушнице по комаду а обухвата скидање демонтажу старе прегореле , монтажу нове сијалице или пригушнице као и чишћење протектора , стакла на светиљци |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1. | Живине сијалице од 80W-400W | 200 |  |  |
|  | 2. | Живине пригушнице од 80W-400W | 100 |  |  |
|  | 3. | Натријум сијалице од 70W-400W | 1320 |  |  |
|  | 4. | Натријум пригушнице од 70-400W | 400 |  |  |
|  | 5. | Металхалогена сијалице од 150-400W | 120 |  |  |
|  | 6. | Металхалогена пригушнице од 150-400W | 70 |  |  |
|  | 7. | Монтажа упаљача за СОН у МХН сијалице | 700 |  |  |
|  | 8. | Полагање и везивање каблова од 10-25мм2 у стубовима са папучицама | 210 |  |  |
|  | 9. | Полагање ПВЦ цеви 50-110мм | 180 |  |  |
|  | 10. | Уградња спојнице 1кВ од 10-25мм2 | 10 |  |  |
|  | 11. | Уградња осигурачких плоча РПО-4 са осигурачем од 6А у стубовима | 8 |  |  |
|  | 12. | Затезање и везивање СКС (X00 2x16 или 4x16) | 550 |  |  |
|  | 13. | Уградња носећег бетонског стуба 9/250/315 | 4 |  |  |
|  | 14. | Уградња специјалног бетонског стуба 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 15. | Уградња, бетонирање темеља ( м3 ) | 5 |  |  |
|  | 16. | Уградња светиљке КСЖ-125W и "мираж" са материјалом за монтажу | 12 |  |  |
|  | 17. | Репарација светиљке (замена жица, клема, фасунга, дихтунга и осталог ситног матер). | 400 |  |  |
|  | 18. | Разбијање асфалта и одвоз на депонију (м2) | 4 |  |  |
|  | 19. | Ископ земље са затрпавањем ( м3 ) | 20 |  |  |
|  | 20. | Уградња поцинковане траке ФеЗн | 50 |  |  |
|  | 21. | Монтажа рефлектора од 250-400W | 8 |  |  |
|  | 22. | Монтажа лире на бетонски или метални стуб | 20 |  |  |
|  | 23. | Подизање металног стуба од 3-6м | 5 |  |  |
|  | 24 | Подизање металног стуба од 8-12м | 5 |  |  |
|  | 25 | Уградња РО ЈО на ТС или слободно на пост. | 1 |  |  |
|  | 26 | Радионичко шемирање РО ЈО са наведеном оп. | 1 |  |  |
|  | 27 | Уградња механичке заштите кабла | 2 |  |  |
|  | 28 | Уградња светиљке ОПАЛО 1-3Н , ОНИКС 3 | 6 |  |  |
|  | 29 | Уградња поклопаца светиљки | 3 |  |  |
|  | 30 | Уградња обујмица на бет. Стубу | 3 |  |  |
|  | 31 | Уградња поклопца РП плоча | 10 |  |  |
|  | 32 | Уградња КПО | 1 |  |  |
|  | 33 | Уградња катодних одводника НН | 8 |  |  |
|  | 34 | Уградња клема 6-35мм2 | 30 |  |  |
|  | 35 | Уградња Прекидача 1-0-2 25-63А | 9 |  |  |
|  | 36 | Уградња постоља НВО осигурача - трополно | 3 |  |  |
|  | 37 | Уградња кабла ПП00 4х4мм2 | 50 |  |  |
|  | 38 | Осигуравање закључавања ормана ЈО | 5 |  |  |
|  | 39 | Уградња светиљки Еуро кристал , Лед Еуро кристал 24-250вТ | 15 |  |  |
|  | 40 | Уградња светиљке Фопал 1 70-100вТ | 40 |  |  |
|  | 41 | Уградња ДЗС 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 42 | Уградња Фидос , носећих и затезних клема СКС | 80 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Демонтажа прегореле опреме и монтажа - замена нове: |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1. | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 10 |  |  |
|  | 2. | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 3. | Осигурачи у орманима и ТС | 250 |  |  |
|  | 4. | Осигурачи у стубовима | 300 |  |  |
|  | 5. | Контактор за укључење ЈО | 6 |  |  |
|  | 6. | Фото реле ( фото ћелија ) | 1 |  |  |
|  | 7. | Бравица са кључем | 3 |  |  |
|  | 8. | Испорука и уградња шарки на РО | 3 |  |  |
|  | 9. | Остали ситан материјал и радови , сијалична грла , проводник за везу , изолир траке и слично |  |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Радови са посебним налогом |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1 | Радни час за ВК и КВ електричара, за друге послове са посебним налогом | 200 |  |  |
|  | 2 | Радни час дизалице са послужиоцем за друге послове са посебним налогом | 50 |  |  |
|  | 3 | Рад мерних кола на проналажењу квара | 3 |  |  |
|  | 4 | Мерење прелазног отпора уземљења РО | 5 |  |  |
|  | 5 | Поправка РДС уређаја (пријемни-емисиони) | 5 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |
|  | РБ | Назив |
|  | 1 | Испорука материјала и опреме |  |
|  | 2 | Уградња - замена материјала и опреме |  |
|  | 3 | Демонтажа оштећене - прегореле опреме и уградња нове |  |
|  | 4 | Радови са посебним налогом |  |
|  |  | Свега укупно на нивоу годишњег одржавања ЈО |  |
| НАПОМЕНА : Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне " Центар " , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе . 1. Трошкове уласка у објекте ТС , власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима . 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара . 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова . 4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара . Све информације у вези достављања понуде за одржавање Јавног Осветљења можете се обратити на тел. 592-426 а контакт особа је Душан Тошић. Ова Напомена је саставни део понуде Понуђача . М.П. ПОНУЂАЧ __________________ Партија 2 - зона "Исток" Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани Период од 01.08.2018 год. до 31.07.2019 год. Орјентациони преглед на годишњем нивоу : Испорука материјала и опреме |
| За одржавање Јавног Осветљења на територији града Ужица - зона " Исток " |
| Крчагово , Севојно , Поточање , Крвавци , Злакуса , Потпећ и Горјани |
| Период од 01.08.2017 год. до 31.07.2018 год. |
| Орјентациони преглед на годишњем нивоу : |
| Испорука материјала и опреме |

|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Живине сијалице од 125W | 20 |  |  |
|  | 1A. | Натријум сијалице SON-T 110W-замена за живу 125W | 200 |  |  |
|  | 2. | Живине сијалице од 250W | 1 |  |  |
|  | 3. | Живине сијалице од 400W | 1 |  |  |
|  | 4 | Живине пригушнице од 125W | 15 |  |  |
|  | 5 | Живине пригушнице од 250W | 1 |  |  |
|  | 6 | Живине пригушнице од 400W | 700 |  |  |
|  | 7 | Натријум сијалице од 70w | 40 |  |  |
|  | 8 | Натријум сијалице од 100W | 40 |  |  |
|  | 9 | Натријум сијалице од 150W | 40 |  |  |
|  | 10 | Натријум сијалице од 250W | 50 |  |  |
|  | 11 | Натријум сијалице од 400W | 2 |  |  |
|  | 12 | Натријум пригушнице од 70W | 500 |  |  |
|  | 13 | Натријум пригушнице од 100W-110W | 100 |  |  |
|  | 14 | Натријум пригушнице од 150W | 30 |  |  |
|  | 15 | Натријум пригушнице од 250W | 40 |  |  |
|  | 16 | Натријум пригушнице од 400W | 2 |  |  |
|  | 17 | Упаљач за СОН сијалицу | 100 |  |  |
|  | 18 | Металхалогена сијалица од 150W | 2 |  |  |
|  | 19 | Металхалогена сијалица од 250W | 5 |  |  |
|  | 20 | Металхалогена сијалица од 400W | 5 |  |  |
|  | 21 | Металхалогена пригушница од 150W | 2 |  |  |
|  | 22 | Металхалогена пригушница од 250W | 3 |  |  |
|  | 23 | Металхалогена пригушница од 400W | 3 |  |  |
|  | 24 | Упаљач за МХН сијалицу | 30 |  |  |
|  | 25 | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 5 |  |  |
|  | 26 | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 27 | Опал кугле 400-500мм | 6 |  |  |
|  | 28 | Осигурачи у РО ЈР или ТС | 20 |  |  |
|  | 29 | Осигурачи у стубовима | 50 |  |  |
|  | 30 | Контактор за ЈР, трофазни 40, 63А | 5 |  |  |
|  | 31 | Фидос клеме | 150 |  |  |
|  | 32 | Обухватница Затезне СКС X00 4x16 | 10 |  |  |
|  | 33 | Обухватница Носеће СКС X00 4x16 | 5 |  |  |
|  | 34 | Универзална конзола за СКС | 2 |  |  |
|  | 35 | СКС X00 2x16мм2 Ал | 150 |  |  |
|  | 36 | СКС X00 4x16мм2 Ал | 150 |  |  |
|  | 37 | Кабл ПП-Ј 3x2.5 | 20 |  |  |
|  | 38 | Фото реле | 1 |  |  |
|  | 39 | ПВЦ цев фи 110мм | 20 |  |  |
|  | 40 | ПВЦ цев фи 70мм | 50 |  |  |
|  | 41 | ПВЦ ребрасте цеви фи 50мм | 100 |  |  |
|  | 42 | Кабал ППОО пресека 4x10мм2 | 10 |  |  |
|  | 43 | Кабал ППОО-А пресека 4x25мм2 | 50 |  |  |
|  | 44 | Кабал ППОО-А пресека 4x16мм2 | 80 |  |  |
|  | 45 | Кабловска глава прелаз кабал-СКС са опремом | 1 |  |  |
|  | 46 | Спојница за каблове пресека 10-25мм2 | 8 |  |  |
|  | 47 | Осигурачка плоча РПО-4 са осигурачем од 6А | 8 |  |  |
|  | 48 | Поклопац РП плоче за метални стуб | 5 |  |  |
|  | 49 | Поцинкована трака ФеЗн 25x4мм | 50 |  |  |
|  | 50 | Светиљка типа КСЖ-125W ХПЛ | 5 |  |  |
|  | 51 | Светиљка типа Мираж-125W ХПЛ | 3 |  |  |
|  | 52 | Рефлектор са ливеним кућиштем 250W | 2 |  |  |
|  | 53 | Рефлектор са ливеним кућиштем 400W | 2 |  |  |
|  | 54 | Лира за метални стуб Једнокрака | 3 |  |  |
|  | 55 | Лира за метални стуб Двокрака | 1 |  |  |
|  | 56 | Лира за бетонски стуб Једнокрака | 8 |  |  |
|  | 57 | Носећи бетонски стуб, типа 9/250 | 2 |  |  |
|  | 58 | Носећи бетонски стуб, типа 9/315 | 1 |  |  |
|  | 59 | Угаони бетонски стуб, типа 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 60 | Бетон за темеље МБ-20 ( м ) | 3 |  |  |
|  | 61 | Испорука типског РО Јавног Осветљења-ИП44 празан без опреме | 1 |  |  |
|  | 62 | Испорука поклопца за светиљке Z2 , Z3 | 2 |  |  |
|  |  | Испорука механичке заштите кабла | 1 |  |  |
|  | 63 | Испорука Светиљке ОПАЛО 1-3Н | 3 |  |  |
|  | 64 | Испорука Светиљке ОНИКС 1-3 | 3 |  |  |
|  | 65 | Обујмица за бетонски стуб | 3 |  |  |
|  | 66 | Касна КПО 125А | 1 |  |  |
|  | 67 | Испорука катодних одводника НН | 4 |  |  |
|  | 68 | Испорука клема 6-35мм2 | 30 |  |  |
|  | 69 | Испорука Прекидача 1-0-2 25-63А | 1 |  |  |
|  | 70 | Метални стуб висине 8м, тросегментни, х1=3м, х2=3м, х3=2м, фи1=138мм, фи2=116мм, фи3=89мм, анкер плоча 0.6мx0.6мx0.02м. са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 2 |  |  |
|  | 71 | Метални стуб висине 8м, осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 1 |  |  |
|  | 72 | Метални стуб висине 10-12м , осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 1 |  |  |
|  | 73 | Метални стуб висине 4-6м, двосегментни, х1=2м, х2=2-4м, фи1=138мм, фи2=89мм, анкер плоча , са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 3 |  |  |
|  | 74 | Главни прекидач гребенасти 1-0 40-63А | 2 |  |  |
|  | 75 | Прекидач гребенасти ( Л-Д ) 40А | 1 |  |  |
|  | 76 | Прекидач гребенасти ( Р-А ) 40А | 1 |  |  |
|  |  | Комплет постоље и осигурачи ПК100/3/35-63А | 3 |  |  |
|  | 77 | Аутоматски осигурач 16А | 2 |  |  |
|  | 78 | Аутоматски осигурач 6А | 2 |  |  |
|  | 79 | Инст.прекидач , сијалица са грлом у ормару | 1 |  |  |
|  | 80 | Бакарна шина , монтажна шина и остали монтажни материјал у ормару ЈО | 1 |  |  |
|  | 81 | Анкери за металне стубове | 3 |  |  |
|  | 82 | Ревитализација стуба 8-12м | 2 |  |  |
|  | 83 | Ревитализација стуба 3-6м | 2 |  |  |
|  | 84 | Кабал ПП00 4х4мм2 | 10 |  |  |
|  | 85 | Носачи рефлектора на бетонском стубу | 2 |  |  |
|  | 86 | Светиљка Еуро кристал 250вТ Феман | 3 |  |  |
|  | 87 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 100вТ | 2 |  |  |
|  | 88 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 70вТ | 10 |  |  |
|  | 89 | Диференцијална заш.склопка 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 90 | Лед светиљка Феман Кристал 1 - 24вТ | 2 |  |  |
|  | 91 | Лед светиљка Феман Кристал 2 - 70вТ | 1 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Трошкови уградње опреме и материјала са возилом на висину 3-12м , годишњи ниво |
|  | Опис рада : Замена прегореле сијалице или пригушнице по комаду а обухвата скидање демонтажу старе прегореле , монтажу нове сијалице или пригушнице као и чишћење протектора , стакла на светиљци |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1. | Живине сијалице од 80W-400W | 20 |  |  |
|  | 2. | Живине пригушнице од 80W-400W | 20 |  |  |
|  | 3. | Натријум сијалице од 70W-400W | 1030 |  |  |
|  | 4. | Натријум пригушнице од 70-400W | 650 |  |  |
|  | 5. | Металхалогена сијалице од 150-400W | 12 |  |  |
|  | 6. | Металхалогена пригушнице од 150-400W | 10 |  |  |
|  | 7. | Монтажа упаљача за СОН у МХН сијалице | 130 |  |  |
|  | 8. | Полагање и везивање каблова од 10-25мм2 у стубовима са папучицама | 140 |  |  |
|  | 9. | Полагање ПВЦ цеви 50-110мм | 170 |  |  |
|  | 10. | Уградња спојнице 1кВ од 10-25мм2 | 8 |  |  |
|  | 11. | Уградња осигурачких плоча РПО-4 са осигурачем од 6А у стубовима | 8 |  |  |
|  | 12. | Затезање и везивање СКС (X00 2x16 или 4x16) | 500 |  |  |
|  | 13. | Уградња носећег бетонског стуба 9/250/315 | 3 |  |  |
|  | 14. | Уградња специјалног бетонског стуба 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 15. | Уградња, бетонирање темеља ( м3 ) | 3 |  |  |
|  | 16. | Уградња светиљке КСЖ-125W и "мираж" са материјалом за монтажу | 8 |  |  |
|  | 17. | Репарација светиљке (замена жица, клема, фасунга, дихтунга и осталог ситног матер). | 130 |  |  |
|  | 18. | Разбијање асфалта и одвоз на депонију (м2) | 4 |  |  |
|  | 19. | Ископ земље са затрпавањем ( м3 ) | 2 |  |  |
|  | 20. | Уградња поцинковане траке ФеЗн | 50 |  |  |
|  | 21. | Монтажа рефлектора од 250-400W | 4 |  |  |
|  | 22. | Монтажа лире на бетонски или метални стуб | 12 |  |  |
|  | 23. | Подизање металног стуба од 5-10м | 3 |  |  |
|  | 24 | Подизање металног стуба од 12м | 3 |  |  |
|  | 25 | Уградња РО ЈО на ТС или слободно на пост. | 1 |  |  |
|  | 26 | Радионичко шемирање РО ЈО са наведеном оп. | 1 |  |  |
|  | 27 | Уградња механичке заштите кабла | 1 |  |  |
|  | 28 | Уградња свериљке ОПАЛО 1-3Н , ОНИКС 1-3 | 6 |  |  |
|  | 29 | Уградња поклопаца светиљки | 2 |  |  |
|  | 30 | Уградња обујмица на бет. Стубу | 3 |  |  |
|  | 31 | Уградња поклопца РП плоча | 5 |  |  |
|  | 32 | Уградња КПО | 1 |  |  |
|  | 33 | Уградња катодних одводника НН | 8 |  |  |
|  | 34 | Уградња клема 6-35мм2 | 30 |  |  |
|  | 35 | Уградња Прекидача 1-0-2 25-63А | 5 |  |  |
|  | 36 | Уградња постоља НВО осигурача - трополно | 3 |  |  |
|  | 37 | Уградња кабла ПП00 4х4мм2 | 10 |  |  |
|  | 38 | Осигурање закључавања ормара | 3 |  |  |
|  | 39 | Уградња Еуро кристал , Лед Еуро Кристал 24-250вТ Феман | 6 |  |  |
|  | 40 | Уградња Светиљке ФОПАЛ 1 70-100вТ | 12 |  |  |
|  | 41 | Уградња ДЗС 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 42 | Уградња Фидос , носећих , затезних клема СКС | 165 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Демонтажа прегореле опреме и монтажа - замена нове: |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1. | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 5 |  |  |
|  | 2. | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 3. | Осигурачи у орманима и ТС | 20 |  |  |
|  | 4. | Осигурачи у стубовима | 50 |  |  |
|  | 5. | Контактор за укључење ЈО | 5 |  |  |
|  | 6. | Фото реле ( фото ћелија ) | 1 |  |  |
|  | 7. | Бравица са кључем | 3 |  |  |
|  | 8. | Испорука и уградња шарки , закључавање ормана | 3 |  |  |
|  | 9. | Остали ситан материјал и радови , сијалична грла , проводник за везу , изолир траке и слично |  |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Радови са посебним налогом |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1 | Радни час за ВК и КВ електричара, за друге послове са посебним налогом | 100 |  |  |
|  | 2 | Радни час дизалице са послужиоцем за друге послове са посебним налогом | 10 |  |  |
|  | 3 | Рад мерних кола на проналажењу квара | 2 |  |  |
|  | 4 | Мерење прелазног отпора уземљења РО | 1 |  |  |
|  | 5 | Поправка РДС уређаја (пријемног-емисионог) | 2 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |
|  | РБ | Назив |
|  | 1 | Испорука материјала и опреме |  |
|  | 2 | Уградња - замена материјала и опреме |  |
|  | 3 | Демонтажа оштећене - прегореле опреме и уградња нове |  |
|  | 4 | Радови са посебним налогом |  |
|  |  | Свега укупно а нивоу годишњег одржавања ЈО |  |
| НАПОМЕНА : Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне " Исток " , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе . 1. Трошкове уласка у објекте ТС , власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима . 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара . 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова . 4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара . Све информације у вези достављања понуде за одржавање Јавног Осветљења можете се обратити на тел. 592-426 а контакт особа је Душан Тошић. Ова Напомена је саставни део понуде Понуђача . |

М.П.                       ПОНУЂАЧ

__________________

| Партија 3 - зона "Запад" |
| --- |
| Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник |
| Период од 01.08.2018 год. до 31.07.2019 год. |
| Орјентациони преглед на годишњем нивоу : |
| Испорука материјала и опреме |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1. | Живине сијалице од 125W | 5 |  |  |
|  | 1A. | Натријум сијалице SON-T 110W-замена за живу 125W | 50 |  |  |
|  | 2. | Живине сијалице од 250W | 2 |  |  |
|  | 3. | Живине сијалице од 400W | 1 |  |  |
|  | 4 | Живине пригушнице од 125W | 5 |  |  |
|  | 5 | Живине пригушнице од 250W | 2 |  |  |
|  | 6 | Живине пригушнице од 400W | 1 |  |  |
|  | 7 | Натријум сијалице од 70w | 700 |  |  |
|  | 8 | Натријум сијалице од 100W | 100 |  |  |
|  | 9 | Натријум сијалице од 150W | 20 |  |  |
|  | 10 | Натријум сијалице од 250W | 10 |  |  |
|  | 11 | Натријум сијалице од 400W | 2 |  |  |
|  | 12 | Натријум пригушнице од 70W | 500 |  |  |
|  | 13 | Натријум пригушнице од 100W-110W | 120 |  |  |
|  | 14 | Натријум пригушнице од 150W | 8 |  |  |
|  | 15 | Натријум пригушнице од 250W | 5 |  |  |
|  | 16 | Натријум пригушнице од 400W | 2 |  |  |
|  | 17 | Упаљач за СОН сијалицу | 750 |  |  |
|  | 18 | Металхалогена сијалица од 150W | 2 |  |  |
|  | 19 | Металхалогена сијалица од 250W | 2 |  |  |
|  | 20 | Металхалогена сијалица од 400W | 2 |  |  |
|  | 21 | Металхалогена пригушница од 150W | 2 |  |  |
|  | 22 | Металхалогена пригушница од 250W | 2 |  |  |
|  | 23 | Металхалогена пригушница од 400W | 2 |  |  |
|  | 24 | Упаљач за МХН сијалицу | 2 |  |  |
|  | 25 | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 8 |  |  |
|  | 26 | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 27 | Опал кугле 400-500мм | 1 |  |  |
|  | 28 | Осигурачи у РО ЈР или ТС | 20 |  |  |
|  | 29 | Осигурачи у стубовима | 20 |  |  |
|  | 30 | Контактор за ЈР, трофазни 40, 63А | 5 |  |  |
|  | 31 | Фидос клеме | 300 |  |  |
|  | 32 | Обухватница Затезне СКС X00 4x16 | 50 |  |  |
|  | 33 | Обухватница Носеће СКС X00 4x16 | 5 |  |  |
|  | 34 | Универзална конзола за СКС | 2 |  |  |
|  | 35 | СКС X00 2x16мм2 Ал | 100 |  |  |
|  | 36 | СКС X00 4x16мм2 Ал | 800 |  |  |
|  | 37 | Кабл ПП-Ј 3x2.5 | 20 |  |  |
|  | 38 | Фото реле | 1 |  |  |
|  | 39 | ПВЦ цев фи 110мм | 10 |  |  |
|  | 40 | ПВЦ цев фи 70мм | 100 |  |  |
|  | 41 | ПВЦ ребрасто црево фи 50мм | 100 |  |  |
|  | 42 | Кабал ППОО пресека 4x10мм2 | 20 |  |  |
|  | 43 | Кабал ППОО пресека 4x16мм2 | 10 |  |  |
|  | 44 | Кабал ППОО-А пресека 4x25мм2 | 50 |  |  |
|  | 45 | Кабал ППОО-А пресека 4x16мм2 | 50 |  |  |
|  | 46 | Кабловска глава прелаз кабал-СКС са опремом | 1 |  |  |
|  | 47 | Спојница за каблове пресека 10-25мм2 | 6 |  |  |
|  | 48 | Осигурачка плоча РПО-4 са осигурачем од 6А | 5 |  |  |
|  | 49 | Поклопац РП плоче за метални стуб | 5 |  |  |
|  | 50 | Поцинкована трака ФеЗн 25x4мм | 50 |  |  |
|  | 51 | Светиљка типа КСЖ-125W ХПЛ | 5 |  |  |
|  | 52 | Светиљка типа Мираж-125W ХПЛ | 1 |  |  |
|  | 53 | Рефлектор са ливеним кућиштем 250W | 2 |  |  |
|  | 54 | Рефлектор са ливеним кућиштем 400W | 2 |  |  |
|  | 55 | Лира за метални стуб Једнокрака | 5 |  |  |
|  | 56 | Лира за метални стуб Двокрака | 1 |  |  |
|  | 57 | Лира за бетонски стуб Једнокрака | 10 |  |  |
|  | 58 | Носећи бетонски стуб, типа 9/250 | 5 |  |  |
|  | 59 | Носећи бетонски стуб, типа 9/315 | 1 |  |  |
|  | 60 | Угаони бетонски стуб, типа 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 61 | Бетон за темеље МБ-20 ( м3 ) | 2 |  |  |
|  | 62 | Испорука типског РО Јавног Осветљења-ИП63 празан без опреме | 1 |  |  |
|  | 63 | Испорука поклопца за светиљке Z2 , Z3 | 2 |  |  |
|  | 64 | Испорука механичке заштите кабла | 2 |  |  |
|  | 65 | Испорука Светиљке ОПАЛО 1-3Н | 3 |  |  |
|  | 66 | Обујмица за бетонски стуб | 3 |  |  |
|  | 66 | Касна КПО 125А | 1 |  |  |
|  | 67 | Испорука катодних одводника НН | 4 |  |  |
|  | 68 | Испорука клема 6-35мм2 | 20 |  |  |
|  | 69 | Испорука Прекидача 1-0-2 25-63А | 5 |  |  |
|  | 70 | Метални стуб висине 8м, тросегментни, х1=3м, х2=3м, х3=2м, фи1=138мм, фи2=116мм, фи3=89мм, анкер плоча 0.6мx0.6мx0.02м. са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 2 |  |  |
|  | 71 | Метални стуб висине 8м, осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 1 |  |  |
|  | 72 | Метални стуб висине 10-12м , осмоугаони заштићен топлим цинковањем , анкер плоча . | 1 |  |  |
|  | 73 | Метални стуб висине 4-6м, двосегментни, х1=2м, х2=2-4м, фи1=138мм, фи2=89мм, анкер плоча , са вратанцима, заштићен топлим цинковањем | 3 |  |  |
|  | 74 | Главни прекидач гребенасти 1-0 40-63А | 3 |  |  |
|  | 75 | Прекидач гребенасти ( Л-Д ) 40А | 2 |  |  |
|  | 76 | Прекидач гребенасти ( Р-А ) 40А | 2 |  |  |
|  | 77 | Комплет постоље и осигурачи ПК100/3/35-63А | 3 |  |  |
|  | 78 | Аутоматски осигурач 16А | 2 |  |  |
|  | 79 | Аутоматски осигурач 6А | 2 |  |  |
|  | 80 | Инст.прекидач , сијалица са грлом у ормару | 1 |  |  |
|  | 81 | Бакарна шина , монтажна шина и остали монтажни материјал у ормару ЈО | 2 |  |  |
|  | 82 | Анкери за металне стубове | 3 |  |  |
|  | 83 | Ревитализација стуба 3-6м | 3 |  |  |
|  | 84 | Ревитализација стуба 8-12 | 2 |  |  |
|  | 85 | Кабал ПП00 4х4мм2 | 5 |  |  |
|  | 86 | Носачи рефлектора на бетонском стубу | 2 |  |  |
|  | 87 | Светиљка Еуро кристал 250вТ Феман | 2 |  |  |
|  | 88 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 100вТ | 2 |  |  |
|  | 89 | Испорука Светиљке ФОПАЛ 1 70вТ | 10 |  |  |
|  | 90 | Диференцијална заш.склопка 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 91 | Лед светиљка Феман Кристал 1 - 24вТ | 2 |  |  |
|  | 92 | Лед светиљка Феман Кристал 2 - 70вТ | 1 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Трошкови уградње опреме и материјала са возилом на висину 3-12м , годишњи ниво |
|  | Опис рада : Замена прегореле сијалице или пригушнице по комаду а обухвата скидање демонтажу старе прегореле , монтажу нове сијалице или пригушнице као и чишћење протектора , стакла на светиљци |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1. | Живине сијалице од 80W-400W | 10 |  |  |
|  | 2. | Живине пригушнице од 80W-400W | 8 |  |  |
|  | 3. | Натријум сијалице од 70W-400W | 900 |  |  |
|  | 4. | Натријум пригушнице од 70-400W | 700 |  |  |
|  | 5. | Металхалогена сијалице од 150-400W | 5 |  |  |
|  | 6. | Металхалогена пригушнице од 150-400W | 5 |  |  |
|  | 7. | Монтажа упаљача за СОН у МХН сијалице | 700 |  |  |
|  | 8. | Полагање и везивање каблова од 10-25мм2 у стубовима са папучицама | 100 |  |  |
|  | 9. | Полагање ПВЦ цеви Ф50-110мм | 100 |  |  |
|  | 10. | Уградња спојнице 1кВ од 10-25мм2 | 6 |  |  |
|  | 11. | Уградња осигурачких плоча РПО-4 са осигурачем од 6А у стубовима | 5 |  |  |
|  | 12. | Затезање и везивање СКС (X00 2x16 или 4x16) | 900 |  |  |
|  | 13. | Уградња носећег бетонског стуба 9/250/315 | 6 |  |  |
|  | 14. | Уградња специјалног бетонског стуба 9/1000 | 1 |  |  |
|  | 15. | Уградња, бетонирање темеља ( м3 ) | 2 |  |  |
|  | 16. | Уградња светиљке КСЖ-125W и "мираж" са материјалом за монтажу | 5 |  |  |
|  | 17. | Репарација светиљке (замена жица, клема, фасунга, дихтунга и осталог ситног матер). | 30 |  |  |
|  | 18. | Разбијање асфалта и одвоз на депонију (м2) | 2 |  |  |
|  | 19. | Ископ земље са затрпавањем ( м3 ) | 20 |  |  |
|  | 20. | Уградња поцинковане траке ФеЗн | 50 |  |  |
|  | 21. | Монтажа рефлектора од 250-400W | 3 |  |  |
|  | 22. | Монтажа лире на бетонски или метални стуб | 15 |  |  |
|  | 23. | Подизање металног стуба од 3-6м | 3 |  |  |
|  | 24 | Подизање металног стуба од 8-12м | 3 |  |  |
|  | 25 | Уградња РО ЈО на ТС или слободно на пост. | 1 |  |  |
|  | 26 | Радионичко шемирање РО ЈО са наведеном оп. | 1 |  |  |
|  | 27 | Уградња механичке заштите кабла | 2 |  |  |
|  | 28 | Уградња свериљке ОПАЛО 1-3Н | 6 |  |  |
|  | 29 | Уградња поклопаца светиљки | 3 |  |  |
|  | 30 | Уградња обујмица на бет. Стубу | 3 |  |  |
|  | 31 | Уградња поклопца РП плоча | 5 |  |  |
|  | 32 | Уградња КПО | 1 |  |  |
|  | 33 | Уградња катодних одводника НН | 4 |  |  |
|  | 34 | Уградња клема 6-35мм2 | 20 |  |  |
|  | 35 | Уградња Прекидача 1-0-2 25-63А | 10 |  |  |
|  | 36 | Уградња постоља НВО осигурача - трополно | 3 |  |  |
|  | 37 | Уградња кабла ПП00 4х4мм2 | 5 |  |  |
|  | 38 | Осигурање закључавања ормара | 5 |  |  |
|  | 39 | Уградња Еуро кристал 250вТ Феман , Лед Еуро Кристал 1-2 , 24-250вТ | 5 |  |  |
|  | 40 | Уградња Светиљке ФОПАЛ 1 70-100вТ | 15 |  |  |
|  | 41 | Уградња ДЗС 40/0,5А | 1 |  |  |
|  | 42 | Уграња Фидос,носеће и затезне клеме СКС | 300 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Демонтажа прегореле опреме и монтажа - замена нове: |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1. | Уклопни сат Енел МС1 за команду расветом | 8 |  |  |
|  | 2. | Бистро стакло од 200W | 300 |  |  |
|  | 3. | Осигурачи у орманима и ТС | 20 |  |  |
|  | 4. | Осигурачи у стубовима | 20 |  |  |
|  | 5. | Контактор за укључење ЈО | 5 |  |  |
|  | 6. | Фото реле ( фото ћелија ) | 1 |  |  |
|  | 7. | Бравица са кључем | 5 |  |  |
|  | 8. | Испорука и монтажа шарки на РО | 2 |  |  |
|  | 9 | Остали ситан материјал и радови , сијалична грла , проводник за везу , изолир траке и слично |  |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Радови са посебним налогом |
|  | РБ | Назив | Количина | Једин. Цена | Износ |
|  | 1 | Радни час за ВК и КВ електричара, за друге послове са посебним налогом | 150 |  |  |
|  | 2 | Радни час дизалице са послужиоцем за друге послове са посебним налогом | 30 |  |  |
|  | 3 | Рад мерних кола на проналажењу квара | 2 |  |  |
|  | 4 | Мерење прелазног отпора уземљења РО | 2 |  |  |
|  | 5 | Поправка РДС Уређаја (пријемног - емисионог) | 5 |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |
|  | РБ | Назив |
|  | 1 | Испорука материјала и опреме |  |
|  | 2 | Уградња - замена материјала и опреме |  |
|  | 3 | Демонтажа оштећене - прегореле опреме и уградња нове |  |
|  | 4 | Радови са посебним налогом |  |
|  |  | Свега укупно на нивоу годишњег одржавања ЈО |  |
| НАПОМЕНА : Приликом израде калкулације цена одржавања Јавног Осветљења на територији зоне " Запад " , понуђач је дужан да у појединачне цене укалкулише следеће елементе . 1. Трошкове уласка у објекте ТС , власништва ЈП ЕПС из Ужица у случају потребе и да се редовно пријављује за интервенције у истима . 2. Да је висина стубова 3 - 12 метара . 3. Замени прегорелих сијалица и пригушница извођач је дужан приступити и завршити у року од 24 часа по добијању налога а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова . 4. Извођач мора поседовати атестирану дизалицу са корпом за рад на висини од 12 метара . Све информације у вези достављања понуде за одржавање Јавног Осветљења можете се обратити на тел. 592-426 а контакт особа је Душан Тошић. Ова Напомена је саставни део понуде Понуђача . |

М.П.                       ПОНУЂАЧ

__________________

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде за:

- Партију 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

- Партију 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

- Партију 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти период важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац 1

- Образац понуде за партију 1

- Образац понуде за партију 2

- Образац понуде за партију 3

- Образац 2

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 1

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 2

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни за партију 3

- Образац 3

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац 4

- Образац изјаве о независној понуди.

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку VIII број 404-171/18 за ПАРТИЈУ 1 – зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Партија 1 зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извршење услуга. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда (уписати) |
| Рок извршења | Замени прегорелих сијалица и пригушница пружалац услуге је дужан приступити и заврштити у року од 24 часа под добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова. |

Датум 					              Понуђач

_____________________________		М.П.	________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку VIII број 404-171/18 за ПАРТИЈУ 2 – зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 2 зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извођење радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда (уписати) |
| Рок извршења | Замени прегорелих сијалица и пригушница пружалац услуге је дужан приступити и заврштити у року од 24 часа под добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова. |

Датум 					              Понуђач

_____________________________		М.П.	________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку VIII број 404-171/18 за ПАРТИЈУ 3 – зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 3 – зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извођење радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда (уписати) |
| Рок извршења | Замени прегорелих сијалица и пригушница пружалац услуге је дужан приступити и заврштити у року од 24 часа под добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова. |

Датум 					              Понуђач

_____________________________		М.П.	________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 1 -  зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

| Предмет јн партија 1 – зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Испорука материјала и опреме |  |  |
| Уградња – замена материјала и опреме |  |  |
| Демонтажа оштећене – прегореле опреме и уградња нове |  |  |
| Радови са посебним налогом |  |  |
| Укупно: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

- у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ПАРТИЈА 2 – зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

| Предмет јн партија 2 – зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Испорука материјала и опреме |  |  |
| Уградња – замена материјала и опреме |  |  |
| Демонтажа оштећене – прегореле опреме и уградња нове |  |  |
| Радови са посебним налогом |  |  |
| Укупно: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

- у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ПАРТИЈА 3 – зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

| Предмет јн партија 3 – зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Испорука материјала и опреме |  |  |
| Уградња – замена материјала и опреме |  |  |
| Демонтажа оштећене – прегореле опреме и уградња нове |  |  |
| Радови са посебним налогом |  |  |
| Укупно: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

- у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке „Одржавање јавне расвете на територији града“, VIII број 404-171/18, обликовану у 3 (три) партије, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНЕ:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 2а. и 2б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде Извођача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

М О Д Е Л   У Г О В О Р А

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ПАРТИЈА 1: ЗОНА ЦЕНТАР – ЦЕНТАР ГРАДА, БУАР, ДУБОКО, ЛУНОВО СЕЛО, КАРАН, РИБАШЕВИНА И ТРНАВА

1.Град Ужице, улица Д. Туцовића бр. 52., Градска управа за инфраструктуру и развој,

коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц.

ПИБ : 101503055

МБ: 07157983

Број рачуна: 840-11640-31

Назив банке: Трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2._____________________________ ул.________________ бр._____

ПИБ:____________

МБ:_____________

кога заступа директор________________________

(у даљем тексту Пружалац услуге)

(све попуњава понуђач)

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Уводне одредбе

Члан 1.

Наручилац је на основу члaна 34 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и Одлуке о покретању квалификационог поступка број VIII 404-171/18 од дана 12.07.2018. године, спровео  II фазу квалификационог поступка за јавну  набавку број VIII 404-171/18.

Пружалац услуге је на основу позива упућеног кандидатима са ажуриране листе кандидата којима је у 1. фази квалификационог  поступка (ЈН.бр.27) призната  квалификација и објављеног истовремено на Порталу јавних  набавки и  интернет страници наручиоца дана ___  ___  201_. године, доставио понуду број:         од дана ___  ___ 201__ године. (попуњава Наручилац).

Наручилац  је на основу Извештаја  Комисије  о стручној  оцени понуда и Одлуке о додели уговора, бр.__________ од  __________ 2018. године, изабрао понуду понуђача  _________________ за јавну набавку Одржавање јавне расвете на територији града Партија 1 – зона Центар (попуњава Наручилац).

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су  услуге - Одржавање јавне расвете на територији града Партија 1 – зона Центар која обухвата Центар Града, Буар, Дубоко, Луново Село, Каран, Рибашевина и Трнава   у свему  према  одредбама  овог Уговора,  опису  Наручиоца  и понуди  Пружаоца услуге  број:  ____ од _______.201_. године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 2а.

Пружалац услуге ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Пружалац услуге који  је извршење  уговорених  радова,  у складу  са Понудом,  делимично  уступио подизвођачу,  у потпуности  одговара  Наручиоцу  за извршење  обавеза  из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 2б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ______ од _______,

заједнички  извршава група извођача, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Пружаоци  услуге који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Члан 3.

Пружалац  услуге се обавезује  да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима и одредбама овог уговора.

Финансијска вредност Уговора

Члан 4.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених услуга износи _________________ (___________________________________) динара без пдв-а, односно ______________ (________________________) динара са пдв-ом.

Цена

Члан 5.

Наручилац и пружалац услуге су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима.

Члан 6.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова.

Услуге везане за ту околност се обустављају док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Пружалац услуге прихвата да Наручилац може одустати од извођења појединих позиција, односно врста услуга  уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих услуга не мењају.

Плаћање

Члан 7.

Наручилац ће плаћање изведених услуга  ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације пружаоца услуге.

Наручилац ће фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације, када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација се испоставља  у 6 (шест) примерака почетком  месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за изведене  радове у претходном месецу.

Вредност извршених услуга по фактури-рачуну/привременој и окончаној ситуацији, утврђује се на  основу података о извршеним количинама радова из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац неће вршити плаћање на име набављеног, али не уграђеног  материјала без обзира да ли је материјал испоручен и ускладиштен на градилишту.

Наручилац  има  право  да  оспори фактуру-рачун/ привремену и окончану  ситуацију,  у погледу  цене, количина,  врсте радова,  пенала,  рокова  и  другог.  О  спорном и разлозима  оспоравања,   Наручилац  је дужан обавестити  пружаоца услуге  у року одређеном за плаћање.

Увођење у посао

Члан 8.

Наручилац се обавезује да обезбеди овлашћене Надзорне органе и да организује дневни надзор над извођењем радова о свом трошку.

Наручилац се обавезује да одмах по потписивању овог Уговора уведе пружаоца услуге у посао.

Сматра се да је пружалац услуге уведен у посао, када се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника Наручиоца и преда пружаоцу услуге 1 (један) комплет техничке документације,  или пак цртеже и техничку спецификацију.

Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.

Тек након  преузимања градилишта, пружалац услуге може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.

Уколико приликом преузимања градилишта,  упркос настојањима Наручиоца да обезбеди пружаоцу услуге најпрецизније могуће податке и повољен услове за извршење услуга, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уопште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити пројекте или описе, Наручилац има право да одустане од Уговора. У том случају, свака од Уговорних страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

Рокови

Члан 9.

Пружалац услуге  се обавезује да замени прегорелих сијалица и пригушница приступи и заврши у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.

Дан/сат давања налога /увођења у  посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме пружаоца услуге  за пружање услуга.

Члан10.

Сматра се да се пружалац услуге  пре давања Понуде упознао са климатским и другим условима рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге, организацијом рада на градилишту и другим условима који утичу на рок и цену грађења. Одступање од уговорених рокова градње може бити само у следећим случајевима:

а) обостраним  писменим споразумом

б) дејством више силе

Број  дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева а) и б) из претходног параграфа овог члана, констатоваће се Грађевинским дневником, у тренутку настанка и престанка узрока продужења рока, уз потпис уговорних страна и анексом овог Уговора, којим ће се дефинисати нови услови плаћања.

Пружалац услуге нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење радова.

Ако Пружалац услуге својом кривицом доведе у питање завршетак радова у уговореном року или од стране Наручиоца, продуженом року, Наручилац  има право да део преосталих неизвршених  радова одузме Извођачу из овог уговора, без његове посебне сагласности, као и да их уступи на извођење другом извођачу по најповољнијим тржишним условима.

Евентуалне разлике између уговорених цена одузетих радова и цена уговорених са другим извођачем, сноси Пружаоца услугеиз овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става, Пружалац услуге би био у обавези да Наручиоцу надокнади штету коју претрпи због раскида Уговора.

Контрола квалитета

Члан 11.

У току извршења радова по закљученом Уговору, Пружалац услуге је дужан вршити  лабораторијска испитивања квалитета грађевинског материјала и изведених радова по свим  фазама, преко стручно оспособљених и  регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција и од истих обезбедити доказе (атесте) о квалитету.

Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке  документације.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак.

Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид  Надзорном органу.

Атести  произвођача бетона нису меродавни,  већ атести узорака узетих са градилишта.

Атестна документација мора бити сложена у облилку елабората и предата Наручиоцу, пре техничког прегледа објеката и радова.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању Атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје Пружаоцу услуге писмено одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења започетих позиција радова.

Уколико резултати  испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених  радова не одговара захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Пружаоцу услуге да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и и спитивања (Атести) морају бити уписани у Грађевински дневник.

Све трошкове  испитивања материјала, радова и конструкција сноси Пружалац услуга.

Члан 12.

Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.

Пружалац услуге је дужан да на захтев Надзорног органа, изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После  обављених прегледа и испитивања, Пружалац услуге је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривање, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем радова.

Експлотација објекта у току грађења

Члан 13.

Пружалац услуге је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних  радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

Пружалац услуге је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта - извршња радова.

Пружалац услуге је обавезан пре почетка радова да достави динамички план извођења радова на сагласност Наручиоцу.

Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, Пружалац услуге је на основу Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.

Надзор и грађење

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем предметних радова, Наручилац ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака.

Наручилац ће даном потписивања Уговора, решењем именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање Пружаоцу услуга у моменту увођења у посао.

Пружалац услуге је дужан да пре почетка радова достави Наручиоцу име свог одговорног и овлашћеног представника на градилишту на сагласност.

Градилишна документација

Члан 15.

Пружалац услуге је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађeња води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за Наручиоца, а 1 за Пружаоца услуга . Ова документа морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова Пружаоца услуге, и то:

Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених колчина по свакој позицији рада, односно сваких 30 дана најмање.

Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно прими овлашћено лице уговорене стране.

Накнада штете

Члан 16.

Пружалац услуге је обавезан предузети мере техничке зашите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала,  пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Пружалац услуге је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

Члан 17.

Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Пружаоцу  услуге, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

Уговорне казне

Члан 18.

Ако Пружалац услуге без кривице Наручиоца не заврши радове у уговореном року, дужан је Наручиоцу платити на име уговорне казне пенале 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова, а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је Наручилац дужан саопштити Пружаоцу  услуге по западању у доцњу да задржава право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу Пружалац услуге дужан платити уговорну казну (пенале) без опомене, а Наручилац је  овлашћен да их наплати - одбије на терет Извођачевих  потраживања од Наручиоца, с тим  што је Наручилац о извршеној наплати - одбијању дужан обавестити Извођача.

Плаћање уговорне казне (пенала) не  ослобађа Пружалац услуге  обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

Ако Наручиоцу настане штета због прекорачења уговореног рока завршетка радова у износу већем од уговорених и обрачунатих пенала, тада је Пружалац услуге дужан да плати Наручиоцу поред уговорене казне (пенала) и износ накнаде  штете која прелази висину уговорене казне.

Ако Пружалац услуге заврши радове пре уговореног рока стиче право на премију у износу 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан завршетка пре уговореног рока,а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Члан 19.

Пружалац услуге ће сносити и обавезан је да Наручиоцу надокнади све трошкове настале ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и квалитета радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка радова, ако је до прекорачења уговореног рока дошло квивицом Пружалац услуге.

Основ за утврђивање накнаде из претходног става чини цена инжењер/дан односно, техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне дохотке за сваки дан закашњења до пријема објекта.

Осигурање

Члан 20.

Пружалац услуге је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и  Пружалац услуге  буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из  Уговора, Пружалац услуге  је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Пружалац услуге

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 21.

Пружалац услуге се обавезује у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговорa достави:

- бланко сопствену  меницу за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене вредности понуде без пдв-а,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

- Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Уз меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране пословне банке.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Наручилац  ће  реализовати  -  уновчити  средство  финансијског  обезбеђења  у  случају  да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Технички преглед и коначни обрачун

Члан 22.

Технички преглед и пријем пружених услуга  вршиће се према важећим прописима.

Пре подношења захтева од стране Инвеститора за технички пријем, формираће се заједничка комисија састављена од стране представника Наручиоца и Пружалац услуге која ће утврдити испуњеност услова за технички пријем.

Комисија одлучује о испуњености услова једногласно а уколико има примедби оне морају бити образложене.

На основу одлуке комисије инвеститор подноси захтев надлежном органу за технички пријем.

Члан 23.

Пружалац услуге је дужан да поступи по примедбама комисије за технички преглед и то у року који му одреди комисија.

Трошкове накнадног техничког прегледа сноси Пружалац услуге, а трошкове Комисије за примопредају и Коначни обрачун свака   уговорна страна за своје представнике.

Члан 24.

По обављеном техничком прегледу и отклањању констатованих недостатака уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 10 дана извршити примопредају и Коначни обрачун извршених услуга.

Саставни делови уговора

Члан 25.

Саставни делови овог Уговора су:

Прилог 1. – Понуда Пружаоца услуге  број _________ од _________. 2018. године.

ЈН – број VIII 404-171/18.

Остале одредбе

Члан 26.

Уговор се закључује на период од годину дана.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете, због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 27.

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.

Члан 28.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  који  настану  у  вези  с  овим Уговором,  решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.

Одредбе Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других позитивно-правних прописа, примењиваће се на све што није регулисано овим Уговором.

Члан 29.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за његово решавање бити надлежан суд у Ужицу.

Члан 30.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 3 (три) за Наручиоца и 3 (три)  за Пружаоца услуге .

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                         НАРУЧИЛАЦ

Начелник

___________________                                                          __________________

Милоје Марић, дипл.економиста

НАПОМЕНЕ:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 2а. и 2б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде Извођача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

М О Д Е Л   У Г О В О Р А

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ПАРТИЈА 2: ЗОНА ИСТОК – КРЧАГОВО, СЕВОЈНО, ПОТОЧАЊЕ, КРВАВЦИ, ЗЛАКУСА, ПОТПЕЋ И ГОРЈАНИ

1.Град Ужице, улица Д. Туцовића бр. 52., Градска управа за инфраструктуру и развој,

коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц.

ПИБ : 101503055

МБ: 07157983

Број рачуна: 840-11640-31

Назив банке: Трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2._____________________________ ул.________________ бр._____

ПИБ:____________

МБ:_____________

кога заступа директор________________________

(у даљем тексту Пружалац услуге)

(све попуњава понуђач)

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Уводне одредбе

Члан 1.

Наручилац је на основу члaна 34 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и Одлуке о покретању квалификационог поступка број VIII 404-171/18 од дана 12.07.2018. године, спровео  II фазу квалификационог поступка за јавну  набавку број VIII 404-171/18.

Пружалац услуге је на основу позива упућеног кандидатима са ажуриране листе кандидата којима је у 1. фази квалификационог  поступка (ЈН.бр.27) призната  квалификација и објављеног истовремено на Порталу јавних  набавки и  интернет страници наручиоца дана ___  ___  201_. године, доставио понуду број:         од дана ___  ___ 201__ године. (попуњава Наручилац).

Наручилац  је на основу Извештаја  Комисије  о стручној  оцени понуда и Одлуке о додели уговора, бр.__________ од  __________ 2018. године, изабрао понуду понуђача  _________________ за јавну набавку Одржавање јавне расвете на територији града Партија 2 – зона Исток (попуњава Наручилац).

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су  услуге - Одржавање јавне расвете на територији града Партија 2 – зона Исток која обухвата Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани   у свему  према  одредбама  овог Уговора,  опису  Наручиоца  и понуди  Пружаоца услуге  број:  ____ од _______.201_. године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 2а.

Пружалац услуге ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Пружалац услуге који  је извршење  уговорених  радова,  у складу  са Понудом,  делимично  уступио подизвођачу,  у потпуности  одговара  Наручиоцу  за извршење  обавеза  из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 2б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ______ од _______, заједнички  извршава група извођача, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Пружаоци  услуге који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Члан 3.

Пружалац  услуге се обавезује  да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима и одредбама овог уговора.

Финансијска вредност Уговора

Члан 4.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених услуга износи _________________ (___________________________________) динара без пдв-а, односно ______________ (________________________) динара са пдв-ом.

Цена

Члан 5.

Наручилац и пружалац услуге су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима.

Члан 6.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова.

Услуге везане за ту околност се обустављају док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Пружалац услуге прихвата да Наручилац може одустати од извођења појединих позиција, односно врста услуга  уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих услуга не мењају.

Плаћање

Члан 7.

Наручилац ће плаћање изведених услуга  ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације пружаоца услуге.

Наручилац ће фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације, када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација се испоставља  у 6 (шест) примерака почетком  месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за изведене  радове у претходном месецу.

Вредност извршених услуга по фактури-рачуну/привременој и окончаној ситуацији, утврђује се на  основу података о извршеним количинама радова из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац неће вршити плаћање на име набављеног, али не уграђеног  материјала без обзира да ли је материјал испоручен и ускладиштен на градилишту.

Наручилац  има  право  да  оспори фактуру-рачун/ привремену и окончану  ситуацију,  у погледу  цене, количина,  врсте радова,  пенала,  рокова  и  другог.  О  спорном и разлозима  оспоравања,   Наручилац  је дужан обавестити  пружаоца услуге  у року одређеном за плаћање.

Увођење у посао

Члан 8.

Наручилац се обавезује да обезбеди овлашћене Надзорне органе и да организује дневни надзор над извођењем радова о свом трошку.

Наручилац се обавезује да одмах по потписивању овог Уговора уведе пружаоца услуге у посао.

Сматра се да је пружалац услуге уведен у посао, када се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника Наручиоца и преда пружаоцу услуге 1 (један) комплет техничке документације,  или пак цртеже и техничку спецификацију.

Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.

Тек након  преузимања градилишта, пружалац услуге може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.

Уколико приликом преузимања градилишта,  упркос настојањима Наручиоца да обезбеди пружаоцу услуге најпрецизније могуће податке и повољен услове за извршење услуга, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уопште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити пројекте или описе, Наручилац има право да одустане од Уговора. У том случају, свака од Уговорних страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

Рокови

Члан 9.

Пружалац услуге  се обавезује да замени прегорелих сијалица и пригушница приступи и заврши у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.

Дан/сат давања налога /увођења у  посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме пружаоца услуге  за пружање услуга.

Члан10.

Сматра се да се пружалац услуге  пре давања Понуде упознао са климатским и другим условима рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге, организацијом рада на градилишту и другим условима који утичу на рок и цену грађења. Одступање од уговорених рокова градње може бити само у следећим случајевима:

а) обостраним  писменим споразумом

б) дејством више силе

Број  дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева а) и б) из претходног параграфа овог члана, констатоваће се Грађевинским дневником, у тренутку настанка и престанка узрока продужења рока, уз потпис уговорних страна и анексом овог Уговора, којим ће се дефинисати нови услови плаћања.

Пружалац услуге нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење радова.

Ако Пружалац услуге својом кривицом доведе у питање завршетак радова у уговореном року или од стране Наручиоца, продуженом року, Наручилац  има право да део преосталих неизвршених  радова одузме Извођачу из овог уговора, без његове посебне сагласности, као и да их уступи на извођење другом извођачу по најповољнијим тржишним условима.

Евентуалне разлике између уговорених цена одузетих радова и цена уговорених са другим извођачем, сноси Пружаоца услугеиз овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става, Пружалац услуге би био у обавези да Наручиоцу надокнади штету коју претрпи због раскида Уговора.

Контрола квалитета

Члан 11.

У току извршења радова по закљученом Уговору, Пружалац услуге је дужан вршити  лабораторијска испитивања квалитета грађевинског материјала и изведених радова по свим  фазама, преко стручно оспособљених и  регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција и од истих обезбедити доказе (атесте) о квалитету.

Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке  документације.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак.

Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид  Надзорном органу.

Атести  произвођача бетона нису меродавни,  већ атести узорака узетих са градилишта.

Атестна документација мора бити сложена у облилку елабората и предата Наручиоцу, пре техничког прегледа објеката и радова.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању Атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје Пружаоцу услуге писмено одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења започетих позиција радова.

Уколико резултати  испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених  радова не одговара захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Пружаоцу услуге да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и и спитивања (Атести) морају бити уписани у Грађевински дневник.

Све трошкове  испитивања материјала, радова и конструкција сноси Пружалац услуга.

Члан 12.

Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.

Пружалац услуге је дужан да на захтев Надзорног органа, изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После  обављених прегледа и испитивања, Пружалац услуге је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривање, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем радова.

Експлотација објекта у току грађења

Члан 13.

Пружалац услуге је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних  радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

Пружалац услуге је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта - извршња радова.

Пружалац услуге је обавезан пре почетка радова да достави динамички план извођења радова на сагласност Наручиоцу.

Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, Пружалац услуге је на основу Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.

Надзор и грађење

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем предметних радова, Наручилац ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака.

Наручилац ће даном потписивања Уговора, решењем именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање Пружаоцу услуга у моменту увођења у посао.

Пружалац услуге је дужан да пре почетка радова достави Наручиоцу име свог одговорног и овлашћеног представника на градилишту на сагласност.

Градилишна документација

Члан 15.

Пружалац услуге је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађeња води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за Наручиоца, а 1 за Пружаоца услуга . Ова документа морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова Пружаоца услуге, и то:

Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених колчина по свакој позицији рада, односно сваких 30 дана најмање.

Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно прими овлашћено лице уговорене стране.

Накнада штете

Члан 16.

Пружалац услуге је обавезан предузети мере техничке зашите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала,  пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Пружалац услуге је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

Члан 17.

Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Пружаоцу  услуге, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

Уговорне казне

Члан 18.

Ако Пружалац услуге без кривице Наручиоца не заврши радове у уговореном року, дужан је Наручиоцу платити на име уговорне казне пенале 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова, а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је Наручилац дужан саопштити Пружаоцу  услуге по западању у доцњу да задржава право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу Пружалац услуге дужан платити уговорну казну (пенале) без опомене, а Наручилац је  овлашћен да их наплати - одбије на терет Извођачевих  потраживања од Наручиоца, с тим  што је Наручилац о извршеној наплати - одбијању дужан обавестити Извођача.

Плаћање уговорне казне (пенала) не  ослобађа Пружалац услуге  обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

Ако Наручиоцу настане штета због прекорачења уговореног рока завршетка радова у износу већем од уговорених и обрачунатих пенала, тада је Пружалац услуге дужан да плати Наручиоцу поред уговорене казне (пенала) и износ накнаде  штете која прелази висину уговорене казне.

Ако Пружалац услуге заврши радове пре уговореног рока стиче право на премију у износу 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан завршетка пре уговореног рока,а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Члан 19.

Пружалац услуге ће сносити и обавезан је да Наручиоцу надокнади све трошкове настале ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и квалитета радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка радова, ако је до прекорачења уговореног рока дошло квивицом Пружалац услуге.

Основ за утврђивање накнаде из претходног става чини цена инжењер/дан односно, техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне дохотке за сваки дан закашњења до пријема објекта.

Осигурање

Члан 20.

Пружалац услуге је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и  Пружалац услуге  буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из  Уговора, Пружалац услуге  је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Пружалац услуге

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 21.

Пружалац услуге се обавезује у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговорa достави:

- бланко сопствену  меницу за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене вредности понуде без пдв-а,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

- Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Уз меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране пословне банке.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Наручилац  ће  реализовати  -  уновчити  средство  финансијског  обезбеђења  у  случају  да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Технички преглед и коначни обрачун

Члан 22.

Технички преглед и пријем пружених услуга  вршиће се према важећим прописима.

Пре подношења захтева од стране Инвеститора за технички пријем, формираће се заједничка комисија састављена од стране представника Наручиоца и Пружалац услуге која ће утврдити испуњеност услова за технички пријем.

Комисија одлучује о испуњености услова једногласно а уколико има примедби оне морају бити образложене.

На основу одлуке комисије инвеститор подноси захтев надлежном органу за технички пријем.

Члан 23.

Пружалац услуге је дужан да поступи по примедбама комисије за технички преглед и то у року који му одреди комисија.

Трошкове накнадног техничког прегледа сноси Пружалац услуге, а трошкове Комисије за примопредају и Коначни обрачун свака   уговорна страна за своје представнике.

Члан 24.

По обављеном техничком прегледу и отклањању констатованих недостатака уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 10 дана извршити примопредају и Коначни обрачун извршених услуга.

Саставни делови уговора

Члан 25.

Саставни делови овог Уговора су:

Прилог 1. – Понуда Пружаоца услуге  број _________ од _________. 2018. године.

ЈН – број VIII 404-171/18.

Остале одредбе

Члан 26.

Уговор се закључује на период од годину дана.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете, због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 27.

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.

Члан 28.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  који  настану  у  вези  с  овим Уговором,  решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.

Одредбе Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других позитивно-правних прописа, примењиваће се на све што није регулисано овим Уговором.

Члан 29.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за његово решавање бити надлежан суд у Ужицу.

Члан 30.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 3 (три) за Наручиоца и 3 (три)  за Пружаоца услуге .

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                         НАРУЧИЛАЦ

Начелник

___________________                                                          ___________________

Милоје Марић, дипл.економиста

НАПОМЕНЕ:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 2а. и 2б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде Извођача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

М О Д Е Л   У Г О В О Р А

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ПАРТИЈА 3: ЗОНА ЗАПАД – ТЕРАЗИЈЕ, ТУРИЦА, СТАПАРИ, ВОЛУЈАЦ, БИОСКА, КРЕМНА, МОКРА ГОРА, БЕЛА ЗЕМЉА, ЉУБАЊЕ, СКРЖУТИ, НИКОЈЕВИЋИ, РАВНИ И ДРЕЖНИК

1.Град Ужице, улица Д. Туцовића бр. 52., Градска управа за инфраструктуру и развој,

коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц.

ПИБ : 101503055

МБ: 07157983

Број рачуна: 840-11640-31

Назив банке: Трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2._____________________________ ул.________________ бр._____

ПИБ:____________

МБ:_____________

кога заступа директор________________________

(у даљем тексту Пружалац услуге)

(све попуњава понуђач)

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Уводне одредбе

Члан 1.

Наручилац је на основу члaна 34 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и Одлуке о покретању квалификационог поступка број VIII 404-171/18 од дана 12.07.2018. године, спровео  II фазу квалификационог поступка за јавну  набавку број VIII 404-171/18.

Пружалац услуге је на основу позива упућеног кандидатима са ажуриране листе кандидата којима је у 1. фази квалификационог  поступка (ЈН.бр.27) призната  квалификација и објављеног истовремено на Порталу јавних  набавки и  интернет страници наручиоца дана ___  ___  201_. године, доставио понуду број:         од дана ___  ___ 201__ године. (попуњава Наручилац).

Наручилац  је на основу Извештаја  Комисије  о стручној  оцени понуда и Одлуке о додели уговора, бр.__________ од  __________ 2018. године, изабрао понуду понуђача  _________________ за јавну набавку Одржавање јавне расвете на територији града Партија 1 – зона Центар (попуњава Наручилац).

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су  услуге - Одржавање јавне расвете на територији града Партија 3 – зона Запад која обухвата Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник   у свему  према  одредбама  овог Уговора,  опису  Наручиоца  и понуди  Пружаоца услуге  број:  ____ од _______.201_. године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 2а.

Пружалац услуге ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Пружалац услуге који  је извршење  уговорених  радова,  у складу  са Понудом,  делимично  уступио подизвођачу,  у потпуности  одговара  Наручиоцу  за извршење  обавеза  из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 2б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ______ од _______, заједнички  извршава група извођача, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Пружаоци  услуге који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно преманаручиоцу за извршење предметног уговора.

Члан 3.

Пружалац  услуге се обавезује  да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима и одредбама овог уговора.

Финансијска вредност Уговора

Члан 4.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених услуга износи _________________ (___________________________________) динара без пдв-а, односно ______________ (________________________) динара са пдв-ом.

Цена

Члан 5.

Наручилац и пружалац услуге су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима.

Члан 6.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова.

Услуге везане за ту околност се обустављају док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Пружалац услуге прихвата да Наручилац може одустати од извођења појединих позиција, односно врста услуга  уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих услуга не мењају.

Плаћање

Члан 7.

Наручилац ће плаћање изведених услуга  ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације пружаоца услуге.

Наручилац ће фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације, када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација се испоставља  у 6 (шест) примерака почетком  месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за изведене  радове у претходном месецу.

Вредност извршених услуга по фактури-рачуну/ привременој и окончаној ситуацији, утврђује се на  основу података о извршеним количинама радова из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац неће вршити плаћање на име набављеног, али не уграђеног  материјала без обзира да ли је материјал испоручен и ускладиштен на градилишту.

Наручилац  има  право  да  оспори фактуру-рачун/ привремену и окончану  ситуацију,  у погледу  цене, количина,  врсте радова,  пенала,  рокова  и  другог.  О  спорном и разлозима  оспоравања,   Наручилац  је дужан обавестити  пружаоца услуге  у року одређеном за плаћање.

Увођење у посао

Члан 8.

Наручилац се обавезује да обезбеди овлашћене Надзорне органе и да организује дневни надзор над извођењем радова о свом трошку.

Наручилац се обавезује да одмах по потписивању овог Уговора уведе пружаоца услуге у посао.

Сматра се да је пружалац услуге уведен у посао, када се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника Наручиоца и преда пружаоцу услуге 1 (један) комплет техничке документације,  или пак цртеже и техничку спецификацију.

Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.

Тек након  преузимања градилишта, пружалац услуге може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.

Уколико приликом преузимања градилишта,  упркос настојањима Наручиоца да обезбеди пружаоцу услуге најпрецизније могуће податке и повољен услове за извршење услуга, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уопште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити пројекте или описе, Наручилац има право да одустане од Уговора. У том случају, свака од Уговорних страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

Рокови

Члан 9.

Пружалац услуге  се обавезује да замени прегорелих сијалица и пригушница приступи и заврши у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.

Дан/сат давања налога /увођења у  посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме пружаоца услуге  за пружање услуга.

Члан 10.

Сматра се да се пружалац услуге  пре давања Понуде упознао са климатским и другим условима рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге, организацијом рада на градилишту и другим условима који утичу на рок и цену грађења. Одступање од уговорених рокова градње може бити само у следећим случајевима:

а) обостраним  писменим споразумом

б) дејством више силе

Број  дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева а) и б) из претходног параграфа овог члана, констатоваће се Грађевинским дневником, у тренутку настанка и престанка узрока продужења рока, уз потпис уговорних страна и анексом овог Уговора, којим ће се дефинисати нови услови плаћања.

Пружалац услуге нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење радова.

Ако Пружалац услуге својом кривицом доведе у питање завршетак радова у уговореном року или од стране Наручиоца, продуженом року, Наручилац  има право да део преосталих неизвршених  радова одузме Извођачу из овог уговора, без његове посебне сагласности, као и да их уступи на извођење другом извођачу по најповољнијим тржишним условима.

Евентуалне разлике између уговорених цена одузетих радова и цена уговорених са другим извођачем, сноси Пружаоца услугеиз овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става, Пружалац услуге би био у обавези да Наручиоцу надокнади штету коју претрпи због раскида Уговора.

Контрола квалитета

Члан 11.

У току извршења радова по закљученом Уговору, Пружалац услуге је дужан вршити  лабораторијска испитивања квалитета грађевинског материјала и изведених радова по свим  фазама, преко стручно оспособљених и  регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција и од истих обезбедити доказе (атесте) о квалитету.

Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке  документације.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак.

Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид  Надзорном органу.

Атести  произвођача бетона нису меродавни,  већ атести узорака узетих са градилишта.

Атестна документација мора бити сложена у облилку елабората и предата Наручиоцу, пре техничког прегледа објеката и радова.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању Атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје Пружаоцу услуге писмено одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења започетих позиција радова.

Уколико резултати  испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених  радова не одговара захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Пружаоцу услуге да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и и спитивања (Атести) морају бити уписани у Грађевински дневник.

Све трошкове  испитивања материјала, радова и конструкција сноси Пружалац услуга.

Члан 12.

Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.

Пружалац услуге је дужан да на захтев Надзорног органа, изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После  обављених прегледа и испитивања, Пружалац услуге је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривање, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем радова.

Експлотација објекта у току грађења

Члан 13.

Пружалац услуге је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних  радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

Пружалац услуге је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта - извршња радова.

Пружалац услуге је обавезан пре почетка радова да достави динамички план извођења радова на сагласност Наручиоцу.

Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, Пружалац услуге је на основу Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.

Надзор и грађење

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем предметних радова, Наручилац ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака.

Наручилац ће даном потписивања Уговора, решењем именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање Пружаоцу услуга у моменту увођења у посао.

Пружалац услуге је дужан да пре почетка радова достави Наручиоцу име свог одговорног и овлашћеног представника на градилишту на сагласност.

Градилишна документација

Члан 15.

Пружалац услуге је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађeња води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за Наручиоца, а 1 за Пружаоца услуга . Ова документа морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова Пружаоца услуге, и то:

Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених колчина по свакој позицији рада, односно сваких 30 дана најмање.

Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно прими овлашћено лице уговорене стране.

Накнада штете

Члан 16.

Пружалац услуге је обавезан предузети мере техничке зашите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала,  пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Пружалац услуге је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

Члан 17.

Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Пружаоцу  услуге, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

Уговорне казне

Члан 18.

Ако Пружалац услуге без кривице Наручиоца не заврши радове у уговореном року, дужан је Наручиоцу платити на име уговорне казне пенале 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова, а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је Наручилац дужан саопштити Пружаоцу  услуге по западању у доцњу да задржава право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу Пружалац услуге дужан платити уговорну казну (пенале) без опомене, а Наручилац је  овлашћен да их наплати - одбије на терет Извођачевих  потраживања од Наручиоца, с тим  што је Наручилац о извршеној наплати - одбијању дужан обавестити Извођача.

Плаћање уговорне казне (пенала) не  ослобађа Пружалац услуге  обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

Ако Наручиоцу настане штета због прекорачења уговореног рока завршетка радова у износу већем од уговорених и обрачунатих пенала, тада је Пружалац услуге дужан да плати Наручиоцу поред уговорене казне (пенала) и износ накнаде  штете која прелази висину уговорене казне.

Ако Пружалац услуге заврши радове пре уговореног рока стиче право на премију у износу 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан завршетка пре уговореног рока,а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Члан 19.

Пружалац услуге ће сносити и обавезан је да Наручиоцу надокнади све трошкове настале ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и квалитета радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка радова, ако је до прекорачења уговореног рока дошло квивицом Пружалац услуге.

Основ за утврђивање накнаде из претходног става чини цена инжењер/дан односно, техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне дохотке за сваки дан закашњења до пријема објекта.

Осигурање

Члан 20.

Пружалац услуге је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и  Пружалац услуге  буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из  Уговора, Пружалац услуге  је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Пружалац услуге

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 21.

Пружалац услуге се обавезује у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговорa достави:

- бланко сопствену  меницу за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене вредности понуде без пдв-а,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

- Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Уз меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране пословне банке.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Наручилац  ће  реализовати  -  уновчити  средство  финансијског  обезбеђења  у  случају  да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Технички преглед и коначни обрачун

Члан 22.

Технички преглед и пријем пружених услуга  вршиће се према важећим прописима.

Пре подношења захтева од стране Инвеститора за технички пријем, формираће се заједничка комисија састављена од стране представника Наручиоца и Пружалац услуге која ће утврдити испуњеност услова за технички пријем.

Комисија одлучује о испуњености услова једногласно а уколико има примедби оне морају бити образложене.

На основу одлуке комисије инвеститор подноси захтев надлежном органу за технички пријем.

Члан 23.

Пружалац услуге је дужан да поступи по примедбама комисије за технички преглед и то у року који му одреди комисија.

Трошкове накнадног техничког прегледа сноси Пружалац услуге, а трошкове Комисије за примопредају и Коначни обрачун свака   уговорна страна за своје представнике.

Члан 24.

По обављеном техничком прегледу и отклањању констатованих недостатака уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 10 дана извршити примопредају и Коначни обрачун извршених услуга.

Саставни делови уговора

Члан 25.

Саставни делови овог Уговора су:

Прилог 1. – Понуда Пружаоца услуге  број _________ од _________. 2018. године.

ЈН – број VIII 404-171/18.

Остале одредбе

Члан 26.

Уговор се закључује на период од годину дана.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете, због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 27.

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.

Члан 28.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  који  настану  у  вези  с  овим Уговором,  решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.

Одредбе Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других позитивно-правних прописа, примењиваће се на све што није регулисано овим Уговором.

Члан 29.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за његово решавање бити надлежан суд у Ужицу.

Члан 30.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 3 (три) за Наручиоца и 3 (три)  за Пружаоца услуге .

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                         НАРУЧИЛАЦ

Начелник

___________________                                                          ___________________

Милоје Марић, дипл.економиста

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте  навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену

«Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Одржавање јавне расвете на територији града ЈН VIII Број 404-171/18

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси понуда

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.07.2018. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде (Образац 1) - попуњен, оверен печатом и потписан за партију за коју се подноси понуда;

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, оверен печатом и потписан за партију за коју се подноси понуда;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - попуњен, оверен печатом и потписан (достављање овог обрасца уз понуду није обавезно)

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан за партију за коју се подноси понуда;

- Техничку спецификацију – попуњену, оверену печатом и потписану за партију за коју се подноси понуда;

- Споразум – којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у 3 (три) партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуда се подноси за сваку партију посебно.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – Одржавање јавне расвете на територији града ЈН VIII Број 404-171/18

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси измена понуде

или

„Допуна понуде за јавну набавку  – Одржавање јавне расвете на територији града ЈН VIII Број 404-171/18

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси допуна понуде

или

„Опозив понуде – Одржавање јавне расвете на територији града ЈН VIII Број 404-171/18

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчагово, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

- НЕ ОТВАРАТИ»

Напомена: навести број и назив партије за коју се подноси опозив понуде.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

У овом поступку могу учествовати кандидати са листе кандидата на начин на који им је призната квалификација.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока

Замени прегорелих сијалица и пригушница изабрани понуђач је дужан да приступи и заврши у року од 24 часа по добијању налога, а за веће кварове известити Градску управу за инфраструктуру и развој у року од 48 часова.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговорa достави:

- бланко сопствену  меницу за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене вредности понуде без пдв-а,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

- Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Уз меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране пословне банке.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Наручилац  ће  реализовати  -  уновчити  средство  финансијског  обезбеђења  у  случају  да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Меница се доставља за сваку партију посебно јер наручилац закључује уговор са изабраним понуђачем за сваку партију посебно.

НАПОМЕНА:  Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије,  у складу са Одлуком о ближим условима, садржини  и  начину  вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Предметна набавка не садржи техничку документацију и  планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице (кандидат) може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице или електронске поште  на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs или milica.nikolic@uzice.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Одржавање јавне расвете на територији града ЈН VIII Број 404-171/18.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Свака исправка начињена од стране понуђача мора бити видљива, оверена печатом и потписом понуђача.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНAТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs или milica.nikolic@uzice.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке уз навођење броја партије поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице; јавна набавка VIII Број 404-171/18 уз навођење назива и броја партије која се оспорава;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Законa.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. Став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској инситуцији.