ГРАД УЖИЦЕ

Димитрија Туцовућа 52

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНЕ НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ВТО (ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ РЕГИОНА ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У УЖИЦУ

ЈН  II Број 404-201/19

Ужице,  јул 2019. године

САДРЖАЈ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I: ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

II: ПOДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

III: ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ ПOДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5

IV:	УСЛОВИ  УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	8

V: УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	11

Образац VI: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	20

VII: МОДЕЛ УГОВОРА	25

Образац  VIII: СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ	31

Образац IX: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	32

Образац X: ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	33

Образац XI: ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА	34

Образац XII: ОБРАЗАЦ О МИНИМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА КОЈЕ CO2 ИНКУБАТОР СА О2, АКТИВНОМ КОНТРОЛОМ ВЛАЖЕЊА И ПОДЕЉЕНОМ УНУТРАШЊОШЋУ ЗА IVF МОРА ИСПУЊАВАТИ	35

Образац XIII: ОБРАЗАЦ МИНИМАЛНИХ ЗАХТЕВА КОЈЕ УЛТВАЗВУЧНИ УРЕЂАЈ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ИСПУЊАВАТИ	37

Укупан број страна конкурсне документације: 37

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, чл. 6., Одлуке о покретању поступка јавне набавке  ЈН II Број 404-201/19 од 12.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  ЈН II Број 404-201/19 од 12.07.2019. године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности, по партијама, број ЈН II Број 404-201/19

набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу

# I: ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Град Ужице -  Градоначелник, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

1. 2. Врста поступка јавне набавке

Јавне набавка мале вредности добара, по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1. 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН II Број 404-201/19 су добра:

Јавна набавка обликована у 2 ( две ) партије:

Партија 1.  СO2 инкубатор са O2 ,активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF

Партија 2.  Ултразвучни уређај са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална

1.4. Контакт

Александар Тасић,

aleksandar.tasic@uzice.rs

Славиша Пројевић, дипл. економиста

slavisa.projevic@uzice.rs

# II: ПOДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра: Набавка опреме за потребе успостављања регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу ,а у складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019.години од 16.4.2019.године

2.Назив и ознака из општег речника:

Јавна набавка обликована у 2 ( две ) партије:

Партија 1.  Инкубатори  ОРН 33152000-0

Партија 2.  Ултаразвучни дијагностички уређаји   ОРН 33124120-2

# III: ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ ПOДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

CO2  Инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF .................... 1 kom

Mинимални захтеви:

- Опрема мора бити нова некоришћена у оригиналном паковању;

- Запремина инкубатора cca 105 литара;

- Подељена унутрашња врата;

- Број полица 2;

- Максималне димензије 720x850x595мм;

- Опсег температуре +5 изнад амбијенталне до +50C;

- Два colour display-a за бољу и прецизнију контролу и подешавање параметара;

- Активна микропроцесорска контрола влаге ( 40-97% rh) са дигиталном индикацијом и ауто-дијагностичким системом који омогућава брже достизање и веома кратко recovery време;

- Влажност се обезбеђује дестилованом водом из екстерног танка пумпом, дехјумидификација преко стерилног филтера и антибактеријски систем базиран на врелој пари;

- Контрола концентрације кисеоника убризгавањем N2, подесив опсег од 1-20% О2, тачност 0,1% укључује N2 конекциони сет ;

- Два гасна прикључка са опцијом аутоматске брзе замене гасних боца, укључује два CO2 конекциона сета;

- Апарат направљен од неруђајућег челика, ASTM 304;

- Сензор за влагу и CO2 стерилисан у инкубатору;

- Стерилизациони програм 60 минута на 180 C ;

- Могућност програмирања времена уз опцију почетка одбројавања тек када се задати услови постигну;

- Pт сензора DIN класе;

- Ауторизација произвођача понуђеног добра за учествовање у датој јавној набавци;

18. Сертификат сервисера издат од стране произвођача.

Обавезно доставити:

Оверене копије Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава од стране носиоца дозволе за сву медицинску опрему;

Овлашћење за понуђача од стране носиоца дозволе за коришћење наведених Решења за предметну јавну набавку, уколико понуђач није носилац дозволе.

2. Ултразвучни уређај са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат, абдоминална и вагинална.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Опрема мора бити нова некоришћена у оригиналном паковању;

- Стационарни колор доплер ултразвучни апарат,на точкићима;

- Пакет мерења за:абдомен, обстетрицију и гинекологију,мале делове,МCK,кардиологију,мека ткива,васкулар,урологију и педијатрију;

- 4 активна прикључка за сонде не рачунајући”пенцил“ конектор;

- Колор монитор LED/LCD технологије, дијагонала минимум 21“, могућност померања у више праваца;

- Контролни екран осетљив на додир,дијагонала минимум 13”.Могућност подешавања угла нагиба”touch screen“ екрана до 30 степени.Приказа ултразвучне слике на “touch screen” екрану са могућношћу мерења на истом.

- Хардверска алфанумеричка тастатура  интегрисана на конзоли апарата( или на извлачење) са позадинским осветљењем;

- Контролни панел са могућношћу промене положаја:( горе/доле, лево/десно);

- Комплетан кориснички интерфејс на српском језику

- TGC интегрисан у контролној конзоли у виду клизача LGC доступан на екрану осетљивом на додир;

- Фреквенца освежавања слике у Б моду минимум 1350 f/s (Hz);

- Диск од минимум 1TB, 5USB портова, интегрисан DVD резач.

- Приказ соно слике преко целог екрана притиском на једно дугме ради боље визуализације дубљих скенова,

- Могућност архивирања у DICOM, BMP, JPG, TIFF, AVI форматима;

- Максимална дубина скенирања минимум 38 цм у зависности од прикључене сонде;

- Цине меморија минимум 10.000 слика;

- Модови рада; B, M, колор доплер, PW доплер, Power Doppler (PD), дирекциони Power Dopler (DPD), Duplex/Triplex;

- Активан 4Д софтвер;

- Истовремени приказ у реалном времену слике у B-моду и колор доплер слике;

- Аутоматска оптимизација слике у B -моду и базне линије и опсега брзина у PW  моду притиском на дугме;

- Ткивни хармоник најновије генерације који користи најсавременију технологију (навести назив технологије);

- Напредна технологија за побољшање слике: Adaptive Speckle Suppression Imaging или слично ( навести назив технологије ).

- Напредна технологија за Spatial Compounding Imaging ( навести назив технологије )..

- Савремена техника за високо сензитивни приказ спорих протока кроз периферне крвне судове ( навести име технике, не прихвата се Direkcioni Power Doppler);

- Могућност надоградње аутоматских мерења феталне биометрије  притиском на једно дугме ( BPD, OFD, HC, AC, FL) –навести назив технике;

- Пост процесирање слика и видео клипова на начин који омогућава промену параметара на замрзнутим  и меморисаним сликама;

- Мрежна конекција Ethernet и  WiFi. Ethernet брзине минимум 1Gbps, интегрисана бежична картица (WiFi ) за пребацивање података и умрежавање Windows принтера са ултразвучним апаратом;

- Црно бели термални принтер;

- Конвексна 4Д сонда , од 2-8 Mhz или шире,основно видно поље (FoV) минимум 70°;

- Ендокавитална 4Д сонда од 3-11 Mhz или шире,основно видно поље (FoV) минимум 149°, проширено видно поље (ExFov) минимум 169°;

- Ендокавитална сонда од 3-11 Mhz или шире,основно видно поље (Fov) минимум 139°, проширено видно поље ( ExFov) минимум 159°.

Минималан гарантни рок за сву опрему је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

Обавезно доставити:

Оверене копије Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава од стране носиоца дозволе за сву медицинску опрему;

Овлашћење за понуђача од стране носиоца дозволе за коришћење наведених Решења за предметну јавну набавку, уколико понуђач није носилац дозволе;

Напомена:  Избор најповољнијег понуђаћа врши се по партијама ( за сваку партију се бира понуђач ). Код сервисирање опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси купца о трошку добављача. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од петнаест дана, од дана пријаве квара – добављач је дужан да испоручи адекватну заменску опрему купцу за рад до коначне поправке предметне опреме, чијом доставом се добављачу враћа заменска опрема.

# IV:	УСЛОВИ  УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) Закона.

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛ. 75.

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе  којим потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну  набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном  примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тог тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

| Р. Бр. | Докази о испуњености услова |
| --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ; Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ: правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење и надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан еје да достави доказе за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старије од два месеца пре отварања понуда; |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверење Пореске управе Mинистарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старија од два месеца пре отварања понуда; |
| 4. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; Доаказ: Решење о издавању дозволе Министарства здравља Републоке Србије за промет лековима и медицинским средсвима издато на основу члана 212. став 6. Закона о лековима и медицинским средствима (Сл. Гласник РС број 30/10 и 107/12) и члана 37. Закона о инпекцијском надзору (Сл. Гласник РС број 36/15) и члана 136. Закона о општем управном поступку (Сл. Гласник РС број 18/16). |

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача код АПР-а није дужан да достави:

Извод из регитра Агенције за привредне регистре ( члан 75.став 1.тачка 1)

Уверење надлежног суда да нису кажњавани за наведена кривична дела (  члан 75.став 1.тачка 2)

Уверења надлежних пореских управа члан 75.став 1.тачка 4)

Јер су подаци јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

# V: УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ  ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране овлашћеног лица понуђача. Ако понуђач учествује у више партија предметне јавне набавке, доказе о обавезним условима испуњености подноси само за једну партију предметне јавне набавке.

ОБРАСЦИ:

1. Oбразац понуде  -  Образац  VI

2. Образац Модела Уговора – Образац  VII

3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни - Образац VIII

4. Образац трошкова припреме понуде – Образац  IX

5. Образац Изјаве о независној понуди – Обраазц X

6. Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. закона Образац  XI

7. Образац минималних захтева које  CO2  инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF  мора испуњавати Образац  XII

8. Образац минималних захтева које ултразвучни  уређај  са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална мора испуњавати- Образац  XIII

Образац изјаве о независној понуди и образац Изјаве о поштовању прописа мора бити потписан и оверен печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, то понуђачи морају дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

4.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности добара ЈН II Број 404-201/19. Набавка опреме за потребе успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу - НЕ ОТВАРАТИ. Образац понуде за сваку партију мора бити у засебној коверти са јасном назнаком ПАРТИЈЕ на коју се понуда односи.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Рок за подношење понуда: 30.07.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

5.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 30.07.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у  просторијама Града Ужица у Малој сали.

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

7.   НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре рока за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде»  за јавну набавку мале вредности добара ЈН II Број 404-201/19. Набавка опреме за потребе успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу - НЕ ОТВАРАТИ.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8.  САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац VI) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Уколико понуђач наведе да ће извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да у обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да  наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и да одреди део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођачи морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова  из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  Закона, који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10.    ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача у обрасцу понуде у конкурсној документацији (Образац VI) навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни обавезне услове  из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и достави  доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде мора бити  споразум којим се понуђачи из групе   међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који обавезно садржи податке из члана 81. став 4., и то податке о:

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

-понуђачу који ће издати рачун;

-рачун на који ће  бити извршено плаћање;

-обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набaвке и уговора о јавној набaвци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу и увид код понуђача, односно његовог подизвођача.

12.  НАЧИН ПЛАЋАЊА  И  ГАРАНТНИ РОК

Рок плаћања: у законском року до 45 дана од дана испоруке добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Гарaнтни рок не може бити краћи од рока који је наведен у карактеристикама предметних добара, и тече од дана испоруке добара. Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси купца о трошку изабраног понуђача. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од 15 дана, од дана пријаве квара – изабрани понуђач је дужан да испоручи адекватну заменску опрему  купцу за рад до коначне поправке предметне опреме. Поправком и доставом опреме, изабраном понуђачу се враћа заменска опрема.

13. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговорног периода.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

14. ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна јавна набaвка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача, треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац је дужан да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену  критеријума рангирања понуда и сачињавање записника о отварању понуда неће се сматрати поверљивим.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, електронским путем на e mail: slavisa.projevic@uzice.rs и aleksandar.tasic@uzice.rs", тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене неправилности и недостатке у КД, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 ( осам )или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да писаним путем  захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу и увид код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач  има негативне референце у складу са чланом 82. Закона.

18.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума «Најнижа понуђена цена ».  Избор понуђача се врши за сваку партију.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

19.  НЕДОСТАЦИ ПОНУДА

Наручилац ће одбити понуду ако понуђач:

- не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуди краћи рок важења понуде од 90 дана;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, или није могуће упоредити са другим понудама;

Наручилац ће одбити неодговарајуће и неприхватљиве понуде у смислу Закона о јавним набавкама.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву за достављање понуда сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено.

20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, ако нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру свје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве XI).

22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум  90 дана од дана јавног отварања понуда.

23.  НАЧИН И РОК  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА  ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

назив и адресу наручиоца;

податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

чињенице и доказе којима се повреде доказују;

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -  60.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Град Ужице, Градоначелник; јавна набавка II Број 404-201/19;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

24.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

# Образац VI: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од ___________________ за јавну набавку добара : Набавка опреме за потребе успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу , II Број 404-201/19

1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Е-маил: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број -ПИБ |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити):

А) самостално

Б) са подизвођачем/има

1) ___________________________________________________

2) ___________________________________________________

3) ___________________________________________________

В) као заједничку

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2 | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког члана који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавне набавка мале вредности добара, Набавка опреме за потребе успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу , II Број 404-201/19

Партија 1. CO2  инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF .................... 1 kom.

ПОНУЂАЧ __________________________________________

ПОНУДА БРОЈ ____________________ ОД ______________

МАРКА, ТИП, МОДЕЛ _______________________________________________

| Цена без ПДВ-а за 1 CO2 Инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни рок |  |
| Рок испоруке |  |

Датум: _________________                                          Потпис овлашћеног лица

М.П.            __________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  из групе који ће попунити, потписати и оверити образац понуде.

Јавне набавка мале вредности добара, Набавка опреме за потребе успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу , II Број 404-201/19

Партија 2. Ултразвучни уређај са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална.................... 1 kom.

ПОНУЂАЧ __________________________________________________________

ПОНУДА БРОЈ ____________________ ОД ______________________________

МАРКА, ТИП, МОДЕЛ _______________________________________________

| Цена без ПДВ-а за 1 Ултразвучни уређај са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни рок |  |
| Рок испоруке |  |

Датум: _________________                                          Потпис овлашћеног лица

М.П.            __________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  из групе који ће попунити, потписати и оверити образац понуде.

# VII: МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА 1

УГОВОР О НАБАВЦИ

CO2  ИНКУБАТОРA СА O2, АКТИВНОМ КОНТРОЛОМ ВЛАЖЕЊА И ПОДЕЉЕНОМ УНУТРАШЊОШЋУ ЗА IVF ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ВТО НА ТЕРИТОРИЈИ РЕГИОНА ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У УЖИЦУ

Закључен између:

Града Ужица, Димитрија Туцовића 52, Ужице, кога заступа Градоначелник Тихомир Петковић, (даљем тексту: Наручилац)

ПИБ: 10503055, Матични број: 07157983 , Број рачуна: 840-4363741-25,

ЈБКЈС 09740 ; Назив банке: Управа за трезор

и

___________________________________________________са седиштем у _____________________, ул. ______________________________, бр.__________, које заступа ____________________________________________

(у даљем тексту: Испоручилац)

ПИБ: ____________________

Матични број: _________________

Број рачуна: __________________

Назив банке: __________________________

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/2012, 14/15 и 68/15) спрове јавну набавку мале вредности добара, ЈН II Број 404-201/19;

- да је Испоручилац, на основу ЈН доставио понуду број_______________ од _____________ 2019. године која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део;

-да је Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели уговора број ______________ од _____________ 2019. године којом је понуду понуђача, изабрао као најповољнију.

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка CO2 инкубатора са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF за успостављање регионалног центра за пружање услуге ВТО на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице у Ужицу, у свему према понуди Испоручиоца  и техничким карактеристикама добра које чине саставни део овог уговора.

Члан 3.

Укупна цена за Партију 1. CO2  инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF 1 kom., тражених техничких карактерисика износи _______________ динара без ПДВ-а.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати целокупан износ уговорене цене у законском року до 45 дана од дана испоруке опреме.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу пре финалне фактуре достави предрачун на основу кога ће бити извршено ослобађање од пореза на додату вредност.

Члан 6.

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу  испоручи CO2 инкубатора са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF у року од 30 дана од дана потписивања Уговора.

Члан 7.

Приликом примопредаје CO2 инкубатора са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF, Наручилац  је дужан да на уобичајени начин испоручена добра прегледа и да своје примедбе о недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.

Испоручилац је дужан да изврши замену у складу са техничком спецификацијом.

Члан 8.

Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси Наручиоца а све о трошку изабраног Испоручиоца. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од 15 дана  од дана пријаве квара – Испоручилац се обавезује да испоручи адекватну заменску опрему за рад до коначне поправке предметне опреме. Заменска опрема се враћа Испоручиоцу одмах по пријему севисиране опреме.

Члан 9.

За сва друга питања која нису дефинисана овим Уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други законски и подзаконски акти који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да спорна питања у вези са овим Уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове које уговорне стране не реше договором, спор ће решавати стварно надлежни суд у Ужицу.

Члан 11.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Испоручиоца број __________________________ од ____________

Техничке карактеристике

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у шест (6) једнаких примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три (3) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИ

Тихомир Петковић

_________________                                                                   ___________________

ПАРТИЈА 2

УГОВОР О НАБАВЦИ

УЛТРАЗВУЧНОГ УРЕЂАЈА СА ТРАНСВАГИНАЛНОМ СОНДОМ И СЕТА ОД 4Д СОНДЕ  ЗА УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ,АБДОМИНАЛНА И ВАГИНАЛНА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ВТО НА ТЕРИТОРИЈИ РЕГИОНА ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У УЖИЦУ

Закључен између:

Града Ужица, Димитрија Туцовића 52, Ужице, кога заступа Градоначелник Тихомир Петковић, (даљем тексту: Наручилац)

ПИБ: 10503055, Матични број: 07157983 , Број рачуна: 840-4363741-25

Назив банке: Управа за трезор,  ЈБКЈС 09740

и

___________________________________________________са седиштем у _____________________, ул. ______________________________, бр.__________, које заступа ____________________________________________

(у даљем тексту: Испоручилац)

ПИБ: ____________________

Матични број: _________________

Број рачуна: __________________

Назив банке: __________________________

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео јавну набавку мале вредности добара, ЈН II Број 404-201/19

- да је Испоручилац, на основу ЈН доставио понуду број_______________ од _____________ 2019. године која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део;

-да је Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели уговора број ______________ од _____________ 2019. године којом је понуду понуђача, изабрао као најповољнију.

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка ултразвучног уређаја са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална  за успостављање регионалног центра за пружање услуге ВТО на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице у Ужицу,  у свему према понуди Испоручиоца и техничким карактеристикама добра које чине саставни део овог уговора.

Члан 3.

Укупна цена за Партију 2. ултразвучног уређаја са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална  1 kom., тражених техничких карактерисика износи _______________ динара без ПДВ-а.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати целокупан износ уговорене цене у законском року до 45 дана од дана испоруке опреме.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу пре финалне фактуре достави предрачун на основу кога ће бити извршено ослобађање од пореза на додату вредност.

Члан 6.

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу  испоручи ултразвучног уређаја са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална  у року од 30 дана од дана потписивања Уговора.

Члан 7.

Приликом примопредаје ултразвучног уређаја са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална, Наручилац  је дужан да на уобичајени начин испоручена добра прегледа и да своје примедбе о недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.

Испоручилац је дужан да изврши замену  у складу са техничком спецификацијом.

Члан 8.

Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси Наручиоца а све о трошку изабраног Испоручиоца. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од 15 дана  од дана пријаве квара – Испоручилац се обавезује да испоручи адекватну заменску опрему за рад до коначне поправке предметне опреме. Заменска опрема се враћа Испоручиоцу одмах по пријему севисиране опреме.

Члан 9.

За сва друга питања која нису дефинисана овим Уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други законски и подзаконски акти који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да спорна питања у вези са овим Уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове које уговорне стране не реше договором, спор ће решавати стварно надлежни суд у Ужицу.

Члан 11.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Испоручиоца број __________________________ од ____________

Техничке карактеристике

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у шест (6) једнаких примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три (3) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

_________________                                                                   ___________________

# Образац  VIII: СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2x3) |
| CO2 инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF 1 ком. | 1 |  |  |
| Ултазвучни уређај са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална 1 ком. | 1 |  |  |
| Укупно |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал.

# Образац IX: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач ______________________________ (навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи:

ВРСТА ТРОШКА                                                                  ИЗНОС ТРОШКА РСД

1.__________________________________________, ________________________

2.__________________________________________; ________________________

3.__________________________________________; ________________________

4.__________________________________________, ________________________

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА

ПОНУДЕ _____________________________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне наaбвке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове у складу са чланом 88. став( 3) Закона, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.

Датум:______________________                                            Потпис овлашћеног лица

М.П.                     _____________________

# Образац X: ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона_____________________________________________

Назив понуђача

Даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду за  јавну набавку мале вредности добара II Број 404-201/19  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________________                                             Потпис овлашћеног лица

М.П.                     _____________________

Напомена: У случају постојања основане сумље у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља  негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац XI: ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________ (навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке мале вредности добара, по партијама: Набавка опреме за потребе успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу , ЈН  II број 404-201/19, поштовао  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:______________________                                             Потпис овлашћеног лица

М.П.                     _____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац XII: ОБРАЗАЦ О МИНИМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА КОЈЕ CO2  ИНКУБАТОР СА O2, АКТИВНОМ КОНТРОЛОМ ВЛАЖЕЊА И ПОДЕЉЕНОМ УНУТРАШЊОШЋУ ЗА IVF  МОРА ИСПУЊАВАТИ

| Р. бр. | ЗАХТЕВ | ДА | НЕ | НАПОМЕНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 ИНКУБАТОР СА O2, АКТИВНОМ КОНТРОЛОМ ВЛАЖЕЊА И ПОДЕЉЕНОМ УНУТРАШЊОШЋУ ЗА IVF | навести: тип, модел, произвођача |
| 1. | Запремина инкубатора cca 105 литара |  |  |  |
| 2. | Подељена унутрашња врата |  |  |  |
| 3. | Број полица 2 |  |  |  |
| 4. | Максималне димензије 720x850x595mm |  |  |  |
| 5. | Опсег температуре +5 изнад амбијенталне до +50C |  |  |  |
| 6. | Два colour display-a за бољу и прецизнију контролу и подешавање параметара |  |  |  |
| 7. | Активна микропроцесорска контрола влаге ( 40-97% rh) са дигиталном индикацијом и ауто-дијагностичким системом који омогућава брже достизање и веома кратко recovery време |  |  |  |
| 8. | Влажност се обезбеђује дестилованом водом из екстерног танка пумпом, дехјумидификација преко стерилног филтера и антибактеријски систем базиран на врелој пари |  |  |  |
| 9. | Контрола концентрације кисеоника убризгавањем N2, подесив опсег од 1-20% О2, тачност 0,1% укључује N2 конекциони сет |  |  |  |
| 10. | Два гасна прикључка са опцијом аутоматске брзе замене гасних боца, укључује два CO2 конекциона сета |  |  |  |
| 11. | Апарат направљен од неруђајућег челика, ASTM 304 |  |  |  |
| 12. | Сензор за влагу и CO2 стерилисан у инкубатору |  |  |  |
| 13. | Стерилизациони програм 60 минута на 180 C |  |  |  |
| 14. | Могућност програмирања времена уз опцију почетка одбројавања тек када се задати услови постигну |  |  |  |
| 15. | Pт сензора DIN класе |  |  |  |
| 16. | Ауторизација произвођача понуђеног добра за учествовање у датој јавној набавци |  |  |  |
| 17. | Сертификат сервисера издат од стране произвођача |  |  |  |

Напомена: Обавезно доставити копију оригиналних проспеката са техничком спецификацијом за уређај.

# Образац XIII: ОБРАЗАЦ МИНИМАЛНИХ ЗАХТЕВА КОЈЕ УЛТВАЗВУЧНИ УРЕЂАЈ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ИСПУЊАВАТИ

| Р. бр. | ЗАХТЕВ | ДА | НЕ | НАПОМЕНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛТРАЗВУЧНИ УРЕЂАЈ СА ТРАНСВАГИНАЛНОМ СОНДОМ И СЕТ ОД 4Д СОНДЕ ЗА УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ,АБДОМИНАЛНА И ВАГИНАЛНА | навести: тип, модел, произвођача |
| 1. | Стационарни колор доплер ултразвучни апарат, на точкићима. |  |  |  |
| 2. | Пакет мерења за: абдомен, обстетрицију и гинекологију, мале делове, МСК,кардиологију, мека ткива, васкулар, урологију и педијатрију. |  |  |  |
| 3. | 4 активна прикључка за сонде не рачунајући „пенцил“ конектор. |  |  |  |
| 4. | Колор монитор LED/LCD технологије, дијагонала минимум 21“, могућност померања у више праваца |  |  |  |
| 5. | Контролни екран осетљив на додир, дијагонала минимум 13“. Могућност подешавања угла нагиба „touch screen“ екрана до 30 степени. Приказа ултразвучне слике на „touch screen“ екрану са могућношћу мерења на истом. |  |  |  |
| 6. | Хардверска алфанумеричка тастатура интегрисана на конзоли апарата (или на извлачење) са позадинским осветљењем. |  |  |  |
| 7. | Контролни панел са могућношћу промене положаја (горе/доле, лево/десно) |  |  |  |
| 8. | Комплетан кориснички интерфејс на српском језику |  |  |  |
| 9. | TGC интегрисан у контролној конзоли у виду клизача LGC доступан на екрану осетљивом на додир |  |  |  |
| 10. | Фреквенца освежавања слике у Б моду минимум 1350 f/s (Hz) |  |  |  |
| 11. | Диск од минимум 1TB, 5 USB портова, интегрисан DVD резач |  |  |  |
| 12. | Приказ соно слике преко целог екрана притиском на једно дугме ради боље визуализације дубљих скенова. |  |  |  |
| 13. | Могућност архивирања у DICOM,BMP,JPG,TIFF,AVI форматима. |  |  |  |
| 14. | Максимална дубина скенирања минимум 38 cm у зависности од прикључене сонде. |  |  |  |
| 15. | Цине меморија минимум 10.000 слика |  |  |  |
| 16. | Модови рада; В, М, колор доплер, PW доплер, Power doppler (PD), дирекциони Power Dopler (DPD) , Duplex/Triplex. |  |  |  |
| 17. | Активан 4Д софтвер |  |  |  |
| 18. | Истовремени приказ у реалном времену слике у B-моду и колор доплер слике |  |  |  |
| 19. | Аутоматска оптимизација слике у B-моду и базне линије и опсега брзина у PW моду притиском на дугме |  |  |  |
| 20. | Ткивни хармоник најновије генерације који користи најсавременију технологију (навести назив технологије) |  |  |  |
| 21. | Напредна технологија за побољшање слике: Adaptive Speckle Suppression Imaging или слично (навести назив технологије) |  |  |  |
| 22. | Напредна технологија за Spatial Compounding Imaging (навести назив технологију) |  |  |  |
| 23. | Савремена техника за високо сензитивни приказ спорих протока кроз периферне крвне судове (навести име технике, не прихвата се Direkcioni Power Doppler) |  |  |  |
| 24. | Mогућност надоградње аутоматских мерења феталне биометрије притиском на једно дугме (BPD, OFD, HC, AC, FL) – навести назив технике. |  |  |  |
| 25. | Пост процесирање слика и видео клипова на начин који омогућава промену параметара на замрзнутим и меморисаним сликама. |  |  |  |
| 26. | Мрежна конекција ethernet и WiFi. Ethernet брзине минимум 1Gbps, интегрисана бежична картица (WiFi) за пребацивање података и умрежавање Windows принтера са ултразвучним апаратом. |  |  |  |
| 27. | Црно бели термални принтер |  |  |  |
|  | Сонде: |  |  |  |
| 28. | Конвексна 4Д сонда, од 2-8 Мhz или шире, основно видно поље ( FoV) минимум 70 о |  |  |  |
| 29. | Ендокавитална 4Д сонда од 3-11 Мhz или шире, основно видно поље (FoV) минимум 149 ˚, проширено видно поље (ExFov) минимум 169 ˚ |  |  |  |
| 30. | Ендокавитална сонда од 3-11 Мhz или шире, основно видно поље (FoV) минимум 139 ˚, проширено видно поље (ExFov) минимум 159 ˚ |  |  |  |

Напомена: Обавезно доставити копију оригиналних проспеката са техничком спецификацијом за уређај.